## Sheet1
Приложение №2 - Образец
Индикативно предложение по проведени пазарни консултации №49866 с предмет "За доставка на технически газове, газови смеси, еталонни газови смеси и газове за хладилна техника"
от
/наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон, ел. поща, лице за контакт, длъжност/
№ по ред | ID на ЛПС | Описание и технически характеристики на предлаганото изделие | М.ед. | Ед. цена без ДДС
Обособена позиция 1 -АРГОН
1.1 | 16580 | Газ Аргон-минимум 99,999%,Бутилка 40л.;налягане 150Bar;1 буrилка = 6,5куб.м. | м3
1.2 | 16630 | Газ Аргон-минимум 99,999%,Бутилка 100л.;налягане 150Bar;1 буrилка = 1,5куб.м. | м3
Обособена позиция 2 -АРГОН-МЕТАН
2.1 | 16592 | Еталонна газова смес Аргон/Метан-90% Аргон + 10% Метан, Бутилка 40л.; Налягане 150Bar; 1бутилка = 6.5куб.м. | м3
2.2 | 77993 | Еталонна газова смес Аргон/Метан-90% Аргон + 10% Метан, Бутилка 10л.; Налягане 150Bar; 1бутилка = 1.5куб.м. | м3
Обособена позиция 3 -ВОДОРОД
3.1 | 82806 | Смес газова еталонна Н2-99.999% ,чист /5.0/, Бутилка 10л.; Налягане 200Ваг;1бутилка = 1,8куб.м. | м3
3.2 | 128350 | Смес газова еталонна Н2-99.999% ,чист /5.0/, Бутилка 50л.; Налягане 200Ваг;1бутилка = 10куб.м. | бр.
Обособена позиция 4 - АРГОН–ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД
4.1 | 74922 | Газова смес "Кризал"-90 % Аргон + 10 % Въглероден диоксид;Бутилка 40л.; Налягане 150Ваг; 1 бутилка = 6,8 куб.м. | м3
4.2 | 74921 | Газова смес "Кризал"-82 % Аргон + 18 % Въглероден диоксид;Бутилка 50л.; Налягане 150Ваг; 1 бутилка = 9,1 куб.м. | м3
4.3 | 16627 | Газова смес "Кризал"-80 % Аргон + 20 % Въглероден диоксид;Бутилка 40л.; Налягане 150Ваг; 1 бутилка = 7,3 куб.м. | м3
Обособена позиция 5 - КИСЛОРОД В АЗОТ
5.1 | 113717 | Смес газова еталонна Кислород Азот от 0,90 до 0,95% обемни 02, с отклонение ± 0,02% обемни 02;Бутилка алуминиева 5л.; налягане 150Bar; lбутилка0.75куб.м. | м3
5.2 | 113718 | Смес газова еталонна Кислород в Азот;0,40 - 0,45% O2 в N2, с точност ± 0,01обемни %;Бутилка алуминиева 5л налягане-150 Bar,1 бут= 0.75 м3 | м3
5.3 | 16606 | Смес газова еталонна Кислород-Азот, от 4,5 до 4,9% обемни 02 с отклонение ±0,04 % обемни О2;Бутилка 10л.; налягане l 50Bar;1бутилка = 1,5куб.м. | м3
5.4 | 45676 | Смес газова еталонна Кислород Азот, 100 ppm 02 с отклонение ± 2ppm;Бутилка 10л.; налягане минимум 100Bar | бр.
5.5 | 49915 | Смес газова еталонна Кислород Азот от 0,40 до 0,60% обемни 02 с отклонение :1: 0,02 %обемни 02;Бутилка 10л.; налягане l 50Bar;l бутилка = 1,5куб.м. | м3
5.6 | 118870 | Смес газова еталонна Кислород-Азот от 0,35 до 0,45% обемни О, с отклонение ± 0,05% обемни 02;Бутилка алуминиева 5л.; налягане 150Bar; lбутилка-0.75кvб .м. | м3
5.7 | 116374 | Смес газова еталонна Кислород Азот; 4,50% обемни 02, с отклонение ± 0,04 обемни %02; Бутилка алуминиева 5л.; налягане 150Bar; lбутилка-0.75кvб .м. | м3
5.8 | 128529 | Смес газова еталонна Кислород Азот 20 % обемни 02 в Азот; Бутилка10 л..; налягане 150Bar; 1бутилка = 1,5куб.м | бр.
5.9 | 118868 | Смес газова еталонна Кислород Азот от 4,5 до 4,9 % 02 в N2 с отклонение ± 0,04 %обемни 02; Бутилка алуминиева 5л.; налягане 150Bar; lбутилка-0.75кvб .м. | м3
5.10 | 133609 | Смес газова еталонна Кислород-Азот, 20-25 % обемни О2, с отклонение по-малко или равно ± 0,5 % обемни О2,бутилка 5 литра с налягане 150 Bar, 1 бутилка=0,75 куб.м; вентил на бутилката: DIN 14 | бр.
Обособена позиция 6 - ВОДОРОД В СИНТЕТИЧЕН ВЪЗДУХ
6.1 | 90063 | Смес газова водород в синтетичен въздух: 2,90–3,00 обемни Н2, с точност ± 0,02 % ,Бутилка 50л.; Налягане 150Ваг;1 бутилка = 7,5 куб.м. | бр.
6.2. | 116375 | Смес газова водород в синтетичен въздух: 2,00 обемни % Н2, с точност ± 0,002 % ; Бутилка алуминиева 5л.; налягане 150Bar; 1бvтилка-0,75кvб.м. | м3
6.3 | 120750 | Смес газова водород в синтетичен въздух: 2,00 обемни % Н2, с точност ± 0,02 % ; Бутилка10 л..; налягане 150Bar; 1бутилка = 1,5куб.м | м3
Обособена позиция 7 - ЕЛЕГАЗ В СИНТЕТИЧЕН ВЪЗДУХ
7.1 | 65476 | Елегаз тип SF6 /серен хекса флуорид/; 1000 ppm в синтетичен въздух, с точност ± 2 %; Бутилка с вентил; Бутилка 1л.; налягане 11,5 Bar | бр.
7.2. | 130877 | Елегаз тип SF6 /серен хекса флуорид/; 1800 ppm в синтетичен въздух, с точност +/- 2%; Бутилка с вентил; бут. 1 л. ; налягане 150 bar. | бр.
Обособена позиция 8 - ВОДОРОД-АЗОТ
8.1 | 16628 | Смес газова Водород в Азот: > 98,0 обемни % Н2 ; Бутилка 10л.; налягане 150 Bar; 1бутилка = 1,5куб.м. | м3
8.2 | 16636 | Смес газова еталонна Водород в Азот: 1,80 - 1,90 обемни % Н2, с точност ± 0,02 %; Бутилка 10л.; налягане 150 Bar; 1бутилка = 1,5куб.м. | м3
8.3 | 16596 | Смес газова еталонна Водород в Азот: 0,0 - 0,2 обемни % Н2, с точност ± 0,01%; Бутилка 10л.; налягане 150 Bar; 1бутилка = 1,5куб.м. | м3
8.4 | 16619 | Смес газова еталонна Водород в Азот: 4,40 - 4,80 обемни % Н2, с точност ± 0,04%; Бутилка 10л.; налягане 150 Bar; 1бутилка = 1,5куб.м. | м3
8.5 | 16634 | Смес газова еталонна Водород в Азот: 0,4 - 0,6 обемни % Н2, с точност ± 0,01%; Бутилка 10л.; налягане 150 Bar; 1бутилка = 1,5куб.м. | м3
8.6 | 16635 | Смес газова еталонна Водород в Азот: 0,85 - 0,95 обемни% Н2, с точност ± 0,01%;Бутилка 10л.; налягане 150 Bar; 1бутилка = 1,5куб.м. | м3
8.7 | 45683 | Смес газова еталонна Водород в Азот: 90,5 - 91,0 обемни % Н2, с точност ± 0,1%;Бутилка 10л.; налягане 150 Bar; 1бутилка = 1,5куб.м. | м3
8.8 | 116371 | Смес газова еталонна Водород в Азот: 91,0 обемни % Н2, с точност ± 0,1%;Бутилка алуминиева 5л.;налягане 150 Bar; 1 бутилка= 0,75куб.м. | м3
8.9 | 116372 | Смес газова еталонна Водород в Азот: 99,5 обемни % Н2, с точност ± 0,1%;Бутилка алуминиева 5л.;налягане 150 Bar; 1 бутилка= 0,75куб.м. | м3
8.10 | 118864 | Смес газова еталонна Водород в Азот: 1,80 - 1,90 обемни % Н2, с точност ± 0,02%;Бутилка алуминиева 5л.;налягане 150 Bar; 1 бутилка= 0,75куб.м. | м3
8.11 | 118865 | Смес газова еталонна Водород в Азот: 0,85 - 0,95 обемни % Н2, с точност ± 0,01%;Бутилка алуминиева 5л.;налягане 150 Bar; 1 бутилка= 0,75куб.м. | м3
8.12 | 118866 | Смес газова еталонна Водород в Азот: 4,40 - 4,80 обемни % Н2, с точност ± 0,04%;Бутилка алуминиева 5л.;налягане 150 Bar; 1 бутилка= 0,75куб.м. | м3
8.13 | 118867 | Смес газова еталонна Водород в Азот: 0,0 - 0,2 обемни % Н2, с точност ± 0,01%;Бутилка алуминиева 5л.;налягане 150 Bar; 1 бутилка= 0,75куб.м. | м3
8.14 | 127693 | Смес газова еталонна Водород в Азот: 92,50 обемни % Н2, с точност ± 0,1%;Бутилка алуминиева 5л.;налягане 150 Bar; 1 бутилка= 0,75куб.м | м3
8.15 | 45685 | Смес газова еталонна Водород в Азот: 99,0 - 99,5 обемни % Н2, с точност ± 0,1%;Бутилка алуминиева 5л.;налягане 150 Bar; 1 бутилка= 0,75куб.м | м3
8.16 | 133608 | Смес газова еталонна Водород-Азот, 30 % обемни Н2,, с отклонение по-малко или равно ± 0,6 % обемни Н2, бутилка алуминиева 5 литра с налягане 150 Bar, 1 бутилка=0,75 куб.м.; | бр.
Обособена позиция 9 - ВОДОРОД-КИСЛОРОД-АЗОТ
9.1 | 109866 | Смес газова еталонна: Водород (Н2) 99,6 % ; Кислород (О2) 0,2 %, Азот (N2) 0,2%±0.02%;Бутилка 10л.; налягане 150 Bar; 1бутилка = 1,5куб.м. | бр.
9.2 | 122835 | Смес газова еталонна: Кислород (02) 0,5%, Азот (N2)1,0% във Водород (Н2); Бутилка 10л.; налягане 150 Bar; 1бутилка = 1,5куб.м. | бр.
9.3 | 122836 | Смес газова еталонна: Кислород (О2) 1,0 %, Азот (N2) 7,0% във Водород (Н2);Бутилка 10л.; налягане 150 Bar; 1бутилка = 1,5куб.м. | бр.
9.4 | 122839 | Смес газова еталонна: Водород (Н2) 0,5%, Кислород (02) 1,5 % ,в Азот (N2);Бутилка 10л.; налягане 150 Bar; 1бутилка = 1,5куб.м. | бр.
9.5 | 122840 | Смес газова еталонна: Водород (Н2) 1 ,0% , Кислород (02) 20,0%, в Азот (N2);Бутилка 10л.; налягане 150 Bar; 1бутилка = 1,5куб.м. | бр.
9.6 | 124198 | Смес газова еталонна: Водород (Н2) 2 ,0% , Кислород(02)1,0%, в Азот (N2);Бутилка 10л.; налягане 150 Bar; 1бутилка = 1,5куб.м. | бр.
Обособена позиция 10 - ВЪЗДУХ СИНТЕТИЧЕН
10.1 | 82821 | Въздух синтетичен; Бутилка 40л.; налягане 200Bar; 1бутилка.= 6 куб.м. | м3
Обособена позиция 11 - ГАЗ ХЕЛИЙ
11.1 | 86558 | Хелий с чистота 99,996 %; Не (Хелий 4,6);Бутилка 50л.; налягане 200Bar; 1 бутилка.= 9,1куб.м | бр.
11.2 | 121682 | Хелий с чистота 99,999 %; Не (Хелий 5,0); Бутилка 40л.; налягане 200Bar; 1бутилка.= 6 куб.м. | бр.
Обособена позиция 12 - АЦЕТИЛЕН
12.1 | 81515 | Ацетилен технически 99% чистота; Бутилка 40л., налягане от 18 до 22Ваг; 1 бутилка от 5,5 до 10 кг. | кг.
Обособена позиция 13 - КИСЛОРОД
13.1 | 16633 | Кислород чистота 99.999% ; О2 ( 5,0 ); Бутилка 50л.; налягане 200Bar,1 бутилка= 10.6 куб.м | м3
13.2 | 90869 | Кислород медицински; БДС1350- 81; съдържание на кислород в обемни % не по малко от 99.5; съдържание на водни пари в г/куб.м. не по•вече от 0.001 ; СО2 по малко от 300ppm ; СО по малко от 5 ppm;Бутилка 40л.; 1бутилка=6.3куб.м. | м3
13.3 | 134161 | Кислород медицински -съдържание на кислород в об.% не по-малко от 99.7, съдържание на водни пари в г/куб.м. не повече от 0.001, Бутилка 10л;1бутилка=1.5куб.м; налягане 150 Bar | м3
Обособена позиция 14 - АЗОТ
14.1 | 128531 | Азот с чистота 99.999% ; N2 (5,0); Бутилка 50л.; налягане 200Bar; 1 бутилка.= 10 куб.м. | бр.
14.2 | 126025 | Азот с чистота минимум 99.996% ; N2; Бутилка 40л.; налягане 150Bar; 1 бутилка.= 6 куб.м. | м3
14.3 | 133610 | Газ еталонен Азот N2 - 99,999% чист /5.0/, бутилка алуминиева 5 литра с налягане 200 Bar, 1 бутилка=1 куб.м; вентил на бутилката: UNI 11144-5 (ex.4409) | м3
Обособена позиция 15 - ЕЛЕГАЗ
15.1 | 128961 | Елегаз SF6 с чистота – >99,9%, Air - по-малко от 200 ppm; CF4 - по-малко от 200 ppm; Бутилка с вентил; бут. 10 л. ; налягане 150 bar; 1 бутилка.= 10,4кг | бр.
15.2 | 110494 | Елегаз SF6 с чистота – >99,9%, Air - по-малко от 200 ppm; CF4 - по-малко от 200 ppm; Бутилка с вентил; бут. 50 л. ; налягане 150 bar; 1 бутилка.= 52 кг | бр.
Обособена позиция 16 - ВЪГЛЕРОДЕН ДВУОКИС
16.1 | 82816 | Въглероден двуокис;Бутилка 40л; 1бутилка=30кг | кг.
16.2 | 109408 | Смес газова въглероден двуокис втечнен, съдържание въглероден диоксид в об. % не по-малко от 99.5. Неабсорбируеми от калиева основа газове/N2,F2, Ar и др./ в об. % не повече от 0.5. Водни пари, в г./м3, не повече от 0.178, Бутилка 22.4 кг. или 33.4 л., налягане 19 Bar | кг.
Обособена позиция 17 - КРИПТОН
17.1 | 100482 | Газ криптон-4,0/ 99.99%/, примеси в ppm-02<или равно2:N2<или равно20:Н2О<или равно5:CnHm<или равно1:Н2<или равно2:Хе<или равно20:Аr<или равно5, бут. 2 л.=200 л. газ, налягане 80 бара, бутилка с присъед. р-р на вентила-W21.8x1/14",DIN 477 No.6/ | бр.
Обособена позиция 18 - ФРЕОН
17.1 | 93014 | Фреон - тип 404 А;1бутилка= 60л/50кг/ или 12,5 л./10кг | кг.
17.2 | 63324 | Фреон - тип 134 А;1бутилка=12,5 л./10кг/ | кг.
17.3 | 63325 | Фреон - тип 407 С;1бутилка=60л/50кг/ | кг.
17.4 | 92158 | Фреон - тип 410 А;1бутилка=12,5 л./10кг/ | кг.
17.5 | 110435 | Фреон - тип 422 D;1бутилка= 60л/50кг/ или 12,5 л./10кг/ | кг.
17.6 | 138538 | Фреон - Тип 449А;1бутилка= 60л/50кг/ или 12,5 л./10кг/ | кг.
Срок на доставка
Условие на доставка
Условие на съхранение
Срок на годност и гаранция за стабилност
Производител
Съпроводителна документация при доставка
Документ за представителство
Подпис, печат