## Sheet1
Приложение №2 - Образец
Индикативно предложение по проведени пазарни консултации № 53061 с предмет "Доставка на въздухоохладители от системи 5,6TL06,5,6TL07,5,6TL08 и 5,6TL09"
от
/наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон, ел. поща, лице за контакт, длъжност/
№ по ред | ID на Възложителя |  | Описание и технически характеристики на възложителя | Описание и технически характеристики на предлаганото изделие | М.ед. | К-во | Ед. цена без ДДС | Стойност без ДДС
1 | 121280 | Въздухоохладител | Въздухоохладител с размери 1230x490x218mm, с охладителна мощност Q=12 kW; дебит на въздуха 8200 м3/ч; при студносител вода 20/25°С ,параметри на въздуха на входа на топлообменника 38°С,с влажност 50% на изход 33°С, съпротивление по въздух /по-малко или равно/ 132 Pa., съпротивление по вода възможно най – малко, допустимо работно налягане по вода 1.6Мра |  | брой | 49
Обща стойност без ДДС
Срок на доставка
Условие на доставка
Гаранционен срок
Съпроводителна документация при доставка