“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

България, 3321 гр. Козлодуй, +359 973 73530, факс +359 973 76027

О Б Я В Л Е Н И Е

За участие в обществена поръчка с предмет

„ Доставка на етилов алкохол за лабораторни цели”

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД на основание чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП кани всички заинтересовани да подадат оферти за участие в конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка при следните условия:

|  | Технически характеристики: | Съгласно Приложение № 1: Тех.спецификация |
| --- | --- | --- |
|  | Количество или обем: | Съгласно Приложение № 1: Тех.спецификация |
|  | Срок на доставка: | До 20 /двадесет/ календарни дни, след получаване на поръчка от Възложителя |
|  | Срок на годност: | Към момента на доставка, срокът на годност, трябва да не е изчерпан повече от 20 % от срока на годност даден от производителя |
|  | Условие на доставка: | DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010. |
|  | Предлагана цена: | Участникът посочва единични цени и обща стойност за доставка за всяка обособена позиция, за която участва, като се включат всички разходи за доставка до склад на Възложителя: опаковка, транспорт, такси и други дължими суми, но не включва ДДС. |
|  | Начин на плащане: | Възложителят заплаща цената чрез банков превод в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката, срещу представени всички документи от т.8 |
|  | Документи, съпровождащи стоката и необходими за провеждане на входящ контрол | - декларация за произход, партиден № , дата на производство, срок на годност; - анализно свидетелство /протокол от изпитване от заводска лаборатория на производителя и/или акредитирана независима лаборатория на съответната партида; - информационен лист за безопасност на български език, изготвен съгласно Регламент (ЕО) N1907/2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикалите (REACH) със съдържание съгласно Приложение I на Регламент (ЕС) 453 от 20 май 2010 г. |
|  | Срок на валидност на офертата | Минимум 50/петдесет/ дни |
|  | Критерий за оценка на офертите | - Най-ниска цена |
|  | Съдържание на офертата: | Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа: - Наименование на Участника, съгласно регистрацията му; - Подробно описание (техн.характеристики) на предлаганата стока, каталожна информация и производител; - Информация по всички горепосочени условия за доставка (срок на доставка, условие на доставка, предлагана цена, начин на плащане, валидност на офертата, списък на документи, които ще съпровождат доставката); - Сертификат по ISO 9001: 2008 на производителя; -Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоянието на участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени; - Надлежно оформен от производителя документ, даващ разрешение за продажба /дистрибуция/ на стоките (в случай, че кандидатът не е производител); - Точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес (ако има); - Банкови реквизити, IBAN - ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС; |
|  | Място и начин на представяне на офертата: | На e-mail: commercial@npp.bg Участникът уточнява номера и обекта на процедурата за възлагане: № 30189 - “Доставка на етилов алкохол за лабораторни цели” и посочва име, адрес, телефон на участника и лице за контакт. |
|  | Срок за представяне на офертите: | до 16:00 ч. на 16.03.2015г. |
|  | Лице за контакт и допълнителна информация | Емилия Митева специалист “Маркетинг” тел: +359 973 7 34 83 факс: +359 973 7 60 27 email: EGMiteva@npp.bg |

Приложение 1

Техническа спецификация

Доставка на етилов алкохол за лабораторни цели

1. Обособена позиция 1. Етилов алкохол абсолютен, min 99,9%	– 512 л.

Опаковка: Стъклени бутилки или пластмасови опаковки по 1л или 2,5.

Етиловият алкохол 99.9% , е необходимо да отговаря на следните показатели:

| ## № | ## Показатели | Дименсия | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Съдържание на Етилов алкохол-С2Н5ОН | % | > 99,9 |
| 2. | Съдържание на Метилов алкохол-СН3ОН | % | < 0,1 |
| 3. | Съдържание на 2-пропанол-С3Н7 (ОН) | % | < 0,003 |
| 4. | Относителна плътност при 20° С | g/cm3 | 0,790 до 0,793 |
| 5. | Нелетлив остатък | % | < 0,001 |

2. Обособена позиция 2. Етилов алкохол ч.з.а. 			– 324 л.

Опаковка:

- В пластмасови опаковки по 1л или 2,5л  - 110 л;

- В стъклени бутилки или пластмасови опаковки по 1л или 2,5 л – 214 л;

Етиловият алкохол ч.з.а., е необходимо да отговаря на следните показатели:

| ## № | ## Показатели | Дименсия | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Външен вид, мирис и вкус |  | Бистра безцветна течност. Характерна миризма и парлив вкус |
| 2. | Съдържание на Етилов алкохол- С2Н5ОН | % | > 99,7 |
| 3. | Съдържание на Метилов алкохол-СН3ОН | % | < 0,1 |
| 4. | Нелетлив остатък | % | < 0,001 |
| 5. | Относителна плътност 20° С | g/cm3 | 0,790 до 0,793 |

3. Срок на годност.

Към момента на доставката на стоката трябва да не е изчерпан повече от 20 % от срока и на годност.

4. Съпроводителна документация при доставката.

При доставката, стоката трябва да бъде съпроводена със следната документация:

- декларация за произход, партиден № , дата на производство, срок на годност;

- анализно свидетелство /протокол от изпитване от заводска лаборатория на производителя и/или акредитирана независима лаборатория на съответната партида;

- информационен лист за безопасност на български език, изготвен съгласно Регламент (ЕО) N1907/2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикалите (REACH) със съдържание съгласно Приложение I на Регламент (ЕС) 453 от 20 май 2010 г.

9. Приемане на стоката.

При приемане на стоката Възложителят извършва входящ контрол. На всяка опаковка да има указание за наименованието на продукта, дата на производство/срок на годност, символи за опасност и др. При съответствие на резултатите с техническите изисквания от спецификацията, стоката се приема.