## Sheet1
Oбщ. поръчка 30129 |  |  |  | ОБРАЗЕЦ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Процедура вид - договаряне с обявление
/наименование на участника/
С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я
към Оферта за участие в обществена поръчка с предмет “Доставка на стрелкови милиамперметри”
Техн. изисквания на възложителя | [6 empty] | Технически данни и характеристики на стоките, предлoжени от кандидата
No. | ID | Наименование, техн. описание съгл. ТЗ№2015.30.АСУ.00.ТЗ.1293 | Вход (mA) | Обхват на скалата | М. ед. | Количество | Тип, физически и геометрични характеристики, техн. параметри и х-ки, класификация по безопасност, сеизмична категория, клас на защита, вход(mА), обхват на скалата и т.н. | Производител | Страна на произход | Стандарт | Жизнен цикъл при употреба (год.) | М. ед. | Количество | Гаранционен срок, от въвеждане в експлоатация (мес) | Поз. по приложен каталог | Забележка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | 74343 | стрелкови милиамперметри | 0÷5 | 0÷1 kgf/cm² | br. | 17
2 |  |  | 0÷5 | 0÷ - 1 kgf/cm² | br. | 16
3 |  |  | 0÷5 | 0÷ 10 kgf/cm² | br. | 13
4 |  |  | 0÷5 | 0÷ 10 m³/h | br. | 16
5 |  |  | 0÷5 | 0÷ 10 mm/s | br. | 13
6 |  |  | 0÷5 | 0÷ 100% | br. | 22
7 |  |  | 0÷5 | 0÷ 100 °C | br. | 18
8 |  |  | 0÷5 | 0÷ 100 kgf/cm² | br. | 70
9 |  |  | 0÷5 | 0÷ 1000 cm | br. | 18
10 |  |  | 0÷5 | 0÷ 1000 m³/h | br. | 21
11 |  |  | 0÷5 | 0÷ 100x10 m³/h | br. | 10
12 |  |  | 0÷5 | 0÷ 150 °C | br. | 5
13 |  |  | 0÷5 | 0÷ 16 kgf/cm² | br. | 30
14 |  |  | 0÷5 | 0÷ 160 cm | br. | 23
15 |  |  | 0÷5 | 0÷ 160 m³/h | br. | 23
16 |  |  | 0÷5 | 0÷ 190 cm | br. | 3
17 |  |  | 0÷5 | 0÷ 200x10 t/h | br. | 13
18 |  |  | 0÷5 | 0÷ 25 g/kg | br. | 10
19 |  |  | 0÷5 | 0÷ 25 kgf/cm² | br. | 35
20 | 74343 | стрелкови милиамперметри | 0÷5 | 0÷ 250 cm | br. | 26
21 |  |  | 0÷5 | 0÷ 250 kgf/cm² | br. | 12
22 |  |  | 0÷5 | 0÷ 250 m³/h | br. | 34
23 |  |  | 0÷5 | 0÷ 250x10 m³/h | br. | 3
24 |  |  | 0÷5 | 0÷ 281 cm | br. | 5
25 |  |  | 0÷5 | 0÷ 284 cm | br. | 2
26 |  |  | 0÷5 | 0÷ 300 °C | br. | 3
27 |  |  | 0÷5 | 0÷ 320 m³/h | br. | 2
28 |  |  | 0÷5 | 0÷ 387.5 cm | br. | 2
29 |  |  | 0÷5 | 0÷ 4 m | br. | 10
30 |  |  | 0÷5 | 0÷ 40 kgf/cm² | br. | 5
31 |  |  | 0÷5 | 0÷ 40 mm | br. | 10
32 |  |  | 0÷5 | 0÷ 40 t/h | br. | 5
33 |  |  | 0÷5 | 0÷ 400 °C | br. | 65
34 |  |  | 0÷5 | 0÷ 400 cm | br. | 35
35 |  |  | 0÷5 | 0÷ 4000 m³/h | br. | 13
36 |  |  | 0÷5 | 0÷ 400x10 m³/h | br. | 8
37 |  |  | 0÷5 | 0÷ 400x10 t/h | br. | 4
38 |  |  | 0÷5 | 0÷ 4x100 cm | br. | 10
39 |  |  | 0÷5 | 0÷ 5 % | br. | 5
40 |  |  | 0÷5 | 0÷ 5000 t/h | br. | 5
41 |  |  | 0÷5 | 0÷ 63 cm | br. | 26
42 |  |  | 0÷5 | 0÷ 630 cm | br. | 19
43 |  |  | 0÷5 | 0÷ 80 t/h | br. | 10
44 |  |  | 0÷5 | 0.25 ÷ 10.25 kgf/cm² | br. | 5
45 |  |  | 0÷5 | - 1 ÷ 5 kgf/cm² | br. | 10
46 |  |  | 0÷5 | - 1.88 ÷ 14.12 kgf/cm² | br. | 8
47 |  |  | 0÷5 | 10÷ 410 cm | br. | 12
48 |  |  | 0÷5 | 17.5÷ 382.5 cm | br. | 2
49 | 74343 | стрелкови милиамперметри | 0÷5 | -2.2 ÷97.8 kgf/cm² | br. | 5
50 |  |  | 0÷5 | -2.66 ÷247.34 kgf/cm² | br. | 2
51 |  |  | 0÷5 | -2.8 ÷97.2 kgf/cm² | br. | 5
52 |  |  | 0÷5 | 40÷ 290 cm | br. | 10
53 |  |  | 0÷5 | -6.6 ÷ 460 cm | br. | 5
54 |  |  | 0÷5 | -8.8 ÷ 475.3cm | br. | 5
І. | Срок за извършване на доставка:_______ календарни дни, съобразно т.3.1. и т.6.1 от проекта на договор
ІІ. | Документи-приложения към Техническото предложение:
ІІ.1 | Декларация за гаранционни условия, съгл. т.5 от проекта на договор
ІІ.2. | Декларация за съгласие с условието за извършване на одит от втора страна от възложителя
II.3. | .......
ПОДПИС и ПЕЧАТ:
______________________ (име и фамилия)
_________________ (длъжност на управляващия/представляващия участника)
______________________ (дата)

## Sheet2
Oбщ. поръчка 30129 |  |  | ОБРАЗЕЦ КЪМ ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Процедура вид - договаряне s обявление
/наименование на участника/
Ц Е Н О В А Т А Б Л И Ц А
към Оферта за участие в обществена поръчкас предмет “Доставка на стрелкови милиамперметри”
№ | ID | Наименование | Тип/ техн. обозначение на производителя, вход (mA), обхват на скалата | М. ед. | Количество | Ед. Цена | Общо
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Стрелкови милиамперметри
1
2
…
...
ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА: ( лева без ДДС)
Словом: .......
ПОДПИС и ПЕЧАТ:
______________________ (име и фамилия)
_________________ (длъжност на управляващия/представляващия участника)
______________________ (дата)