## Model_TechOfferAttach_30317
ОП30317
________________________________________________________________________________________________________
//пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, EИК и ИН по ЗДДС//
СПЕЦИФИКАЦИЯ
към Оферта за участие в обществена поръчка с предмет “Доставка на компоненти за изработка на блокови абонатни станции за битови клиенти”
Технически изисквания на възложителя | [5 empty] | Техническо описание, данни и характеристики на стоките, които се предлагат от участника
| ID | Наименование и технически характеристики съгласно Техн. спецификации | Описание/ Технически изисквания | м. ед. | Количество | Наименование, тип | Техническо описание на параметри и характеристики съобразно изискванията | Производител и Страна на произход | Стандарт/и | Жизнен цикъл (год.) | М.ед. | Количество | Гаранционен срок от доставката (мес.) | Позиция по приложен каталог на производител | Забележка
№
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Съгласно Техническа спецификация № 14.ТС.СПЦ.007 за доставка на компоненти за изработка на абонатни станции за битови клиенти
1.1 | Топлообменник пластинчат |  |  | бр. | 38
1.2 | Топлообменник пластинчат |  |  | бр. | 38
1.3 | Вентил регулиращ |  |  | бр. | 38
1.4 | Вентил регулиращ |  |  | бр. | 38
1.5 | Задвижка електрическа |  |  | бр. | 38
1.6 | Задвижка електрическа |  |  | бр. | 38
1.7 | Кран спирателен сферичен |  |  | бр. | 76
1.8 | Кран спирателен сферичен |  |  | бр. | 190
1.9 | Филтър за вода |  |  | бр. | 76
1.10 | Кран спирателен сферичен |  |  | бр. | 76
1.11 | Клапан възвратен |  |  | бр. | 38
1.12 | Филтър за вода |  |  | бр. | 38
1.13 | Клапан възвратен |  |  | бр. | 76
1.14 | Клапан възвратен |  |  | бр. | 38
1.15 | Филтър за вода |  |  | бр. | 38
1.16 | Клапан предпазен |  |  | бр. | 38
1.17 | Водмер за топла вода |  |  | бр. | 38
1.18 | Кран спирателен |  |  | бр. | 228
1.19 | Кран спирателен |  |  | бр. | 76
1.20 | Автоматична група за допълване на ВОИ |  |  | бр. | 38
1.21 | Клапан предпазен |  |  | бр. | 38
1.22 | Манометър/Термометър комбиниран |  |  | бр. | 38
1.23 | Сензор температурен за БГВ |  |  | бр. | 38
1.24 | Сензор температурен за ВОИ |  |  | бр. | 38
1.25 | Сензор външен |  |  | бр. | 38
1.26 | Умалител (Редукция) |  |  | бр. | 38
1.27 | Тройник водопроводен равнопроходен |  |  | бр. | 190
1.28 | Гайка холендърна за водомер |  |  | бр. | 456
1.29 | Гайка холендрова с вътрешна резба |  |  | бр. | 228
1.30 | Тръба стоманена профилна електрозаварена |  |  | м | 266
1.31 | Тръба стоманена електрозаварена водо-газопроводна, усилена, черна, без резба |  |  | м | 304
1.32 | Муфа поцинкована |  |  | бр. | 38
1.33 | Тръба стоманена електрозаварена водо-газопроводна, обикновена, поцинкована, без резба |  |  | м | 95
1.34 | Умалител (Редукция) поцинкован |  |  | бр. | 190
1.35 | Нипел поцинкован |  |  | бр. | 190
1.36 | Нипел редуциран, поцинкован |  |  | бр. | 76
1.37 | Тройник водопроводен равнопроходен, поцинкован |  |  | бр. | 266
1.38 | Нипел поцинкован |  |  | бр. | 266
1.39 | Коляно - нипел, поцинковано |  |  | бр. | 152
1.40 | Коляно - нипел, поцинковано |  |  | бр. | 76
1.41 | Адаптор мъжки /матален/ - за тръби с алуминиева вложка; pex-al-pex |  |  | бр. | 228
1.42 | Адаптор женски /матален/ - за тръби с алуминиева вложка; pex-al-pex |  |  | бр. | 114
1.43 | Коляно, горещощанцовано |  |  | бр. | 228
1.44 | Коляно късо ; 90° |  |  | бр. | 152
1.45 | Обезвъздушител автоматичен |  |  | бр. | 38
1.46 | Съд мембранен разширителен |  |  | бр. | 38
1.47 | Тръба мултиплекс с алуминиева вложка, pex-al-pex |  |  | м | 190
1.48 | Адаптор женски /матален/ - за тръби с алуминиева вложка |  |  | бр. | 38
1.49 | Адаптор мъжки |  |  | бр. | 76
1.50 | Адаптор женски |  |  | бр. | 76
1.51 | Тръба полипропилен |  |  | м | 200
1.52 | Кабел ШВПС-В |  |  | м | 200
1.53 | Кабел ШВПС-В |  |  | м | 200
1.54 | Кабел ШВПС-В |  |  | м | 300
1.55 | Помпа циркулационна за гореща вода |  |  | бр. | 38
1.56 | Помпа циркулационна за гореща вода |  |  | бр. | 38
1.57 | Топломер |  |  | бр. | 38
1.58 | Термометър биметален , аксиален |  |  | бр. | 38
1.59 | Манометър |  |  | бр. | 38
1.60 | Манометър |  |  | бр. | 38
1.61 | Манометър |  |  | бр. | 76
1.62 | Табло за управление, двукръгов контролер за управление на АС |  |  | бр. | 38
1.63 | Топлоизолация тръбна |  |  | м | 95
1.64 | Топлоизолация тръбна |  |  | м | 304
2 | Съгласно Техническа спецификация № 14.ТС.СПЦ.009 за доставка на ултразвукови топломери с дистанционно отчитане
2.1 | Топломер: номинален дебит/m3/h/ Qn1.5 номинален диаметър/mm/ Dn20 номинално налягане/bar/ Pn25 |  |  | бр. | 30
2.2 | Топломер: номинален дебит/m3/h/ Qn2.5 номинален диаметър/mm/ Dn25 номинално налягане/bar/ Pn25 |  |  | бр. | 5
2.3 | Топломер: номинален дебит/m3/h/ Qn3 номинален диаметър/mm/ Dn25 номинално налягане/bar/ Pn25 |  |  | бр. | 3
..
І.1 | Срок за доставка по раздел 3. от проекта на договор: до _______ календарни дни
I.2 | Гаранционен срок по раздел 5 от проекта на договор - посочения в к.14 от Спецификацията
I.3 | Гаранционни условия по раздел 5 от проекта на договор:
I.3.1 | Срок за отстраняване на дефекти:________ календарни дни
I.3.2 | Срок за замяна на дефектна стока с нова/и, в случай на невъзможност за отстраняване на дефекта:__________ календарни дни
ІІ. | Документи-приложения към Техническото предложение:
II.1
II.2 |  |  |  | ПОДПИС и ПЕЧАТ:
....... | [6 empty] | ______________________ (име и фамилия)
_________________ (длъжност на управляващия/представляващия участника)
______________________ (дата)

## Model_PriceListAttachment_30317
ОБРАЗЕЦ КЪМ ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
____________________________________________________________________________________________________________________________
//пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, EИК и ИН по ЗДДС//
Ц Е Н О В А Т А Б Л И Ц А
към Оферта за участие в обществена поръчка с предмет “Доставка на компоненти за изработка на блокови абонатни станции за битови клиенти”
ОП30317
| ID | Наименование | Aбревиатура за тип и модел | М. ед. | Количество | Ед. Цена | Общо
№
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. Съгласно Техническа спецификация № 14.ТС.СПЦ.007 за доставка на компоненти за изработка на абонатни станции за битови клиенти
1.1
1.2
...
...
1n
2. Съгласно Техническа спецификация № 14.ТС.СПЦ.009 за доставка на ултразвукови топломери с дистанционно отчитане
2.1
2.2
2.3
ОБЩО ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА : (лева без ДДС)
Словом: ....... |  |  | ПОДПИС и ПЕЧАТ:
______________________ (име и фамилия)
_________________ (длъжност на управляващия/представляващия участника)
______________________ (дата)