## 10
ОБРАЗЕЦ за об. поз. №10
..........................................................................................................................................................................................................................................
/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИН по ЗДДС/
СПЕЦИФИКАЦИЯ
към Оферта за участие в открита процедура с предмет “Доставка на лабораторна апаратура”
об. поз. №10 Везна аналитична електронна
№ | Наименование | Технически характеристики | Мярка | Кол-во | Стандарт | Производител и държава, където ще бъде произведена стоката | Гаранционен срок от датата на приемане на доставката ( т.5.4. от проекта на договора) | Срок на отстраняване на дефектите ( т.5.5. от проекта на договора) | Срок на доставка, в случай, че дефектът не може да бъде отстранен ( т.5.6. от проекта на договора) | Срок на годност | Забележка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12
Срок за доставка по т.3.1. от проекта на договора: ................................... календарни дни.
ПОДПИС и ПЕЧАТ:
______________________ (име и фамилия)
______________________ (дата)
______________________ (длъжност на управляващия/представляващия участника)
______________________ (наименование на участника)

## 9
ОБРАЗЕЦ за об. поз. №9
..........................................................................................................................................................................................................................................
/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИН по ЗДДС/
СПЕЦИФИКАЦИЯ
към Оферта за участие в открита процедура с предмет “Доставка на лабораторна апаратура”
об. поз. №9 Система дейонизаторна за ултра чиста вода
№ | Наименование | Технически характеристики | Мярка | Кол-во | Стандарт | Производител и държава, където ще бъде произведена стоката | Гаранционен срок от датата на въвеждане в експлоатация ( т.5.3. от проекта на договора) | Жизнен цикъл | Забележка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12
Общ срок за изпълнение на поръчката по т.3.1. от проекта на договора: ................................... календарни дни.
- срок за доставка по т.3.1.1. от проекта на договора: ................................... календарни дни
- срок за монтаж, въвеждането в експлоатация на апаратурата и доказване на техническите и функционални изисквания без забележки по т.3.1.2. от проекта на договора: ................................... календарни дни от осигуряване фронт за работа
- срок за обучение по т.3.1.3. от проекта на договора: ................................... календарни дни от осигуряване фронт за работа
ПОДПИС и ПЕЧАТ:
______________________ (име и фамилия)
______________________ (дата)
______________________ (длъжност на управляващия/представляващия участника)
______________________ (наименование на участника)

## 8
ОБРАЗЕЦ за об. поз. №8
..........................................................................................................................................................................................................................................
/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИН по ЗДДС/
СПЕЦИФИКАЦИЯ
към Оферта за участие в открита процедура с предмет “Доставка на лабораторна апаратура”
об. поз. №8 Плоча нагревателна лабораторна
№ | Наименование | Технически характеристики и номинални стойности | Мярка | Кол-во | Стандарт | Производител и държава, където ще бъде произведена стоката | Гаранционен срок от въвеждане в експлоатация ( т.5.4. от проекта на договора) | Жизнен цикъл | Дата на производство | Забележка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Срок за доставка по т.3.1. от проекта на договора: ................................... календарни дни.
ПОДПИС и ПЕЧАТ:
______________________ (име и фамилия)
______________________ (дата)
______________________ (длъжност на управляващия/представляващия участника)
______________________ (наименование на участника)

## 7
ОБРАЗЕЦ за об. поз. №7
..........................................................................................................................................................................................................................................
/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИН по ЗДДС/
СПЕЦИФИКАЦИЯ
към Оферта за участие в открита процедура с предмет “Доставка на лабораторна апаратура”
об. поз. №7
№ | Наименование | Технически характеристики | Мярка | Кол-во | Стандарт | Производител и държава, където ще бъде произведена стоката | Гаранционен срок от датата на въвеждане в експлоатация ( т.5.3. от проекта на договора) | Жизнен цикъл | Забележка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12
Общ срок за изпълнение на поръчката по т.3.1. от проекта на договора: ................................... календарни дни.
- срок за доставка по т.3.1.1. от проекта на договора: ................................... календарни дни
- срок за монтаж, калибриране и достигане на параметрите заложени в ТС, както за работа със стандартни разтвори, така и при замерване на реални проби, въвеждане в експлоатация на апаратурата и доказване на техническите и функционални изисквания без забележки по т.3.1.2. от проекта на договора: ................................... календарни дни от осигуряване фронт за работа
- срок за обучение по т.3.1.3. от проекта на договора: ................................... календарни дни от осигуряване фронт за работа
ПОДПИС и ПЕЧАТ:
______________________ (име и фамилия)
______________________ (дата)
______________________ (длъжност на управляващия/представляващия участника)
______________________ (наименование на участника)

## 6
ОБРАЗЕЦ за об. поз. №6
..........................................................................................................................................................................................................................................
/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИН по ЗДДС/
СПЕЦИФИКАЦИЯ
към Оферта за участие в открита процедура с предмет “Доставка на лабораторна апаратура”
об. поз. №6 Аналитична везна
№ | Наименование | Технически характеристики | Мярка | Кол-во | Стандарт | Производител и държава, където ще бъде произведена стоката | Гаранционен срок от датата на въвеждане в експлоатация ( т.5.4. от проекта на договора) | Дата на производство | Срок на годност | Забележка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Срок за доставка по т.3.1. от проекта на договора: ................................... календарни дни.
ПОДПИС и ПЕЧАТ:
______________________ (име и фамилия)
______________________ (дата)
______________________ (длъжност на управляващия/представляващия участника)
______________________ (наименование на участника)

## 5
ОБРАЗЕЦ за об. поз. №5
..........................................................................................................................................................................................................................................
/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИН по ЗДДС/
СПЕЦИФИКАЦИЯ
към Оферта за участие в открита процедура с предмет “Доставка на лабораторна апаратура”
об. поз. №5 рН-метър
№ | Наименование | Технически характеристики | Мярка | Кол-во | Стандарт | Производител и държава, където ще бъде произведена стоката | Гаранционен срок от датата на приемане на доставката ( т.5.3. от проекта на договора) | Срок на годност | Забележка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12
Общ срок за изпълнение на поръчката по т.3.1. от проекта на договора: ................................... календарни дни.
- срок за доставка по т.3.1.1. от проекта на договора: ................................... календарни дни
- срок за инсталиране от сервизен инженер, изпитание на оборудването и доказване на параметрите му по т.3.1.2. от проекта на договора: ................................... календарни дни от осигуряване фронт за работа
- срок за обучение по т.3.1.3. от проекта на договора: ................................... календарни дни в рамките на 30 календарни дни след въвеждането му в експлоатация
ПОДПИС и ПЕЧАТ:
______________________ (име и фамилия)
______________________ (дата)
______________________ (длъжност на управляващия/представляващия участника)
______________________ (наименование на участника)

## 4
ОБРАЗЕЦ за об. поз. №4
..........................................................................................................................................................................................................................................
/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИН по ЗДДС/
СПЕЦИФИКАЦИЯ
към Оферта за участие в открита процедура с предмет “Доставка на лабораторна апаратура”
об. поз. №4 Газов хроматограф за определяне на концентрацията на водород, кислород, азот
№ | Наименование | Техническо описание и характеристики | Мярка | Кол-во | Стандарт | Производител и държава, където ще бъде произведена стоката | Гаранционен срок от датата на приемане на доставката (т.5.3. от проекта на договора) | Дата на производство | Жизнен цикъл | Забележка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Общ срок за изпълнение на поръчката по т.3.1. от проекта на договора: ................................... календарни дни.
- срок за доставка по т.3.1.1. от проекта на договора: ................................... календарни дни
- срок за инсталиране, пускане в действие и тестване за доказване на технически и функционални характеристики на системата, съгласно изискванията на производителя по т.3.1.2. от проекта на договора: ................................... календарни дни от осигуряване фронт за работа
- срок за калибриране на апаратурата и тестване за минимум 5 приложения, посочени от заявителя в т.1.1. от ТС, в присъствие на представител на отдел Метрологично осигуряване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по т.3.1.3. от проекта на договора: ................................... календарни дни от осигуряване фронт за работа
- срок за теоретично и практическо обучение по т.3.1.4. от проекта на договора: ................................... календарни дни от осигуряване фронт за работа
ПОДПИС и ПЕЧАТ:
______________________ (име и фамилия)
______________________ (дата)
______________________ (длъжност на управляващия/представляващия участника)
______________________ (наименование на участника)

## 3
ОБРАЗЕЦ за об. поз. №3
..........................................................................................................................................................................................................................................
/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИН по ЗДДС/
СПЕЦИФИКАЦИЯ
към Оферта за участие в открита процедура с предмет “Доставка на лабораторна апаратура”
об. поз. №3 Автоматичен титратор
№ | Наименование | Технически характеристики | Мярка | Кол-во | Стандарт | Производител и държава, където ще бъде произведена стоката | Гаранционен срок от датата на въвеждане в експлоатация ( т.5.3. от проекта на договора) | Дата на производство | Срок на годност | Забележка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Общ срок за изпълнение на поръчката по т.3.1. от проекта на договора: ................................... календарни дни.
- срок за доставка по т.3.1.1. от проекта на договора: ................................... календарни дни
- срок за инсталиране от сервизен инженер, изпитание на оборудването и доказване на параметрите му по т.3.1.2. от проекта на договора: ................................... календарни дни от осигуряване фронт за работа
- срок за обучение по т.3.1.3. от проекта на договора: ................................... календарни дни от осигуряване фронт за работа
ПОДПИС и ПЕЧАТ:
______________________ (име и фамилия)
______________________ (дата)
______________________ (длъжност на управляващия/представляващия участника)
______________________ (наименование на участника)

## 2
ОБРАЗЕЦ за об. поз. №2
..........................................................................................................................................................................................................................................
/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИН по ЗДДС/
СПЕЦИФИКАЦИЯ
към Оферта за участие в открита процедура с предмет “Доставка на лабораторна апаратура”
об. поз. №2 Лабораторна центрофуга
№ | Наименование | Технически характеристики | Мярка | Кол-во | Стандарт | Производител и държава, където ще бъде произведена стоката | Гаранционен срок от датата на доставка ( т.5.4. от проекта на договора) | Срок на отстраняване на дефектите ( т.5.5. от проекта на договора) | Срок на доставка, в случай, че дефектът не може да бъде отстранен ( т.5.6. от проекта на договора) | Срок на годност | Забележка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12
Срок за доставка по т.3.1. от проекта на договора: ................................... календарни дни.
ПОДПИС и ПЕЧАТ:
______________________ (име и фамилия)
______________________ (дата)
______________________ (длъжност на управляващия/представляващия участника)
______________________ (наименование на участника)

## 1
ОБРАЗЕЦ за об. поз. №1
..........................................................................................................................................................................................................................................
/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИН по ЗДДС/
СПЕЦИФИКАЦИЯ
към Оферта за участие в открита процедура с предмет “Доставка на лабораторна апаратура”
об. поз. №1 Колориметър
№ | Наименование | Техническо описание | Мярка | Кол-во | Стандарт | Производител и държава, където ще бъде произведена стоката | Гаранционен срок от датата на въвеждане в експлоатация ( т.5.4. от проекта на договора) | Срок на отстраняване на дефектите ( т.5.5. от проекта на договора) | Срок на доставка, в случай, че дефектът не може да бъде отстранен ( т.5.6. от проекта на договора) | Дата на производство | Срок на годност | Срок за реакция при възникване на дефекти по време на експлоатация от датата на известяването | Забележка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 12
Общ срок за изпълнение на поръчката по т.3.1. от проекта на договора: ................................... календарни дни.
- срок за доставка по т.3.1.1. от проекта на договора: ................................... календарни дни
- срок за монтаж, въвеждането в експлоатация на апаратурата и доказване на техническите и функционални изисквания без забележки по т.3.1.2. от проекта на договора: ................................... календарни дни от осигуряване фронт за работа
- срок за обучение по т.3.1.3. от проекта на договора: ................................... календарни дни от осигуряване фронт за работа
ПОДПИС и ПЕЧАТ:
______________________ (име и фамилия)
______________________ (дата)
______________________ (длъжност на управляващия/представляващия участника)
______________________ (наименование на участника)