## ТО_Lot-1
ОП30936
ОБРАЗЕЦ (лот 1) КЪМ ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
_______________________________________________________________________________________________
//пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, EИК и ИН по ЗДДС//
С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я
към Оферта за участие в обществена поръчка с предмет “Доставка на еталонно оборудване” - Обособена позиция No. 1
Технически изисквания на възложителя | [5 empty] | Техническо описание, данни и характеристики на стоките, които се предлагат от участника
| ID | Наименование и обхват | Описание/ Технически изисквания | м. ед. (бр /к-кт) | Количество | Наименование, тип | Съставни елементи, функционалности, основни техн. данни за параметри, характеристики, обхвати | Производител и Страна на произход | Стандарт/и | Жизнен цикъл (год.) | М.ед. (бр./к-кт) | Количество | Позиция по приложен каталог на производител | Забележка
№
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
I. |  | Доставка
1 | 74343 | Цифров преброител на импулси | съгл. Техническо задание №15.МО.ТЗ.156 | бр. | 1
II. |  | Инсталиране на място с функционален тест за проверка на работоспособността
III. |  | Обучение
..
Забележка: при м. Ед. комплект в к.12 се записва 'комплект', в к.13 -количеството комплекти, а в к.7 - описание на комплекта по наименование и брой на съставните части
І. | Срокове за изпълнение по т.3 от проекта на договор:
I.1 | Срок за изпълнение на договора, общо _______ календарни дни, който включва:
I.1.1 | Доставка, в срок до: ____________ календарни дни
I.1.2 | Инсталиране на място с функционален тест за проверка на работоспособността, включително обучението за работа ще извършим в рамките на: ________ календарни дни от даване на фронт за работа
I.2 | Гаранционен срок - __________ месеца
I.3 | Гаранционни условия по т.5 от проекта на договор:
I.3.1 | Гаранционно обслужване: за периода на гаранционния срок по т.I.2. от тази спецификация
I.3.2 | Срок за отстраняване на дефекти:____ календарни дни
I.3.3 | Срок за замяна на дефектна стока и/или съставен елемент с нова/и, в случай на невъзможност за отстраняване на дефекта:____ календарни дни
ІІ. | Документи-приложения към Техническото предложение:
II.1
II.2 | [6 empty] | ПОДПИС и ПЕЧАТ:
.......
______________________ (име и фамилия)
_________________ (длъжност на управляващия/представляващия участника)
______________________ (дата)

## ТО_Lot-2
ОП30936
ОБРАЗЕЦ (лот 2) КЪМ ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
_______________________________________________________________________________________________
//пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, EИК и ИН по ЗДДС//
С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я
към Оферта за участие в обществена поръчка с предмет “Доставка на еталонно оборудване” - Обособена позиция No. 2
Технически изисквания на възложителя | [5 empty] | Техническо описание, данни и характеристики на стоките, които се предлагат от участника
| ID | Наименование и обхват | Описание/ Технически изисквания | м. ед. (бр /к-кт) | Количество | Наименование, тип | Съставни елементи, функционалности, основни техн. данни за параметри, характеристики, обхвати | Производител и Страна на произход | Стандарт/и | Жизнен цикъл (год.) | М.ед. (бр./к-кт) | Количество | Позиция по приложен каталог на производител | Забележка
№
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
I. |  | Доставка
1 | 74343 | Дозиметър, преносим, за измерване на мощността на еквивалентната доза на околната среда, Н*(10) от гама лъчение | съгл. Техническа спецификация №14.МО.ТСП.373 с прил.1 | бр. | 1
2 |  | Нестандартни/специализ. елементи, рез. части и инструменти | съгл. т.1.2. от ТЗ
2.1 |  | .......
..
Забележка: при м. Ед. комплект в к.12 се записва 'комплект', в к.13 -количеството комплекти, а в к.7 - описание на комплекта по наименование и брой на съставните части
І. | Срокове за изпълнение по т.3 от проекта на договор:
I.1 | Срок за изпълнение на договора, общо _______ календарни дни, който включва:
I.1.1 | Доставка, в срок до: ____________ календарни дни
I.2 | Гаранционен срок - __________ месеца
I.3 | Гаранционни условия по т.5 от проекта на договор:
I.3.1 | Гаранционно обслужване: за периода на гаранционния срок по т.I.2. от тази спецификация
I.3.2 | Срок за отстраняване на дефекти:____ календарни дни
I.3.3 | Срок за замяна на дефектна стока и/или съставен елемент с нова/и, в случай на невъзможност за отстраняване на дефекта:____ календарни дни
ІІ. | Документи-приложения към Техническото предложение:
II.1
II.2 | [6 empty] | ПОДПИС и ПЕЧАТ:
.......
______________________ (име и фамилия)
_________________ (длъжност на управляващия/представляващия участника)
______________________ (дата)

## ТО_Lot-3
ОП30936
ОБРАЗЕЦ (лот 3) КЪМ ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
_______________________________________________________________________________________________
//пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, EИК и ИН по ЗДДС//
С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я
към Оферта за участие в обществена поръчка с предмет “Доставка на еталонно оборудване” - Обособена позиция No. 3
Технически изисквания на възложителя | [5 empty] | Техническо описание, данни и характеристики на стоките, които се предлагат от участника
| ID | Наименование и обхват | Описание/ Технически изисквания | м. ед. (бр /к-кт) | Количество | Наименование, тип | Съставни елементи, функционалности, основни техн. данни за параметри, характеристики, обхвати | Производител и Страна на произход | Стандарт/и | Жизнен цикъл (год.) | М.ед. (бр./к-кт) | Количество | Позиция по приложен каталог на производител | Забележка
№
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
I. |  | Доставка
1 | 74343 | Еталонни източници на йонизиращи лъчения за калибриране и проверка на системи за радиационен контрол | съгл. Техническо задание №14.МО.ТЗ.383
1.1 |  | ...... |  | бр. | 1
1.2 |  | ......... |  | бр. | 1
1.3 |  | .... |  | бр. | 1
..
Забележка: при м. Ед. комплект в к.12 се записва 'комплект', в к.13 -количеството комплекти, а в к.7 - описание на комплекта по наименование и брой на съставните части
І. | Срокове за изпълнение по т.3 от проекта на договор:
I.1 | Срок за изпълнение на договора, общо _______ календарни дни, който включва:
I.1.1 | Доставка, в срок до: ____________ календарни дни
I.2 | Гаранционен срок - __________ месеца
I.3 | Гаранционни условия по т.5 от проекта на договор:
I.3.1 | Гаранционно обслужване: за периода на гаранционния срок по т.I.2. от тази спецификация
I.3.2 | Срок за отстраняване на дефекти:____ календарни дни
I.3.3 | Срок за замяна на дефектна стока и/или съставен елемент с нова/и, в случай на невъзможност за отстраняване на дефекта:____ календарни дни
ІІ. | Документи-приложения към Техническото предложение:
II.1
II.2 | [6 empty] | ПОДПИС и ПЕЧАТ:
.......
______________________ (име и фамилия)
_________________ (длъжност на управляващия/представляващия участника)
______________________ (дата)

## ТО_Lot-4
ОП30936
ОБРАЗЕЦ (лот 4) КЪМ ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
_______________________________________________________________________________________________
//пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, EИК и ИН по ЗДДС//
С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я
към Оферта за участие в обществена поръчка с предмет “Доставка на еталонно оборудване” - Обособена позиция No. 4
Технически изисквания на възложителя | [5 empty] | Техническо описание, данни и характеристики на стоките, които се предлагат от участника
| ID | Наименование и обхват | Описание/ Технически изисквания | м. ед. (бр /к-кт) | Количество | Наименование, тип | Съставни елементи, функционалности, основни техн. данни за параметри, характеристики, обхвати | Производител и Страна на произход | Стандарт/и | Жизнен цикъл (год.) | М.ед. (бр./к-кт) | Количество | Позиция по приложен каталог на производител | Забележка
№
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
I. |  | Доставка
1 | 74343 | Оборудване за охлаждане, нагряване и термостатиране на ССМ - Термостатираща вана (термостат) в лаборатория МФХИ | съгл. Техническа спецификация №14.МО.ТСП.120 с прил.1 | бр. | 1
1.1 |  | Термостат
1.2 |  | Кошница
1.3 |  | Охладител
..
....
II. |  | Инсталиране на място с функционален тест за проверка на работоспособността
III. |  | Обучение
..
Забележка: при м. Ед. комплект в к.12 се записва 'комплект', в к.13 -количеството комплекти, а в к.7 - описание на комплекта по наименование и брой на съставните части
І. | Срокове за изпълнение по т.3 от проекта на договор:
I.1 | Срок за изпълнение на договора, общо _______ календарни дни, който включва:
I.1.1 | Доставка, в срок до: ____________ календарни дни
I.1.2 | Инсталиране на място с функционален тест за проверка на работоспособността, включително обучението за работа ще извършим в рамките на: ________ календарни дни от даване на фронт за работа
I.2 | Гаранционен срок - __________ месеца
I.3 | Гаранционни условия по т.5 от проекта на договор:
I.3.1 | Гаранционно обслужване: за периода на гаранционния срок по т.I.2. от тази спецификация
I.3.2 | Срок за отстраняване на дефекти:____ календарни дни
I.3.3 | Срок за замяна на дефектна стока и/или съставен елемент с нова/и, в случай на невъзможност за отстраняване на дефекта:____ календарни дни
ІІ. | Документи-приложения към Техническото предложение:
II.1
II.2 | [6 empty] | ПОДПИС и ПЕЧАТ:
.......
______________________ (име и фамилия)
_________________ (длъжност на управляващия/представляващия участника)
______________________ (дата)

## ТО_Lot-5
ОП30936
ОБРАЗЕЦ (лот 5) КЪМ ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
_______________________________________________________________________________________________
//пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, EИК и ИН по ЗДДС//
С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я
към Оферта за участие в обществена поръчка с предмет “Доставка на еталонно оборудване” - Обособена позиция No. 5
Технически изисквания на възложителя | [5 empty] | Техническо описание, данни и характеристики на стоките, които се предлагат от участника
| ID | Наименование и обхват | Описание/ Технически изисквания | м. ед. (бр /к-кт) | Количество | Наименование, тип | Съставни елементи, функционалности, основни техн. данни за параметри, характеристики, обхвати | Производител и Страна на произход | Стандарт/и | Жизнен цикъл (год.) | М.ед. (бр./к-кт) | Количество | Позиция по приложен каталог на производител | Забележка
№
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
I. |  | Доставка
1 | 74343 | Еталон-преносим фотометър за извършване на метрологична проверка на средствата за измерване на концентрация на хлор в плувни басейни | съгл. Техническа спецификация №14.МО.ТСП.432
1.1 |  | Еталон-преносим фотометър |  | бр. | 1
1.2 |  | Реагенти | съгл. ТС№14.МО.ТСП.432
1.2.1 |  | таблети
1.2.2 |  | капки
II. |  | Инсталиране на място с функционален тест за проверка на работоспособността
III. |  | Обучение
..
Забележка: при м. Ед. комплект в к.12 се записва 'комплект', в к.13 -количеството комплекти, а в к.7 - описание на комплекта по наименование и брой на съставните части
І. | Срокове за изпълнение по т.3 от проекта на договор:
I.1 | Срок за изпълнение на договора, общо _______ календарни дни, който включва:
I.1.1 | Доставка, в срок до: ____________ календарни дни
I.1.2 | Инсталиране на място с функционален тест за проверка на работоспособността, включително обучението за работа ще извършим в рамките на: ________ календарни дни от даване на фронт за работа
I.2 | Гаранционен срок - __________ месеца
I.3 | Гаранционни условия по т.5 от проекта на договор:
I.3.1 | Гаранционно обслужване: за периода на гаранционния срок по т.I.2. от тази спецификация
I.3.2 | Срок за отстраняване на дефекти:____ календарни дни
I.3.3 | Срок за замяна на дефектна стока и/или съставен елемент с нова/и, в случай на невъзможност за отстраняване на дефекта:____ календарни дни
ІІ. | Документи-приложения към Техническото предложение:
II.1
II.2 | [6 empty] | ПОДПИС и ПЕЧАТ:
.......
______________________ (име и фамилия)
_________________ (длъжност на управляващия/представляващия участника)
______________________ (дата)

## ТО_Lot-6
ОП30936
ОБРАЗЕЦ (лот 6) КЪМ ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
_______________________________________________________________________________________________
//пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, EИК и ИН по ЗДДС//
С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я
към Оферта за участие в обществена поръчка с предмет “Доставка на еталонно оборудване” - Обособена позиция No. 6
Технически изисквания на възложителя | [5 empty] | Техническо описание, данни и характеристики на стоките, които се предлагат от участника
| ID | Наименование и обхват | Описание/ Технически изисквания | м. ед. (бр /к-кт) | Количество | Наименование, тип | Съставни елементи, функционалности, основни техн. данни за параметри, характеристики, обхвати | Производител и Страна на произход | Стандарт/и | Жизнен цикъл (год.) | М.ед. (бр./к-кт) | Количество | Позиция по приложен каталог на производител | Забележка
№
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
I. |  | Доставка
1 | 74343 | изходен еталон-Електронен дължиномер | съгл. Техническо задание №14.УК.ТЗ.154 | бр. | 1
1.1 |  | ......
1.2 |  | ........
II. |  | Инсталиране на място с функционален тест за проверка на работоспособността
III. |  | Обучение
..
Забележка: при м. Ед. комплект в к.12 се записва 'комплект', в к.13 -количеството комплекти, а в к.7 - описание на комплекта по наименование и брой на съставните части
І. | Срокове за изпълнение по т.3 от проекта на договор:
I.1 | Срок за изпълнение на договора, общо _______ календарни дни, който включва:
I.1.1 | Доставка, в срок до: ____________ календарни дни
I.1.2 | Инсталиране на място с функционален тест за проверка на работоспособността, включително обучението за работа ще извършим в рамките на: ________ календарни дни от даване на фронт за работа
I.2 | Гаранционен срок - __________ месеца
I.3 | Гаранционни условия по т.5 от проекта на договор:
I.3.1 | Гаранционно обслужване: за периода на гаранционния срок по т.I.2. от тази спецификация
I.3.2 | Срок за отстраняване на дефекти:____ календарни дни
I.3.3 | Срок за замяна на дефектна стока и/или съставен елемент с нова/и, в случай на невъзможност за отстраняване на дефекта:____ календарни дни
ІІ. | Документи-приложения към Техническото предложение:
II.1
II.2 | [6 empty] | ПОДПИС и ПЕЧАТ:
.......
______________________ (име и фамилия)
_________________ (длъжност на управляващия/представляващия участника)
______________________ (дата)

## ТО_Lot-7
ОП30936
ОБРАЗЕЦ (лот 7) КЪМ ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
_______________________________________________________________________________________________
//пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, EИК и ИН по ЗДДС//
С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я
към Оферта за участие в обществена поръчка с предмет “Доставка на еталонно оборудване” - Обособена позиция No. 7
Технически изисквания на възложителя | [5 empty] | Техническо описание, данни и характеристики на стоките, които се предлагат от участника
| ID | Наименование и обхват | Описание/ Технически изисквания | м. ед. (бр /к-кт) | Количество | Наименование, тип | Съставни елементи, функционалности, основни техн. данни за параметри, характеристики, обхвати | Производител и Страна на произход | Стандарт/и | Жизнен цикъл (год.) | М.ед. (бр./к-кт) | Количество | Позиция по приложен каталог на производител | Забележка
№
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
I. |  | Доставка
1 | 74343 | Eталонни калибратор/мултимери на електрични величини и температура | Техническа спецификация №14.МО.ТСП.330 с прил.1 | бр. | 2
1.1 |  | Комплект присъединителни кабели |  | бр. | 4 к
1.2 |  | Чанта за транспорт |  | бр. | 2
1.3 |  | ...........
.. |  | ...........
..
Забележка: при м. Ед. комплект в к.12 се записва 'комплект', в к.13 -количеството комплекти, а в к.7 - описание на комплекта по наименование и брой на съставните части
І. | Срокове за изпълнение по т.3 от проекта на договор:
I.1 | Срок за изпълнение на договора, общо _______ календарни дни, който включва:
I.1.1 | Доставка, в срок до: ____________ календарни дни
I.2 | Гаранционен срок - __________ месеца
I.3 | Гаранционни условия по т.5 от проекта на договор:
I.3.1 | Гаранционно обслужване: за периода на гаранционния срок по т.I.2. от тази спецификация
I.3.2 | Срок за отстраняване на дефекти:____ календарни дни
I.3.3 | Срок за замяна на дефектна стока и/или съставен елемент с нова/и, в случай на невъзможност за отстраняване на дефекта:____ календарни дни
ІІ. | Документи-приложения към Техническото предложение:
II.1
II.2 | [6 empty] | ПОДПИС и ПЕЧАТ:
.......
______________________ (име и фамилия)
_________________ (длъжност на управляващия/представляващия участника)
______________________ (дата)

## ТО_Lot-8
ОП30936
ОБРАЗЕЦ (лот 8) КЪМ ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
_______________________________________________________________________________________________
//пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, EИК и ИН по ЗДДС//
С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я
към Оферта за участие в обществена поръчка с предмет “Доставка на еталонно оборудване” - Обособена позиция No. 8
Технически изисквания на възложителя | [5 empty] | Техническо описание, данни и характеристики на стоките, които се предлагат от участника
| ID | Наименование и обхват | Описание/ Технически изисквания | м. ед. (бр /к-кт) | Количество | Наименование, тип | Съставни елементи, функционалности, основни техн. данни за параметри, характеристики, обхвати | Производител и Страна на произход | Стандарт/и | Жизнен цикъл (год.) | М.ед. (бр./к-кт) | Количество | Позиция по приложен каталог на производител | Забележка
№
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
I. |  | Доставка
1 | 74343 | Оборудване за метрологично осигуряване на средства за измерване на налягане с измервателен обхват от 0 до 6 МРа | съгл. Техническа спецификация №14.МО.ТСП.117
1.1 |  | Портативен калибратор за налягане, работещ с външен модул |  | бр. | 1
1.2 |  | Външен модул |  | бр. | 1
1.3 |  | Хидравлична преса |  | бр. | 1
1.4 |  | Колектор за връзка с хидр.преса |  | бр. | 1
1.5 |  | Съедините. ръкав за връзка хидр.преса -колектор |  | бр. | 1
1.6 |  | Бързосвиващи съединения за подвързване на СИ, за всеки порт |  | бр. | 3
2 |  | Нестандартни/специализ. елементи, рез. части и инструменти | съгл. т.1.2. от ТЗ
2.1 |  | Елементи на бързосвързващите съединения с посочените резби, по 3 от всеки вид
2.2 |  | Комплект резервни уплътннеия
2.3 |  | Специализирани инструменти
..
Забележка: при м. Ед. комплект в к.12 се записва 'комплект', в к.13 -количеството комплекти, а в к.7 - описание на комплекта по наименование и брой на съставните части
І. | Срокове за изпълнение по т.3 от проекта на договор:
I.1 | Срок за изпълнение на договора, общо _______ календарни дни, който включва:
I.1.1 | Доставка, в срок до: ____________ календарни дни
I.2 | Гаранционен срок - __________ месеца
I.3 | Гаранционни условия по т.5 от проекта на договор:
I.3.1 | Гаранционно обслужване: за периода на гаранционния срок по т.I.2. от тази спецификация
I.3.2 | Срок за отстраняване на дефекти:____ календарни дни
I.3.3 | Срок за замяна на дефектна стока и/или съставен елемент с нова/и, в случай на невъзможност за отстраняване на дефекта:____ календарни дни
ІІ. | Документи-приложения към Техническото предложение:
II.1
II.2 | [6 empty] | ПОДПИС и ПЕЧАТ:
.......
______________________ (име и фамилия)
_________________ (длъжност на управляващия/представляващия участника)
______________________ (дата)

## ТО_Lot-9
ОП30936
ОБРАЗЕЦ (лот 9) КЪМ ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
_______________________________________________________________________________________________
//пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, EИК и ИН по ЗДДС//
С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я
към Оферта за участие в обществена поръчка с предмет “Доставка на еталонно оборудване” - Обособена позиция No. 9
Технически изисквания на възложителя | [5 empty] | Техническо описание, данни и характеристики на стоките, които се предлагат от участника
| ID | Наименование и обхват | Описание/ Технически изисквания | м. ед. (бр /к-кт) | Количество | Наименование, тип | Съставни елементи, функционалности, основни техн. данни за параметри, характеристики, обхвати | Производител и Страна на произход | Стандарт/и | Жизнен цикъл (год.) | М.ед. (бр./к-кт) | Количество | Позиция по приложен каталог на производител | Забележка
№
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
I. |  | Доставка
1 | 74343 | Работен еталон с модул за измерване на налягане до 25 МРа и сравняващо устройство(хидравлична преса) | съгл. Техническа спецификация №14.МО.ТСП.332
1.1 |  | Калибратор за налягане, работещ с външен модул |  | бр. | 2
1.2 |  | Външен модул |  | бр. | 2
1.3 |  | Хидравлична преса |  | бр. | 2
... |  | ....
2 |  | Нестандартни/специализ. елементи, рез. части и инструменти | съгл. т.1.2. от ТЗ
2.1 |  | Бързи резбови връзки, за подвързване на проверяваните СИ, с посочените присъединителни резби
2.2 |  | Комплект резервни уплътннеия за хидравл. преса
2.3 |  | Комплект измерват. кабели, за калибратора
2.4 |  | Специализирани инструменти
..
Забележка: при м. Ед. комплект в к.12 се записва 'комплект', в к.13 -количеството комплекти, а в к.7 - описание на комплекта по наименование и брой на съставните части
І. | Срокове за изпълнение по т.3 от проекта на договор:
I.1 | Срок за изпълнение на договора, общо _______ календарни дни, който включва:
I.1.1 | Доставка, в срок до: ____________ календарни дни
I.2 | Гаранционен срок - __________ месеца
I.3 | Гаранционни условия по т.5 от проекта на договор:
I.3.1 | Гаранционно обслужване: за периода на гаранционния срок по т.I.2. от тази спецификация
I.3.2 | Срок за отстраняване на дефекти:____ календарни дни
I.3.3 | Срок за замяна на дефектна стока и/или съставен елемент с нова/и, в случай на невъзможност за отстраняване на дефекта:____ календарни дни
ІІ. | Документи-приложения към Техническото предложение:
II.1
II.2 | [6 empty] | ПОДПИС и ПЕЧАТ:
.......
______________________ (име и фамилия)
_________________ (длъжност на управляващия/представляващия участника)
______________________ (дата)

## ТО_Lot-10
ОП30936
ОБРАЗЕЦ (лот 10) КЪМ ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
_______________________________________________________________________________________________
//пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, EИК и ИН по ЗДДС//
С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я
към Оферта за участие в обществена поръчка с предмет “Доставка на еталонно оборудване” - Обособена позиция No. 10
Технически изисквания на възложителя | [5 empty] | Техническо описание, данни и характеристики на стоките, които се предлагат от участника
| ID | Наименование и обхват | Описание/ Технически изисквания | м. ед. (бр /к-кт) | Количество | Наименование, тип | Съставни елементи, функционалности, основни техн. данни за параметри, характеристики, обхвати | Производител и Страна на произход | Стандарт/и | Жизнен цикъл (год.) | М.ед. (бр./к-кт) | Количество | Позиция по приложен каталог на производител | Забележка
№
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
I. |  | Доставка
1 | 74343 | Калибратор за задаване на променлив ток за метрологично осигуряване на средства за измерване на електрически величини | съгл. Техническа спецификация №14.МО.ТСП.119
1.1 |  | Калибратор |  | бр. | 1
1.2 |  | Свидетелство за клаибриране
..
Забележка: при м. Ед. комплект в к.12 се записва 'комплект', в к.13 -количеството комплекти, а в к.7 - описание на комплекта по наименование и брой на съставните части
І. | Срокове за изпълнение по т.3 от проекта на договор:
I.1 | Срок за изпълнение на договора, общо _______ календарни дни, който включва:
I.1.1 | Доставка, в срок до: ____________ календарни дни
I.2 | Гаранционен срок - __________ месеца
I.3 | Гаранционни условия по т.5 от проекта на договор:
I.3.1 | Гаранционно обслужване: за периода на гаранционния срок по т.I.2. от тази спецификация
I.3.2 | Срок за отстраняване на дефекти:____ календарни дни
I.3.3 | Срок за замяна на дефектна стока и/или съставен елемент с нова/и, в случай на невъзможност за отстраняване на дефекта:____ календарни дни
ІІ. | Документи-приложения към Техническото предложение:
II.1
II.2 | [6 empty] | ПОДПИС и ПЕЧАТ:
.......
______________________ (име и фамилия)
_________________ (длъжност на управляващия/представляващия участника)
______________________ (дата)

## ТО_Lot-11
ОП30936
ОБРАЗЕЦ (лот 11) КЪМ ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
_______________________________________________________________________________________________
//пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, EИК и ИН по ЗДДС//
С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я
към Оферта за участие в обществена поръчка с предмет “Доставка на еталонно оборудване” - Обособена позиция No. 11
Технически изисквания на възложителя | [5 empty] | Техническо описание, данни и характеристики на стоките, които се предлагат от участника
| ID | Наименование и обхват | Описание/ Технически изисквания | м. ед. (бр /к-кт) | Количество | Наименование, тип | Съставни елементи, функционалности, основни техн. данни за параметри, характеристики, обхвати | Производител и Страна на произход | Стандарт/и | Жизнен цикъл (год.) | М.ед. (бр./к-кт) | Количество | Позиция по приложен каталог на производител | Забележка
№
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
I. |  | Доставка
1 | 74343 | Трифазен еталон за метрологично осигуряване на средства за измерване на електрическа енергия | съгл. Техническа спецификация №14.МО.ТСП.336 с прил. 1 | бр. | 1
1.1 |  | Измервателни проводници, комплект
1.2 |  | Сканираща оптична глава с приспособление за закрепване |  | бр. | 1
1.2 |  | Свидетелство за калибриране
..
Забележка: при м. Ед. комплект в к.12 се записва 'комплект', в к.13 -количеството комплекти, а в к.7 - описание на комплекта по наименование и брой на съставните части
І. | Срокове за изпълнение по т.3 от проекта на договор:
I.1 | Срок за изпълнение на договора, общо _______ календарни дни, който включва:
I.1.1 | Доставка, в срок до: ____________ календарни дни
I.2 | Гаранционен срок - __________ месеца
I.3 | Гаранционни условия по т.5 от проекта на договор:
I.3.1 | Гаранционно обслужване: за периода на гаранционния срок по т.I.2. от тази спецификация
I.3.2 | Срок за отстраняване на дефекти:____ календарни дни
I.3.3 | Срок за замяна на дефектна стока и/или съставен елемент с нова/и, в случай на невъзможност за отстраняване на дефекта:____ календарни дни
ІІ. | Документи-приложения към Техническото предложение:
II.1
II.2 | [6 empty] | ПОДПИС и ПЕЧАТ:
.......
______________________ (име и фамилия)
_________________ (длъжност на управляващия/представляващия участника)
______________________ (дата)

## ТО_Lot-12
ОП30936
ОБРАЗЕЦ (лот 12) КЪМ ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
_______________________________________________________________________________________________
//пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, EИК и ИН по ЗДДС//
С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я
към Оферта за участие в обществена поръчка с предмет “Доставка на еталонно оборудване” - Обособена позиция No. 12
Технически изисквания на възложителя | [5 empty] | Техническо описание, данни и характеристики на стоките, които се предлагат от участника
| ID | Наименование и обхват | Описание/ Технически изисквания | м. ед. (бр /к-кт) | Количество | Наименование, тип | Съставни елементи, функционалности, основни техн. данни за параметри, характеристики, обхвати | Производител и Страна на произход | Стандарт/и | Жизнен цикъл (год.) | М.ед. (бр./к-кт) | Количество | Позиция по приложен каталог на производител | Забележка
№
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
I. |  | Доставка
1 | 74343 | Опорен генератор на високочестотни сигнали за метрологично осигуряване на средства за измерване на радиотехнически величини | съгл. Техническа спецификация №14.МО.ТСП.116 с прил. 1 | бр. | 1
1.1 |  | Измервателни проводници, комплект
1.2 |  | Товарно съпротивление 50, (precision 50 ΩN - Series male) |  | бр. | 1
1.2 |  | Свидетелство за калибриране
..
Забележка: при м. Ед. комплект в к.12 се записва 'комплект', в к.13 -количеството комплекти, а в к.7 - описание на комплекта по наименование и брой на съставните части
І. | Срокове за изпълнение по т.3 от проекта на договор:
I.1 | Срок за изпълнение на договора, общо _______ календарни дни, който включва:
I.1.1 | Доставка, в срок до: ____________ календарни дни
I.2 | Гаранционен срок - __________ месеца
I.3 | Гаранционни условия по т.5 от проекта на договор:
I.3.1 | Гаранционно обслужване: за периода на гаранционния срок по т.I.2. от тази спецификация
I.3.2 | Срок за отстраняване на дефекти:____ календарни дни
I.3.3 | Срок за замяна на дефектна стока и/или съставен елемент с нова/и, в случай на невъзможност за отстраняване на дефекта:____ календарни дни
ІІ. | Документи-приложения към Техническото предложение:
II.1
II.2 | [6 empty] | ПОДПИС и ПЕЧАТ:
.......
______________________ (име и фамилия)
_________________ (длъжност на управляващия/представляващия участника)
______________________ (дата)

## PО_Lots 1, 4, 5 and 6
ОБРАЗЕЦ (лотове 1,4,5 и 6)) КЪМ ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
____________________________________________________________________________________________________________________________
//пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, EИК и ИН по ЗДДС//
ОП30936
Ц Е Н О В А Т А Б Л И Ц А
към Оферта за участие в обществена поръчка с предмет “Доставка на еталонно оборудване” - Обособена позиция No. _________
ОП25801
| ID | Наименование | Aбревиатура за тип и модел | м. ед. | Количество | Ед. Цена | Общо
№
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I. Доставка
1 | 74343
...
..
II. Инсталиране на място с функционален тест за проверка на работоспособността в условията на възложителя
III. Обучение на място при възложителя
ОБЩО ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА : (I. + II. + III. в лева без ДДС)
Забележка: при м. единица комплект в к.5 се записва 'комплект', в к.6 -количеството комплекти, а в к.7 - ед. цена за 1 бр. комплект, а в к.3-съгласно описание в к.8 от Спецификацията към офертата
Словом: .......
ПОДПИС и ПЕЧАТ:
______________________ (име и фамилия)
_________________ (длъжност на управляващия/представляващия участника)
______________________ (дата)

## PO_Lots 2,3,7,8,9,10,11and12
ОБРАЗЕЦ (лотове 2,3,7,8,9,10,11 и 12) КЪМ ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
____________________________________________________________________________________________________________________________
//пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, EИК и ИН по ЗДДС//
ОП30936
Ц Е Н О В А Т А Б Л И Ц А
към Оферта за участие в обществена поръчка с предмет “Доставка на еталонно оборудване” - Обособена позиция No. _________
ОП25801
| ID | Наименование | Aбревиатура за тип и модел | м. ед. | Количество | Ед. Цена | Общо
№
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I. Доставка
1 | 74343
...
..
ОБЩО ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА : (за I. в лева без ДДС)
Забележка: при м. единица комплект в к.5 се записва 'комплект', в к.6 -количеството комплекти, а в к.7 - ед. цена за 1 бр. комплект, а в к.3-съгласно описание в к.8 от Спецификацията към офертата
Словом: .......
ПОДПИС и ПЕЧАТ:
______________________ (име и фамилия)
_________________ (длъжност на управляващия/представляващия участника)
______________________ (дата)