## доставка
Обект: "Модернизиране на система за радиационен контрол в ХОГ" ИП 3.916.1/2014г.
Част: КИП и А и Електрическа
КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА за доставка на оборудване
№ | Наименование | мярка | к-во | ед.цена | общо
КИП и А
1 | Доставка на монитор за неутронно излъчване Тип:NIM 201K LPDU3 Производител: MIRION /Поз.2 от Спецификация на апаратура/ | бр. | 4
ό
2 | Доставка на компютъризиран монитор (арка, кабина) за контрол на радиоактивното повърхностно замърсяване на персонала. Тип:Check Point Body: Two Step - Exit II Производител:MIRION /Поз.3 от Спецификация на апаратура/ | бр. | 1
3 | Доставка на станция за обработване и съхраняване на информацията. Производител:MIRION /Поз.4 от Спецификация на апаратура/ | бр. | 1
4 | Доставка на индивидуални електронни дозиметри Тип:EPD-N2 Производител:Thermo Scientific /Поз.5 от Спецификация на апаратура/ | бр. | 40
5 | Доставка на четец за индивидуални електронни дозиметри АСТ-4 Производител:Thermo Scientific /Поз.6 от Спецификация на апаратура/ | бр. | 2
6 | Доставка на дозиметрична компютърна станция работеща с четец АСТ-4 Тип:ACT-4; Производител:Thermo Scientific /Поз.7 от Спецификация на апаратура/ | бр. | 1
7 | Доставка на RAMSYS сървър (Концентратор) Производител:ADSYS /Поз.8 от Спецификация на апаратура/ | бр. | 1
8 | Доставка на комутатор /суич/ Тип:JGS 516 Производител: NETGEAR PROSAFE /Поз.9 от Спецификация на апаратура/ | бр. | 3
9 | Доставка на сървър за съхранение на база данни (SQL) Производител: ADSYS /Поз.10 от Спецификация на апаратура/ | бр. | 1
10 | Доставка на работни станции Производител: ADSYS /Поз.11 от Спецификация на апаратура/ | бр. | 6
11 | Доставка на 19" Шкаф за сървъри; 600х1000х1260; Н в U:26U; CC=LG RAL 7035 Light Grey; 63% перфорация на вратата и задната стена; Без вентилаторен блок; Тип: LM-SR26U6010-CC-111 Производител: LANDE Rack kabinet | бр. | 1
Електрическа
12 | Доставка на UPS /Eaton 9139, PW9130i3000R-XL2U/ за вграждане в RACK със следните параметри: P=2700W Параметри на входа: 220-240V, 50Hz; Параметри на изхода: cosφ - 0.9; U±3%Uн; регулиране на честотата ±3%; Crest fagtor 3:1; Безопастност и електромагнитна съвместимост съгласно - IEC/EN 62040-1-1, IEC/EN62040, CE; Шум < 50dB Температура на околната среда от 0°С÷ +40°С Относителна влажност 50÷90% без кондензация. | бр. | 3
13 | Доставка на батерийни модули за вграждане в RACK, PW9130N3000R-EBM2U | бр. | 4
14 | Доставка на UPS /Eaton 9139, PW9130i3000Т-XL/ за настолен монтаж със следните параметри: P=2700W Параметри на входа: 220-240V, 50Hz; Параметри на изхода: cosφ - 0.9; U±3%Uн; регулиране на честотата ±3%; Crest fagtor 3:1; Безопастност и електромагнитна съвместимост съгласно - IEC/EN 62040-1-1, IEC/EN62040, CE; Шум < 50dB Температура на околната среда от 0°С÷ +40°С Относителна влажност 50÷90% без кондензация. | бр. | 1
15 | Доставка на батерийни модули за настолен монтаж, PW9130N3000Т-EBM | бр. | 1
16 | Доставка на метално табло с единична вратичка с възможност за заключване с размери 400/300/150мм, IP 56. Условия на околната среда: Надморска височина не повече от 1000м; Температура на околния въздух от 5 до 40°С, 80% RH. Таблото да бъде квалифицирано за II-ра категория за сеизмична устойчивост съгласно НП-031-01; Таблото да съдържа следната апаратура - еднополюсен автом. прекъсвач 25А - 1бр. - еднополюсен автом. прекъсвач 16А - 2бр. - еднополюсен автом. прекъсвач 10А - 2бр. - еднополюсен автом. прекъсвач 6А - 2бр. | бр. | 1
17 | Доставка на метално табло с единична вратичка с възможност за заключване с размери 400/300/150мм, IP 56. Условия на околната среда: Надморска височина не повече от 1000м; Температура на околния въздух от 5 до 40°С, 80% RH. Талото да бъде квалифицирано за II-ра категория за сеизмична устойчивост съгласно НП-031-01; Таблото да съдържа следната апаратура - еднополюсен автом. прекъсвач 25А - 1бр. - еднополюсен автом. прекъсвач 10А - 1бр. - еднополюсен автом. прекъсвач 6А - 5бр. | бр. | 1
всичко
Забележка: За всички позиции в които са цитирани производители - да се чете "или еквивалентно". Доставчикът на средствата за радиационен мониторинг трябва да ги представи пред Българския институт по метрология за одобряване на типа насредствата за измерване и за извършване на първоначална метрологична проверка.
Изготвил:
/Б. Найденов/
Съгласувал:.....................
/В.Тракийска/