## Model_TechOfferAttach
ОБРАЗЕЦ КЪМ ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОП31138
Открита процедура
_______________________________________________________________________________________________
/наименование на участника/
С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я
към Оферта за участие в обществена поръчка с предмет “Доставка на предварително изолирани тръби и фасонни части“
Технически изисквания на възложителя | [5 empty] | Технически данни и характеристики на стоките, които се предлагат от участника
| ID | Ниименование | Технически характеристики, съгласно №15.ТС.СПЦ.38, вкл. Приложение 1 и Схема | М. ед. | Количество | Наименование, вид, тип, описание и характеристики | М.ед. | Количество | Производител и Страна на произход | Стандарт/ Нормативен до0кумент | Жизнен цъкъл след монтажа (год.) | Срок на годност при съхранение (год.) | Гаранционен срок (год) т.5.4 от пр. на договор | Забележка
№
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| 74343 | Участък по ул. Булаир
1 |  | Тръба | Предварително изолирана; със сигнализационен проводник; L=12 m; DN 150 (ø168,3 x ø250mm) | м | 168
2 |  | Тръба | Предварително изолирана; със сигнализационен проводник; L=12 m; DN 200 (ø219,1 x ø315mm) | м | 552
3 |  | Тръба | Предварително изолирана; със сигнализационен проводник; L=6 m; DN 25 (ø33,7 x ø90mm) | м | 6
4 |  | Коляно | Предварително изолиранo; със сигнализационен проводник; DN 150 (ø168,3 x ø250mm 45°) | Бр. | 4
5 |  | Коляно | Предварително изолиранo; със сигнализационен проводник; DN 200 (ø219,1 x ø315mm 90°) | Бр. | 10
6 |  | Тройник | Предварително изолиран; със сигнализационен проводник; DN 200 / DN 25 / DN 200 ъглов | Бр. | 12
7 |  | Тройник | Предварително изолиран; със сигнализационен проводник; DN 200 / DN 50 / DN 200 ъглов | Бр. | 2
8 |  | Тройник | Предварително изолиран; със сигнализационен проводник; DN 150 / DN 25 / DN 150 ъглов | Бр. | 8
9 |  | Опора | Неподвижна; със сигнализационен проводник; DN 150 (ø168,3 x ø250mm) | Бр. | 2
10 |  | Опора | Неподвижна; със сигнализационен проводник; DN 200 (ø219,1 x ø315mm) | Бр. | 2
11 |  | Редукция | Предварително изолирана; със сигнализационен проводник; DN 200 / DN 150 | Бр. | 2
12 |  | Е-муфа комплект | Със сигнализационен проводник; DN 150 (ø168,3 x ø250mm) | Бр.компл. | 2
13 |  | Е-муфа комплект | Със сигнализационен проводник; DN 200 (ø219,1 x ø315mm) | Бр.компл. | 8
14 |  | Муфа | Термосвиваема с комплектация проводник; DN 25 (ø90 mm) | Бр. | 20
15 |  | Муфа | Термосвиваема с комплектация проводник; DN 150 (ø250 mm) | Бр. | 30
16 |  | Муфа | Термосвиваема с комплектация проводник; DN 50 (ø125 mm) | Бр. | 2
17 |  |  | Термосвиваема с комплектация проводник; DN 200 (ø315 mm) | Бр. | 72
18 |  | Муфа | Термосвиваема; крайна с комплектация проводник; DN 25 (ø90 mm) | Бр. | 20
19 |  | Муфа | Термосвиваема; крайна с комплектация проводник; DN 150 (ø250 mm) | Бр. | 2
20 |  | Капа | Крайна; DN 150 (ø250 mm) | Бр. | 2
21 |  | Капа | Крайна; DN 200 (ø315 mm) | Бр. | 2
22 |  | Пръстен | Уплътнителен; DN 150 (ø250 mm) | Бр. | 2
23 |  | Пръстен | Уплътнителен; DN 200 (ø315 mm) | Бр. | 2
24 |  | Кран | Спирателен; предварително изолиран с шахта и чугунен капак; DN 25(кран) / DN 25(шахта) | Бр. | 20 (за 10 шахти)
25 |  | Кран | Спирателен; предварително изолиран с шахта и чугунен капак; DN 50(кран) / DN 50(шахта) | Бр. | 2 (за 1 шахта)
I.1 | Срок за доставка:_______ календарни дни от сключване на договор (т.3.1 от проекта на договoрa).
I.2 | Гаранционни условия:
I.2.1 | Срок отстраняване на дефекти:____ календарни дни от рекламацията (т.5.5 от проекта на договор)
I.2.2 | Срок за замяна при невъзможност за отстраняване на дефект:____ календарни дни (т.5.6 от проекта на договор)
ІІ. | Документи-приложения към Предложението за изпълнение:
… | ………..
ПОДПИС и ПЕЧАТ:
_____________________________________ (име и фамилия )
[6 empty] | _____________ | (длъжност на управл./представл. участника)
________________________ (дата)

## Model_PriceListAttachment
ОБРАЗЕЦ КЪМ ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОП31138
Открита процедура
_______________________________________________________________________________________________
/наименование на участника/
Ц Е Н О В А Т А Б Л И Ц А - ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА
към Оферта за участие в обществена поръчка с предмет “Доставка на предварително изолирани тръби и фасонни части“
| ID | Наименование, описание, характеристики | М.ед. | Количество | Ед. цена в лв. без ДДС | Общо
№
1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 74343 | Участък по ул. Булаир
1
2
..
ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА : (в лева без ДДС)
Словом: .....................................
ПОДПИС и ПЕЧАТ:
_____________________________________ (име и фамилия )
______________________________ (длъжност на управл./представл. участника)
________________________ (дата)