## АРХ
ОБЕКТ:" Модернизация и реконструкция на предочистка на сурова вода. Система за обезводняване и отделяне на шлама", т. 2.861.1 от ИП
ЧАСТ: Архитектурна
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Вид работа | Ед.м | Колич. | Ед.цена | Стойност
Отделение за обезводняване на шлама
1 | Доставка и монтаж на стенни сандвич панели с пенополиуретан 8 см. дебелина и ширина 100 см.RAL 7004 вън и вътре, деб. ламарина вън 0.5 мм. вътре 0.45мм. плътност на полиуретана 40кг/м3 | м2 | 520
2 | Доставка и монтаж на покривни сандвич панели с пенополиуретан 10 см. дебелина и ширина 100 см.RAL 7004 вън и вътре, деб. ламарина вън 0.5 мм. вътре 0.45мм. плътност на полиуретана 40кг/м3 | м2 | 172
3 | Доставка и монтаж на стенни сандвич панели с мин. вата 8 см. дебелина и ширина 100 см.RAL 7004 вън и вътре, деб. ламарина вън 0.5 мм. вътре 0.45мм. плътност на мин. вата 100кг/м3 | м2 | 72
4 | Доставка и монтаж на ролетна врата 450/450 см,топлоизолирана, ветроупорен панел, издържлив на вятър със скорост 120км/час, отваряне с дистанционно с мотор, заедно с повдигащия механизъм и всички окомплектоващи елементи | бр | 1
5 | Доставка и монтаж на метална плътна врата с размери 100/210 см, с пълнеж от термопанел за стена от термопанел с дебелина 8 см, комплект с брава, дръжки и секретен патрон, RAL 6033 | бр | 2
6 | Доставка и монтаж противопожарна врата 100/210см на стена от термопанел 8см, EI=90, комплект с брава, дръжки и секретен патрон, RAL 6033 | бр | 1
7 | Доставка и монтаж противопожарна врата 100/210 см на стена от газобетон 20см, ЕI=90, комплект с брава, дръжки и секретен патрон, RAL6033 | бр | 1
8 | Доставка и монтаж на прозорци алуминиеви, с прекъснат термомост, стъклопакет и две оси на отваряне, размери100/110см, RAL6033, U≤2.2 W/m2K | м2 | 2.2
9 | Доставка и монтаж на прозорци алуминиеви, с прекъснат термомост, стъклопакет и две оси на отваряне, размери100/4х125см, RAL6034, U≤2.2 W/m2K | м2 | 30
10 | Доставка и монтаж на прозорци алуминиеви, с прекъснат термомост, стъклопакет, 2 фикс и2 с две оси на отваряне, размери100/4х125см, RAL6035, U≤2.2 W/m2K | м2 | 10
11 | Доставка и монтаж на алуминиеви прозорци 100/7х120, прекъснат термомост, стъклопакет, фикс, RAL 6033, U≤2.2 W/m2K | м2 | 17
12 | Доставка и монтаж на алуминиеви прозорци 100/8х120, прекъснат термомост, стъклопакет, 7фикс, 1 с две оси на отваряне, RAL 6033, U≤2.2 W/m2K | м2 | 60
13 | Доставка и монтаж на хидроизолация под бетонова настилка(дренираща мембрана от високоплътен полиетилен) | м2 | 155
14 | Доставка и монтаж на пароизолация под бетонова настилка | м2 | 155
15 | Доставка и монтаж на олук висящ ф 150 PVC | м | 27
16 | Доставка и монтаж на водост. тръба ф 110 PVC | м | 48
17 | Доставка и монтаж на водосборни казанчета PVC | бр | 4
18 | Доставка и монтаж на снегозадържаща решетка за LT покривна повърхност- прахово боядисана | м | 27
19 | Доставка и монтаж на ъглов окрайчващ вертикален елемент при стенни панели, външен, RAL 7004, ширина 48см | м | 50
20 | Доставка и монтаж на ъглов окрайчващ вертикален елемент при стенни панели, външен при олук, RAL 7004, ширина 20см | м | 27
21 | Доставка и монтаж на ъглов окрайчващ профил при стенен и покривен панели,по наклона външен при олук, RAL 7004, ширина 34см | м | 36
22 | Доставка и монтаж на окрайчващ елемент шапка и носач на шапка при стенен панел, ширина 32см | м | 40
23 | Доставка и монтаж на ъглов окрайчващ профил при стенен и покривен панели,по хоризонтала външен, RAL 7004, ширина 23см | м | 27
24 | Доставка и монтаж на долен окрайчващ профил от вън при вертикален монтаж на панелите, RAL 7004, ширина 13см | м | 232
25 | Доставка и монтаж на окрайчващи профили, вертикални и хоризонтални при врати и прозорци, RAL 7004, ширина 13см | м | 560
26 | Уплътняване на технологичен отвор 20/20 см. с пяна около проводи | бр | 4
27 | Доставка и монтаж на стелажи 40/90/200 см, покритие цинк и лак, 4 метални рафта, товароносимост 120 кг. на рафт | бр | 4
28 | Доставка и монтаж на метална поцинкована решетка за канал с шир. 45 см, дебелина 3 см на решетката, носимоспособност 500 кг.при подпорно разстояние 150 см. | кг | 540
29 | Предстенна обшивка система като "Кнауф" тип W625 | м2 | 70
30 | Окачен таван от гипсокартон на конструкция, еднослоен | м2 | 21
31 | Зидария от газобетонни блокчета с дебелина 200мм. на тънка фуга | м2 | 30
32 | Вътрешна гладка вароциментова мазилка по газобетон | м2 | 60
33 | Циментова шпакловка върху мазилка | м2 | 60
34 | Боядисване с латекс по нови стени и тавани трикратно, вкл. грунд | м2 | 150
35 | Доставка и монтаж на стоманени поцинковани подови решетки с деб. 3 см., носимоспособност 500 кг при подпорно разстояние 150 см | кг | 1200
36 | Доставка и монтаж на стъпала от стоманени поцинковани подови решетки с деб. 3 см.26/78см, носимоспособност 500 кг при подпорно разстояние 150 см. | кг | 200
37 | Доставка и монтаж на стъпала от стоманени поцинковани подови решетки с деб. 3 см.трапец 24/33/80 см, носимоспособност 500 кг при подпорно разстояние 150 см. | кг | 110
38 | Доставка и монтаж на индустриален парапет с височина 115 см. | кг | 630
39 | Направа на саморазливна циментова замаска с дебелина ≈ 10 мм. | м2 | 12
40 | Полагане на антикорозионна боя по бетонов цокъл RAL 7039 | м2 | 35
41 | Метална тръба ф 2" с накрайници "щорц " (сухотръбие) | м | 12
42 | Изработка на стоманена стълба(пожарна) от профилна стомана със средно тегло на детайла до 5 кг и монтаж | кг | 450
43 | Антикорозионна защита(почистване на металната повърхност до блясък, грунд и два пласта алкиден емайл лак) | м2 | 27
44 | Мазана хидроизолация на циментова основа по бетонови повърхности, устойчива в алкална среда (варно мляко) | м2 | 26
45 | Шлайфане бетонова настилка | м2 | 148
Помпена станция
46 | Доставка и монтаж на стенни сандвич панели с пенополиуретан 8 см. дебелина и ширина 100 см.RAL 7004 вън и вътре, деб. ламарина вън 0.5 мм. вътре 0.45мм. плътност на полиуретана 40кг/м3 | м2 | 60
47 | Доставка и монтаж на покривни сандвич панели с пенополиуретан 10 см. дебелина и ширина 100 см.RAL 7004 вън и вътре, деб. на ламарина вън 0.5 мм. вътре 0.45мм. плътност на полиуретана 40кг/м3 | м2 | 30
48 | Доставка и монтаж на метална плътна врата с размери 100/210 см, с пълнеж от термопанел за стена от термопанел с дебелина 8 см, комплект с брава, дръжки и секретен патрон, RAL 6033 | бр | 1
49 | Доставка и монтаж на метална плътна врата с размери 2х100/230 см, с пълнеж от термопанел за стена от термопанел с дебелина 8 см, комплект с брава, дръжки и секретен патрон, RAL 6033 | бр | 1
50 | Доставка и монтаж на прозорци алуминиеви, с прекъснат термомост, стъклопакет и една ос на отваряне, размери100/100см, RAL6033, U≤2.2 W/m2K | м2 | 3
51 | Доставка и монтаж на хидроизолация под бетонова настилка(дренираща мембрана от високоплътен полиетилен) | м2 | 50
52 | Доставка и монтаж на пароизолация под бетонова настилка | м2 | 50
53 | Доставка и монтаж на олук ф 150 PVC | м | 8
54 | Доставка и монтаж на водосточна тръба PVC | м | 4
55 | Доставка и монтаж на водосборни казанчета PVC | бр | 2
56 | Доставка и монтаж на снегозадържаща решетка за LT покривна повърхност- прахово боядисана | м | 8
57 | Доставка и монтаж на ъглов окрайчващ вертикален елемент при стенни панели, външен, RAL 7004 | м | 20
58 | Доставка и монтаж на ъглов окрайчващ вертикален елемент при стенни панели, външен при олук, RAL 7004 | м | 8
59 | Доставка и монтаж на ъглов окрайчващ профил при стенен и покривен панели,по наклона външен при олук, RAL 7004, ширина 34см | м | 12
60 | Доставка и монтаж на шапка и носач на шапка при стенен панел, ср.ширина 32см | м | 15
61 | Доставка и монтаж на ъглов окрайчващ профил при стенен и покривен панели,по хоризонтала външен, RAL 7004, ширина 20см | м | 6
62 | Доставка и монтаж на долен окрайчващ профил от вън при вертикален монтаж на панелите RAL 7004, ср.ширина 13см | м | 22
63 | Доставка и монтаж на окрайчващи профили, вертикални и хоризонтални при врати и прозорци, RAL 7004, ср.ширина 13см | м | 22
64 | Мазана хидроизолация на циментова основа | м2 | 75
65 | Боядисване с латекс по нови стени и тавани трикратно, вкл. грунд | м2 | 91
66 | Доставка и монтаж на индустриален парапет с височина 90 см. | кг | 120
67 | Полагане на антикорозионна боя по бетонов цокъл RAL 7039 | м2 | 8
68 | Антикорозионна защита(почистване на металната повърхност до блясък, грунд и два пласта алкиден емайл лак) | м2 | 3
Общо
Непредвидени 10 %
Стойност
1 .Количествата на предвидените дейности са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на СМР.
2 . За всички позиции за които има цитирани търговски наименования да се чете / или еквивалентно /.
Изготвил :
/Гл.сп."ИК-АСЧ" Л. Мазнов/
Съгласувал :
/Р-л сектор "ИК-АСЧ" Р. Драганов/
Note on C30: limaznov: детайл № 1ширина 48см
Note on C31: limaznov: ширина 20 см
Note on C32: limaznov: детайл 8 ширина 34 см
Note on C33: limaznov: детайл 7 и 8 ширина 42 и 22 см; средна ширина 32 см
Note on C34: limaznov: средна ширина 23 см
Note on C35: limaznov: детайли 2,3,4,5 ширина съответно 11, 18, 12 и 11 см; средна ширина 13 см
Note on C36: limaznov: детайли 10,11,12 и 13 ширина съответно 11, 9, 10 и 17 см. средна ширина 13 см
Note on C54: limaznov: парапет и стълба
Note on C55: limaznov: дъно и стени канал и заградена площадка за обезводняване на шлама
Note on C69: limaznov: детайл № 1ширина 48см
Note on C71: limaznov: детайл 8 ширина 34 см
Note on C72: limaznov: детайл 7 и 8 ширина 42 и 22 см; средна ширина 32 см
Note on C73: limaznov: средна ширина 20 см
Note on C74: limaznov: детайли 2,3,4,5 ширина съответно 11, 18, 12 и 11 см средна ширина 13 см
Note on C75: limaznov: детайли 10,11,12 и 13 ширина съответно 11, 9, 10 и 17 см.ср.шир. 13 см.
Note on C80: limaznov: парапет и стълба

## СК
ОБЕКТ:" Модернизация и реконструкция на предочистка на сурова вода. Система за обезводняване и отделяне на шлама", т. 2.861.1 от ИП
ЧАСТ: СК
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Вид работа | Ед.м | Колич. | Ед.цена | Стойност
Отделение за обезводняване на шлама
1 | Изкоп с багер земни почви на транспорт при нормални условия | м3 | 510
2 | Превоз със самосвал земни маси на 10км. на депо за обратен насип | м3 | 510
3 | Тънък изкоп за подравняване до 0.5м. с прехвърляне на 3 м. хоризонтално разстояние | м3 | 35
4 | Уплътняване дъното на изкопа чрез валиране | м2 | 250
5 | Натоварване с багер земни маси на самосвал и превоз от 10км. за направа на льосоциментова възглавница и обратен насип | м3 | 350
6 | Направа льосоциментова възглавница на пластове по 20 см. с 10% по обем съдържание на цимент и плътност >1.6 т/м3 | м3 | 180
7 | Баластрова възглавница уплътнена на пластове през 20 см. | м3 | 82
8 | Обратен насип земни маси, уплътнен на пластове през 20 см с пневматична трамбовка | м3 | 170
9 | Подложен бетон клас 16/20 с дебелина 10 см. | м3 | 8
10 | Кофраж за ивични основи | м2 | 135
11 | Кофраж за колони, чашки за колони и подобни | м2 | 165
12 | Кофраж за бетонни стени, канали, парапети и други с дебелина до 15 см. | м2 | 95
13 | Кофраж за стоманобетонни стени с дебелина над 15 см. | м2 | 92
14 | Кофраж за стоманобетонов резервоар с кръгла форма и дебелина на стената над 15 см | м2 | 40
15 | Доставка и монтаж на набъбваща уплътняваща лента от вида bentostrip 5x20 мм. | м | 140
16 | Доставка и полагане на армиран бетон клас по якост 20/25 за основи и фундаментни плочи | м3 | 65
17 | Доставка и полагане на армиран бетон клас по якост 20/25 за стени и шайби с дебелина до 15 см | м3 | 4
18 | Доставка и полагане на армиран бетон клас по якост 20/25 за колони и греди | м3 | 8
19 | Доставка и полагане на армиран бетон клас по якост 20/25 за стени и шайби с дебелина над 15 см | м3 | 20
20 | Изработка и монтаж армировка обикновенна и средна сложност ф6-12 мм стомана А1 и А2 | кг | 4500
21 | Изработка и монтаж армировка обикновенна и средна сложност ф14-50 мм стомана А3 | кг | 4200
22 | Изработка на анкерни групи от профилна стомана със средно тегло на детайла до 2 кг и монтаж с тегло на елемента до 50 кг/бр. | кг | 950
23 | Изработка на метална конструкция от профилна стомана със средно тегла на детайла до 10 кг | т | 30
24 | Изработка на метална конструкция от профилна стомана със средно тегла на детайла до 35 кг | т | 11.5
25 | Монтаж на метални колони със тегло до 1 тон и височина до 15 м. | т | 11.5
26 | Монтаж на всички видове стоманени греди със тегло до 1 тон и височина до 15 м. | т | 7.2
27 | Монтаж на релсови и телферни пътища за промишлени сгради с тегло до 74 кг/м | т | 1.8
28 | Монтаж на готови стълби и площадки с тегло до 0.3т и височина до 15 м., монтирани с химически анкери HILTI със среден размер М18, 1 анкер/65 кг. конструкция и паста HILTI HIT-RE 500 | т | 2.9
29 | Монтаж на междуколонни и междуфермени връзки с тегло до 0.2т и височина до 15 м. | т | 18.1
30 | Монтаж на метални парапети | м | 514
31 | Антикорозионна защита(почистване на металната повърхност до блясък, грунд и два пласта алкиден емайл лак) | м2 | 1660
Помпена станция
32 | Рязане на армирана бетонова настилка с фугорез | м | 4
33 | Разбиване на армирана бетонова стена със средна дебелина 20 см.- механизирано | м3 | 0.5
34 | Натоварване механизирано строителни отпадъци на самосвал и превоз на 12.5 км. | м3 | 0.5
35 | Изкоп с багер земни почви на транспорт при нормални условия | м3 | 150
36 | Тънък изкоп за подравняване до 0.5м. с прехвърляне на 3 м. хоризонтално разстояние | м3 | 18
| Натоварване земни маси на транспорт ръчно | м3 | 18
37 | Превоз със самосвал земни маси на 10 км. на депо за обратен насип | м3 | 168
38 | Уплътняване дъното на изкопа с ръчна трамбовка | м2 | 60
39 | Натоварване земни маси с багер на самосвал и превоз от 10 км. за обратен насип | м3 | 70
40 | Обратен насип земни маси, уплътнен на пластове през 20 см с пневматична трамбовка | м3 | 70
41 | Подложен бетон клас 16/20 с дебелина 10 см. | м3 | 3
42 | Кофраж за бетонни стени, канали, парапети и други с дебелина над 15 см. | м2 | 140
43 | Изработка и монтаж армировка обикновенна и средна сложност ф6-12 мм стомана А1 и А2 | кг | 1550
44 | Изработка и монтаж армировка обикновенна и средна сложност ф14-50 мм стомана А3 | кг | 100
45 | Доставка и монтаж на набъбваща уплътняваща лента от вида bentostrip 5x20 мм. | м | 35
46 | Доставка и полагане на армиран бетон клас по якост 20/25, W=0.6 за основи и фундаментни плочи | м3 | 23
47 | Доставка и полагане на армиран бетон клас по якост 20/25, W=0.6 за стени и шайби с дебелина над 15 см | м3 | 26
48 | Изработка на анкерни групи от профилна стомана със средно тегло на детайла до 2 кг и монтаж с тегло на елемента до 50 кг/бр. | кг | 150
49 | Изработка на метална конструкция от профилна стомана със средно тегла на детайла до 10 кг | т | 1.8
50 | Монтаж на междуколонни и междуфермени връзки с тегло до 0.2т и височина до 15 м. | т | 0.7
51 | Монтаж на метални колони до 1 тон на височина до 15 м. | т | 0.6
52 | Монтаж на стоманени греди до 1 тон на височина до 15 м. | т | 0.5
53 | Антикорозионна защита(почистване на металната повърхност до блясък, грунд и два пласта алкиден емайл лак) | м2 | 80
Естакада
54 | Ръчен изкоп в земни почви с ширина 0-6 до 1.2м. и дълбочина 0-2 м. неукрепен | м3 | 9
55 | Подложен бетон клас 16/20 с дебелина 10 см. | м3 | 0.6
56 | Кофраж за колони, чашки за колони и подобни | м2 | 15
57 | Доставка и полагане на армиран бетон клас по якост 20/25 за колони и греди | м3 | 3
58 | Изработка на анкерни групи от профилна стомана със средно тегло на детайла до 2 кг и монтаж с тегло на елемента до 50 кг/бр. | кг | 85
59 | Изработка и монтаж армировка обикновенна и средна сложност ф6-12 мм стомана А1 и А2 | кг | 140
60 | Изработка и монтаж армировка обикновенна и средна сложност ф14-50 мм стомана А3 | кг | 60
61 | Изработка на метална конструкция от профилна стомана със средно тегла на детайла до 10 кг | т | 3.4
62 | Монтаж на метални колони до 1 тон на височина до 15 м. | т | 1
63 | Монтаж стоманени греди до 1 тон на височина до 15 м. | т | 2.4
64 | Антикорозионна защита(почистване на металната повърхност до блясък, грунд и два пласта алкиден емайл лак) | м2 | 140
65 | Подливка под базова плоча при колони с циментов разтвор | дм3 | 250
Общо
Непредвидени 10 %
Стойност
1 .Количествата на предвидените дейности са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на СМР.
2 . За всички позиции за които има цитирани търговски наименования да се чете / или еквивалентно /.
Изготвил :
/Гл.сп."ИК-АСЧ" Л. Мазнов/
Съгласувал :
/Р-л сектор "ИК-АСЧ" Р. Драганов/

## ВиК
ОБЕКТ:" Модернизация и реконструкция на предочистка на сурова вода. Система за обезводняване и отделяне на шлама", т. 2.861.1 от ИП
ЧАСТ: ВиК
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Вид работа | Ед.м | Колич. | Ед.цена | Стойност
Вътрешен водопровод химически очистена вода
1 | Доставка и монтаж на РЕ тип 100 тръби ф50 (50/3мм.)-РN10 | м | 20
2 | Доставка и монтаж на РЕ тип 100 тръби ф32 (32/1.9мм.)-РN10 | м | 2
3 | Доставка и монтаж на РЕ тип 100 тръби ф25 (25/1.8мм.)-РN10 | м | 1
4 | Доставка и монтаж на РЕ тип 100 тръби ф20 (20/1.8мм.)-РN10( скоби HILTI през 80 см.) | м | 15
5 | Доставка и монтаж на РЕ тип 100 сферичен СК (спирателен кран) ф50 фланшов-РN10 | бр | 2
6 | Доставка и монтаж на СКХ(спирателен кран с холендър) ф50-РN10 | бр | 1
7 | Доставка и монтаж на РЕ обратна клапа ОК-ф50 фланшова-РN10 | бр | 1
8 | Доставка и монтаж на РЕ тип 100 сферичен СК (спирателен кран) ф25 фланшов-РN10 | бр | 1
9 | Доставка и монтаж на РЕ тип 100 фланец свободен ф50 РN10 | бр | 6
10 | Доставка и монтаж на РЕ тип 100 фланец свободен ф25 РN10 | бр | 2
11 | Доставка и монтаж на РЕ тип 100 фланшов накрайник ф50 РN10 | бр | 6
12 | Доставка и монтаж на РЕ тип 100 фланшов накрайник ф25 РN10 | бр | 2
13 | Доставка и монтаж на РЕ тип 100 коляно ф50-90, РN10 | бр | 9
14 | Доставка и монтаж на РЕ тип 100 коляно ф20-90°, РN10 | бр | 5
15 | Доставка и монтаж на РЕ тип 100 тройник ф50-50, РN10 | бр | 2
16 | Доставка и монтаж на РЕ тип 100 тройник ф50-32, РN10 | бр | 1
17 | Доставка и монтаж на РЕ тип 100 тройник ф50-25, РN10 | бр | 1
18 | Доставка и монтаж на РЕ тип 100 преход концентричен ф50/20- РN10 | бр | 1
19 | Хидравлично изпитване за водоплътност на РЕ водопровод | м | 38
Вътрешен водопровод питейна вода
20 | Доставка и монтаж на РЕ тип 100 тръби ф20 (20/1.8мм.)-РN10( скоби с гумени подложки през 80 см.) | м | 35
21 | Доставка и монтаж на РЕ тип 100 сферичен СК (спирателен кран) ф20 фланшов-РN10 | бр | 1
22 | Доставка и монтаж на РЕ обратна клапа ОК-ф20 фланшова-РN10 | бр | 1
23 | Доставка и монтаж на РЕ тип 100 фланец свободен ф20 РN10 | бр | 4
24 | Доставка и монтаж на РЕ тип 100 фланшов накрайник ф20 РN10 | бр | 4
25 | Доставка и монтаж на РЕ тип 100 коляно ф20-90°, РN10 | бр | 18
26 | Доставка и монтаж на душ-батерия с чучур | бр | 1
27 | Хидравлично изпитване за водоплътност на РЕ водопровод | м | 35
Дренажна канализация
28 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби РЕ ф110 дренажни | м | 48
29 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби РЕ ф110 плътни тръби | м | 2
30 | Доставка и монтаж на полиетиленово коляно РЕ ф110-45° | бр | 1
31 | Доставка и полагане на геотекстил за дренажна призма | м2 | 175
Външна дъждовна канализация
32 | Изкоп в земни почви с ширина от 0.60-1,20м. и дълбочина до 2 м. неукрепен | м3 | 145
33 | Уплътняване дъното на изкопа с трамбовка | м2 | 90
34 | Доставка и полагане пясък за подложка | м3 | 90
35 | Доставка и полагане на полиетиленови тръби PEHD ф110 | м | 15
36 | Доставка и полагане на полиетиленови тръби PEHD ф160 | м | 10
37 | Доставка и полагане на полиетиленови тръби PEHD ф250 | м | 11
38 | Доставка и полагане на полиетиленово коляно PEHD ф110 -90° | бр | 5
39 | Доставка и монтаж на PVC тръби SN-4-ф200 | м | 50
40 | Доставка и полагане на PEHD тръби ф315 | м | 50
41 | Изпитване канализация на водоплътност | м | 75
42 | Направа обратен насип от земни почви, уплътнен на пластове през 20 см-ръчно | м3 | 125
43 | Натоварване с багер земни маси на самосвал и превоз на 10 км. | м3 | 20
44 | Ревизионна шахта от готови стоманобетонни елементи с D 100см.и височина до 2 м. комплект с капак | бр | 4
Общо
Непредвидени 10 %
Стойност
1 .Количествата на предвидените дейности са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на СМР.
2 . За всички позиции за които има цитирани търговски наименования да се чете / или еквивалентно /.
Изготвил :
/Гл.сп."ИК-АСЧ" Л. Мазнов/
Съгласувал :
/Р-л сектор "ИК-АСЧ" Р. Драганов/

## ВертПл
ОБЕКТ:" Модернизация и реконструкция на предочистка на сурова вода. Система за обезводняване и отделяне на шлама", т. 2.861.1 от ИП
ЧАСТ: Вертикална планировка
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Вид работа | Ед.м | Колич. | Ед.цена | Стойност
1 | Изсичане и изкореняване на дървета с диаметър до 45 см. | бр | 2
2 | Демонтаж на тротоарни плочи | м2 | 25
3 | Демонтаж на пътни бордюри | м | 25
4 | Изкоп с багер на транспорт земни почви при нормални условия | м3 | 80
5 | Тънък изкоп в земни почви ръчно с дълбочина до 15 см. за подравняване | м3 | 10
6 | Натоварване земни маси на транспорт ръчно | м3 | 10
7 | Превоз земни маси със самосвал на 12.5 км. | м3 | 90
8 | Натоварване стр. отпадъци с багер на транспорт и превоз на 12.5 км | м3 | 5
9 | Основа за пътна конструкция от несортиран трошен камък с дебелина до 30 см., уплътнена на пластове по 20 см. | м3 | 64
10 | Основа за тротоарна настилка от трошен камък с дебелина до 15 см. уплътнена | м3 | 10
11 | Доставка и монтаж бордюри бетонови пътни | м | 82
12 | Доставка и монтаж бордюри бетонови градински | м | 88
13 | Тротоарни плочи на цименто-пясъчен разтвор с дебелина 5 см | м2 | 75
14 | Доставка и полагане на битумизиран трошен камък с дебелина до 12см | м3 | 19.5
15 | Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон с дебелина 4 см. за настилка | т | 16
16 | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4 см. за настилка | т | 16
Общо
Непредвидени 10 %
Стойност
1 .Количествата на предвидените дейности са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на СМР.
Изготвил :
/Гл.сп."ИК-АСЧ" Л. Мазнов/
Съгласувал :
/Р-л сектор "ИК-АСЧ" Р. Драганов/
Note on C17: limaznov: 160м2

## ПБЗиПБ
ОБЕКТ:" Модернизация и реконструкция на предочистка на сурова вода. Система за обезводняване и отделяне на шлама", т. 2.861.1 от ИП
ЧАСТ: ПБЗ и ПБ
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Вид работа | Ед.м | Колич. | Ед.цена | Стойност
1 | Монтаж и демонтаж на временна инвентарна ограда с височина 1.8-2 м | м | 140
2 | Монтаж и демонтаж на строителен фургон | бр | 2
3 | Монтаж и демонтаж на временно ел. табло | бр | 1
4 | Монтаж и демонтаж на временно подвижно ел. табло | бр | 1
5 | Монтаж и демонтаж на прожектор със стойка и натр. лампа 250W | бр | 2
6 | Монтаж и демонтаж на кабел 3х2,5 мм2 | м | 48
7 | Монтаж и демонтаж на кабел 4х6 мм2 | м | 70
8 | Поставяне на инвентарна химическа тоалетна | бр | 1
9 | Поставяне на инвентарен контейнер за отпадъци | бр | 1
10 | Монтаж и демонтаж на временно противопожарно табло с пожарогасител СО2-1бр., прахов пожарогасител 1бр., кофпомпа-1бр., кофа-1бр. | бр | 1
11 | Монтаж знаци по безопастност на труда -Наредба № 4 и демонтаж на същите | бр | 20
12 | Доставка и монтаж на прахов пожарогасител с клас на праха ВС-12 кг. | бр | 2
13 | Доставка и монтаж на прахов пожарогасител с клас на праха АВС-6 кг. | бр | 2
14 | Доставка и монтаж на пожарогасител на водна основа -9 кг. | бр | 1
15 | Доставка и монтаж на указателни табелки | бр | 15
Общо
Непредвидени 10 %
Стойност
1 .Количествата на предвидените дейности са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на СМР.
Изготвил :
/Гл.сп."ИК-АСЧ" Л. Мазнов/
Съгласувал :
/Р-л сектор "ИК-АСЧ" Р. Драганов/