## 5ЕБ
Обект:"Реконструкция на вентилационни системи за локализиране и отвеждане на маслени пари от помещения 5ГА311 и 5ГА315/1,2",бл. 5
т. 2.241.1 от ИП
част: Ел. и КИП и А
КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР
№ | Наименование на видовете СМР | м-ка | к-во | ед.цена | ст-ст
Демонтажни дейности
1 | Демонтаж на автоматичен прекъсвач от съществуващо табло 5DP05 шкаф 2 , авт 10SF-10A | бр | 1
2 | Демонтаж на автоматичен прекъсвач от съществуващо табло 5DT07 шкаф 2 , авт. 02SF-10A | бр | 1
Монтажни дейности
3 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач в съществуващо табло 5DP05 шкаф2, авт 10SF тип АП50БЗМТУ25 уставка 25A | бр | 1
4 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач в съществуващо табло 5DТ07 шкаф2, авт 02SF тип АП50БЗМТУ25 уставка 25A | бр | 1
5 | Доставка и монтаж на шкафово стенно табло „5TL35 J01” с размери 1000/1200/200мм, IP54 и апаратура монтирана в него апаратура: | бр | 1
5.1 | триполюсен автоматичен прекъсвач тип с настройка R16A - 2бр.
5.2 | триполюсен автоматичен прекъсвач с настройка R10A - 1бр.
5.3 | триполюсен автоматичен прекъсвач с настройка R4A - 3бр.
5.4 | триполюсен автоматичен прекъсвач с настройка R1,6-2,5A с помощен контактен блок “SD” контакт 1бр.НОК и 1бр. НЗК - 4бр.
5.5 | еднополюсен автоматичен прекъсвач 10A - 1бр.
5.6 | еднополюсен автоматичен прекъсвач тип C60N 1P-4А - 4бр.
5.7 | контактор LC1-DT16Q7+LADR4 боб. 380VAС - 2бр.
5.8 | контактор LC1D09M7+LAD N22 боб. 230VAС - 4бр.
5.9 | реле помощно, с бобина 380V АC, тип CA2-KN22М7 - 1бр.
5.1 | реле помощно, с бобина 230V АC, тип CAD 3/2 M7+LARD 0,1-3 sek - 2бр.
5.11 | реле помощно, с бобина 230V АC, тип CAD 3/2 M7 - 12бр.
5.12 | реле с бобина 380V АC, тип RM TR32 - 2бр.
5.13 | реле , с бобина 230V АC, тип 700-HA33A2 - 2бр.
5.14 | щуцери 2”- 2бр.
5.15 | щуцери 1”- 1бр.
5.16 | щуцери ¾” - 14бр.
5.17 | клеморед X1,X2-2,5mm2 50броя; 2,5mm2 - 2 бр.
5.18 | клеморед X4,X5-2,5mm2 6броя; 2,5mm2 - 2бр.
5.19 | DIN шина 35мм- L=1000мм - 4бр.
На фасадата :
5.2 | бутон с червено стъкло XB7- ЕА 23 - 8бр.
5.21 | ключ ABP XB4- BD33 - 2бр.
5.22 | бутон „пуск”, светещ зелен ХВ4-В W33М5 - 2бр.
5.23 | бутон „стоп”, светещ червен ХВ4-В W34М5 - 2бр.
5.24 | бутон , светещ жълт ХВ4-В W35М5 - 2бр.
5.25 | арматура сигнална Led лампа, червено стъкло 230V АC, тип ХВ4-ВVМ4 - 2бр.
5.26 | арматура сигнална Led лампа, зелено стъкло 230V АC, тип ХВ4-ВVМ3 - 2бр.
5.27 | надписни табели с височина 5см - 9бр.
5.28 | надписни табели с височина 3см - 77бр.
6 | Доставка и монтаж на шкафово стенно табло „5TL34 J01” с размери 600/600/200мм, IP54 и апаратура монтирана в него: | бр | 1
6.1 | триполюсен автоматичен прекъсвач с настройка R6A - бр.1
6.2 | триполюсен автоматичен прекъсвач с настройка R2,5--4A с помощен контактен блок “SD” контакт 1бр.НОК и 1бр. НЗК - бр. 2
6.3 | еднополюсен автоматичен прекъсвач C60N 1P -4А - бр.5
6.4 | контактор LC1D09M7+LAD N22 боб. 230VAС - бр.2
6.5 | реле помощно, с бобина 2300V АC, тип CA2-KN22M7 - бр.2
6.6 | реле помощно, с бобина 230V АC, тип CAD 3/2 M7+LARD 0,1-3 sek - бр.1
6.7 | реле помощно, с бобина 230V АC, тип CAD 3/2 M7 - бр.8
6.8 | реле , с бобина 230V АC, тип 700-HA33A2 - бр.1
6.9 | щуцери 1”- бр.1
6.1 | щуцери ¾” - бр.12
6.11 | клеморед X3 50броя; 2,5mm2 - бр.1
6.12 | клеморед X7 25броя клеми 2,5mm2 - бр.1
6.13 | DIN шина 35мм- L=600мм - бр.3
На фасадата:
6.14 | бутон „тест сигнализация” червен XB7- ЕА23 - бр.4
6.15 | ключ ABP XB4- BD33 - бр.2
6.16 | бутон „пуск”, светещ зелен ХВ4-В W33М5 - бр.2
6.17 | бутон „стоп”, светещ червен ХВ4-В W34М5 - бр.2
6.18 | бутон , светещ жълт ХВ4-В W35М5 - бр.1
6.19 | арматура сигнална Led лампа, червено стъкло 230VАC, тип ХВ4-ВVМ4 - бр.3
6.2 | направа на надписни табели с височина 5см - бр.7
6.21 | направа на надписни табели с височина 3см - бр.44
7 | Доставка и монтаж на шкафово стенно табло „5J R 30Н12” с размери 400/400/200мм, IP54 и апаратура монтирана в него : | бр | 1
7.1 | еднополюсен автоматичен прекъсвач C60N 1P-6А-бр.1
7.2 | еднополюсен автоматичен прекъсвачC60N 1P-4А-бр.3
7.3 | реле помощно, с бобина 230V АC, тип CA2-KN22M7 - бр.6
7.4 | щуцери ¾” - бр.11
7.5 | клеморед 2,5mm2 20броя; 2,5mm2 - бр.2
7.6 | DIN шина 35мм- L=400мм - бр.3
На фасадата:
7.7 | бутон „тест сигнализация” червен XB7- ЕА23 - бр.2
7.8 | двупозиционен ключ XB4- BD21 - бр.2
7.9 | арматура сигнална Led лампа, червено стъкло 230VАC, тип ХВ4-ВVМ4 - бр.2
7.1 | арматура сигнална Led лампа, зелено стъкло 230V АC, тип ХВ4-ВVМ3 - бр.2
7.11 | надписни табели с височина 5см - бр.3
7.12 | надписни табели с височина 3см - бр.18
8 | Доставка и монтаж на поплавков нивосигнализатор SLP6-P100-200mm, SENZOTESH | бр | 3
9 | Доставка и монтаж на пресостат за диференциално налягане на въздуха с релеен контакт DPS PMP 1050E 1D042 0-50mbar | бр | 6
10 | Направа на суха разделка на кабел със сечение:
11 | Направа суха разделка на кабел до 4жила | бр | 56
12 | Направа суха разделка на кабел до 7 жила | бр | 20
13 | Направа суха разделка на кабел до 10 жила | бр | 2
14 | Направа суха разделка на кабел до 16 жила | бр | 2
15 | Направа суха разделка на кабел 4x10мм2 | бр | 4
16 | Прозвъняване и подсъединяване жила на кабел до 10мм2 | бр | 16
17 | Прозвъняване и подсъединяване жила на кабел до 6мм2 | бр | 10
18 | Прозвъняване и подсъединяване жила на кабел до 2,5мм2 | бр | 582
19 | Надписване на бананки | бр | 928
20 | Доставка и полагане в метален шлаух, с РVС покритие Ø19мм, на кабел неразпространяващ горенето съгласно БДС ІЕС 332-3А/ VDE 0472 /прим.СВВн/А/ :
20.1 | 4х1,5мм2 | м | 8
20.2 | 3х1,5мм2 | м | 8
20.3 | 2х1,5мм2 | м | 4
21 | Доставка и полагане в метален шлаух, с РVС покритие Ø19мм, на кабел KПОСГ:
21.1 | 6х1,5мм2 | м | 6
21.2 | 4х1,5мм2 | м | 8
21.3 | 3х1,5мм2 | м | 8
21.4 | 2х1,5мм2 | м | 2
22 | Доставка и полагане в метален канал на кабел неразпространяващ горенето съгласно БДС ІЕС 332-3А/ VDE 0472 /прим.СВВн/А/ :
22.1 | 4x10мм2 | м | 460
22.2 | 5х6мм2 | м | 2
22.3 | 8x1,5мм2 | м | 2
22.4 | 6х1,5мм2 | м | 556
22.5 | 4х1,5мм2 | м | 359
22.6 | 3х2,5мм2 | м | 4
22.7 | 3х1,5мм2 | м | 643
22.8 | 2х1,5мм2 | м | 181
23 | Доставка и полагане в метален канал на гъвкав контролен кабел неразпространяващ горенето по IEC 332-1, с гъвкави медни жила клас 5 по IEC 228/VDE 0295, Uн = 300/500V /пр.OPVC-JZ CY/:
23.1 | 16х2,5мм2 | м | 300
23.2 | 4х2,5мм2 | м | 150
23.3 | 4х1,5мм2 | м | 75
24 | Доставка и полагане в метален канал на кабел KПОСГ
24.1 | 6х1,5мм2 | м | 181
24.2 | 4х1,5мм2 | м | 90
24.3 | 3х1,5мм2 | м | 170
24.4 | 2х1,5мм2 | м | 43
25 | Доставка, монтаж и надписване на кабелни марки | бр | 94
26 | Доставка и полагане на метален канал
26.1 | 3/3см | м | 920
26.2 | 5/5см | м | 80
27 | Доставка и полагане на метален шлаух, с РVС покритие Ø19мм | м | 32
28 | Направа и монтаж на оземка от проводник с Uн = 450/750V с гъвкави Cu жила клас 5 по IEC 228, изолация от безхалогенен компаунд, неразпространяващ горенето, съгласно ІЕС 332-1; EN 50265-2-1,/пр. НО7V-К/ 1,5мм2-0,2м/бр | бр | 36
29 | Направа и монтаж в табла на пакети от проводник с Uн = 450/750V с гъвкави Cu жила клас 5 по IEC 228, изолация от безхалогенен компаунд, неразпространяващ горенето, съгласно ІЕС 332-1; EN 50265-2-1/пр.НО7V-К/ 1,5мм2 (в 1 пакет – 10бр.проводници по 0,4м). | бр | 24
30 | Направа на кабелна проходка Ø 25мм. | бр | 34
31 | Доставка и уплътняване на кабелни проходки, с пожарозащитен материал, на Hilti СРS-IS (50 грама на брой). | бр | 200
32 | Разкапачване и възстановяване на кабелна скара. | м | 110
33 | Разхерметизиране и възстановяване на уплътнена кабелна проходка Ф100 | бр | 80
34 | Направа и монтаж на дребна стоманена конструкция за укрепване на табла и кабели | кг | 100
35 | Минизиране и двукратно боядисване на желязна конструкция | м2 | 12
36 | Доставка и монтаж на пакетен ключ ПЕП10/20 в метална кутия с IP 54 за местно управление на вентилатори за пом. 5ГА311 | бр | 2
37 | Доставка и монтаж на обикновен ключ открита инсталация с IP 54 за местно управление на огнепреградни клапи за пом. 5ГА311 | бр | 2
38 | Доставка и монтаж на трипозиционен ключ М22WRK3W( 3бр..M22K10) в в метална кутия с IP 54 за местно управление на клапи към вентилатори за пом. 5ГА311 | бр | 2
39 | Доставка и монтаж към закладна тръба 5 PGE-28 , модул Е тип А14 към херметична кабелна проходка в помещение 5 АЕ506/2 на съединителна система ЕА14 HR- LS, комплект от: | к-т | 1
39.1 | Съединителна муфа, включваща: съединител 41454 (C u S=1,5 до 2,5мм2)- 16бр.; тръба А 6/2-0, L=110мм - 16бр.;тръба С 9/3-0, L=100мм - 16 бр.; накрайник L011 - 1бр; накрайник L022- 1бр. | бр | 1
39.2 | Крайна муфа кабелна ЕК-3-02, включваща: тръба М 35/12/S-0, L=100мм - 4бр.; тръба С 6/2-0, L=285мм - 1 бр.; тръба С 18/6-0, L=285мм - 1 бр.; накрайник L011- 1бр; накрайник L022 - 1бр; херметик С200- К3 LS - 30мл | бр | 2
39.3 | Крайна муфа кабелна ЕК-3-02, включваща: тръба М 35/12/S-0, L=100мм - 3бр.; тръба С 6/2-0, L=285мм - 1 бр.; тръба С 18/6-0, L=285мм - 1 бр.; накрайник L011-1бр.; накрайник L022 - 1бр.; херметик С200- К3 LS - 30мл | бр | 2
39.4 | Крайна муфа кабелна ЕК-3-02, включваща: тръба М 35/12/S-0, L=100мм - 2бр.; тръба С 6/2-0, L=285мм - 1 бр.; тръба С 18/6-0, L=285мм - 1 бр.; накрайник L011 - 1бр.; накрайник L022 - 1бр.; херметик С200- К3 LS - 30мл | бр | 1
39.5 | Бандаж за жила на модул и кабели- 0,3м | бр | 6
40 | Доставка и монтаж към закладна тръба 5 PGE-28 , модул Е тип А14 към херметична кабелна проходка в помещение 5 АЕ506/2 на съединителна система - EA14 BR-HF , комплет от: | к-т | 1
40.1 | Съединителна муфа, включваща: съединител 41454 (C u S=1,5 до 2,5мм2) - 16бр.; тръба А 6/2-0, L=120мм - 16бр.; тръба С 9/3-0, L=110мм - 1 6бр.;накрайник L011- 1бр.; накрайник L022 - 1бр | бр | 1
40.2 | Крайна муфа кабелна ЕК-1-06, включваща: тръба М 35/12/S, L=120мм - 1бр.; тръба С 6/2-0, L=350мм - 4 бр.; тръба С12/4/0, L=385мм - 1 бр.; накрайник L011 - 1бр., накрайник L022 - 1бр.; заз. проводник L= 700мм - 1бр., херметик С200- К3 LS - 30мл | бр | 2
40.3 | Крайна муфа кабелна ЕК-1-06, включваща: тръба М 35/12/S, L=120мм - 1бр.; тръба С 6/2-0, L=350мм - 3бр.; тръба С12/4/0, L=385мм - 1 бр.; накрайник L011 - 1бр.; накрайник L022 - 1бр.; заз. проводник L= 700мм -1 бр.; херметик С200- К3 LS - 30мл | бр | 2
40.4 | Крайна муфа кабелна ЕК-1-06 включваща: тръба М 35/12/S, L=120мм -1бр.; тръба С 6/2-0, L=350мм - 2 бр.; тръба С12/4/0, L=385мм - 1 бр.; накрайник L011 - 1бр.; накрайник L022 - 1бр.; заз. проводник L= 700мм -1 бр.; херметик С200- К3 LS - 30мл | бр | 1
40.5 | Бандаж за жила на модул и кабели - 0, 3м | бр | 6
41 | Доставка и монтаж към закладна тръба 5 PGE-28 , модул F тип А14 към херметична кабелна проходка в помещение 5 АЕ506/2 на съединителна система ЕА14 HR- LS,комплект от: | к-т | 1
41.1 | Съединителна муфа включваща: съединител 41454 (C u S=1,5 до 2,5мм2) - 30бр.; тръба А 6/2-0, L=110мм - 30бр. тръба С 9/3-0, L=100мм - 30 бр.; накрайник L011 - 1бр.; накрайник L022 - 1бр. | бр | 1
41.2 | Крайна муфа кабелна ЕК-3-02 включваща: тръба М 35/12/S-0, L=100мм - 6бр.; тръба С 6/2-0, L=285мм - 1 бр.; тръба С 18/6-0, L=285мм - 1 бр.; накрайник L011- 1бр. накрайник L022 - 1бр.; херметик С200- К3 LS - 30мл | бр | 4
41.3 | 3.Крайна муфа кабелна ЕК-3-02 включваща: тръба М 35/12/S-0, L=100мм - 3бр.; тръба С 6/2-0, L=285мм - 1 бр.; тръба С 18/6-0, L=285мм - 1 бр.; накрайник L011 - 1бр.; накрайник L022 - 1бр.; херметик С200- К3 LS - 30мл | бр | 2
41.4 | Бандаж за жила на модул и кабели - 0, 3м | бр | 7
42 | Доставка и монтаж към закладна тръба 5 PGE-28 , модул F тип А14 към херметична кабелна проходка в помещение 5 АЕ506/2 на съединителна система - EA14 BR-HF , комплект от: | к-т | 1
42.1 | Съединителна муфа включваща: съединител 41454 (C u S=1,5 до 2,5мм2) - 30бр.; тръба А 6/2-0, L=120мм - 30бр. тръба С 9/3-0, L=110мм - 30 бр.; накрайник L011 - 1бр.; накрайник L022 - 1бр. | бр | 1
42.2 | Крайна муфа кабелна ЕК-1-06 включваща: тръба М 35/12/S, L=120мм - 1бр.; тръба С 6/2-0, L=350мм - 6бр.; тръба С12/4/0, L=385мм - 1 бр.; накрайник L011 - 1бр.; накрайник L022 - 1бр.; заз. проводник L= 700мм -1 бр.; херметик С200- К3 LS - 30мл | бр | 4
42.3 | Крайна муфа кабелна ЕК-1-06 включваща: тръба М 35/12/S, L=120мм - 1бр.; тръба С 6/2-0, L=350мм - 3бр.; тръба С12/4/0, L=385мм - 1бр.; накрайник L011 - 1бр.; накрайник L022 - 1бр.; заз. проводник L= 700мм - 1бр.; херметик С200- К3 LS - 30мл | бр | 2
42.4 | Бандаж за жила на модул и кабели - 0, 3м | бр | 7
ПНР
43 | Измерване на съпротивлението на контура на защитно заземление или специфично съпротивление на почвата или проверка за наличие на верига между заземителна уредба и заземяваните елементи / до 30 точки/. | бр | 1
44 | Изпитване на апарати и кабели с ном. напрежение до 1кV /за елемент/ или изпитване на вторична комутация посредством мегер /за едно присъединение/, включително съществуващи подсъединения и апаратура, имащи отношение към проекта. | бр | 36
45 | Линия с автомат или контактор с дистанционно управление. | бр | 28
46 | Управление(автоматично изключване) на електрически двигатели | бр | 10
Забележка: За всички позиции в които са цитирани производители - да се чете "или еквивалентно"

## 6ЕБ
Обект:"Реконструкция на вентилационни системи за локализиране и отвеждане на маслени пари от помещения 6ГА311 и 6ГА315/1,2", бл.6
т. 2.241.1 от ИП
част: Ел. и КИП и А
КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР
№ | Наименование на видовете СМР | м-ка | к-во | ед.цена | ст-ст
Демонтажни дейности
1 | Демонтаж на автоматичен прекъсвач от съществуващо табло 6DP05 шкаф 2 , авт 10SF-10A | бр | 1
2 | Демонтаж на автоматичен прекъсвач от съществуващо табло 6DT07 шкаф 2 , авт. 02SF-10A | бр | 1
Монтажни дейности
3 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач в съществуващо табло 6DP05 шкаф2, авт 10SF тип АП50БЗМТУ25 уставка 25A | бр | 1
4 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач в съществуващо табло 6DТ07 шкаф2, авт 02SF тип АП50БЗМТУ25 уставка 25A | бр | 1
5 | Доставка и монтаж на шкафово стенно табло „6TL35 J01” с размери 1000/12000/20мм, IP54 и апаратура монтирана в него апаратура: | бр | 1
5.1 | триполюсен автоматичен прекъсвач с настройка R16A - 2бр.
5.2 | триполюсен автоматичен прекъсвач с настройка R10A - 1бр.
5.3 | триполюсен автоматичен прекъсвач с настройка R4A - 4бр.
5.4 | триполюсен автоматичен прекъсвач с настройка R1,6-2,5A с помощен контактен блок “SD” контакт 1бр.НОК и 1бр. НЗК - 4бр.
5.5 | еднополюсен автоматичен прекъсвач 10A - 1бр.
5.6 | еднополюсен автоматичен прекъсвач тип C60N 1P-4А - 4бр.
5.7 | контактор LC1-DT16Q7+LADR4 боб. 380VAС - 2бр.
5.8 | контактор LC1D09M7+LAD N22 боб. 230VAС - 4бр.
5.9 | реле помощно, с бобина 380V АC, тип CA2-KN22М7 - 1бр.
5.1 | реле помощно, с бобина 230V АC, тип CAD 3/2 M7+LARD 0,1-3 sek - 2бр.
5.11 | реле помощно, с бобина 230V АC, тип CAD 3/2 M7 - 12бр.
5.12 | реле с бобина 380V АC, тип RM TR32 - 2бр.
5.13 | реле , с бобина 230V АC, тип 700-HA33A2 - 2бр.
5.14 | щуцери 2”- 2бр.
5.15 | щуцери 1”- 1бр.
5.16 | щуцери ¾” - 14бр.
5.17 | клеморед X1,X2-2,5mm2 50броя; 2,5mm2 - 2 бр.
5.18 | клеморед X4,X5-2,5mm2 6броя; 2,5mm2 - 2бр.
5.19 | DIN шина 35мм- L=1000мм - 4бр.
На фасадата :
5.2 | бутон с червено стъкло XB7- ЕА 23 - 8бр.
5.21 | ключ ABP XB4- BD33 - 2бр.
5.22 | бутон „пуск”, светещ зелен ХВ4-В W33М5 - 2бр.
5.23 | бутон „стоп”, светещ червен ХВ4-В W34М5 - 2бр.
5.24 | бутон , светещ жълт ХВ4-В W35М5 - 2бр.
5.25 | арматура сигнална Led лампа, червено стъкло 230V АC, тип ХВ4-ВVМ4 - 2бр.
5.26 | арматура сигнална Led лампа, зелено стъкло 230V АC, тип ХВ4-ВVМ3 - 2бр.
5.27 | надписни табели с височина 5см - 9бр.
5.28 | надписни табели с височина 3см - 77бр.
6 | Доставка и монтаж на шкафово стенно табло „6TL34 J01” с размери 600/600/200мм, IP54 и апаратура монтирана в него: | бр | 1
6.1 | триполюсен автоматичен прекъсвач с настройка R6A - бр.1
6.2 | триполюсен автоматичен прекъсвач с настройка R2,5--4A с помощен контактен блок “SD” контакт 1бр.НОК и 1бр. НЗК - бр. 2
6.3 | еднополюсен автоматичен прекъсвач тип C60N 1P -4А - бр.5
6.4 | контактор LC1D09M7+LAD N22 боб. 230VAС - бр.2
6.5 | реле помощно, с бобина 2300V АC, тип CA2-KN22M7 - бр.2
6.6 | реле помощно, с бобина 230V АC, тип CAD 3/2 M7+LARD 0,1-3 sek - бр.1
6.7 | реле помощно, с бобина 230V АC, тип CAD 3/2 M7 - бр.8
6.8 | реле , с бобина 230V АC, тип 700-HA33A2 - бр.1
6.9 | щуцери 1”- бр.1
6.1 | щуцери ¾” - бр.12
6.11 | клеморед X3 50броя; 2,5mm2 - бр.1
6.12 | клеморед X7 25броя клеми 2,5mm2 - бр.1
6.13 | DIN шина 35мм- L=600мм - бр.3
На фасадата:
6.14 | бутон „тест сигнализация” червен XB7- ЕА23 - бр.4
6.15 | ключ ABP XB4- BD33 - бр.2
6.16 | бутон „пуск”, светещ зелен ХВ4-В W33М5 - бр.2
6.17 | бутон „стоп”, светещ червен ХВ4-В W34М5 - бр.2
6.18 | бутон , светещ жълт ХВ4-В W35М5 - бр.1
6.19 | арматура сигнална Led лампа, червено стъкло 230VАC, тип ХВ4-ВVМ4 - бр.3
6.2 | направа на надписни табели с височина 5см - бр.7
6.21 | направа на надписни табели с височина 3см - бр.44
7 | Доставка и монтаж на шкафово стенно табло „6J R 30Н12” с размери 400/400/200мм, IP54 и апаратура монтирана в него : | бр | 1
7.1 | еднополюсен автоматичен прекъсвачC60N 1P-6А-бр.1
7.2 | еднополюсен автоматичен прекъсвач C60N 1P-4А-бр.3
7.3 | реле помощно, с бобина 230V АC, тип CA2-KN22M7 - бр.6
7.4 | щуцери ¾” - бр.11
7.5 | клеморед 2,5mm2 20броя; 2,5mm2 - бр.2
7.6 | DIN шина 35мм- L=400мм - бр.3
На фасадата:
7.7 | бутон „тест сигнализация” червен XB7- ЕА23 - бр.2
7.8 | двупозиционен ключ XB4- BD21 - бр.2
7.9 | арматура сигнална Led лампа, червено стъкло 230VАC, тип ХВ4-ВVМ4 - бр.2
7.1 | арматура сигнална Led лампа, зелено стъкло 230V АC, тип ХВ4-ВVМ3 - бр.2
7.11 | надписни табели с височина 5см - бр.3
7.12 | надписни табели с височина 3см - бр.18
8 | Доставка и монтаж на поплавков нивосигнализатор SLP6-P100-200mm, SENZOTESH | бр | 3
9 | Доставка и монтаж на пресостат за диференциално налягане на въздуха с релеен контакт DPS PMP 1050E 1D042 0-50mbar | бр | 6
10 | Направа на суха разделка на кабел със сечение:
11 | Направа суха разделка на кабел до 4жила | бр | 56
12 | Направа суха разделка на кабел до 7 жила | бр | 20
13 | Направа суха разделка на кабел до 10 жила | бр | 2
14 | Направа суха разделка на кабел до 16 жила | бр | 2
15 | Направа суха разделка на кабел 4x10мм2 | бр | 4
16 | Прозвъняване и подсъединяване жила на кабел до 10мм2 | бр | 16
17 | Прозвъняване и подсъединяване жила на кабел до 6мм2 | бр | 10
18 | Прозвъняване и подсъединяване жила на кабел до 2,5мм2 | бр | 582
19 | Надписване на бананки | бр | 928
20 | Доставка и полагане в метален шлаух, с РVС покритие Ø19мм, на кабел неразпространяващ горенето съгласно БДС ІЕС 332-3А/ VDE 0472 /прим.СВВн/А/ :
20.1 | 4х1,5мм2 | м | 8
20.2 | 3х1,5мм2 | м | 8
20.3 | 2х1,5мм2 | м | 4
21 | Доставка и полагане в метален шлаух, с РVС покритие Ø19мм, на кабел KПОСГ:
21.1 | 6х1,5мм2 | м | 6
21.2 | 4х1,5мм2 | м | 8
21.3 | 3х1,5мм2 | м | 8
21.4 | 2х1,5мм2 | м | 2
22 | Доставка и полагане в метален канал на кабел неразпространяващ горенето съгласно БДС ІЕС 332-3А/ VDE 0472 /прим.СВВн/А/ :
22.1 | 4x10мм2 | м | 460
22.2 | 5х6мм2 | м | 2
22.3 | 8x1,5мм2 | м | 2
22.4 | 6х1,5мм2 | м | 556
22.5 | 4х1,5мм2 | м | 359
22.6 | 3х2,5мм2 | м | 4
22.7 | 3х1,5мм2 | м | 643
22.8 | 2х1,5мм2 | м | 181
23 | Доставка и полагане в метален канал на гъвкав контролен кабел неразпространяващ горенето по IEC 332-1, с гъвкави медни жила клас 5 по IEC 228/VDE 0295, Uн = 300/500V /пр.OPVC-JZ CY/:
23.1 | 16х2,5мм2 | м | 300
23.2 | 4х2,5мм2 | м | 150
23.3 | 4х1,5мм2 | м | 75
24 | Доставка и полагане в метален канал на кабел KПОСГ
24.1 | 6х1,5мм2 | м | 181
24.2 | 4х1,5мм2 | м | 90
24.3 | 3х1,5мм2 | м | 170
24.4 | 2х1,5мм2 | м | 43
25 | Доставка, монтаж и надписване на кабелни марки | бр | 94
26 | Доставка и полагане на метален канал
26.1 | 3/3см | м | 920
26.2 | 5/5см | м | 80
27 | Доставка и полагане на метален шлаух, с РVС покритие Ø19мм | м | 32
28 | Направа и монтаж на оземка от проводник с Uн = 450/750V с гъвкави Cu жила клас 5 по IEC 228, изолация от безхалогенен компаунд, неразпространяващ горенето, съгласно ІЕС 332-1; EN 50265-2-1,/пр. НО7V-К/ 1,5мм2-0,2м/бр | бр | 36
29 | Направа и монтаж в табла на пакети от проводник с Uн = 450/750V с гъвкави Cu жила клас 5 по IEC 228, изолация от безхалогенен компаунд, неразпространяващ горенето, съгласно ІЕС 332-1; EN 50265-2-1/пр.НО7V-К/ 1,5мм2 (в 1 пакет – 10бр.проводници по 0,4м). | бр | 24
30 | Направа на кабелна проходка Ø 25мм. | бр | 34
31 | Доставка и уплътняване на кабелни проходки, с пожарозащитен материал, на Hilti СРS-IS (50 грама на брой). | бр | 200
32 | Разкапачване и възстановяване на кабелна скара. | м | 110
33 | Разхерметизиране и възстановяване на уплътнена кабелна проходка Ф100 | бр | 80
34 | Направа и монтаж на дребна стоманена конструкция за укрепване на табла и кабели | кг | 100
35 | Минизиране и двукратно боядисване на желязна конструкция | м2 | 12
36 | Доставка и монтаж на пакетен ключ ПЕП10/20 в метална кутия с IP 54 за местно управление на вентилатори за пом. 5ГА311 | бр | 2
37 | Доставка и монтаж на обикновен ключ открита инсталация с IP 54 за местно управление на огнепреградни клапи за пом. 5ГА311 | бр | 2
38 | Доставка и монтаж на трипозиционен ключ М22WRK3W( 3бр..M22K10) в в метална кутия с IP 54 за местно управление на клапи към вентилатори за пом. 5ГА311 | бр | 2
39 | Доставка и монтаж към закладна тръба 6 PGE-59 , модул Е тип А14 към херметична кабелна проходка в помещение 6 АЕ506/1,2 на съединителна система ЕА14 HR- LS, комплект от: | к-т | 1
39.1 | Съединителна муфа, включваща: съединител 41454 (C u S=1,5 до 2,5мм2)- 16бр.; тръба А 6/2-0, L=110мм - 16бр.;тръба С 9/3-0, L=100мм - 16 бр.; накрайник L011 - 1бр; накрайник L022- 1бр. | бр | 1
39.2 | Крайна муфа кабелна ЕК-3-02, включваща: тръба М 35/12/S-0, L=100мм - 4бр.; тръба С 6/2-0, L=285мм - 1 бр.; тръба С 18/6-0, L=285мм - 1 бр.; накрайник L011- 1бр; накрайник L022 - 1бр; херметик С200- К3 LS - 30мл | бр | 2
39.3 | Крайна муфа кабелна ЕК-3-02, включваща: тръба М 35/12/S-0, L=100мм - 3бр.; тръба С 6/2-0, L=285мм - 1 бр.; тръба С 18/6-0, L=285мм - 1 бр.; накрайник L011-1бр.; накрайник L022 - 1бр.; херметик С200- К3 LS - 30мл | бр | 2
39.4 | Крайна муфа кабелна ЕК-3-02, включваща: тръба М 35/12/S-0, L=100мм - 2бр.; тръба С 6/2-0, L=285мм - 1 бр.; тръба С 18/6-0, L=285мм - 1 бр.; накрайник L011 - 1бр.; накрайник L022 - 1бр.; херметик С200- К3 LS - 30мл | бр | 1
39.5 | Бандаж за жила на модул и кабели- 0,3м | бр | 6
40 | Доставка и монтаж към закладна тръба 6 PGE-59 , модул Е тип А14 към херметична кабелна проходка в помещение 6 АЕ506/1,2 на съединителна система - EA14 BR-HF , комплет от: | к-т | 1
40.1 | Съединителна муфа, включваща: съединител 41454 (C u S=1,5 до 2,5мм2) - 16бр.; тръба А 6/2-0, L=120мм - 16бр.; тръба С 9/3-0, L=110мм - 1 6бр.;накрайник L011- 1бр.; накрайник L022 - 1бр | бр | 1
40.2 | Крайна муфа кабелна ЕК-1-06, включваща: тръба М 35/12/S, L=120мм - 1бр.; тръба С 6/2-0, L=350мм - 4 бр.; тръба С12/4/0, L=385мм - 1 бр.; накрайник L011 - 1бр., накрайник L022 - 1бр.; заз. проводник L= 700мм - 1бр., херметик С200- К3 LS - 30мл | бр | 2
40.3 | Крайна муфа кабелна ЕК-1-06, включваща: тръба М 35/12/S, L=120мм - 1бр.; тръба С 6/2-0, L=350мм - 3бр.; тръба С12/4/0, L=385мм - 1 бр.; накрайник L011 - 1бр.; накрайник L022 - 1бр.; заз. проводник L= 700мм -1 бр.; херметик С200- К3 LS - 30мл | бр | 2
40.4 | Крайна муфа кабелна ЕК-1-06 включваща: тръба М 35/12/S, L=120мм -1бр.; тръба С 6/2-0, L=350мм - 2 бр.; тръба С12/4/0, L=385мм - 1 бр.; накрайник L011 - 1бр.; накрайник L022 - 1бр.; заз. проводник L= 700мм -1 бр.; херметик С200- К3 LS - 30мл | бр | 1
40.5 | Бандаж за жила на модул и кабели - 0, 3м | бр | 6
41 | Доставка и монтаж към закладна тръба 6 PGE-59 , модул F тип А14 към херметична кабелна проходка в помещение 6АЕ506/1,2 на съединителна система ЕА14 HR- LS,комплект от: | к-т | 1
41.1 | Съединителна муфа включваща: съединител 41454 (C u S=1,5 до 2,5мм2) - 30бр.; тръба А 6/2-0, L=110мм - 30бр. тръба С 9/3-0, L=100мм - 30 бр.; накрайник L011 - 1бр.; накрайник L022 - 1бр. | бр | 1
41.2 | Крайна муфа кабелна ЕК-3-02 включваща: тръба М 35/12/S-0, L=100мм - 6бр.; тръба С 6/2-0, L=285мм - 1 бр.; тръба С 18/6-0, L=285мм - 1 бр.; накрайник L011- 1бр. накрайник L022 - 1бр.; херметик С200- К3 LS - 30мл | бр | 4
41.3 | 3.Крайна муфа кабелна ЕК-3-02 включваща: тръба М 35/12/S-0, L=100мм - 3бр.; тръба С 6/2-0, L=285мм - 1 бр.; тръба С 18/6-0, L=285мм - 1 бр.; накрайник L011 - 1бр.; накрайник L022 - 1бр.; херметик С200- К3 LS - 30мл | бр | 2
41.4 | Бандаж за жила на модул и кабели - 0, 3м | бр | 7
42 | Доставка и монтаж към закладна тръба 6 PGE-59, модул F тип А14 към херметична кабелна проходка в помещение 6 АЕ506/1,2 на съединителна система - EA14 BR-HF , комплект от: | к-т | 1
42.1 | Съединителна муфа включваща: съединител 41454 (C u S=1,5 до 2,5мм2) - 30бр.; тръба А 6/2-0, L=120мм - 30бр. тръба С 9/3-0, L=110мм - 30 бр.; накрайник L011 - 1бр.; накрайник L022 - 1бр. | бр | 1
42.2 | Крайна муфа кабелна ЕК-1-06 включваща: тръба М 35/12/S, L=120мм - 1бр.; тръба С 6/2-0, L=350мм - 6бр.; тръба С12/4/0, L=385мм - 1 бр.; накрайник L011 - 1бр.; накрайник L022 - 1бр.; заз. проводник L= 700мм -1 бр.; херметик С200- К3 LS - 30мл | бр | 4
42.3 | Крайна муфа кабелна ЕК-1-06 включваща: тръба М 35/12/S, L=120мм - 1бр.; тръба С 6/2-0, L=350мм - 3бр.; тръба С12/4/0, L=385мм - 1бр.; накрайник L011 - 1бр.; накрайник L022 - 1бр.; заз. проводник L= 700мм - 1бр.; херметик С200- К3 LS - | бр | 2
42.4 | Бандаж за жила на модул и кабели - 0, 3м | бр | 7
ПНР
43 | Измерване на съпротивлението на контура на защитно заземление или специфично съпротивление на почвата или проверка за наличие на верига между заземителна уредба и заземяваните елементи / до 30 точки/. | бр | 1
44 | Изпитване на апарати и кабели с ном. напрежение до 1кV /за елемент/ или изпитване на вторична комутация посредством мегер /за едно присъединение/, включително съществуващи подсъединения и апаратура, имащи отношение към проекта. | бр | 36
45 | Линия с автомат или контактор с дистанционно управление. | бр | 28
46 | Управление(автоматично изключване) на електрически двигатели | бр | 10
Забележка: За всички позиции в които са цитирани производители - да се чете "или еквивалентно"