## ТО_Lot-1
ОБРАЗЕЦ КЪМ ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
_______________________________________________________________________________________________
/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, EИК и ИН по ЗДДС/
С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я
към Оферта за участие в обществена поръчка с предмет “Доставка на трифазни, асинхронни електродвигатели” - Обособена позиция No. 1
Технически изисквания на възложителя | [5 empty] | Техническо описание, данни и характеристики на стоките, които се предлагат от участника
ОП32002 | ID | Наименование, тип | Описание/ Технически изисквания | м. ед. (бр /к-кт) | Количество | Наименование, тип | Габаритни размери, присъединителни рамери, техн. данни и характеристики | Производител и Страна на произход | Стандарт/и | Кат. сеизмоустойчивост / Клас безопасност | Жизнен цикъл (год.) | Средна наработка до подмяна на лагереи (мин. часа) | Ресурс до основен ремонт (> = часа) | Гаранционен срок | М.ед. (бр./к-кт) | Количество | Позиция по приложен каталог на производител | Забележка
№
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | 74373 | ЕД тип 4А160М2У3 предназначен за задвижване на помпи 5,6RT41, 42, 43D01 | съгл. ТЗ №2015.30.ЕЧ.SN.ТЗ.1259/1 с прил.1 и 2 | бр. | 2
2 |  | Нестандартни рез. части и специализ. ин-ти, съгл. т.1.2. от ТЗ
..
Забележка: при м. Ед. комплект в к.16 се записва 'комплект', в к.17 -количеството комплекти, а в к.7 - описание на комплекта по брой и наименование на съставните части
І.1 | Срокове за изпълнение по т.3 от проекта на договор: Доставка, в срок до: ____________ календарни дни
I.2 | Гаранционни условия по т.5 от проекта на договор:
I.2.1 | Гаранционно обслужване: за периода на гаранционния срок, посочен в к..15. от тази спецификация
I.2.2 | Срок за отстраняване на дефекти:____ календарни дни
I.2.3 | Срок за замяна на дефектна стока и/или съставен елемент с нова/и, в случай на невъзможност за отстраняване на дефекта:____ календарни дни
ІІ. | Документи-приложения към Техническото предложение:
II.1 | [6 empty] | ПОДПИС и ПЕЧАТ: |  |  | ______________________ (име и фамилия)
II.2 | [9 empty] | _________________ (длъжност)
....... | [9 empty] | ______________________ (дата)

## ТО_Lot-2
ОБРАЗЕЦ КЪМ ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
_______________________________________________________________________________________________
/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, EИК и ИН по ЗДДС/
С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я
към Оферта за участие в обществена поръчка с предмет “Доставка на трифазни, асинхронни електродвигатели” - Обособена позиция No. 2
Технически изисквания на възложителя | [5 empty] | Техническо описание, данни и характеристики на стоките, които се предлагат от участника
ОП32002 | ID | Наименование, тип | Описание/ Технически изисквания | м. ед. (бр /к-кт) | Количество | Наименование, тип | Габаритни размери, присъединителни рамери, техн. данни и характеристики | Производител и Страна на произход | Стандарт/и | Кат. сеизмоустойчивост / Клас безопасност | Жизнен цикъл (год.) | Средна наработка до подмяна на лагереи (мин. часа) | Ресурс до основен ремонт (> = часа) | Гаранционен срок | М.ед. (бр./к-кт) | Количество | Позиция по приложен каталог на производител | Забележка
№
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | 74373 | ЕД тип 4А112М4Р3У3, предназначен за задвижване на ВПУ- 5, 6 SN10D01 | съгл. ТЗ №2015.30.ЕЧ.SN.ТЗ.1259/1 с прил.1 и 2 | бр. | 1
2 |  | Нестандартни рез. части и специализ. ин-ти, съгл. т.1.2. от ТЗ
..
Забележка: при м. Ед. комплект в к.16 се записва 'комплект', в к.17 -количеството комплекти, а в к.7 - описание на комплекта по брой и наименование на съставните части
І. 1 | Срокове за изпълнение по т.3 от проекта на договор: Доставка, в срок до: ____________ календарни дни
I.2 | Гаранционни условия по т.5 от проекта на договор:
I.2.1 | Гаранционно обслужване: за периода на гаранционния срок, посочен в к..15. от тази спецификация
I.2.2 | Срок за отстраняване на дефекти:____ календарни дни
I.2.3 | Срок за замяна на дефектна стока и/или съставен елемент с нова/и, в случай на невъзможност за отстраняване на дефекта:____ календарни дни
ІІ. | Документи-приложения към Техническото предложение:
II.1 | [6 empty] | ПОДПИС и ПЕЧАТ: |  |  | ______________________ (име и фамилия)
II.2 | [9 empty] | _________________ (длъжност)
....... | [9 empty] | ______________________ (дата)

## ТО_Lot-3
ОБРАЗЕЦ КЪМ ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
_______________________________________________________________________________________________
/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, EИК и ИН по ЗДДС/
С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я
към Оферта за участие в обществена поръчка с предмет “Доставка на трифазни, асинхронни електродвигатели” - Обособена позиция No. 3
Технически изисквания на възложителя | [5 empty] | Техническо описание, данни и характеристики на стоките, които се предлагат от участника
ОП32002 | ID | Наименование, тип | Описание/ Технически изисквания | м. ед. (бр /к-кт) | Количество | Наименование, тип | Габаритни размери, присъединителни рамери, техн. данни и характеристики | Производител и Страна на произход | Стандарт/и | Кат. сеизмоустойчивост / Клас безопасност | Жизнен цикъл (год.) | Средна наработка до подмяна на лагереи (мин. часа) | Ресурс до основен ремонт (> = часа) | Гаранционен срок | М.ед. (бр./к-кт) | Количество | Позиция по приложен каталог на производител | Забележка
№
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | 74373 | ЕД тип 4AО100L-4D, предназначен за задвижване на 6SU91D11÷61- маслени помпи на 6RM41, 42, 43D01 | съгл. ТЗ №2015.30.ЕЧ.SN.ТЗ.1259/1 с прил.1 и 2 | бр. | 7
2 |  | Нестандартни рез. части и специализ. ин-ти, съгл. т.1.2. от ТЗ
..
Забележка: при м. Ед. комплект в к.16 се записва 'комплект', в к.17 -количеството комплекти, а в к.7 - описание на комплекта по брой и наименование на съставните части
І. 1 | Срокове за изпълнение по т.3 от проекта на договор: Доставка, в срок до: ____________ календарни дни
I.2 | Гаранционни условия по т.5 от проекта на договор:
I.2.1 | Гаранционно обслужване: за периода на гаранционния срок, посочен в к..15. от тази спецификация
I.2.2 | Срок за отстраняване на дефекти:____ календарни дни
I.2.3 | Срок за замяна на дефектна стока и/или съставен елемент с нова/и, в случай на невъзможност за отстраняване на дефекта:____ календарни дни
ІІ. | Документи-приложения към Техническото предложение:
II.1 | [6 empty] | ПОДПИС и ПЕЧАТ: |  |  | ______________________ (име и фамилия)
II.2 | [9 empty] | _________________ (длъжност)
....... | [9 empty] | ______________________ (дата)

## ТО_Lot-4
ОБРАЗЕЦ КЪМ ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
_______________________________________________________________________________________________
/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, EИК и ИН по ЗДДС/
С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я
към Оферта за участие в обществена поръчка с предмет “Доставка на трифазни, асинхронни електродвигатели” - Обособена позиция No. 4
Технически изисквания на възложителя | [5 empty] | Техническо описание, данни и характеристики на стоките, които се предлагат от участника
ОП32002 | ID | Наименование, тип | Описание/ Технически изисквания | м. ед. (бр /к-кт) | Количество | Наименование, тип | Габаритни размери, присъединителни рамери, техн. данни и характеристики | Производител и Страна на произход | Стандарт/и | Кат. сеизмоустойчивост / Клас безопасност | Жизнен цикъл (год.) | Средна наработка до подмяна на лагереи (мин. часа) | Ресурс до основен ремонт (> = часа) | Гаранционен срок | М.ед. (бр./к-кт) | Количество | Позиция по приложен каталог на производител | Забележка
№
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | 74373 | ЕД тип 4AM132M4У3, предназначен за задвижване на вентилатори 5,6UW49D53, 63 | съгл. ТЗ №2015.30.ЕЧ.SN.ТЗ.1259/1 с прил.1 и 2 съгл. ТЗ №2015.30.ЕЧ.SN.ТЗ.1310/1 с прил.1 | бр. | 6
2 |  | Нестандартни рез. части и специализ. ин-ти, съгл. т.1.2. от ТЗ
..
Забележка: при м. Ед. комплект в к.16 се записва 'комплект', в к.17 -количеството комплекти, а в к.7 - описание на комплекта по брой и наименование на съставните части
І. 1 | Срокове за изпълнение по т.3 от проекта на договор: Доставка, в срок до: ____________ календарни дни
I.2 | Гаранционни условия по т.5 от проекта на договор:
I.2.1 | Гаранционно обслужване: за периода на гаранционния срок, посочен в к..15. от тази спецификация
I.2.2 | Срок за отстраняване на дефекти:____ календарни дни
I.2.3 | Срок за замяна на дефектна стока и/или съставен елемент с нова/и, в случай на невъзможност за отстраняване на дефекта:____ календарни дни
ІІ. | Документи-приложения към Техническото предложение:
II.1 | [6 empty] | ПОДПИС и ПЕЧАТ: |  |  | ______________________ (име и фамилия)
II.2 | [9 empty] | _________________ (длъжност)
....... | [9 empty] | ______________________ (дата)

## ТО_Lot-5
ОБРАЗЕЦ КЪМ ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
_______________________________________________________________________________________________
/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, EИК и ИН по ЗДДС/
С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я
към Оферта за участие в обществена поръчка с предмет “Доставка на трифазни, асинхронни електродвигатели” - Обособена позиция No. 5
Технически изисквания на възложителя | [5 empty] | Техническо описание, данни и характеристики на стоките, които се предлагат от участника
ОП32002 | ID | Наименование, тип | Описание/ Технически изисквания | м. ед. (бр /к-кт) | Количество | Наименование, тип | Габаритни размери, присъединителни рамери, техн. данни и характеристики | Производител и Страна на произход | Стандарт/и | Кат. сеизмоустойчивост / Клас безопасност | Жизнен цикъл (год.) | Средна наработка до подмяна на лагереи (мин. часа) | Ресурс до основен ремонт (> = часа) | Гаранционен срок | М.ед. (бр./к-кт) | Количество | Позиция по приложен каталог на производител | Забележка
№
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | 74373 | ЕД тип AO2-80-2У3, предназначен за задвижване на помпи 5,6SU11, 12, 13D01 | съгл. ТЗ №2015.30.ЕЧ.SN.ТЗ.1259/1 с прил.1 и 2 | бр. | 2
2 |  | Нестандартни рез. части и специализ. ин-ти, съгл. т.1.2. от ТЗ
..
Забележка: при м. Ед. комплект в к.16 се записва 'комплект', в к.17 -количеството комплекти, а в к.7 - описание на комплекта по брой и наименование на съставните части
І. 1 | Срокове за изпълнение по т.3 от проекта на договор: Доставка, в срок до: ____________ календарни дни
I.2 | Гаранционни условия по т.5 от проекта на договор:
I.2.1 | Гаранционно обслужване: за периода на гаранционния срок, посочен в к..15. от тази спецификация
I.2.2 | Срок за отстраняване на дефекти:____ календарни дни
I.2.3 | Срок за замяна на дефектна стока и/или съставен елемент с нова/и, в случай на невъзможност за отстраняване на дефекта:____ календарни дни
ІІ. | Документи-приложения към Техническото предложение:
II.1 | [6 empty] | ПОДПИС и ПЕЧАТ: |  |  | ______________________ (име и фамилия)
II.2 | [9 empty] | _________________ (длъжност)
....... | [9 empty] | ______________________ (дата)

## ТО_Lot-6
ОБРАЗЕЦ КЪМ ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
_______________________________________________________________________________________________
/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, EИК и ИН по ЗДДС/
С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я
към Оферта за участие в обществена поръчка с предмет “Доставка на трифазни, асинхронни електродвигатели” - Обособена позиция No. 6
Технически изисквания на възложителя | [5 empty] | Техническо описание, данни и характеристики на стоките, които се предлагат от участника
ОП32002 | ID | Наименование, тип | Описание/ Технически изисквания | м. ед. (бр /к-кт) | Количество | Наименование, тип | Габаритни размери, присъединителни рамери, техн. данни и характеристики | Производител и Страна на произход | Стандарт/и | Кат. сеизмоустойчивост / Клас безопасност | Жизнен цикъл (год.) | Средна наработка до подмяна на лагереи (мин. часа) | Ресурс до основен ремонт (> = часа) | Гаранционен срок | М.ед. (бр./к-кт) | Количество | Позиция по приложен каталог на производител | Забележка
№
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | 74373 | ЕД тип 4A112M2 У3, предназначен за задвижване на 5TS11, 12, 13D01 | съгл. ТЗ №2015.30.ЕЧ.SN.ТЗ.1259/1 с прил.1 и 2 | бр. | 6
2 |  | Нестандартни рез. части и специализ. ин-ти, съгл. т.1.2. от ТЗ
..
Забележка: при м. Ед. комплект в к.16 се записва 'комплект', в к.17 -количеството комплекти, а в к.7 - описание на комплекта по брой и наименование на съставните части
І. 1 | Срокове за изпълнение по т.3 от проекта на договор: Доставка, в срок до: ____________ календарни дни
I.2 | Гаранционни условия по т.5 от проекта на договор:
I.2.1 | Гаранционно обслужване: за периода на гаранционния срок, посочен в к..15. от тази спецификация
I.2.2 | Срок за отстраняване на дефекти:____ календарни дни
I.2.3 | Срок за замяна на дефектна стока и/или съставен елемент с нова/и, в случай на невъзможност за отстраняване на дефекта:____ календарни дни
ІІ. | Документи-приложения към Техническото предложение:
II.1 | [6 empty] | ПОДПИС и ПЕЧАТ: |  |  | ______________________ (име и фамилия)
II.2 | [9 empty] | _________________ (длъжност)
....... | [9 empty] | ______________________ (дата)

## ТО_Lot-7
ОБРАЗЕЦ КЪМ ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
_______________________________________________________________________________________________
/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, EИК и ИН по ЗДДС/
С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я
към Оферта за участие в обществена поръчка с предмет “Доставка на трифазни, асинхронни електродвигатели” - Обособена позиция No. 7
Технически изисквания на възложителя | [5 empty] | Техническо описание, данни и характеристики на стоките, които се предлагат от участника
ОП32002 | ID | Наименование, тип | Описание/ Технически изисквания | м. ед. (бр /к-кт) | Количество | Наименование, тип | Габаритни размери, присъединителни рамери, техн. данни и характеристики | Производител и Страна на произход | Стандарт/и | Кат. сеизмоустойчивост / Клас безопасност | Жизнен цикъл (год.) | Средна наработка до подмяна на лагереи (мин. часа) | Ресурс до основен ремонт (> = часа) | Гаранционен срок | М.ед. (бр./к-кт) | Количество | Позиция по приложен каталог на производител | Забележка
№
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | 74373 | ЕД тип 4A200L4Y3, предназначен за задвижване на помпи 5, 6VB81, 82, 83D01 | съгл. ТЗ №2015.30.ЕЧ.SN.ТЗ.1310/1 с прил.1 | бр. | 2
2 |  | Нестандартни рез. части и специализ. ин-ти, съгл. т.1.2. от ТЗ
..
Забележка: при м. Ед. комплект в к.16 се записва 'комплект', в к.17 -количеството комплекти, а в к.7 - описание на комплекта по брой и наименование на съставните части
І. 1 | Срокове за изпълнение по т.3 от проекта на договор: Доставка, в срок до: ____________ календарни дни
I.2 | Гаранционни условия по т.5 от проекта на договор:
I.2.1 | Гаранционно обслужване: за периода на гаранционния срок, посочен в к..15. от тази спецификация
I.2.2 | Срок за отстраняване на дефекти:____ календарни дни
I.2.3 | Срок за замяна на дефектна стока и/или съставен елемент с нова/и, в случай на невъзможност за отстраняване на дефекта:____ календарни дни
ІІ. | Документи-приложения към Техническото предложение:
II.1 | [6 empty] | ПОДПИС и ПЕЧАТ: |  |  | ______________________ (име и фамилия)
II.2 | [9 empty] | _________________ (длъжност)
....... | [9 empty] | ______________________ (дата)

## ТО_Lot-8
ОБРАЗЕЦ КЪМ ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
_______________________________________________________________________________________________
/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, EИК и ИН по ЗДДС/
С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я
към Оферта за участие в обществена поръчка с предмет “Доставка на трифазни, асинхронни електродвигатели” - Обособена позиция No. 8
Технически изисквания на възложителя | [5 empty] | Техническо описание, данни и характеристики на стоките, които се предлагат от участника
ОП32002 | ID | Наименование, тип | Описание/ Технически изисквания | м. ед. (бр /к-кт) | Количество | Наименование, тип | Габаритни размери, присъединителни рамери, техн. данни и характеристики | Производител и Страна на произход | Стандарт/и | Кат. сеизмоустойчивост / Клас безопасност | Жизнен цикъл (год.) | Средна наработка до подмяна на лагереи (мин. часа) | Ресурс до основен ремонт (> = часа) | Гаранционен срок | М.ед. (бр./к-кт) | Количество | Позиция по приложен каталог на производител | Забележка
№
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | 74373 | ЕД тип 4A180S4Y3, предназначен за задвижване на 0VB50D01, 02, 03, 04 | съгл. ТЗ №2015.30.ЕЧ.SN.ТЗ.1310/1 с прил.1 | бр. | 4
2 |  | Нестандартни рез. части и специализ. ин-ти, съгл. т.1.2. от ТЗ
..
Забележка: при м. Ед. комплект в к.16 се записва 'комплект', в к.17 -количеството комплекти, а в к.7 - описание на комплекта по брой и наименование на съставните части
І. 1 | Срокове за изпълнение по т.3 от проекта на договор: Доставка, в срок до: ____________ календарни дни
I.2 | Гаранционни условия по т.5 от проекта на договор:
I.2.1 | Гаранционно обслужване: за периода на гаранционния срок, посочен в к..15. от тази спецификация
I.2.2 | Срок за отстраняване на дефекти:____ календарни дни
I.2.3 | Срок за замяна на дефектна стока и/или съставен елемент с нова/и, в случай на невъзможност за отстраняване на дефекта:____ календарни дни
ІІ. | Документи-приложения към Техническото предложение:
II.1 | [6 empty] | ПОДПИС и ПЕЧАТ: |  |  | ______________________ (име и фамилия)
II.2 | [9 empty] | _________________ (длъжност)
....... | [9 empty] | ______________________ (дата)

## PO_Lots 1to8
ОБРАЗЕЦ КЪМ ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
____________________________________________________________________________________________________________________________
//пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, EИК и ИН по ЗДДС//
Ц Е Н О В А Т А Б Л И Ц А
към Оферта за участие в обществена поръчка с предмет “Доставка на трифазни, асинхронни електродвигатели” - Обособена позиция No. _________
ОП32002
| ID | Наименование | Aбревиатура за тип и модел | м. ед. | Количество | Ед. Цена | Общо
№
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 74343
...
..
ОБЩО ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА : (в лева без ДДС)
Забележка: при м. единица комплект в к.5 се записва 'комплект', в к.6 -количеството комплекти, а в к.7 - ед. цена за 1 бр. комплект, а в к.3-съгласно описание в к.7 от Спецификацията към офертата
Забележка: За всяка обособена позиция се представя отделна Ценова таблица
Словом: .......
ПОДПИС и ПЕЧАТ:
______________________ (име и фамилия)
_________________ (длъжност на управляващия/представляващия участника)
______________________ (дата)