“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

България, 3321 гр. Козлодуй, +359 973 73530, факс +359 973 76027

О Б Я В Л Е Н И Е

За участие в обществена поръчка с предмет

„

Доставка на добавка и оцветител UV за фреони R404A,R410,R407C,R422D,R134А за климатични системи ”

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД на основание чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП кани всички заинтересовани да подадат оферти за участие в обществена поръчка при следните условия:

|  | Технически характеристики: | Съгласно Приложение 1- Техническа спецификация |
| --- | --- | --- |
|  | Количество: | Съгласно Приложение 1 - Техническа спецификация |
|  | Срок на доставка: | Възможно най-кратък |
|  | Гаранционен срок: | Не по-малко от 18 месеца от датата на производство |
|  | Условие на доставка: | DDP АЕЦ Козлодуй |
|  | Предлагана цена: | Участникът посочва единична цена за брой за всяка под позиция и обща стойност за изпълнение на поръчката, която включва всички разходи за доставка до склад на Възложителя, опаковка, транспорт, такси и други дължими суми, но не включва ДДС. |
|  | Начин на плащане: | Възложителят заплаща цената чрез банков превод в срок до 30 календарни дни от датата на приемане на доставката срещу представени оригинална фактура, приемо-предавателен протокол и протокол за извършен общ входящ контрол без забележки. |
|  | Документи, съпровождащи стоката и необходими за провеждане на входящ контрол | Съпроводителната документация на експедираната стока да съдържа: - Приемно-предавателен протокол - Сертификат/Декларация за съответствие, /на български език/; - Сертификат/Декларация за произход / на български език/; - Декларация за срок на годност |
|  | Срок на валидност на офертата | Минимум 60 календарни дни |
|  | Критерий за оценка на офертите | Най-ниска цена |
|  | Съдържание на офертата: | Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа: - Наименование на участника, съгласно регистрацията му; - Подробно описание на предлаганите стоки, съгласно техническата спецификация; - Информация по всички горепосочени условия за доставка (срок на доставка, гаранционен срок, условие на доставка, предлагана цена, начин на плащане, валидност на офертата, списък на документи, които ще съпровождат доставката, каталожна информация); - Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоянието на участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени; - Точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес (ако има); - Банкови реквизити, IBAN - ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС |
|  | Място и начин на представяне на офертата: | На e-mail: commercial@npp.bg Участникът уточнява номера и предмета на обществената поръчка –№ 32367- „Доставка на добавка и оцветител UV за фреони R404A,R410,R407C,R422D,R134а за климатични системи ” и посочва име, адрес, телефон на участника и лице за контакт |
|  | Срок за представяне на офертите : | до 1600 ч. на 29.02.2016 г. |
|  | Лице за контакт и допълнителна информация | Цветелина Йотова Специалист Маркетинг тел: +359 973 7 21 02 факс: +359 973 7 60 27 email: cyotova@npp.bg |

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

- №. 2016.30.ВКО.UV.ТСП.1270

Доставка на добавка и оцветител UV за фреони R404A,R410,R407C,R422D,R134а за климатични системи в ЕП-2

1. Описание на доставката

1.1. Описание на изработваното и доставяното оборудване или материали.

Добавка и оцветител UV за фреони R404A,R410,R407C,R422D,R134а.

1.1.1. Описание на необходимостта от доставка.

Добавката и оцветителя UV за фреони R404A,R410,R407C,R422D,R134а са материали към климатичните системи и служат за откриване и отстраняване пропуски на фреон.Със оцветител UV по бързо се диагностицира хладилната част на машините за наличие пропуск на хладилен агент.В редица случай се налага използването на добавка за уплътняването на хладилната инсталация.

2. Основни характеристики на оборудването или  материалите

2.1. Класификация на оборудването

Материалите са предназначени за технологични   системи със следната класификация:

-   клас по безопасност 4-Н (нормална експлоатация);

2.2. Физически и геометрични характеристики

2.2.1. Добавка за запушване на пропуски във фреонови инсталации работещи с фреони R404А, R410, R407С, R134А, R422D, разфасовка 250 мл .

2.2.2. Оцветител UV за фреони R404A, R410, R407C, R134A, R422D,разфасовка 250 мл.

3. Опаковане, транспортиране, временно складиране

3.1. Добавката и оцветителя UV за фреони R404A,R410,R407C,R422D,R134а да се доставят в опаковка непозволяваща механични деформации.

  - Условия за съхранение

Доставчикът да посочи условията за краткосрочно и дългосрочно съхранение.

- Документи, които се изискват при доставката

- Сертификат/Декларация за съответствие, /на български език/;

-     Сертификат/Декларация  за произход /  на български език/;

-     Декларация за срок на годност.

5. Входящ контрол

5.1.  Доставената стока да премине общ входящ контрол, съгласно “Инструкция по качеството за провеждане на входящ контрол на доставените материали, суровини и комплектуващи изделия в АЕЦ “Козлодуй”, ДОД.КД.ИК.112.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Техническа спецификация (ТАБЛИЧЕН ВИД)

- Към № 2016.30.ВКО.UV.ТСП.1270

Доставка на добавка и оцветител UV за фреони R404A,R410,R407C,R422D,R134а

| № | ИД по BAAN | Наименование | Технически характеристики | Мярка/ мерна единица | К-во | Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др. | Срок на годност. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 113462 | Добавка | Добавка за запушване на пропуски във фреонови инсталации работещи с фреони R404А, R410, R407С, R134А, R422D, разфасовка 250 мл | Бр. | 27 |  | Не по-малко от 18м.от датата на производство |
| 2 | 113463 | Оцветител | Оцветител UV за фреони R404A, R410, R407C, R134A, R422D,разфасовка 250 мл. | Бр. | 30 |  | Не по-малко от 18м.от датата на производство |