“АЕЦ КОЗЛОДУЙ”ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет „Доставка и монтаж на три броя индустриални, автоматични секционни врати за транспортни халета ТХ101 и ТХ110”

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси „АЕЦ Козлодуй” ЕАД прави следните уточнения по техническата спецификация от обществена поръчка с предмет „ Доставка и монтаж на три броя индустриални, автоматични секционни врати за транспортни халета ТХ101 и ТХ110”, при условията посочени в обявлението, публикувано в профила на купувача на Интернет страницата на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД на адрес www.kznpp.org / Актуално / Обществени поръчки / Конкурси по оферти / 33188.

Поставени въпроси и отговори:

Въпрос 1. От двете страни по ширината на вратата върху какъв метал се монтира вратата ?

Отговор - Кух квадратен, метален профил.

Въпрос 2. От светлия отвор до тавана колко е разстоянието?

Отговор -  1.40 м

Въпрос 3. Какъв е начина на отваряне - от светлия отвор вратата се прибира на 90 градуса или някакво друго отваряне ?

Отговор - вратата се прибира на 90 градуса.

Въпрос 4. Автоматичното управление само отвътре с бутон за отваряне отвън или има друга врата в близост до тази ?

Отговор - Автоматичното управление е отвътре с бутон за отворено/затворено и с дистанционно управление отвън. До индустриалната врата има допълнителна врата.

Въпрос 5. Демонтажа на съществуващите врати кой ще изпълнява ?

Отговор - демонтажа на съществуващите врати ще се извърши от АЕЦ.

Всички потенциални изпълнители на обществени поръчки могат да подават оферти при условията, посочени в обявлението за конкретната поръчка.

За допълнителна информация се обръщайте към Управление „Търговско”, г-н Тихомир Ангелов на тел. 0973 / 7 40 14, или електронен адрес tiangelov@npp.bg