|  | “А Е Ц К О З Л О Д У Й” Е А Д Дирекция б и к, управление”Сигурност” |
| --- | --- |

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

| № | Наименование на дейностите, необходими за изпълнение | Мярка | Коли- чество | Ед. цена / лв. / | Общо / лв./ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Част „Архитектурна” |  |  |  |  |
| 1. | Демонтаж на врати | бр. | 10 |  |  |
| 2. | Демонтаж на алуминиеви прозорци 70/70 см. | бр. | 4 |  |  |
| 3. | Демонтаж на облицовка от фаянсови плочи по стени заедно с хастара 2 см. | м2 | 75 |  |  |
| 4. | Демонтаж на настилка от теракота заедно с хастар от циментова замазка – 4 см. | м2 | 25 |  |  |
| 5. | Направа на вароциментова мазилка за хастар под фаянсова облицовка | м2 | 75 |  |  |
| 6. | Грундиране с грунд „Бетонконтакт” по стени | м2 | 105 |  |  |
| 7. | Изравнителна циментова замазка по под 4 см. | м2 | 25 |  |  |
| 8. | Направа на облицовка от фаянсови плочи по стени | м2 | 105 |  |  |
| 9. | Направа на настилка от гранитогрес по подове | м2 | 46 |  |  |
| 10. | Доставка и монтаж на РVС профили за външен ръб | м | 85 |  |  |
| 11. | Доставка и монтаж на РVС профили за вътрешен ръб | м | 88 |  |  |
| 12. | Доставка и монтаж на растерен окачен таван, тип „Армстронг”, влагоустойчив, 60/60 см., бял | м2 | 108 |  |  |
| 13. | Доставка и монтаж на алуминиев прозорец 70/70 см., бял, с прекъснат термостат, двойно отваряем, комплект с комарник | бр. | 4 |  |  |
| 14. | Доставка и монтаж на интериорни алуминиеви врати с пълнеж от PVС |  |  |  |  |
| 14.1 | С размер 70/200 см | бр. | 6 |  |  |
| 14.2 | С размер 90/200 см, с автомат за самозатваряне | бр. | 3 |  |  |
| 15. | Доставка и монтаж на антивзломна блиндирана врата 90/200см. | бр. | 1 |  |  |
| 16. | Боядисване, върху съществуващ латекс, с латекс по стени | м2 | 320 |  |  |
| 17. | Покриване с полиетилен / защитно покритие при боядисване / офис оборудване и под | м2 | 83 |  |  |
| 18. | Насипване в чували на строителни отпадъци, пренос на 50 м., натоварване ръчно на самосвал и превоз до депо на 12,5 км. | м3 | 4 |  |  |
| 19. | Пренос на 50 м. на демонтирана дограма и материали, ръчно натоварване на транспорт и превоз до склад на възложителя на 5 км. | м3 | 3 |  |  |
| № | Наименование на дейностите, необходими за изпълнение | Мярка | Коли- чество | Ед. цена / лв. / | Общо / лв./ |
|  | Част „В и К” |  |  |  |  |
| 20. | Демонтаж на тоалетна чиния | бр. | 2 |  |  |
| 21. | Демонтаж на порциланова мивка комплект със сифон | бр. | 2 |  |  |
| 22. | Демонтаж на душ батерия | бр. | 2 |  |  |
| 23. | Демонтаж на батерия за мивка | бр. | 2 |  |  |
| 24. | Демонтаж на поцинковани тръби 1/2" | м | 50 |  |  |
| 25. | Демонтаж на поцинковани тръби 3/4" | м | 20 |  |  |
| 26. | Демонтаж на СК 1/2" | бр. | 8 |  |  |
| 27. | Демонтаж на СК 3/4" | бр. | 6 |  |  |
| 28. | Демонтаж на канализационен клон РVС ф 50 | м | 6 |  |  |
| 29. | Демонтаж на канализационен клон РVС ф 110 | м | 3 |  |  |
| 30. | Демонтаж на подов сифон | бр. | 2 |  |  |
| 31. | Доставка и монтаж на полипропиленова тръба ф 20 РN 16 вкл. фитинги | м | 50 |  |  |
| 32. | Доставка и монтаж на полипропиленов спирателен кран ф 20 | бр. | 8 |  |  |
| 33. | Доставка и монтаж на полипропиленова тръба ф 32 РN 16 вкл. фитинги | м | 20 |  |  |
| 34. | Доставка и монтаж на полипропиленов спирателен кран ф 32 | бр. | 6 |  |  |
| 35. | Доставка и монтаж на подов сифон рогов ф 50 с височина на водния затвор 60мм., вкл. спомагателни материали | бр. | 2 |  |  |
| 36. | Доставка и монтаж на порцеланов моноблок с долно оттичане, комплект с капак, мека връзка и мини спирателен кран | бр. | 3 |  |  |
| 37. | Доставка и монтаж на смесителна душ батерия | бр. | 1 |  |  |
| 38. | Доставка и монтаж на стенна смесителна батерия за мивка | бр. | 2 |  |  |
| 39. | Доставка и монтаж на порцеланова мивка среден формат, с ботуш, комплект със сифон | бр. | 2 |  |  |
| 40. | Доставка и монтаж на РVС тръба ф 50 вкл. фасонни части и спомагателни материали | м | 6 |  |  |
| 41. | Доставка и монтаж на РVС тръба ф 110 вкл. фасонни части и спомагателни материали | м | 3 |  |  |
| 42. | Доставка и монтаж на топлоизолация за тръби | м | 20 |  |  |
| 43. | Доставка и монтаж на аксесоари за баня цвят хром-тоалетно кошче, четка за тоалетна, държач за тоалетна хартия и сапунерка | к - кт | 2 |  |  |
| 44. | Изпитване на водопровод | м | 70 |  |  |
| 45. | Дезинфекция на тръбопровод | м | 70 |  |  |
|  | Част „ Електро” |  |  |  |  |
| 46. | Демонтаж на осветително тяло - аплик | бр. | 8 |  |  |
| 47. | Демонтаж на ключ скрит монтаж | бр. | 8 |  |  |
| 48. | Демонтаж на разклонителни кутии скрит монтаж | бр. | 8 |  |  |
| № | Наименование на дейностите, необходими за изпълнение | Мярка | Коли- чество | Ед. цена / лв. / | Общо / лв./ |
| 49. | Отсъединяване на кабелни жила до 2,5 мм2 | бр. | 120 |  |  |
| 50. | Направа на улей 5/5 см. в бетонна стена | м | 22 |  |  |
| 51. | Направа на отвор ф 20 в бетонна стена с дебелина 30 см. | бр. | 8 |  |  |
| 52. | Запушване на отвор ф 20 със сертифициран пожароустойчив хоросан | бр. | 8 |  |  |
| 53. | Доставка и полагане на гофр.тръба ф 16 в улей | м | 22 |  |  |
| 54. | Доставка и полагане на гофр. тръба ф 16 свободно над окачен таван | м | 30 |  |  |
| 55. | Доставка и полагане в гофр.тръба на кабел СВТн/А 3х1.5 мм2 | м | 86 |  |  |
| 56. | Доставка и монтаж на разклонителна кутия скрит монтаж | бр. | 11 |  |  |
| 57. | Доставка и монтаж на ключ еденичен скрит монтаж | бр. | 11 |  |  |
| 58. | Направа на суха разделка на кабел до 4 бр. жила 2.5 мм2 | бр. | 122 |  |  |
| 59. | Прозвъняване и подсъединяване на жила до 2.5 мм2 | бр. | 142 |  |  |
| 60. | Доставка и монтаж на противовлажен стенен аплик, в комплект с компактно лум. осв. тяло, IР 44 | бр. | 4 |  |  |
| 61. | Доставка и монтаж на лум. осв. тяло (за вграждане в окачен таван) 2х18W | бр. | 6 |  |  |
| 62. | Доставка и монтаж на лум. осв. тяло (за вграждане в окачен таван) 4х18W | бр. | 20 |  |  |
|  | Част „Отопление” |  |  |  |  |
| 63. | Демонтаж на чугунени радиатори Н-500 до 15 глидера | бр. | 2 |  |  |
| 64. | Демонтаж на тръби черни -водогазопроводими | м | 25 |  |  |
| 65. | Доставка и монтаж на алуминиеви радиатори с 10 глидера Н-500 окомплектовани с монтажен комплект | бр. | 2 |  |  |
| 66. | Доставка и монтаж на радиаторен вентил 1/2” | бр. | 2 |  |  |
| 67. | Доставка и монтаж на секретен радиаторен вентил 1/2” | бр. | 2 |  |  |
| 68. | Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител за алуминиев радиатор | бр. | 2 |  |  |
| 69. | Доставка и монтаж на адаптори за връзка от тръба 1/2” стоманена към тръба ф 16 от полипропилен с алуминиева вложка | бр. | 8 |  |  |
| 70. | Доставка и монтаж на полипропиленова тръба ф 16 с алуминиева вложка | м | 26 |  |  |
| 71. | Топла проба на отоплителна инсталация | бр. | 1 |  |  |

Заявител: Управление “Сигурност”

Изготвил:…………….

/ Цвятко  Цветков/

Ръководител У-ние „С”:…………….

/Тодор  Георгиев/