# ОБРАЗЕЦ

# /пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИН по ЗДДС/

## До

##### “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

##### гр. Козлодуй

О Ф Е Р Т А

за участие в  конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП с предмет: “Възстановяване работоспособността на кабелите от инфраструктурите на системите  за телекомуникации и техническите системи за сигурност на  “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци към Обявлението за възлагане на обществена поръчка чрез конкурс по оферти, предлагаме да изпълним предмета на настоящата обществена поръчка в съответствие с изискванията на Възложителя.

1. Задължаваме се, в случай, че нашата оферта бъде приета да изпълним качествено дейностите, предмет на настоящата поръчка при следните условия:

1.1. След получено от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД по телефон и/или по електронната поща съобщение за появата на дефект, преди започване на ремонтни и монтажни работи да изготвя Количествена сметка за необходими дейности и да я представя на Възложителя за съгласуване. Срокът за отстраняване на възникналите повреди се определя от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД след съгласуване с Изпълнителя за всеки конкретен случай.

2. Начин на плащане: “АЕЦ Козлодуй” ЕАД заплаща цената поетапно, на база завършени и приети работи, до 30 календарни дни след представяне на Двустранен протокол отразяващ видовете изпълнени дейности, единичните цени на видовете дейности и стойността на извършената услуга и оригинална фактура.

3. Срокът за изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка, е 2 години.

3.1. Строително – монтажните работи се извършват независимо от ПГР на блоковете и се организират веднага след уведомяването за дефект.

3.2. Изпълнението на строително-монтажните работи ще се извършва след съгласуване от Възложителя на изготвената Количествена сметка, в минимално необходимия технологичен срок.

4. Гаранционните срокове, за изпълнените СМР са както следва:

...................................................................................................................................

(Описание на вида дейности и предлагания за тях гаранционен срок)

(Предложените гаранционни срокове не може да бъдат по-малки от определените минимални такива в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (изд. от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.).

5. При възникнал по време на гаранционния срок дефект, в срок от ............... часа ще изпратим свой представител в местонахождението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за съвместен оглед и анализ на причините за възникналия дефект и подписването на констативен протокол.

6. Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, ще ги отстраним със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в минимално допустимия технологичен срок, съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Валидността на нашата оферта е ............. календарни дни от датата на подаване на офертите и ще остане обвързваща за нас, като може да бъде приета по всяко време преди изтичане на този срок.

До подготвянето на официален договор, тази оферта заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Съдържание на офертата:

- Документи и информация, относно условията, на които следва да отговарят участниците (включително изискванията за технически способности и квалификация):

I.1. Декларация за съответствие с условията за участие на Възложителя, с включени:

I.1.1. Информация относно вписване на участника в ЦПРС за изпълнение на строежи 3 /трета/ група, 3 /трета/ категория;

I.1.2. Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания;

I.1.3. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата;

I.1.4.	Информация, относно притежаван сертификат, който удостоверява съответствието на участника със стандарт за управление на качестото EN ISO 9001;

I.2. Декларация за подизпълнители, в която се указват подизпълнителите, вида и дела от поръчката, който ще изпълняват и доказателство за поетите от подизпълнителите задължения;

I.3. Декларация за съответствие с условията за участие – в зависимост от вида и дела дейностите, които ще изпълняват подизпълнителите (в случай, че се използва/т подизпълнител/и);

I.4.	Информационен лист, съдържащ данни за участника;

I.5.	Информационен лист, съдържащ данни за поизпълнителя/ите (за всеки по отделно, в случай, че се използва/т подизпълнител/и).

ІІ. Техническо предложение:

ІІ.1. Декларация по чл. 39, ал.3, т. 1, б. “д” от ППЗОП.

ІІІ. Ценово предложение:

ІІІ.1. Единична цена (в лв. без ДДС) на всяка позиция от Видовете дейности при възстановяване на работоспособността на кабелите от инфраструктурите на системите за телекомуникации и техническите системи за сигурност на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, посочени Таблица 1, Таблица 2  и Таблица 3 на Предлагана цена по Образец;

ІІІ.2.  Основни показатели за ценообразуване;

ІІІ.3.  Разделителна ведомост (в случай, че участникът ще използва подизпълнител/и за част от предмета на поръчката) с конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще изпълнява всеки от тях.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

______________________ (име и фамилия)

______________________ (дата)

______________________ (длъжност на управляващия/представляващия участника)

______________________ (наименование на участника)

ОБРАЗЕЦ по т. IІI.1. към офертата

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

за участие в конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Възстановяване работоспособността на кабелите от инфраструктурите на системите  за телекомуникации и техническите системи за сигурност на  “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”

Видове дейности при възстановяване работоспособността на кабелите от инфраструктурите на системите  за телекомуникации и техническите системи за сигурност на  “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”                                                                                                                                   Таблица 1

| № | Наименование на дейностите, необходими за изпълнение | Мярка | К-во | Ед. Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трасиране на кабелна линия по равен терен | м | 1 |  |
| 2 | Изсичане на гора и храсти | м2 | 1 |  |
| 3 | Доставка и прокарване на стоманена поцинкова тръба 3” през пътища при 4-та категория на почвата чрез набиване или сондаж. | м | 1 |  |
| 4 | Доставка и прокарване на стоманена поцинкова тръба 3” през пътища при 4-та категория на почвата чрез изкоп с плътно укрепване. | м | 1 |  |
| 5 | Полагане на 4 бр.РVС тръби ф 110 мм в изкоп | м | 1 |  |
|  |  |  |  | Ц1 – обща сума от всички единични цени на посочените позиции в Таблица 1 |

Видове дейности при възстановяване работоспособността на кабелите от инфраструктурите на системите  за телекомуникации и техническите системи за сигурност на  “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”                                                                                                                                   Таблица 2

|  | № | Наименование на дейностите, необходими за изпълнение |  | Мярка |  | К-во | Ед. Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Разкъртване и възстановяване на бетонова и асфалтова настилка |  | м2 |  | 1 |  |
|  | 2 | Разкъртване и възстановяване на тротоари с циментови и базалтови плочи |  | м2 |  | 1 |  |
|  | 3 | Доставка и прикрепване на стоманена поцинкована тръба 2” към конструкция |  | м |  | 1 |  |
|  | 4 | Доставка и прикрепване на стоманена поцинкована тръба 3” към конструкция |  | м |  | 1 |  |
|  | 5 | Доставка и полагане на стоманена поцинкована тръба 2” |  | м |  | 1 |  |
|  | 6 | Доставка и полагане на стоманена поцинкована тръба 3” |  | м |  | 1 |  |
|  | 7 | Доставка и вкопаване на стоманена поцинкована тръба 2” в тухлена стена |  | м |  | 1 |  |
|  | 8 | Доставка и вкопаване на стоманена поцинкована тръба 2” в циментова стена |  | м |  | 1 |  |
|  | 9 | Доставка и вкопаване на стоманена поцинкована тръба 3” в тухлена стена |  | м |  | 1 |  |
|  | 10 | Доставка и вкопаване на стоманена поцинкована тръба 3” в циментова стена |  | м |  | 1 |  |
|  | 11 | Доставка и изтегляне на кабел в бетонни блокове и РVС тръби до 6 кг. на кабела |  | м |  | 1 |  |
|  | 12 | Доставка и изтегляне на 1 бр. проводник до 2,5 мм2 в монтирани тръби |  | м |  | 1 |  |
|  | 13 | Изваждане на кабел от канал или изкоп и събиране на кабела, до 1,5 кг/м или до 50 чифта |  | м |  | 1 |  |
|  | 14 | Изваждане на кабел от канал или изкоп и събиране на кабела, до 3 кг/м или до 100 чифта |  | м |  | 1 |  |
|  | 15 | Полагане на кабели с медни и алуминиеви жила за напрежение до 6 кV в изкоп, в бетонни канали свободно и върху метални конструкции, носачи, лавици и др. без закрепване при тегло или сечение на кабела до 1,5 кг/м /до 3х10+6 мм2/ и всички контролни кабели |  | м |  | 1 |  |
|  | 16 | Полагане на кабели с медни и алуминиеви жила за напрежение до 6 кV върху метални конструкции, носачи, лавици и др.със закрепване при тегло или сечение на кабела до 1,5 кг/м /до 3х10+6 мм2/ и всички контролни кабели |  | м |  | 1 |  |
|  | 17 | Направа на суха разделка на контролни кабели с каучукова и пластмасова изолация със сечение на жилата до 6 мм2 при брой на жилата 10 |  | бр. |  | 1 |  |
|  | 18 | Изтегляне на кабел ТПП 200х2х0,5 мм2 в канална мрежа и по кабелна скара |  | м |  | 1 |  |
|  | 19 | Изтегляне и полагане на кабел ТЗБс12х4х1,2 мм2 в канална мрежа и в изкоп |  | м |  | 1 |  |
|  | 20 | Доставка и монтаж на термосвиваема кабелна муфа ХАГА 550 75/15х460 |  | бр. |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ц2 – обща сума от всички единични цени на посочените позиции в Таблица 2 |

Видове дейности при възстановяване работоспособността на кабелите от инфраструктурите на системите  за телекомуникации и техническите системи за сигурност на  “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”                                                                                                                                   Таблица 3

|  | № | Наименование на дейностите, необходими за изпълнение |  | Мярка |  | К-во | Ед. Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Направа на изкоп в почва III –та категория, дълбок 0,8 м.и широк 0,4 /0,5/м., със зариване и трамбоване. |  | м |  |  |  |
|  | 2 | Направа на изкоп в почва III –та категория, дълбок 0,8 м.и широк 0,4 /0,5/м., със зариване и трамбоване върху съществуващи кабели. |  | м |  |  |  |
|  | 3 | Направа на изкоп в почва III –та категория, дълбок 1,1 м.и широк 0,4 /0,5/м., със зариване и трамбоване. |  | м |  |  |  |
|  | 4 | Направа на изкоп в почва III –та категория, дълбок 1,1 м.и широк 0,4 /0,5/м., със зариване и трамбоване върху съществуващи кабели. |  | м |  |  |  |
|  | 5 | Направа на правоъгълна шахта за муфа /1,7х1,5х0,9 м/ в почва 3 и 4 категория със зариване и трамбоване |  | бр. |  |  |  |
|  | 6 | Полагане на 2 бр.РVС тръби ф 110 мм в изкоп |  | м |  |  |  |
|  | 7 | Изтегляне на кабел в бетонни блокове и РVС тръби до 3 кг. на кабела |  | м |  |  |  |
|  | 8 | Доставка и изтегляне на 2 бр. проводник до 2,5 мм2 в монтирани тръби |  | м |  |  |  |
|  | 9 | Доставка и изтегляне на 3 бр. проводник до 2,5 мм2 в монтирани тръби |  | м |  |  |  |
|  | 10 | Доставка и изтегляне на 4 бр. проводник до 2,5 мм2 в монтирани тръби |  | м |  |  |  |
|  | 11 | Подготовка на пясъчна подложка за полагане на 1 или 2 кабела при покриване с пластмасова лента |  | м |  |  |  |
|  | 12 | Направа на суха разделка на контролни кабели с каучукова и пластмасова изолация със сечение на жилата до 6 мм2 при брой на жилата 4 |  | бр. |  |  |  |
|  | 13 | Разкапачване и закапачване на кабелно метална корито |  | м |  |  |  |
|  | 14 | Направа на отвори с диаметър 40 мм в бетонова стена с дебелина 100мм |  | бр. |  |  |  |
|  | 15 | Полагане на кабел ТПП 200х2х0,5 мм2 в метален кабелен ръкав в изкоп |  | м |  |  |  |
|  | 16 | Изтегляне на оптичен и UTP кабел по кабелна скара |  | м |  |  |  |
|  | 17 | Изтегляне на оптичен и UTP кабел в кабелно метално корито и в РVС кабелен канал |  | м |  |  |  |
|  | 18 | Разуплътняване и уплътняване на кабелни проходки до 100мм. със сертифициран огнезащитен състав |  | бр. |  |  |  |
|  | 19 | Прозвъняване и подсъединяване на жила до 2,5 мм2 |  | бр. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ц3 – обща сума от всички единични цени на посочените позиции в Таблица 3 |

Забележки:

1.  Доставката на всички материали  и консумативи необходими за изпълнение на дейностите е  задължение на Изпълнителя;

2. Във връзка с избраният критерий “най-ниска цена”, при оценка на всяка оферта се оценяват предложените единични цени за всяка позиция посочени в Таблица 1, Таблица 2 и Таблица 3, като на първо място ще бъде класирана офертата с най-ниска цена – Ц, изчислена, както следва:

Ц = Ц1* K1 + Ц2* K2  + Ц3* K3  където:

Ц1 = от всички единични цени на посочените позиции в таблица 1;

Ц2 = от всички единични цени на посочените позиции в таблица 2;

Ц3 = от всички единични цени на посочените позиции в таблица 3;

K1 е относителна тежест на дейностите в таблица 1 = на 1;

K2 е относителна тежест на дейностите в таблица 2 = на 2;

K3 е относителна тежест на дейностите в таблица 3 = на 3.

Предлаганият подход е единствено за целите на сравнението и оценяването на офертите.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

______________________ (име и Фамилия)

______________________ (дата)

______________________ (длъжност на управляващия/представляващия участника)

ОБРАЗЕЦ по т. IІI.2. към офертата

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

за участие в  конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Възстановяване работоспособността на кабелите от инфраструктурите на системите  за телекомуникации и техническите системи за сигурност на  “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”

| Наименование | Стойност |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Часова ставка диференцирана по видове работа – лева Вид работа ................................................................Ч.С.=...... бр х .........../168.00 Вид работа ................................................................Ч.С.=....... бр х ............./168.00 Вид работа ................................................................Ч.С.=....... бр х ............./168.00 | ……...…лв. ...............лв. ...............лв. .................лв. |
| Допълнителни разходи върху труда – в % от стойността на труда | ……....…% от ФРЗ |
| Допълнителни разходи върху механизацията по видове механизация в % от стойността на механизацията | ...............% |
| Цени на машиносмените по видове механизация: Вид механизация ……………………………... единична цена на машиносмяна | ……...…лв. |
| Доставно-складови разходи – в % от стойността на материалите | ……....…% |
| Печалба - % върху стойността на СМР | ……....…% |
| Разходните норми са съгласно .................................................................................. |  |

Други показатели, характеризиращи ценообразуването, ако има се дописват3

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

______________________ (име и Фамилия)

______________________ (дата)

______________________ (длъжност на управляващия/представляващия участника)

1 Попълва се брой мин. Работни заплати

2 Попълва се размера на минималната работна заплата за страната

3 Други показатели, характеризиращи ценообразуването, ако има се дописват