ОБРАЗЕЦ по т.III.1. към офертата

П Р Е Д Л А Г А Н А   Ц Е Н А

за възлагане на обществена поръчка чрез конкурс по оферти с предмет:

“Възстановяване функционалността на огради на подобекти на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”

Таблица 1

| № | Наименование на дейностите, необходими за изпълнение | Мярка | К-во | Ед.цена /лв./ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Демонтаж на стоманено оградно пано от арматурна стомана и оградна мрежа с размери 2,50х 1,00 м. и тегло 26 кг. | бр. | 1 |  |
| 2 | Изработка и монтаж на метално оградно пано с размери 2,50 х 1,00 м. с рамка Ст А 1 ф 18 и оградна мрежа с квадрат 40 мм. захваната за рамката чрез заварка с арм. ст. Ст А1 ф 6,5мм. | бр. | 1 |  |
| 3 | Машинно разбиване на ивична стоманобетонна основа 25х50 см. на съществуваща ограда, включително изхвърляне на бетоновите отпадъци до 3 м. хоризонтално разстояние и събиране на купчини – участък до 10м. | м | 1 |  |
| 4 | Направа на изкоп с багер на отвал за ивична основа | м3 | 1 |  |
| 5 | Изработка и монтаж на армировка обикновена и средна сложност при дебелина 14-50 мм. от Ст. А III | кг. | 100 |  |
| 6 | Изработка и монтаж на армировка обикновена и средна сложност при дебелина 6-12 мм. от Ст. А I | кг. | 100 |  |
| 7 | Опъване на бодлива тел на височина 2,0 м. | м | 1 |  |
| 8 | Доставка и монтаж на бодлива тел за кльон на височина 2,5 м. | кг. | 1 |  |
| 9 | Демонтиране на бодлива тел на височина 2,5 м. | м | 1 |  |
|  |  |  |  | Ц1 – обща сума от всички единични цени на посочените позиции в Таблица 1 |

Таблица 2

| № | Наименование на дейностите, необходими за изпълнение | Мярка | К-во | Ед.цена /лв./ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Демонтаж на стоманено оградно пано от арматурна стомана и оградна мрежа с размери 2,10х 2,30 м. и тегло 39 кг. | бр. | 1 |  |
| 2 | Демонтаж на стоманено оградно пано от арматурна стомана и оградна мрежа с размери 2,40х 1,60 м. и тегло 32 кг. | бр. | 1 |  |
| 3 | Изработка и монтаж на метално оградно пано с размери 2,10 х 2,30 м. с рамка Ст А 1 ф 18 и оградна мрежа с квадрат 40 мм. захваната за рамката чрез заварка с арм. ст. Ст А1 ф 6,5мм. | бр. | 1 |  |
| 4 | Изработка и монтаж на метално оградно пано с размери 2,40 х 1,60 м. с рамка Ст А 1 ф 18 и оградна мрежа с квадрат 40 мм. захваната за рамката чрез заварка с арм. ст. Ст А1 ф 6,5мм. | бр. | 1 |  |
| 5 | Ръчно натоварване земни маси на самосвал и превоз до депо на 5км. | м3 | 1 |  |
| 6 | Направа на кофраж за ивични основи и стени | м2 | 1 |  |
| 7 | Декофриране на кофраж за ивични основи и стени | м2 | 1 |  |
| 8 | Опъване на бодлива тел на височина 2,5 м. | м | 1 |  |
| 9 | Ръчно натоварване демонтирани метални пана на камион и превоз до склад на възложителя на 10 км. | бр. | 1 |  |
|  |  |  |  | Ц2 – обща сума от всички единични цени на посочените позиции в Таблица 2 |

Таблица 3

| № | Наименование на дейностите, необходими за изпълнение | Мярка | К-во | Ед.цена /лв./ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Антикорозийна защита на метални пана от един пласт грунд и два пласта хлоркаучуков лак. | м2 | 1 |  |
| 2 | Боядисване на метална конструкция и пана | м2 | 1 |  |
| 3 | Ръчно разбиване на ивична стоманобетонна основа 25х50 см. на съществуваща ограда, включително изхвърляне на бетоновите отпадъци до 3 м. хоризонтално разстояние и събиране на купчини – участък до 10м. | м | 1 |  |
| 4 | Направа на ръчен изкоп за ивична основа | м3 | 1 |  |
| 5 | Полагане на бетон С 20/ 25 за ивични основи | м3 | 1 |  |
| 6 | Засипване с почва и уплътняване на тесни изкопи и празнини (пропадания), включително доставка на почва от депо | м3 | 1 |  |
| 7 | Подравняване на земни маси и изглаждане ръчно на площи и откоси | м2 | 1 |  |
| 8 | Ръчно натоварване на строителни отпадаци на самосвал и превоз до депо на 12,5 км. | м3 | 1 |  |
| 9 | Поправка и заварка на място на повредени пана (оградна мрежа с размери до 1х0,5м. и до 5 броя заварки) | бр. | 1 |  |
| 10 | Заварка на място на повреди по оградата, включително почистване и боядисване | бр. | 1 |  |
|  |  |  |  | Ц3 – обща сума от всички единични цени на посочените позиции в Таблица 3 |

Забележка:

- Доставката на всички материали и консумативи необходими за изпълнение на дейностите е задължение на Изпълнителя;

- Във връзка с избрания критерий “най- ниска цена”, при оценка на всяка оферта се оценяват предложените единични цени за всяка позиция посочени в таблица 1, таблица 2 и таблица 3, като на първо място ще бъде класирана офертата с най- ниска сумарна – Ц, изчислена, както следва:

Ц = Ц1*К1+ Ц2*К2+ Ц3*К3 където:

Ц1 = ∑ от всички единични цени на посочените позиции в таблица 1;

Ц2 = ∑ от всички единични цени на посочените позиции в таблица 2;

Ц3 = ∑ от всички единични цени на посочените позиции в таблица 3;

К1 е относителна тежест на дейностите в таблица 1 = на 1

К2 е относителна тежест на дейностите в таблица 2 = на 2

К3 е относителна тежест на дейностите в таблица 3 = на 3

Предлагания подход е единствено за целите на сравнението и оценяването на офертите.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

______________________ (име и фамилия)

______________________ (дата)

______________________ (длъжност на управляващия/представляващия участника)

______________________ (наименование на участника)