Приложение 1

| ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ID по BAAN |  | Наименование |  | Технически характеристики |  | Мярка/ мерна единица |  | Количество |
| Тръби и фасонни елементи от полипропилен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 105995 |  | Връзка | холендрова, полипропилен, D 25 мм x 3/4" | бр |  | 10 |  |
| 2 |  | 105996 |  | Връзка | холендрова , полипропилен с вътрешна резба месинг, D 20 х 1/2", женско | бр |  | 40 |  |
| 3 |  | 105997 |  | Връзка | холендрова, полипропилен с вътрешна резба месинг, D 25 х 3/4" женско | бр |  | 10 |  |
| 4 |  | 105998 |  | Връзка | холендрова , полипропилен с външна резба месинг, D 20 х 1/2", мъжко | бр |  | 10 |  |
| 5 |  | 105999 |  | Връзка | холендрова , полипропилен с външна резба месинг, D 25 х 3/4" кг | бр |  | 10 |  |
| 6 |  | 44944 |  | Тръба | мултиплекс - ф16, тръба с алуминиева вложка, pex-al-pex | м |  | 400 |  |
| 7 |  | 77874 |  | Тръба | полипропиленова ф 20 мм; за топла и студена вода ; стабилизирана; L=4000мм | м |  | 188 |  |
| 8 |  | 77875 |  | Тръба | полипропиленова: Ф-63 мм за топла и студена вода ; стабилизирана | м |  | 10 |  |
| 9 |  | 77876 |  | Муфа | полипропиленова - ф 20 | бр |  | 60 |  |
| 10 |  | 77878 |  | Капа | полипропиленова - ф 32 | бр |  | 30 |  |
| 11 |  | 77879 |  | Капа | полипропиленова - ф 40 | бр |  | 30 |  |
| 12 |  | 77880 |  | Коляно | 90°, полипропиленово - ф 20; равнопрофилно | бр |  | 280 |  |
| 13 |  | 77881 |  | Коляно | 45°, полипропиленово - ф 20; равнопрофилно | бр |  | 220 |  |
| 14 |  | 77882 |  | Коляно | 45° , полипропиленово - ф 25; равнопрофилно | бр |  | 50 |  |
| 15 |  | 77883 |  | Коляно | 45°, полипропиленово - ф 32 | бр |  | 30 |  |
| 16 |  | 77874 |  | Трипътник | полипропиленов - 20 х 1/2 х 20 ; женско с резба | бр |  | 20 |  |
| 17 |  | 77885 |  | Трипътник | полипропиленов 20 х 1/2 х 20 ; мъжко с резба | бр |  | 20 |  |
| 18 |  | 77886 |  | Адаптор | полипропиленов - ф 63 х 2", женско | бр |  | 30 |  |
| 19 |  | 77887 |  | Адаптор | полипропиленов - ф 20 х 1/2", женско | бр |  | 15 |  |
| 20 |  | 77888 |  | Адаптор | полипропиленов - ф 20 х 1/2", мъжко | бр |  | 15 |  |
| 21 |  | 77889 |  | Адаптор | полипропиленов - ф 63 х 2", мъжко | бр |  | 10 |  |
| 22 |  | 77890 |  | Коляно | 45° , полипропиленово - ф 40; равнопрофилно | бр |  | 50 |  |
| 23 |  | 77891 |  | Коляно | 45° полипропиленово - ф50; равнопрофилно | бр |  | 50 |  |
| 24 |  | 77892 |  | Скоба | полипропиленова - ф 20, единична | бр |  | 140 |  |
| 25 |  | 77893 |  | Скоба | полипропиленова ф 20 мм ; двойна | бр |  | 50 |  |
| 26 |  | 77895 |  | Кран | клапанен, полипропиленов - ф 20 | бр |  | 25 |  |
| 27 |  | 77896 |  | Кран | сферичен, полипропиленов - ф 20 | бр |  | 40 |  |
| 28 |  | 78930 |  | Коляно | полипропиленово - ф 25; 90°; равнопрофилно | бр |  | 50 |  |
| 29 |  | 81846 |  | Тръба | полипропиленова - ф 25, за топла вода до 95°С | м |  | 100 |  |
| 30 |  | 83120 |  | Тръба | полипропиленова ; Ф 40 мм.; за топла вода | м |  | 48 |  |
| 31 |  | 83337 |  | Адаптор | полипропиленов; ф32/3/4"мъжко | бр |  | 11 |  |
| 32 |  | 83338 |  | Адаптор | полипропиленов - ф 32 х 1", мъжко | бр |  | 17 |  |
| 33 |  | 83339 |  | Адаптор | полипропиленов; ф32/3/4"женско | бр |  | 11 |  |
| 34 |  | 83340 |  | Адаптор | полипропиленов - ф 32 х 1", женско | бр |  | 41 |  |
| 35 |  | 83345 |  | Трипътник | полипропиленов - ф 63/50/63 | бр |  | 20 |  |
| 36 |  | 83346 |  | Трипътник | полипропиленов ;50/50/50 | бр |  | 10 |  |
| 37 |  | 84230 |  | Тръба | полипропиленова - ф 25, за топла и студена вода PN 16 | м |  | 100 |  |
| 38 |  | 87850 |  | Тръба | полипропиленова - ф 32 / Pn 20,за топла вода | м |  | 120 |  |
| 39 |  | 87853 |  | Преход | DG (MZD) Ф 25х3/4" полипропиленов с вътрешна месингова резба за топла вода Pn 20 | бр |  | 10 |  |
| 40 |  | 87854 |  | Адаптор | полипропиленов - ф 32 х 1"; мъжко | бр |  | 57 |  |
| 41 |  | 87858 |  | Преход | DG (MZD) Ф 40х1 1/4" полипропиленов с вътрешна месингова резба за топла вода Pn 20 | бр |  | 10 |  |
| 42 |  | 87861 |  | Адаптор | полипропиленов ф 25 х 1/2"; женски; за топла вода; Pn 20 | бр |  | 12 |  |
| 43 |  | 87864 |  | Тръба | полипропиленова Ф 20 мм.; за топла вода за Pn 20 | м |  | 200 |  |
| 44 |  | 87865 |  | Преход | DG (MZD) Ф 20х1/2" полипропиленов с вътрешна месингова резба за топла вода Pn 20 | бр |  | 10 |  |
| 45 |  | 90779 |  | Тапа | полипропиленова - ф25 | бр |  | 20 |  |
| 46 |  | 90784 |  | Тройник | полипропиленов, ф20мм; мъжко с резба с размер 20х3/4"х20мм | бр |  | 10 |  |
| 47 |  | 90795 |  | Скоба | полипропиленова единична - ф25 | бр |  | 50 |  |
| 48 |  | 92012 |  | Адаптор | полипропиленов;ф25мм; с резба,женско 25 х 1" | бр |  | 10 |  |
| 49 |  | 92133 |  | Муфа | полипропиленова ф50мм, за топла вода до 95°С; Pn20 | бр |  | 20 |  |
| 50 |  | 92134 |  | Тройник | полипропиленов ф50мм, за топла вода до 95°С; Pn20 | бр |  | 10 |  |
| 51 |  | 94281 |  | Адаптор | мъжки /метален/ - ф 16 х 1/2", за тръби с алуминиева вложка; pex-al-pex | бр |  | 110 |  |
| 52 |  | 94282 |  | Адаптор | женски /метален/ - ф 16 х 1/2", за тръби с алуминиева вложка; pex-al-pex | бр |  | 30 |  |
| 53 |  | 95033 |  | Редукция | полипропиленова - ф32 х 20 | бр |  | 50 |  |
| 54 |  | 95036 |  | Редукция | полипропиленова; D3=40mm; D1=25mm; A=16.0mm; L=45.4mm; C=18.5mm | бр |  | 20 |  |
| 55 |  | 95037 |  | Редукция | полипропиленова; D3=40mm; D1=32mm; A=18.0mm; L=48.2mm; C=18.5mm | бр |  | 10 |  |
| 56 |  | 95038 |  | Редукция | полипропиленова; D3=50mm; D1=32mm; A=18.0mm; L=55.5mm; C=22.0mm | бр |  | 10 |  |
| 57 |  | 95039 |  | Редукция | полипропиленова; ф 50 - ф 40 | бр |  | 20 |  |
| 58 |  | 95042 |  | Адаптор | полипропиленов - ф 40 х 1 1/4", женско | бр |  | 10 |  |
| 59 |  | 95043 |  | Адаптор | полипропиленов - ф 50 х 1 1/2", женско | бр |  | 10 |  |
| 60 |  | 95044 |  | Адаптор | полипропиленов - ф 25 х 3/4", мъжко | бр |  | 10 |  |
| 61 |  | 95045 |  | Адаптор | полипропиленов - ф40 х 1 1/4", мъжко | бр |  | 10 |  |
| 62 |  | 95046 |  | Адаптор | полипропиленов - ф 50 х 1 1/2", мъжко | бр |  | 10 |  |
| 63 |  | 95050 |  | Тръба | полипропиленова, PN16, за студена и топла вода, ф25 | м |  | 100 |  |
| 64 |  | 95051 |  | Комплект | универсален за батерия, полипропиленов - ф 20 х 1/2" | бр |  | 20 |  |
| 65 |  | 95055 |  | Тръба | полипропиленова, PN16, за студена и топла вода - ф32 | м |  | 100 |  |
| 66 |  | 95056 |  | Тръба | полипропиленова, PN16, за студена и топла вода, - ф40 | м |  | 100 |  |
| 67 |  | 95060 |  | Кран | полипропиленов кеклов - ф25 | бр |  | 10 |  |
| 68 |  | 95063 |  | Коляно | полипропиленово 90°, ф - 25мм; равнопрофилно | бр |  | 50 |  |
| 69 |  | 95065 |  | Коляно | 90°, полипропиленово - ф 32; равнопрофилно | бр |  | 20 |  |
| 70 |  | 95066 |  | Коляно | полипропиленово, 90°, ф63 | бр |  | 30 |  |
| 71 |  | 95067 |  | Тройник | полипропиленов- ф25, равнопроходен | бр |  | 20 |  |
| 72 |  | 95068 |  | Тройник | полипропиленов - ф 32, равнопроходен | бр |  | 20 |  |
| 73 |  | 95069 |  | Тройник | полипропиленов - ф 40, равнопроходен | бр |  | 20 |  |
| 74 |  | 95070 |  | Тройник | полипропиленов - ф 50, равнопроходен | бр |  | 20 |  |
| 75 |  | 95071 |  | Тройник | полипропиленов - ф 63, равнопроходен | бр |  | 20 |  |
| 76 |  | 95072 |  | Тройник | полипропиленов редуктивен - ф25/20/25 | бр |  | 10 |  |
| 77 |  | 95073 |  | Тройник | полипропиленов редуктивен - ф32/20/32 | бр |  | 10 |  |
| 78 |  | 95074 |  | Тройник | полипропиленов редуктивен - ф32/25/32 | бр |  | 10 |  |
| 79 |  | 95075 |  | Тройник | полипропиленов редуктивен - ф40/20/40 | бр |  | 10 |  |
| 80 |  | 95076 |  | Тройник | полипропиленов редуктивен- ф40/25/40 | бр |  | 10 |  |
| 81 |  | 95077 |  | Тройник | полипропиленов редуктивен - ф40/32/40 | бр |  | 10 |  |
| 82 |  | 95078 |  | Тройник | полипропиленов редуктивен - ф50/32/50 | бр |  | 10 |  |
| 83 |  | 95079 |  | Тройник | полипропиленов редуктивен - ф 50 /40 /50 | бр |  | 10 |  |
| 84 |  | 95080 |  | Муфа | полипропиленова - ф25 | бр |  | 50 |  |
| 85 |  | 95081 |  | Муфа | полипропиленова – ф32 | бр |  | 40 |  |
| 86 |  | 95082 |  | Муфа | полипропиленова – ф40 | бр |  | 50 |  |
| 87 |  | 95083 |  | Муфа | полипропиленова редуктивна - ф25 /20 | бр |  | 10 |  |
| 88 |  | 95084 |  | Муфа | полипропиленова редуктивна – ф32 /20 | бр |  | 10 |  |
| 89 |  | 95085 |  | Муфа | полипропиленова редуктивна – ф32 /25 | бр |  | 10 |  |
| 90 |  | 95086 |  | Адаптор | полипропиленов - ф 25 х 3/4", женско | бр |  | 10 |  |
| 91 |  | 95087 |  | Редукция | полипропиленова; ф25 - ф 20 | бр |  | 30 |  |
| 92 |  | 95107 |  | Коляно | 90°, полипропиленово - ф 20 х 1/2", женско за стенен монтаж | бр |  | 10 |  |
| 93 |  | 95932 |  | Тръба | полипропиленова - ф 20/PN16 за студена и топла вода; L=4000мм | м |  | 328 |  |
| 94 |  | 95933 |  | Тройник | полипропиленов - ф 20, равнопроходен | бр |  | 278 |  |
| 95 |  | 95936 |  | Коляно | 90°, полипропиленово - ф 20 х 1/2", мъжко | бр |  | 15 |  |
| 96 |  | 95937 |  | Коляно | 90°, полипропиленово - ф 20 х 1/2", женско | бр |  | 25 |  |
| 97 |  | 95938 |  | Тройник | полипропиленов - ф 20 х 1/2" х 20, мъжко | бр |  | 20 |  |
| 98 |  | 95939 |  | Тройник | полипропиленов - ф 20 х 1/2" х 20; женско | бр |  | 10 |  |
| 99 |  | 101950 |  | Трипътник | полипропилен - ф 63/20/63 | бр |  | 20 |  |
| 100 |  | 101951 |  | Трипътник | полипропилен - ф 63/25/63 | бр |  | 10 |  |
| 101 |  | 101953 |  | Адаптор | полипропилен: ф 50 - 1 1/2; мъжки | бр |  | 10 |  |
| 102 |  | 101954 |  | Адаптор | полипропилен: ф 50 - 1 1/2; женски | бр |  | 10 |  |
| 103 |  | 101955 |  | Муфа | полипропилен: ф 50 | бр |  | 20 |  |
| 104 |  | 101956 |  | Муфа | полипропилен: ф 63 | бр |  | 30 |  |
| 105 |  | 105993 |  | Холендър | полипропилен - D 20 x 1/2", мъжко | бр |  | 10 |  |
| 106 |  | 105994 |  | Холендър | полипропилен - D 20 мм x 1/2", женско | бр |  | 30 |  |
| 107 |  | 110814 |  | Тръба | полипропиленова-мултиплекс с алуминиева вложка ф 20 | м |  | 200 |  |
| 108 |  | 110815 |  | Адаптор | полипропиленов - трипътник ф 25 , 1/2" , метален, мъжки | бр |  | 10 |  |
| 109 |  | 117402 |  | Холендър | полипропилен - D 20 x 3/4", женско | бр |  | 10 |  |
| 110 |  | 117403 |  | Холендър | полипропилен - D 25 x 1", женско | бр |  | 10 |  |
| 111 |  | 117404 |  | Муфа | полипропилен с холендрова гайка D 20 x 1/2" | бр |  | 20 |  |
| 112 |  | 117405 |  | Муфа | полипропилен с холендрова гайка D 20 x 3/4" | бр |  | 10 |  |
| 113 |  | 117406 |  | Коляно | 90° полипропиленово, с холендрова гайка D 20 x 1/2" | бр |  | 10 |  |
| 114 |  | 117407 |  | Коляно | 90° полипропиленово, с холендрова гайка D 20 x 3/4" | бр |  | 10 |  |
| 115 |  | 123102 |  | Тръба | полипропиленова, PN20, ф63 | бр |  | 70 |  |
| 116 |  | 123186 |  | Скоба | полипропиленова, единична, за полипропиленова тръба - ф 20, осигурена против измъкване на тръбата, с конструкция позволяваща закрепване на няколко скоби една към друга | бр |  | 100 |  |
| 117 |  | 123187 |  | Скоба | полипропиленова, единична, за полипропиленова тръба - ф 25, осигурена против измъкване на тръбата, с конструкция позволяваща закрепване на няколко скоби една към друга | бр |  | 200 |  |
| 118 |  | 123188 |  | Скоба | полипропиленова, единична, за полипропиленова тръба - ф 32, осигурена против измъкване на тръбата, с конструкция позволяваща закрепване на няколко скоби една към друга | бр |  | 100 |  |
| 119 |  | 123189 |  | Скоба | полипропиленова, единична, за полипропиленова тръба - ф 40, осигурена против измъкване на тръбата, с конструкция позволяваща закрепване на няколко скоби една към друга | бр |  | 100 |  |
| 120 |  | 123190 |  | Скоба | полипропиленова, единична, за полипропиленова тръба - ф 50, осигурена против измъкване на тръбата, с конструкция позволяваща закрепване на няколко скоби една към друга | бр |  | 100 |  |
| 121 |  | 77869 |  | Кран | полипропиленов спирателен за топла вода ; 90° ; ф 40 | бр |  | 10 |  |
| 122 |  | 77868 |  | Коляно | полипропиленово - ф 40; 90°; равнопрофилно | бр |  | 10 |  |
| 123 |  | 80705 |  | Муфа | полипропиленова - ф 25 | бр |  | 20 |  |
| 124 |  | 81246 |  | Кран | сферичен полипропиленов; ф25мм | бр |  | 30 |  |
| 125 |  | 81253 |  | Коляно | 45° , полипропиленово, ф -63 | бр |  | 20 |  |
| 126 |  | 97379 |  | Муфа | редуцираща - ф 63-50 полипропилен | бр |  | 10 |  |
| 127 |  | 97380 |  | Муфа | за лепене - ф 50 полипропилен | бр |  | 10 |  |
| 128 |  | 97382 |  | Муфа | за лепене - ф 63 полипропилен | бр |  | 20 |  |
| 129 |  | 97385 |  | Трипътник | за лепене - ф 50 полипропилен | бр |  | 10 |  |
| 130 |  | 97388 |  | Коляно | за лепене - ф 50 ; 90° полипропилен | бр |  | 35 |  |
| 131 |  | 97389 |  | Коляно | за лепене - ф 63; 90° полипропилен | бр |  | 35 |  |
| 132 |  | 98502 |  | Коляно | 90° полипропиленово - ф25х3/4"; женско | бр |  | 10 |  |
| 133 |  | 98503 |  | Коляно | 90° полипропиленово - ф32 х 1"; женско | бр |  | 10 |  |
| 134 |  | 98504 |  | Кран | полипропиленов кеклов - ф20 | бр |  | 40 |  |
| 135 |  | 98505 |  | Кран | полипропиленов кеклов - ф32 | бр |  | 20 |  |
| 136 |  | 98506 |  | Кран | полипропиленов кеклов - ф 40 | бр |  | 10 |  |
| 137 |  | 98507 |  | Кран | полипропиленов кеклов - ф50 | бр |  | 10 |  |
| 138 |  | 98508 |  | Адаптор | полипропиленов - ф20 х 3/4"; женско | бр |  | 25 |  |
| 139 |  | 98509 |  | Кран | полипропиленов сферичен - ф25 | бр |  | 20 |  |
| 140 |  | 98510 |  | Капа | полипропиленова - ф50 | бр |  | 10 |  |
| 141 |  | 98511 |  | Кран | полипропиленов, сферичен - ф 32 | бр |  | 10 |  |
| 142 |  | 98512 |  | Адаптор | полипропиленов - ф 25 х 1/2"; женско | бр |  | 20 |  |
| 143 |  | 98513 |  | Кран | полипропиленов сферичен - ф 40 | бр |  | 10 |  |
| 144 |  | 98514 |  | Кран | полипропиленов сферичен - ф 50 | бр |  | 10 |  |
| 145 |  | 98515 |  | Кран | полипропиленов сферичен - ф63 | бр |  | 10 |  |
| 146 |  | 98516 |  | Скоба | полипропиленова - ф 32 | бр |  | 10 |  |
| 147 |  | 98517 |  | Коляно | 90°, полипропиленово - ф 20 х 3/4", мъжко | бр |  | 10 |  |
| 148 |  | 98518 |  | Скоба | полипропиленова - ф40 | бр |  | 10 |  |
| 149 |  | 98519 |  | Коляно | 90° полипропиленово - ф 25 х 1/2"; мъжко | бр |  | 10 |  |
| 150 |  | 98520 |  | Коляно | 90° полипропиленово - ф 25 х 3/4"; мъжко | бр |  | 10 |  |
| 151 |  | 98521 |  | Коляно | 90° полипропиленово - ф 32 х 3/4"; мъжко | бр |  | 10 |  |
| 152 |  | 98522 |  | Коляно | 90° полипропиленово - ф 20 х 1"; женско | бр |  | 10 |  |
| 153 |  | 98523 |  | Коляно | 90° полипропиленово - ф25 х1/2" ; женско | бр |  | 10 |  |
| 154 |  | 98617 |  | Коляно | 90° полипропиленово - ф32 х 1"; мъжко | бр |  | 10 |  |
| 155 |  | 98618 |  | Коляно | 90° полипропиленово - ф20х1/2"; женско | бр |  | 10 |  |
| 156 |  | 98619 |  | Коляно | 90° полипропиленово - ф 20 х 3/4"; женско | бр |  | 10 |  |
| 157 |  | 98620 |  | Адаптор | полипропиленов - ф 20 х 3/4"; мъжко | бр |  | 20 |  |
| 158 |  | 98621 |  | Адаптор | полипропиленов - ф 25 х 1/2"; мъжко | бр |  | 20 |  |
| 159 |  | 96789 |  | Капа | полипропиленова - ф 20 | бр |  | 44 |  |
| 160 |  | 96790 |  | Капа | полипропиленова - ф 25 | бр |  | 10 |  |
| 161 |  | 96791 |  | Холендър | полипропиленов - ф 20 | бр |  | 5 |  |
| 162 |  | 96792 |  | Холенъдр | полипропиленов - ф 25 | бр |  | 10 |  |
| 163 |  | 96793 |  | Тапа | полипропиленова - ф 20 | бр |  | 100 |  |
| Спирателна арматура и фасонни елементи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 |  | 109211 |  | Кран | спирателен ъглов с външна резба 1/2" х 3/8"; за тоалетно казанче; комплект с отводнителна тръбичка и розетка |  | бр |  | 45 |
| 165 |  | 307295 |  | Кран | спирателен клапанен - 1" |  | бр |  | 30 |
| 166 |  | 307299 |  | Кран | спирателен, клапанен - 1/2" |  | бр |  | 105 |
| 167 |  | 37300 |  | Кран | спирателен клапанен - 3/4" |  | бр |  | 66 |
| 168 |  | 37382 |  | Кран | спирателен, шибърен - 1/2" |  | бр |  | 100 |
| 169 |  | 37496 |  | Кран | спирателен, за писуар - 1/2", комплект с отводнителна тръбичка и розетка /автомат/ |  | бр |  | 3 |
| 170 |  | 37621 |  | Вентил | радиаторен, прав - 1/2" |  | бр |  | 310 |
| 171 |  | 37623 |  | Вентил | радиаторен, прав - 3/4" |  | бр |  | 14 |
| 172 |  | 37625 |  | Вентил | радиаторен, ъглов - 1/2" |  | бр |  | 140 |
| 173 |  | 37626 |  | Вентил | радиаторен, ъглов - 3/4" |  | бр |  | 20 |
| 174 |  | 37741 |  | Кран | напорен промивен хромиран; комплект с отводнителна тръбичка + маншон |  | бр |  | 55 |
| 175 |  | 37742 |  | Кран | спирателен, сферичен 1 1/4" |  | бр |  | 20 |
| 176 |  | 37744 |  | Кран | спирателен 1/2" |  | бр |  | 9 |
| 177 |  | 37745 |  | Кран | спирателен сферичен - 2" |  | бр |  | 15 |
| 178 |  | 37771 |  | Кран | спирателен, сферичен - 3/4'' |  | бр |  | 136 |
| 179 |  | 37772 |  | Кран | спирателен, сферичен - 1" |  | бр |  | 126 |
| 180 |  | 37773 |  | Кран | спирателен, сферичен - 1/2" |  | бр |  | 240 |
| 181 |  | 37776 |  | Кран | спирателен шибърен - 1" |  | бр |  | 40 |
| 182 |  | 37777 |  | Кран | спирателен, шибърен - 3/4" |  | бр |  | 65 |
| 183 |  | 37781 |  | Кран | спирателен, сферичен - 1 1/2" |  | бр |  | 10 |
| 184 |  | 37783 |  | Кран | спирателен, шибърен - 1 1/4" |  | бр |  | 20 |
| 185 |  | 83344 |  | Кран | сферичен - 1 1/2", с холендър от едната страна за полипропиленови връзки |  | бр |  | 20 |
| 186 |  | 88408 |  | Вентил | прав термостатичен комплект с термоглава - Ф 3/4" |  | бр |  | 30 |
| 187 |  | 88410 |  | Вентил | прав термостатичен комплект с термоглава - ф 1/2" |  | бр |  | 30 |
| 188 |  | 88411 |  | Вентил | ъглов термостатичен комплект с термоглава - ф 1/2" |  | бр |  | 80 |
| 189 |  | 37215 |  | Тапа | 1", поцинкована |  | бр |  | 20 |
| 190 |  | 37216 |  | Тапа | 1/2", поцинкована |  | бр |  | 70 |
| 191 |  | 37221 |  | Тройник | водопроводен равнопроходен - 1", поцинкован |  | бр |  | 20 |
| 192 |  | 37222 |  | Тройник | водопроводен равнопроходен - 1/2", поцинкован |  | бр |  | 110 |
| 193 |  | 37223 |  | Тройник | водопроводен равнопроходен - 2", поцинкован |  | бр |  | 27 |
| 194 |  | 37224 |  | Тройник | водопроводен равнопроходен - 3/4", поцинкован |  | бр |  | 30 |
| 195 |  | 37249 |  | Умалител | 1 1/2" - 1", поцинкован |  | бр |  | 50 |
| 196 |  | 37250 |  | Умалител | 1" - 1/2", поцинкован |  | бр |  | 60 |
| 197 |  | 37251 |  | Умалител | 1" - 3/4", поцинкован |  | бр |  | 10 |
| 198 |  | 37253 |  | Умалител | 3/4" - 1/2", поцинкован |  | бр |  | 30 |
| 199 |  | 37267 |  | Холендър | 1 1/2", поцинкован |  | бр |  | 10 |
| 200 |  | 37268 |  | Холендър | 1 1/4", поцинкован |  | бр |  | 10 |
| 201 |  | 37269 |  | Холендър | 1", поцинкован |  | бр |  | 30 |
| 202 |  | 37270 |  | Холендър | 1/2", поцинкован |  | бр |  | 30 |
| 203 |  | 37271 |  | Холендър | 2", поцинкован |  | бр |  | 20 |
| 204 |  | 37272 |  | Холендър | 3/4", поцинкован |  | бр |  | 30 |
| 205 |  | 37680 |  | Коляно-нипел | 1/2", поцинковано |  | бр |  | 250 |
| 206 |  | 37681 |  | Коляно | водопроводно - 1 1/2", поцинкованo |  | бр |  | 20 |
| 207 |  | 37682 |  | Коляно | водопроводно - 1 1/4", поцинковано |  | бр |  | 40 |
| 208 |  | 37683 |  | Коляно | водопроводно - 1", поцинковано |  | бр |  | 70 |
| 209 |  | 37684 |  | Коляно | водопроводно - 1/2", поцинковано |  | бр |  | 210 |
| 210 |  | 37685 |  | Коляно | водопроводно - 2", поцинковано |  | бр |  | 40 |
| 211 |  | 37686 |  | Коляно | водопроводно - 3/4", поцинковано |  | бр |  | 100 |
| 212 |  | 37800 |  | Муфа | 1 1/2", поцинкованa |  | бр |  | 20 |
| 213 |  | 37801 |  | Муфа | 1 1/4", поцинкована |  | бр |  | 17 |
| 214 |  | 37802 |  | Муфа | 1", поцинкованa |  | бр |  | 60 |
| 215 |  | 37803 |  | Муфа | 1/2", поцинкована |  | бр |  | 150 |
| 216 |  | 37804 |  | Муфа | 2", поцинкована |  | бр |  | 13 |
| 217 |  | 37805 |  | Муфа | 3/4", поцинкована |  | бр |  | 110 |
| 218 |  | 37808 |  | Муфа | редуцирана: 3/4" - 1/2", поцинкована |  | бр |  | 20 |
| 219 |  | 37810 |  | Нипел | 1 1/2", поцинкован |  | бр |  | 10 |
| 220 |  | 37811 |  | Нипел | 1 1/4", поцинкован |  | бр |  | 10 |
| 221 |  | 37812 |  | Нипел | 1", поцинкован |  | бр |  | 70 |
| 222 |  | 37813 |  | Нипел | 1/2", поцинкован |  | бр |  | 266 |
| 223 |  | 96768 |  | Адаптор | мъжки/метален/ р-ри 16х1/2" за тръби с алуминиева вложка; pex-al-pex |  | бр |  | 60 |
| 224 |  | 96769 |  | Адаптор | мъжки/метален/ р-ри 16х3/4" за тръби с алуминиева вложка |  | бр |  | 50 |
| 225 |  | 96770 |  | Адаптор | мъжки /метален/ - ф 20 х 1/2" ,за тръби с алуминиева вложка; pex-al-pex |  | бр |  | 100 |
| 226 |  | 96778 |  | Адаптор | женски /метален/ - ф 20 х 1/2", за тръби с алуминиева вложка |  | бр |  | 100 |
| 227 |  | 1105 |  | Тройник | водопроводен равнопроходен - 1 1/2", поцинкован |  | бр |  | 10 |
| 228 |  | 1109 |  | Нипел муфа | 1/2", поцинкованa |  | бр |  | 20 |
| 229 |  | 1153 |  | Кран | спирателен, клапанен - 1 1/4" |  | бр |  | 10 |
| 230 |  | 1167 |  | Муфа | редуцирана: 1" - 1/2", поцинкована |  | бр |  | 20 |
| 231 |  | 1168 |  | Нипел | редуциран: 1" - 1/2", поцинкован |  | бр |  | 20 |
| 232 |  | 122121 |  | Нипел | редукция 3/4-1/2", поцинкован |  | бр |  | 30 |
| 233 |  | 36916 |  | Умалител | 1 1/4" - 1", поцинкован |  | бр |  | 50 |
| 234 |  | 37189 |  | Нипел | 2", поцинкован |  | бр |  | 11 |
| 235 |  | 37190 |  | Нипел | 3/4", поцинкован |  | бр |  | 170 |
| 236 |  | 37344 |  | Клапан | възвратен - 1/2" |  | бр |  | 10 |
| Санитарен фаянс,арматура и резервни части |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 237 |  | 105307 |  | Батерия | смесителна за стенен монтаж |  | бр |  | 132 |
| 238 |  | 113645 |  | Слушалка | за душ батерия,без маркуч |  | бр |  | 10 |
| 239 |  | 1137 |  | Арматура | комплект за порцеланово тоалетно казанче с отводнителна тръба, маншон |  | бр |  | 95 |
| 240 |  | 13022 |  | Седало | тоалетно, порцеланово със задно оттичане; к-т с казанче /моноблок/, цвят - бял |  | бр |  | 21 |
| 241 |  | 13532 |  | Мивка | фаянсова, среден размер, цвят - бял |  | бр |  | 35 |
| 242 |  | 33784 |  | Поплавък | за казанче на моноблок |  | бр |  | 107 |
| 243 |  | 37199 |  | Патрон | с врътка за смесителна батерия |  | к-т |  | 410 |
| 244 |  | 37207 |  | Сифон | за мивка; 1 1/4", метален с чашка, решетка и маншон |  | бр |  | 30 |
| 245 |  | 37209 |  | Сифон | за мивка, пластмасов /гофриран/ |  | бр |  | 130 |
| 246 |  | 37487 |  | Гарнитура | за смесителна и душ батерия |  | бр |  | 100 |
| 247 |  | 37615 |  | Автомат | за тоалетна 3/4" промивен с отводнителна тръба и маншон |  | бр |  | 10 |
| 248 |  | 37618 |  | Батерия | смесителна, за душ с подвижна слушалка |  | бр |  | 105 |
| 249 |  | 37667 |  | Канела | за чешма, метална - 1/2" с кекла |  | бр |  | 50 |
| 250 |  | 37668 |  | Канела | за чешма, метална - 3/4" |  | бр |  | 10 |
| 251 |  | 37799 |  | Механизъм | затварящ за порцеланово тоалетно казанче |  | к-т |  | 76 |
| 252 |  | 46439 |  | Седало | тоалетно; порцеланово със задно оттичане, цвят - бяло |  | бр |  | 20 |
| 253 |  | 7219 |  | Дъска | за тоалетна чиния, цвят - бял |  | бр |  | 217 |
| 254 |  | 72212 |  | Връзка | мека 3/8" нипел/холендър 3/8" |  | бр |  | 6 |
| 255 |  | 72214 |  | Връзка | мека холендър 3/8" ;нипел 1/2" L=40см |  | бр |  | 10 |
| 256 |  | 72713 |  | Държач | за душ по приложена мостра |  | бр |  | 110 |
| 257 |  | 74808 |  | Капа | 3/4" |  | бр |  | 20 |
| 258 |  | 74827 |  | Връзка | гъвкава за тоалетно казанче, нипел-холендер 1/2" - 3/8"; L=500мм |  | бр |  | 50 |
| 259 |  | 74828 |  | Връзка | гъвкава за тоалетно казанче, нипел-холендер 1/2" - 3/8"; L=600мм |  | бр |  | 50 |
| 260 |  | 75046 |  | Връзка | мека; мъжко / женско - 1/2" - 3/8"; дължина L=400мм |  | бр |  | 120 |
| 261 |  | 75417 |  | Елементи | крепежни винтове /водачи/, за тоалетна чиния |  | к-т |  | 34 |
| 262 |  | 78943 |  | Слушалка | за душ батерия; подвижна , к-т с маркуч с външна метална армировка; дължина - 150см |  | бр |  | 115 |
| 263 |  | 81450 |  | Батерия | смесителна, стояща, за еднокоритна мивка |  | бр |  | 30 |
| 264 |  | 89626 |  | Водомер | за топла вода; 90°С, сух ролков брояч, Qmax- 3 м.куб/ час, присъединителна резба 1/2" |  | бр |  | 10 |
| 265 |  | 36899 |  | Капа | 1/2" |  | бр |  | 30 |
| 266 |  | 37355 |  | Обезвъздушител | автоматичен - 1/2" |  | бр |  | 210 |
| 267 |  | 37368 |  | Сифон | за писоар |  | бр |  | 30 |
| 268 |  | 99690 |  | Болт с гайка | к-т за закрепвоне на тоалетна дъска към тоалетна чиния |  | бр |  | 60 |
| 269 |  | 100521 |  | Водомер | за студена вода, Qnom=10куб.m/h, със сух ролков брояч |  | бр |  | 5 |
| 270 |  | 102597 |  | Връзка | гъвкава с коляно, с накрайници 1", Pраб.= 1МРа, L=600мм, за съд мембранен разширителен |  | бр |  | 1 |
| 271 |  | 120252 |  | Смесител | стоящ за умивалник, двуръкохватков, каучукови затварящи механизми, гъвкави връзки G3/8 за присъединяване, система за фиксиране Easy Fix, метален изпразнител 1 1/4, B1478LS хром/злато |  | бр |  | 10 |
| 272 |  | 122510 |  | Поплавък | за тоалетно казанче - долно захранване |  | бр |  | 10 |
| 273 |  | 123221 |  | Смесител | стоящ за умивалник в баня, без изпразнител, метална ръкохватка с индикация за топла и студена вода, 35mm керамичен затваряю механизъм, присъединяване EASY-FIX, гъвкави връзки G3/8, нипели G3/8 към G1/2, аератор |  | бр |  | 20 |
| 274 |  | 63577 |  | Връзка | бърза с вътрешна резба 3/4" за кран; за поливна система |  | бр |  | 20 |
| 275 |  | 95940 |  | Връзка | холендрова; D=20mm; B=30.0mm; L1=82.0mm; L2=40.0mm |  | бр |  | 10 |
| 276 |  | 119989 |  | Елементи | крепежни-комплект за монтаж на мивки фаянсови |  | бр |  | 160 |
| 277 |  | 103398 |  | Темоглава | за термостатичен вентил - Ф 1/2" |  | бр |  | 30 |
| Тръби и фасонни елементи от PVC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 278 |  | 21104 |  | Тръба | PVC - ф 110 x 2,2 |  | м |  | 16 |
| 279 |  | 21109 |  | Тръба | PVC - ф 50 x 2,4 |  | м |  | 68 |
| 280 |  | 33776 |  | Дъга | PVC - ф50; 45° |  | бр |  | 153 |
| 281 |  | 33781 |  | Коляно | PVC - ф 110; 90° |  | бр |  | 20 |
| 282 |  | 33782 |  | Коляно | PVC - ф 50; 90° |  | бр |  | 115 |
| 283 |  | 54060 |  | Дъга | PVC - ф 110;45° |  | бр |  | 35 |
| 284 |  | 70246 |  | Трипътник | /ревизия с капак/, ф 110мм PVC |  | бр |  | 30 |
| 285 |  | 90440 |  | Тръба | PVC, немуфирана - ф 50 x 2,0мм; L=4м |  | бр |  | 25 |
| 286 |  | 90441 |  | Тръба | PVC, немуфирана - ф 40 x 2,0; L=4м |  | бр |  | 20 |
| 287 |  | 90494 |  | Преход | PVC, ф 110/50 |  | бр |  | 10 |
| 288 |  | 90505 |  | Тръба | PVC, муфирана - ф 110 x 2,2мм; L=4м |  | бр |  | 50 |
| 289 |  | 37296 |  | Разклонител | (у - парче) РVС - ф 50/50 ; 45° |  | бр |  | 50 |