## КС 5 блок
Обект: "Реконструкция на електрозахранването, управлението и тръбната обвязка по техническа вода група А на автономните кондиционери 5, 6 UW19, 29, 39D11, D12 в ДГС на 5, 6 ЕБ" - т. 2.2014.1 от ИП
Част: Архитектурна, СК и В и К
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ по ред | Видове работи | Ед. мярка | Количество | Ед.цена | Стойност
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
5 ЕБ
Част Архитектурна
1 | Изкърпване на гипсова шпакловка по стени и тавани | м2 | 150
2 | Грундиране стени и тавани с дълбоко проникващ грунд-две ръце | м2 | 765
3 | Полагане две ръце цветна вододисперсна боя по стени сертифицирана с клас по реакция на огън B-s1 | м2 | 470
4 | Полагане две ръце вододисперсна боя по тавани сертифицирана с клас по реакция на огън B-s1, d0 | м2 | 295
5 | Монтаж и демонтаж на тръбно работно скеле | м3 | 725
Част СК
6 | Демонтаж на съществуващи стоманени опори | кг. | 20
7 | Пробиване отвор с боркорона с диаметър ф50 в стоманобетонна плоча с дебелина 700 мм. | бр. | 1
8 | Доставка и монтаж на анкери HILTI HST М8х95 | бр. | 116
9 | Доставка и монтаж на анкери HILTI HST М12х115 | бр. | 4
10 | Изработка и монтаж на стоманени опори от профилна стомана със средно тегло на детайла 0,5 кг. | кг. | 90
11 | Антикорозийна защитана стоманена конструкция дробеструена, два пласта алкиден грунд и два пласта емайл лак | м2 | 6
12 | Насипване строителни отпадъци в чували , пренос на 30 м., натоварване на самосвал и превоз до депо на 12.5 км | м3 | 1
Част В и К
13 | Доставка и монтаж на РЕ ø32 включително фасонни части | м | 8
Общо:
Непредвидени разходи10%:
Стойност:
1. Количествата на предвидените дейности са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на СМР.
2. За всички позиции, за които има цитирани търговски наименования да се чете /или еквивалентно/.

## КС 6 блок
Обект: "Реконструкция на електрозахранването, управлението и тръбната обвязка по техническа вода група А на автономните кондиционери 5, 6 UW19, 29, 39D11, D12 в ДГС на 5, 6 ЕБ" - т. 2.2014.1 от ИП
Част: Архитектурна, СК и В и К
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ по ред | Видове работи | Ед. мярка | Количество | Ед.цена | Стойност
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
6 ЕБ
Част Архитектурна
1 | Изкърпване на гипсова шпакловка по стени и тавани | м2 | 150
2 | Грундиране стени и тавани с дълбоко проникващ грунд-две ръце | м2 | 765
3 | Полагане две ръце цветна вододисперсна боя по стени сертифицирана с клас по реакция на огън B-s1 | м2 | 470
4 | Полагане две ръце вододисперсна боя по тавани сертифицирана с клас по реакция на огън B-s1, d0 | м2 | 295
5 | Монтаж и демонтаж на тръбно работно скеле | м3 | 725
Част СК
6 | Демонтаж на съществуващи стоманени опори | кг. | 20
7 | Пробиване отвор с боркорона с диаметър ф50 в стоманобетонна плоча с дебелина 700 мм. | бр. | 1
8 | Доставка и монтаж на анкери HILTI HST М8х95 | бр. | 120
9 | Изработка и монтаж на стоманени опори от профилна стомана със средно тегло на детайла 0,5 кг. | кг. | 70
10 | Антикорозийна защитана стоманена конструкция дробеструена, два пласта алкиден грунд и два пласта емайл лак | м2 | 5
11 | Насипване строителни отпадъци в чували , пренос на 30 м., натоварване на самосвал и превоз до депо на 12.5 км | м3 | 1
Част В и К
12 | Доставка и монтаж на РЕ ø32 включително фасонни части | м | 8
Общо:
Непредвидени разходи10%:
Стойност:
1. Количествата на предвидените дейности са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на СМР.
2. За всички позиции, за които има цитирани търговски наименования да се чете /или еквивалентно/.