## Преустройство
Обект:“Изграждане на гараж и склад, както и на работни помещения с преустройство на съществуваща сграда в УПИ VIII, кв.181, собственост на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД в гр.Козлодуй за нуждите на цех „Топлоснабдяване” т.8.072.1 от ИП
Подобект"Работни помещения с преустройство на съществуваща сграда"
Части:СК, Архитектурна, ВиК и ПБ
К О Л И Ч Е С Т В Е Н О - С Т О Й Н О С Т Н А С М Е Т К А
№ | Наименование | Ед.м | К - во | Ед. цена | Стойност
I. | Част:Строителна
1 | Направа кофраж и декофраж за фундаменти | м² | 3
2 | Направа кофраж и декофраж за греди в същ.сгради | м² | 9
3 | Направа кофраж и декофраж за правоъгълни колони при ремонти с височина до 4 м | м² | 11
4 | Изработка и монтаж на армировка до ф 12 , стомана В500 | кг | 200
5 | Изработка на стоманена конструкция S 235 JR за закладни части със средно тегло на детайла до 20 кг | кг | 250
6 | Доставка и полагане на химически анкери по инжекционна система HILTI-HY200 А+HIT-V М10х15, вкл.пробиване на отвори ф12 в бетонова настилка и смола за анкериране | бр. | 36
7 | Анкериране на армировъчни пръти по инжекционна система HILTI-HY200 А, вкл.пробиване на отвори ф14 в бетонови колони и настилки и смола за анкериране | бр. | 24
8 | Доставка и полагане на бетон клас С16/20 за основи | м³ | 2
9 | Доставка и полагане на бетон клас С16/20 за колони и греди | м³ | 2
II. | Част:Архитектурна
10 | Демонтаж на стоманени прозорци | м² | 41
11 | Демонтаж на гаражна двукрила стоманена врата | м² | 11
12 | Демонтаж на дървени прозорци | м² | 3
13 | Демонтаж на дървени врати 100/200 | бр. | 1
14 | Демонтаж на дървени врати 90/200 | бр. | 4
15 | Демонтаж на дървени врати 80/190 | бр. | 3
16 | Демонтаж на дървени врати 70/200 | бр. | 2
17 | Натоварване на стоманени врати и прозорци на транспорт | кг | 900
18 | Превоз на демонтирани стоманени и врати и прозорци до склад на Възложителя - до 25 км | кг | 900
19 | Натоварване на дървени врати и прозорци на транспорт | бр. | 13
20 | Превоз дървени врати и прозорци до склад на Възложителя - до 25 км | бр. | 13
21 | Изкърпване нарушена вароциментова мазилка | м² | 50
22 | Зидария с газобетонни блокчета с тънка гладка фуга от 1 до 3 мм и дебелина 250 мм | м³ | 11
23 | Зидария с газобетонни блокчета с тънка гладка фуга от 1 до 3 мм и дебелина 125 мм | м² | 30
24 | Шприц мазилка - теракол и цимент по стени от итонг, вкл.стъклофибърна мрежа | м² | 110
25 | Гипсова шпакловка по стени и тавани | м² | 180
26 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени и тавани | м² | 1069
27 | Грундиране с бетонконтакт по бетонови повърхности | м² | 480
28 | Двукратно боядисване по стени и тавани с латекс, вкл.подготовка на основата | м² | 954
29 | Двукратно боядисване с латекс за влажни помещения- воднодисперсионна , дишаща, високоустойчива на плесен, мухъл и гъбички боя. | м² | 115
30 | Доставка и монтаж на окачен таван от влагоустойчиви пана 60/60 см, тип "Армстронг" RETAIL 60/60 12 мм прав борд | м² | 34
31 | Направа на пердашена циментова замазка по подове с деб.4 см | м² | 280
32 | Демонтиране на съществуваща теракотна настилка от плочи 30/30 | м² | 83
33 | Демонтиране на цокъл от теракот с h=10 см | м¹ | 95
34 | Демонтиране на подови PVC первази | м¹ | 12
35 | Направа на изравнителна и за наклони цим.замазка със ср. деб.2 см под нова теракотена настилка | м² | 83
36 | Настилка по подове с теракотни плочи | м² | 83
37 | Облицовка по стени с фаянсови плочи | м² | 106
38 | Доставка и монтаж на PVC первази | м¹ | 65
39 | Доставка и монтаж на алуминиева врата с прекъснат термомост , 100/285 с горен прозорец в нея 100/75, с коеф. на топлопр.U=1.7W/м²К | бр. | 1
40 | Доставка и монтаж на двукрила плътна алуминиева врата с термопанели, с прекъснат термомост , 360/285 с вградена в нея врата 100/210, с коеф. на топлопр.U=2.2W/м²К | бр. | 1
41 | Доставка и монтаж на интериорна, двукрила, плътна с термопанел алуминиева врата, 200/240 | бр. | 1
42 | Доставка и монтаж на интериорна, плътна с термопанел алуминиева врата 80/190 | бр. | 2
43 | Доставка и монтаж на интериорна, плътна с термопанел алуминиева врата 100/200 | бр. | 1
44 | Доставка и монтаж на интериорна, плътна с термопанел алуминиева врата 90/200 | бр. | 4
45 | Доставка и монтаж на интериорна, плътна с термопанел алуминиева врата 70/200 | бр. | 6
46 | Доставка и монтаж на алуминиева дограма- прозорци с прекъснат термомост и стъклопакет, коефициент на топл.U=1.7W/м²К | м² | 37
47 | Доставка и монтаж на комарници за отваряеми прозорци | м² | 12
48 | Доставка и монаж на алуминиеви хоризонтални щори за прозорци | м² | 18
49 | Направа на топлоизолация по фасада от каменна вата 12 см с коеф. на топлопроводимост U≤0.035 W/m²K , включително полагане на мрежа и финна шпакловка | м² | 140
50 | Подмяна обшивка подпроз. корнизи с поцинк. ламарина | м² | 6
51 | Обръщане на страници при прозорци вътрешно, вкл.PVC ъгъл | м¹ | 60
52 | Обръщане страници с топлоизолация ХPS с деб. 2 см при дограма външно с коеф.на топлопроводимост U ≤0.036 W/m²K | м² | 60
53 | Доставка и монтаж PVC ъгъл с мрежа с шир 15 см по ъгли фасада и прозорци | м¹ | 40
54 | Доставка и полагане на PVC водооткапващ профил с мрежа с шир.15 см | м¹ | 21
55 | Доставка и полагане на минерална мазилка върху топлоизолация стени и цокъл / грунд и мазилка/ | м² | 140
56 | Доставка и полагане на профили за затваряне на топлоизолацията в горната и долната част | м¹ | 70
57 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци на депо до 15 км | м³ | 10
III. | Част:В и К
58 | Демонтаж на поц.тръби с диаметър до 2˝ | м¹ | 20
59 | Демонтаж на СК до 2˝ | бр. | 2
60 | Демонтаж на смесителна батерия за тоалетна мивка | бр. | 1
61 | Демонтаж на тоалетно казанче | бр. | 1
62 | Демонтаж на ПС 17/17 | бр. | 1
63 | Демонтаж на тръби PVC ф 50 | м¹ | 4
64 | Демонтаж на тръби PVC ф 110 | м¹ | 5
65 | Демонтаж на тоалетна мивка , комплект със сифон | бр. | 1
66 | Демонтаж на тоалетно клекало, вкл.с казанче | бр. | 1
67 | Разбиване на бетонова настилка с деб до 10 см | м² | 6
68 | Разбиване на ст.бетон | м³ | 1.5
69 | Демонтиране и повторно монтиране на стом.бетонови капаци 50/100 | бр. | 10
70 | Направа кофраж и декофраж за стени канал | м² | 6
71 | Изработка и монтаж на армировка до ф 12 , стомана В500 | кг | 120
72 | Доставка и полагане на бетон клас С16/20 за стени канал | м³ | 1
73 | Доставка и монтаж на ст.бет.капаци | бр. | 6
74 | Доставка и монтаж на PVC тръби с фабрични фасонни части ф 110 | м¹ | 20
75 | Доставка и монтаж на PVC тръби с фабрични фасонни части ф 50 | м¹ | 10
76 | Доставка и монтаж на PVC ревизия ф 50 | бр. | 2
77 | Доставка и монтаж на укрепители за канализация | бр. | 15
78 | Изпитване на канализация за херметичност | м¹ | 30
79 | Доставка и монтаж на ПС ф 110 с долно отттичане | бр. | 1
80 | Доставка и монтаж на рогов ПС ф 50 | бр. | 2
81 | Доставка и монтаж на т.клекало, вкл.казанче високо разположено | бр. | 2
82 | Доставка и монтаж на тоалетна фаянсова мивка ср.формат, вкл.сифон | бр. | 3
83 | Доставка и монтаж на ППР тръби ф 25 за студена вода, вкл.фас.части | м¹ | 6
84 | Доставка и монтаж на ППР тръби ф 20 за студена вода, вкл.фас.части | м¹ | 13
85 | Доставка и монтаж на ППР тръби с алум.вложка ф 25 за топла вода, вкл.фас.части | м¹ | 6
86 | Доставка и монтаж на ППР тръби с алум.вложка ф 20 за топла вода, вкл.фас.части | м¹ | 12
87 | Доставка и монтаж на топлоизолация с деб.15 мм за водопровод ф25 | м¹ | 12
88 | Доставка и монтаж на топлоизолация с деб.15 мм за водопровод ф20 | м¹ | 25
89 | Доставка и монтаж на стенна смесителна батерия за тоал.мивка | бр. | 3
90 | Доставка и монтаж на смесителна батерия за душ | бр. | 2
91 | Доставка и монтаж на СК ППР без изпразнител ф 20 | бр. | 2
92 | Доставка и монтаж на СК ППР без изпразнител ф 25 | бр. | 2
93 | Хидравлично изпитване на водопровод | м¹ | 37
94 | Дезинфекция на водопроводи до ф 100 | м¹ | 37
IV. | Част:ПБ
95 | Доставка и монтаж на пожарогасител СО2, 5 кг | бр. | 5
96 | Доставка и монтаж на пожарогасител прахов АВС, 6 кг | бр. | 4
97 | Доставка и монтаж на пожарогасител на водна основа за пожари клас А, 9 л | бр. | 4
98 | Доставка и монтаж на пожарогасител на водна основа за пожари клас В, 9 л | бр. | 4
99 | Доставка и монтаж на противопожарно одеало с размер не по-малък от 1,5х1,5 м - тежък тип | бр. | 2
Общо :
Непредвидени 10%
Стойност :
Количествата на предвидените дейности са ориентировъчни и ще се доказват по време на изпълнение на СМР. Транспортните разстояния са в зависимост от депото, показано от Общината и се доказват след определянето му.При позиции с цитиран производител да се чете "или еквивалент".
| Изготвил: | Съгласувал,
| Специалист "ИК-АС" част: | Р-л сектор "ИК-АС" част:
| /Светла Горанова/ | /Румен Драганов/
04.05.2018 г.

## Гаражи
Обект:“Изграждане на гараж и склад, както и на работни помещения с преустройство на съществуваща сграда в УПИ VIII, кв.181, собственост на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД в гр.Козлодуй за нуждите на цех „Топлоснабдяване” т.8.072.1 от ИП
Подобект "Гараж и склад"
Части:СК, Архитектурна, Геодезия и ПБ
К О Л И Ч Е С Т В Е Н О - С Т О Й Н О С Т Н А С М Е Т К А
№ | Наименование | Ед.м | К - во | Ед. цена | Стойност
I. | Част:Строителна
1 | Разбиване на армирана бетонова настилка с компресорен къртач | м³ | 15
2 | Натоварване разбити бетонови и стр.отпадъци на камион | м³ | 15
3 | Превозване разбити бетонови и стр.отпадъци на депо до 15 км | м³ | 15
4 | Изкоп с багер в земни почви на транспорт | м³ | 40
5 | Ръчен изкоп до 0.10 м за подравняване на основа | м³ | 15
6 | Извозване на земни маси на депо до 15 км | м³ | 40
7 | Обратен насип около фундаменти, вкл. уплътняване през 20 см | м³ | 15
8 | Направа и разваляне на кофраж за единични фундаменти | м² | 50
9 | Направа и разваляне на кофраж за ивични фундаменти | м² | 45
10 | Направа и разваляне на кофраж за колони | м² | 10
11 | Изработка и монтаж на армировка единични , ивични фундаменти и настилка - армировъчна стомана В500 | кг | 1300
12 | Доставка и полагане на подложен бетон клас С8/10 | м³ | 6
13 | Доставка и полагане на бетон за основи, клас С25/30 | м³ | 50
14 | Доставка и монтаж на стоманени колони до 1 т. при височина до 15 м | т | 1.7
15 | Доставка и монтаж на стоманени греди до 5 т. при височина до 15 м | т | 6.6
16 | Монтаж на връзки между колони и греди до 0.5 т. при височина до 15 м | т | 0.4
17 | Антикорозионна защита -механично почистване и двукратно нанасяне /грунд и емайллак/ върху стоманени повърхности | м² | 350
18 | Доставка и монтаж /залагане преди бетонирането/ на анкерни групи 12 бр./по 4 бр.в група/, вкл.пробиване на отвори ф23 | кг | 152
19 | Доставка и полагане на химически анкери по инжекционна система HILTI-HY200 +HIT-V(8.8) М16, вкл.пробиване на отвори ф18 в бетонова настилка и смола за анкериране | бр. | 12
II. | Част:Архитектурна
20 | Доставка и монтаж на стенни сандвич панели с пълнеж от минерална вата, 10 см.Коефициент на топлопреминаване U=0,35W/м²К | м² | 198
21 | Доставка и монтаж на покривни сандвич панели с пълнеж от минерална вата, 12 см.Коефициент на топлопреминаване U=0,26W/м²К | м² | 166
22 | Направа на праградна стена от единична щендерна конструкция W112 с двуслойна обшивка от ГК и топлоизолация от каменна вата | м² | 15
23 | Направа под шлайфан бетон | м² | 160
24 | Гипсова шпакловак по стени | м² | 30
25 | Грундиране по стени с дълбокопроникваш грунд | м² | 30
26 | Латексово боядисване по стени, двукратно | м² | 30
27 | Доставка и монтаж на окачен таван тип Армстронг от пана 60/60 | м² | 7
28 | Доставка и монтаж на стоманена конструкция за основа на окачен таван | кг | 100
29 | Доставка и монтаж на входна алуминиева врата с термопанел 100/240 с прекъснат термомост и коефициент на топлопреминаване U=1,7 W/м²К | бр. | 1
30 | Доставка и монтаж на автоматизирана ролетна врата алуминиева 240/240 с термопанели, с аварийно жило и коефициент на топлопреминаване U=2,2 W/м²К | бр. | 4
31 | Доставка и монтаж на алуминиева дограма- прозорци с прекъснат термомост и двоен стъклопакет. Коефициент на топлопреминаване U=1,7 W/м²К, 50% отваряемост | м² | 13.1
32 | Доставка и монтаж на алуминиева, интериорна, еднокрила врата 80/210 и прозорец 120/115 | м² | 3.1
33 | Доставка и монтаж комарници отваряеми на панти | м² | 1
34 | Доставка и монтаж на вътрешни алуминиеви щори | м² | 1
35 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци на депо до 15 км | м³ | 5
III. | Част:Геодезия
36 | Кофраж за тротоарна настилка от бетон | м² | 7
37 | Направа на бетонова настилка с дебелина 10 см, с бетон клас С16/20 и заварени мрежи ф 6 през 20 см | м² | 81
IV. | Част:ПБ
38 | Доставка и монтаж на пожарогасител СО2, 5 кг | бр. | 1
39 | Доставка и монтаж на пожарогасител прахов АВС, 6 кг | бр. | 3
40 | Доставка и монтаж на пожарогасител на водна основа за пожари клас А, 9 л | бр. | 1
41 | Доставка и монтаж на противопожарно одеало с размер не по-малък от 1,5х1,5 м - тежък тип | бр. | 1
Общо :
Непредвидени 10%
Стойност :
Количествата на предвидените дейности са ориентировъчни и ще се доказват по време на изпълнение на СМР. Транспортните разстояния са в зависимост от депото, показано от Общината и се доказват след определянето му.При позиции с цитиран производител да се чете "или еквивалент".
| Изготвил: | Съгласувал,
| Специалист "ИК-АС" част: | Р-л сектор "ИК-АС" част:
| /Светла Горанова/ | /Румен Драганов/
04.05.2018 г.