## Рекапитулация по дейности (hidden)
Образец по т.2.1
РЕКАПИТУЛАЦИЯ
на количествено-стойностните сметки за участие в процедура на договаряне с обявление с предмет:
"Реконструкция на система 5,6UL за поддържане допустими нива на дренажната вода на кота -4.20 в чистата зона на РО"
№ | КСС част | Стойност в лв.без ДДС
1 | 2 | 3
І | КСС за доставка на оборудване,част "Електротехническа и СКУ" | 12289.84
ІІ | КСС за доставка на резервно оборудване, част "Електротехническа и СКУ" | 2411.65
ІІІ | КСС за доставка на оборудване,част "МТ" за 5 ЕБ | 132410.38
ІV | КСС за доставка на оборудване,част "МТ" за 6 ЕБ | 132410.38
V | КСС за реконструкция на система 5UL, част "Строително-конструктивна и архитектурна" | 58624.5
VІ | КСС за реконструкция на система 6UL, част "Строително-конструктивна и архитектурна" | 61884.84
VІІ | КСС за СМР, част "МТ" за 5 ЕБ | 32270.6
VІІІ | КСС за СМР, част "МТ" за 6 ЕБ | 32700.1
ІХ | КСС за СМР, част "ВКОС" за 5 ЕБ | 3445.47
Х | КСС за СМР, част "ВКОС" за 6 ЕБ | 3098.34
ХІ | КСС за СМР, част "Електротехническа и СКУ" | 77753.9
ОБЩО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА |  | 549300
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
УПРАВИТЕЛ: ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ИНЖ. ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ ИНЖ. ТЕОДОР ОСИКОВСКИ

## Лист1 (hidden)
№ | Наименование | м/ка | кол. | ед.цена | ст-ст
6ЕБ
Монтажни дейности
1 | Монтаж на табло на стена до 0.5 мм² | бр | 2 | 78.75 | 157.5
2 | Монтаж на табло на стена до 0.1 мм² | бр | 2 | 69.03 | 138.06
3 | Монтаж на радарен нивомер FMR244 | бр | 2 | 75.74 | 151.48
4 | Монтаж на термо-съпротивителни сонди RM79696043 | бр | 6 | 75.74 | 454.44
5 | Монтаж и настройване на електронен защитен блок STR22ME - 50A | бр | 2 | 129.6 | 259.2
6 | Доставка и монтаж на стена на съединителна кутия за 2 броя силови кабели 4x10 mm2, IP65 | бр | 2 | 14.47 | 28.94
7 | Доставка и монтаж на стена на съединителна кутия 2 бр за кабели 5x1,5 mm2, IP65 | бр | 2 | 14.47 | 28.94
9 | Направа на надпис на съединителна кутия със стикерно фолиодо 12символа | бр | 10 | 2.46 | 24.6
10 | Доставка и монтаж по бетон на тръба стом. защитна за кабели 1/2'' | м | 15 | 40.47 | 607.05
11 | Доставка и монтаж по бетон на тръба стом. защитна за кабели 1'' | м | 20 | 28.12 | 562.4
12 | Доставка и монтаж на гофрирана тръба с метална вложка 1/2'' | м | 18 | 7.66 | 137.88
13 | Доставка и монтаж на гофрирана тръба с метална вложка 1'' | м | 6 | 8.27 | 49.62
14 | Доставка и изтегляне на силов кабел с Uн = 0,6/1 kV, 50Hz, стандарт VDE 0276 част 603, за неподвижно полагане, с PVC изолация с понижена горимост тип DIV пo VDE0276, неразпространяващ горенето пo IEC 332-3 категория А, вътрешна обвивка от ленти или екструдиран компаунд, с Сu жила клас 1 или 2 по VDE 0295/IEC 60228 (NYY-FR) със сечение 4х10мм² във вертикална кабелна шахта и двоен под | м | 160 | 24.73 | 3956.8
15 | Доставка и изтегляне на силов кабел с Uн = 0,6/lkV, 50Hz, стандарт VDE 0276 част 603, за неподвижно полагане. с PVC изолация с понижена горимост тип DIV пo VDE0276, неразпространяващ горенето пo IEC 332-3 категория А, вътрешна обвивка от ленти или екструдиран компаунд, с Сu жила клас 1 или 2 по VDE 0295/IEC 60228 (NYY-FR) със сечение 4х10мм² в стоманена защитна тръба 1" | м | 36 | 24.73 | 890.28
16 | Доставка и изтегляне на силов кабел с Uн = 0,6/lkV, 50Hz, стандарт VDE 0276 част 603, за неподвижно полагане, с PVC изолация с понижена горимост тип DIV пo VDE0276, неразпространяващ горенето пo IEC 332-3 категория А, вътрешна обвивка от ленти или екструдиран компаунд, с Сu жила клас 1 или 2 по VDE 0295/IEC 60228 (NYY-FR) със сечение 7х1.5мм² във вертикална кабелна шахта и двоен под | м | 160 | 15.19 | 2430.4
17 | Доставка и изтегляне на силов кабел с Uн = 0,6/lkV, 50Hz, стандарт VDE 0276 част 603, за неподвижно полагане. с PVC изолация с понижена горимост тип DIV пo VDE0276, неразпространяващ горенето пo IEC 332-3 категория А, вътрешна обвивка от ленти или екструдиран компаунд, с Сu жила клас 1 или 2 по VDE 0295/IEC 60228 (NYY-FR) със сечение 7х1.5мм² в стоманена защитна тръба 1" | м | 45 | 15.19 | 683.55
18 | Доставка и изтегляне на силов кабел с Uн = 0,6/lkV, 50Hz, стандарт VDE 0276 част 603, за неподвижно полагане, с PVC изолация с понижена горимост тип DIV пo VDE0276, неразпространяващ горенето пo IEC 332-3 категория А, вътрешна обвивка от ленти или екструдиран компаунд, с Сu жила клас 1 или 2 по VDE 0295/IEC 60228 (NYY-FR) със сечение 3х1.5мм² във вертикална кабелна шахта и двоен под | м | 160 | 12.97 | 2075.2
19 | Доставка и изтегляне на силов кабел с Uн = 0,6/lkV, 50Hz, стандарт VDE 0276 част 603, за неподвижно полагане, с PVC изолация с понижена горимост тип DIV пo VDE0276, неразпространяващ горенето пo IEC 332-3 категория А, вътрешна обвивка от ленти или екструдиран компаунд, с Сu жила клас 1 или 2 по VDE 0295/IEC 60228 (NYY-FR) със сечение 3х1.5мм² в стоманена защитна тръба за кабели1/2" | м | 43 | 12.97 | 557.71
20 | Доставка и монтаж на топлоустойчив кабел съгл. DIN VDE 0250 част1, DIN VDE 0282 част 816 с гъвкави, калайдисани, медни жила, кл.5 съгл. DIN VDE 0295, IEС 60228, с изолация и обвивка от силиконов каучук цвят на обвивката червено-кафяв, за работа в зони с широки температурни диапазони, мах. доп. работна температура +180°С, /SiHF / със сечение 4х10мм² в тръба и гъвкав метален шланг 1" | м | 8 | 26.23 | 209.84
21 | Доставка и монтаж на топлоустойчив кабел съгл. DIN VDE 0250 част1, DIN VDE 0282 част 816 с гъвкави, калайдисани, медни жила, кл.5 съгл. DIN VDE 0295, IEС 60228, с изолация и обвивка от силиконов каучук цвят на обвивката червено-кафяв, за работа в зони с широки температурни диапазони, мах. доп. работна температура +180°С, /SiHF / със сечение 5х1.5мм² в стоманена защитна тръба 1/2" | м | 32 | 13.62 | 435.84
22 | Доставка и монтаж на топлоустойчив кабел съгл. DIN VDE 0250 част1, DIN VDE 0282 част 816 с гъвкави, калайдисани, медни жила, кл.5 съгл. DIN VDE 0295, IEС 60228, с изолация и обвивка от силиконов каучук цвят на обвивката червено-кафяв, за работа в зони с широки температурни диапазони, мах. доп. работна температура +180°С, /SiHF / със сечение 3х1.5мм² в стоманена защитна тръба за кабели 1/2" | м | 74 | 12.6 | 932.4
23 | Доставка и монтаж на топлоустойчив кабел съгл. DIN VDE 0250 част1, DIN VDE 0282 част 816 с гъвкави, калайдисани, медни жила, кл.5 съгл. DIN VDE 0295, IEС 60228, с изолация и обвивка от силиконов каучук цвят на обвивката червено-кафяв, за работа в зони с широки температурни диапазони, мах. доп. работна температура +180°С, /SiHF / със сечение 3х1,5мм² в гъвкав метален шланг 1/2" | м | 18 | 12.6 | 226.8
24 | Доставка и монтаж на осветително тяло Disano 921, 2x36W, CEL-F EL grey, IP66, c електронен баласт с пълма компенсация на cosφ | бр | 8 | 85.92 | 687.36
25 | Направа на суха разделка на кабел до 4 жила с поставяне на кабелни накрайници | бр | 35 | 5.07 | 177.45
26 | Направа на суха разделка на кабел до 7 жила с поставяне на кабелни накрайници | бр | 8 | 6.07 | 48.56
27 | Направа на суха разделка на кабел със сечение 4х10 мм² | бр | 8 | 2.35 | 18.8
28 | Прозвъняване и подсъединяване на жила на кабели до 1,5 мм² | бр | 180 | 3.38 | 608.4
29 | Подсъединяване на жила на кабел до 10 мм² | бр | 32 | 1.38 | 44.16
30 | Доставка, надписване и монтаж на кабелни марки | бр | 58 | 3.5 | 203
31 | Надписване на бананки за кабелни жила | бр | 220 | 3.5 | 770
32 | Направа на оземки със средна дължина 0.5 м от проводник с UH = 450/750V с гъвкави Си жила клас 5 по IEC228, изолация от безхалогенен компаунд, неразпространяващ горенето, съгласно IEC 332-1; EN 50265-2-1, плътност на димните газове, съгласно IEC 1034-2;EN50268-2; корозионност на димните емисии, съгласно IEC754-2; EN50267-2-2; pH≥4.3 (HO7Z-K) със сечение 16мм² с жълто зелена изолация с кабелни обувки | бр | 40 | 14.46 | 578.4
33 | Доставка и монтаж по бетонна стена на стоманена заземителна шина 40х4 мм | м | 10 | 7.1 | 71
34 | Направа и монтаж на дребна желязна конструкция | кг | 20 | 4.66 | 93.2
35 | Минизиране и двукратно боядисване на дребна желязна конструкция | м² | 2 | 20.33 | 40.66
36 | Двукратно грундиране и боядисване на тръби стоманени защитни 1'' | м | 17 | 2.98 | 50.66
37 | Двукратно грундиране и боядисване на тръби стоманени защитни 1/2'' | м | 15 | 2.7 | 40.5
38 | Двукратно грундиране и боядисване на заземителна шина 40x4 мм | м | 10 | 2.91 | 29.1
39 | Разкриване на кабелно трасе, двоен под | м | 45 | 5.83 | 262.35
40 | Покриване на кабелно трасе, двоен под | м | 45 | 14.58 | 656.1
41 | Доставка и монтаж през готов отвор на обсадна тръба стоманена DN 60 мм, с Lед=200 мм | бр | 20 | 22.88 | 457.6
42 | Направа на отвори Ø60 за преминаване на кабели, изтеглени в газови тръби през стени и уплътняване на отворите с пожароустойчив хоросан СР-636, и пожароустойчива пяна СР-620 | бр | 20 | 139.89 | 2797.8
Демонтажни дейности
43 | Демонтаж на електронен защитен блок STR22ME - 150A | бр | 2 | 51.84 | 103.68
44 | Демонтаж на табло до 0.5 мм² от стена | бр | 2 | 13.51 | 27.02
45 | Отсъединяване на кабели до 6 мм² от клемна кутия | бр | 148 | 2.14 | 316.72
46 | Демонтаж на съществуващи кабели със сечение 4х6 мм2 за помпи от клемна кутия до помпа | м | 40 | 4.23 | 169.2
47 | Демонтаж на защитни стоманени тръби 1'' за кабели | м | 20 | 8.75 | 175
48 | Демонтаж на датчици за ниво | бр | 6 | 5.18 | 31.08
49 | Претрасиране на кабели от старо табло HK51 до ново табло НК51 със средна дължина 10 м и сечение до 6 мм² | бр | 6 | 105.71 | 634.26
50 | Демонтаж на лум. осветителни тела | бр | 5 | 11.66 | 58.3
51 | Отсъединяване на жила на кабел до 1.5 мм² | бр | 564 | 2.14 | 1206.96
25356.25

## Лист2 (hidden)
СМР част Електрическа и СКУ
6ЕБ
Монтажни дейности
7 | Доставка и монтаж на стена на съединителна кутия 2 бр за кабели 5x1,5 mm2, IP65 | бр | 2 | 14.47 | 28.94 | отпадащи по КП 1 6UL електро
8 | Демонтаж и повторен монтаж на съединителии кутии с размери 200/200 мм | бр | 8 | 15.8 | 126.4
10 | Доставка и монтаж по бетон на тръба стом. защитна за кабели 1/2'' | м | 105 | 40.47 | 4249.35
13 | Доставка и монтаж на гофрирана тръба с метална вложка 1'' | м | 2 | 8.27 | 16.54
17 | Доставка и изтегляне на силов кабел с Uн = 0,6/lkV, 50Hz, стандарт VDE 0276 част 603, за неподвижно полагане. с PVC изолация с понижена горимост тип DIV пo VDE0276, неразпространяващ горенето пo IEC 332-3 категория А, вътрешна обвивка от ленти или екструдиран компаунд, с Сu жила клас 1 или 2 по VDE 0295/IEC 60228 (NYY-FR) със сечение 7х1.5мм² в стоманена защитна тръба 1" | м | 22 | 15.19 | 334.18
26 | Направа на суха разделка на кабел до 7 жила с поставяне на кабелни накрайници | бр | 18 | 6.07 | 109.26
31 | Надписване на бананки за кабелни жила | бр | 102 | 3.5 | 357
| ОБЩО |  |  |  | 5221.67
6 | Доставка и монтаж на стена на съединителна кутия за 2 броя силови кабели 4x10 mm2, IP65 | бр | 4 | 14.47 | 57.88 | допълнителни по КП 1 6UL електро
12 | Доставка и монтаж на гофрирана тръба с метална вложка 1/2'' | м | 13 | 7.66 | 99.58
25 | Направа на суха разделка на кабел до 4 жила с поставяне на кабелни накрайници | бр | 1 | 5.07 | 5.07
27 | Направа на суха разделка на кабел със сечение 4х10 мм2 | бр | 4 | 2.35 | 9.4
33 | Доставка и монтаж по бетонна стена на стоманена заземителна шина 40х4 мм | м | 17 | 7.1 | 120.7
41 | Доставка и монтаж през готов отвор на обсадна тръба стоманена DN 60 мм, с Lед=200 мм | бр | 30 | 22.88 | 686.4
42 | Направа на отвори Ø60 за преминаване на кабели, изтеглени в газови тръби през стени и уплътняване на отворите с пожароустойчив хоросан СР-636, и пожароустойчива пяна СР-620 | бр | 30 | 139.89 | 4196.7
|  |  | Обща стойност без ДДС: |  | 5175.73

## Лист3 (hidden)
Обект: Реконструкция на система 5(6)UL за поддържане допустими нива на дренажната вода на кота - 4.20 в чиста зона на РО. - т.2.873.1 от ИП
06.01.2016дадена на ОТКК за документи и фактуриране от Сълински
ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ Част: Електротехническа и СКУ
3 | Доставка на радарен нивомер FMR244, модел MR244-A2VGGSBA2A, комплект със защитна тръба за нивомер G-1 1/2'' с присъединителна резба, L=1M | бр | 4 | 141.9 | 567.6
4 | Доставка на термо-съпротивителни сонди RM79696043, обхват 0 до 100°С, с кабел 2.5 м, защитен кожух PVC, електрод - неръждаема стомана | бр | 6 | 20.9 | 125.4
693
ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНО ОБОРУДВАНЕ Част: Електротехническа и СКУ
1 | Доставка на радарен нивомер FMR244, модел FMR244-A2VGGSBA2A, комплект със защитна тръба за нивомер G-1 1/2'' с присъединителна резба, L=1 м | бр | 1 | 141.9 | 141.9
2 | Доставка на термо-съпротивителни сонди RM79696043, обхват 0 до 100°С, с кабел 2.5 м, защитен кожух PVC, електрод - неръждаема стомана | бр | 3 | 18.77 | 56.31
3 | Реле тип RM4LA32M, захранване 220...240V AC 50/60Hz, 2 контакта С/О, 8А | бр | 2 | 162.58 | 325.16
4 | Превключвател тип K10D012UCH, ф22, 2 позиции без позиция ''0'', по 1 н.о. контакт на позиция, IP65, 440V AC | бр | 2 | 37.91 | 75.82
5 | Автоматичен прекъсвач C32H-DC+SD - 2Р, С крива, 1А, н.о. контакт повреда | бр | 1 | 46.2 | 46.2
6 | Програмируемо реле Zelio SR2B201BD, захранване 24V DC, DI-66p., AI/DI- ббр., DO релейни - 8 бр., 4 редов дисплей, 4 бр. програмируеми бутони | бр | 2 | 258.32 | 516.64
7 | Помощно реле Zelio RSB2A080BD + основа SRZE1S48M + защита RZM031BN, бобина 24V DC, 2 С/О контакта за 240 V AC, 8А, защитен диод, LED индикатор | бр | 10 | 12.83 | 128.3
8 | Захранващ блок тип ABL8MEM240?3, 230V AC /24V DC, 7W | бр | 2 | 70.49 | 140.98
9 | Аналогов преобразувател RMCN22BD, Захранване: 24 VDC. Вход 4-20 mА, изход 0-10V, без галванично разделяне | бр | 2 | 141.05 | 282.1
10 | Бутон тип XB4BW33M5+ZBY6102 светещ зелен LED, ф22, IP66, контакти NO+NC/230V AC, държач за легенда 30x50 | бр | 4 | 33.31 | 133.24
11 | Бутон тип XB4BW34M5+ZBY6102 светещ червен LED, ф22, IP66, контакти NO+NC/230V AC, държач за легенда 30x50 | бр | 4 | 31.02 | 124.08
12 | Бутон тип XB4BW34B5+ZBY6102 светещ червен LED, ф22, 1P66, контакти NO+NC/24V, държач за легенда 30x50 | бр | 2 | 31.02 | 62.04
13 | Превключвател тип XB4BD33 ф22, 2+0 позиции с фиксация, по 1 н.о. контакт на позиция, IP66, 24V DC | бр | 2 | 17.84 | 35.68
14 | Доставка на електронен защитен блок STR22ME-50A. | бр | 2 | 171.6 | 343.2
| Всичко: |  |  |  | 2411.65

## КС доп дейн МТ (hidden)
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
на допълнителни дейности по Договор № 542000012/06.06.2014 г., с изпълнител "Енергоремонт Холдинг" АД гр. София
Обект: Реконструкция на система 5(6)UL за поддържане допустими нива на дренажната вода на кота - 4.20 в чиста зона на РО. - т.2.873.1 от ИП
Обект: "Смукателни тръбопроводи и линии за дегазация на система 5,6 UL15. Обратни клапи на напорни тръбопроводи 5,6 UL15"
№ | Наименование | м/ка | кол.
СМР част МТ
Демонтажни дейности
1 | Демонтаж на тръба ф 89,9х3,2 | м | 16
2 | Демонтаж на тръба ф 33,7х2,6 | м | 20
3 | Демонтаж на клапан обратен DN50 PN10 | бр | 8
4 | Демонтаж на уплътнение от паронит
4.1 | Dу50 | бр | 32
4.2 | Dy80 | бр | 16
4.3 | DY150 | бр | 32
Монтажни дейности
5 | Доставка и монтаж на коляно 30° ф88.9x3.2, R205, DIN 2605, EN 10025, 1.0345 | бр | 12
6 | Доставка и монтаж на коляно 45° ф88.9x3.2, R205, DIN 2605, EN 10025, 1.0345 | бр | 8
7 | Доставка и монтаж на коляно 30° ф33.7х2.6, R 72.5, DIN 2605, EN 10025, 1.0345 | бр | 8
8 | Доставка и монтаж на коляно 60° ф33.7х2.6, R 72.5, DIN 2605, EN 10025, 1.0345 | бр | 4
9 | Доставка и монтаж на коляно 45° ф33.7х2.6, R 72.5, DIN 2605, EN 10025, 1.0345 | бр | 8
10 | Монтаж на тръба ф88.9х3.2 EN 10216-2 P235GH(1.0345) | м | 16
11 | Монтаж на тръба ф33.7х2.6 EN 10216-2 P235GH(1.0345) | м | 20
12 | Доставка и монтаж на клапан обратен DN 50 PN10 стоманен. | бр | 8
13 | Доставка и монтаж на гумени уплътнения Dy50 | бр | 32
14 | Доставка и монтаж на гумени уплътнения Dy80 | бр | 16
15 | Доставка и монтаж на гумени уплътнения Dy150 | бр | 32
16 | Доставка и монтаж на гумени тапи ф25 | бр | 8
17 | Доставка на грунд алкиден и грундиране на подменените участъци | м2 | 20
18 | Доставка на алкидна блажна боя RAL 6001 (зелена) и боядисване на подменените участъци | м2 | 20
19 | Доставка и монтаж на обсадна тръба ф219 | м | 5
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: …………………. |  | ИЗПЪЛНИТЕЛ: ……………
| /Т. Железарски/ |  | /П. Главчовски/

## МТоставащи за КП (hidden)
ОСТАВАЩИ за отпадане в КП
СК и А 5 ЕБ
3 | Натоварване и превоз на 7 км със самосвал на бетонни отпадъци | м³ | 1.3 | 16.23 | 21.099
4 | Кофраж фундаменти с правоъгьлно сечение | м² | 12.49 | 20.96 | 261.7904
5 | Изработка и монтаж армировка N10 - N12 АIII | кг | 62 | 1.9 | 117.8
6 | Изработка и монтаж армировка ф6,5- AI | кг | 11.6 | 2.06 | 23.896
7 | Полагане подложен бетон В 12,5 | м³ | 1.08 | 140.3 | 151.524
8 | Полагане стоманобетон за фундаменти В20 | м³ | 4.17 | 161.14 | 671.9538
9 | Подливка за фундаменти с несвиваем разтвор на циментова основа | м³ | 0.07 | 4811.44 | 336.8008
10 | Изработка на метални конструкции със средно тегло на детайла 2.5 кг | кг | 2 | 4.66 | 9.32
11 | Дробеструене по мет. конструкции | м² | 0.5 | 10.62 | 5.31
12 | Двукратно грундиране на метални конструкции | м² | 0.5 | 7.92 | 3.96
13 | Блажна боя по метални конструкции | м² | 0.5 | 8.86 | 4.43
14 | Монтаж конзоли, подпори, защитна конструкция на помпа UL16 и прагове с тегло 50 кг /включително крепеж и анкери/ | кг | 2 | 6.29 | 12.58
15 | Зидария от ГБ 100.250.600 | м² | 4.3 | 30.97 | 133.171
16 | Полагане хидроизолационна лента с ширина 50 мм | м | 35 | 13.45 | 470.75
21 | Разбиване на бетонова настилка - механизирано | м³ | 1.3 | 61.65 | 80.145
22 | Изкоп земни почви - ръчен | м³ | 6.5 | 26.19 | 170.235
23 | Укрепване изкопи с ограничена ширина | м² | 15 | 10.36 | 155.4
24 | Подложки от пясък | м³ | 0.7 | 39.36 | 27.552
25 | Уплътнение на пясъчна възглавница | м³ | 0.7 | 5.87 | 4.109
26 | Ръчно натоварване, превоз на 5 км със самосвал на земни маси | м³ | 0.7 | 35.91 | 25.137
27 | Засипване тесни изкопи | м³ | 5.8 | 9.59 | 55.622
28 | Уплътнение земни маси с ръчна трамбовка | м³ | 5.8 | 5.87 | 34.046
29 | Бетонна настилка - ръчно | м³ | 1.3 | 1751.12 | 2276.456
31 | Перваз от теракотени плочи 15 см по стени и около фундаменти на помпи | м | 25.5 | 8.9 | 226.95
32 | Очукване стара боя по стени | м² | 28 | 7.82 | 218.96
33 | Очукване стара боя по тавани | м² | 1.94 | 7.79 | 15.1126
34 | Шпакловка по стени и тавани с готови смеси на циментова основа | м² | 30 | 21.33 | 639.9
35 | Грундиране стари стени и тавани с двукомпонентен епоксиден грунд | м² | 30 | 5.32 | 159.6
36 | Епоксидна боя по бетонови повърхности с минимален клас по реакция на огьн C-Sl,d0 | м² | 30 | 15.31 | 459.3
43 | Демонтаж стара канализация от чугунени тръби, включително фасонни части | м | 10 | 6.69 | 66.9
44 | Доставка и монтаж на РУС тръби за канализация | м | 10 | 89.71 | 897.1
45 | Уплътняване проходки в стени и тавани за канализация | бр | 2 | 37.97 | 75.94
46 | Изпробване вертикална канализация в сгради | м | 10 | 0.57 | 5.7
|  | Всичко: |  |  | 7818.5496
СК и А 6 ЕБ
3 | Натоварване и превоз на 7 км със самосвал на бетонни отпадъци | м³ | 4 | 16.23 | 64.92
4 | Кофраж фундаменти с правоъгьлно сечение | м² | 12.49 | 20.96 | 261.7904
5 | Изработка и монтаж армировка N10 - N12 АIII | кг | 62 | 1.9 | 117.8
6 | Изработка и монтаж армировка ф6,5- AI | кг | 11.6 | 2.06 | 23.896
7 | Полагане подложен бетон В 12,5 | м³ | 1.08 | 140.3 | 151.524
8 | Полагане стоманобетон за фундаменти В20 | м³ | 4.17 | 161.14 | 671.9538
9 | Подливка за фундаменти с несвиваем разтвор на циментова основа | м³ | 0.07 | 4811.44 | 336.8008
10 | Изработка на метални конструкции със средно тегло на детайла 2.5 кг | кг | 67.37 | 4.66 | 313.9442
14 | Монтаж конзоли, подпори, защитна конструкция на помпа UL16 и прагове с тегло 50 кг /включително крепеж и анкери/ | кг | 67.37 | 6.29 | 423.7573
16 | Полагане хидроизолационна лента с ширина 50 мм | м | 35 | 13.45 | 470.75
21 | Разбиване на бетонова настилка - механизирано | м³ | 0.88 | 61.65 | 54.252
22 | Изкоп земни почви - ръчен | м³ | 2.45 | 26.19 | 64.1655
23 | Укрепване изкопи с ограничена ширина | м² | 27 | 10.36 | 279.72
24 | Подложки от пясък | м³ | 1.66 | 39.36 | 65.3376
25 | Уплътнение на пясъчна възглавница | м³ | 1.66 | 5.87 | 9.7442
27 | Засипване тесни изкопи | м³ | 11.79 | 9.59 | 113.0661
28 | Уплътнение земни маси с ръчна трамбовка | м³ | 11.79 | 5.87 | 69.2073
29 | Бетонна настилка - ръчно | м³ | 0.88 | 1751.12 | 1540.9856
31 | Перваз от теракотени плочи 15 см по стени и около фундаменти на помпи | м | 13 | 8.9 | 115.7
32 | Очукване стара боя по стени | м² | 28.3 | 7.82 | 221.306
33 | Очукване стара боя по тавани | м² | 1.94 | 7.79 | 15.1126
34 | Шпакловка по стени и тавани с готови смеси на циментова основа | м² | 17.2 | 21.33 | 366.876
35 | Грундиране стари стени и тавани с двукомпонентен епоксиден грунд | м² | 30 | 5.32 | 159.6
36 | Епоксидна боя по бетонови повърхности с минимален клас по реакция на огьн C-Sl,d0 | м² | 17.2 | 15.31 | 263.332
43 | Демонтаж стара канализация от чугунени тръби, включително фасонни части | м | 4 | 6.69 | 26.76
44 | Доставка и монтаж на РУС тръби за канализация | м | 4 | 89.71 | 358.84
45 | Уплътняване проходки в стени и тавани за канализация | бр | 2 | 37.97 | 75.94
46 | Изпробване вертикална канализация в сгради | м | 4 | 0.57 | 2.28
|  | Всичко: |  |  | 6639.3614
СМР част МТ за 5 ЕБ
Демонтажни дейности
2 | Демонтаж на връзки с питеен тръбопровод DN 20 за запълване на смукателите. | м | 10 | 8.47 | 84.7
3 | Демонтаж на напорен тръбопроводи DN50 на помпи 6UL15D01,D02 до проходка в стената и смукателни тръбопроводи изцяло | м | 5 | 42.95 | 214.75
6 | Демонтаж на крепежни елементи под стар напорен колектор | кг | 150 | 0.95 | 142.5
7 | Пренасяне на демонтираните елементи и оборудване извън сградата. Извозване на 12 км. | кг | 800 | 0.08 | 64
Монтажни дейности
10 | Доставка и монтаж на тръба ф13.5x1.8 EN 10216-2 P235GH(1.0345) | м | 1 | 21.1 | 21.1
12 | Доставка и монтаж на тръба ф33.7х2.6 EN 10216-2 P235GH(1.0345) | м | 4 | 36.74 | 146.96
13 | Доставка и монтаж на тръба ф60.3х2.9 EN 10216-2 P235GH(1.0345) | м | 5 | 39.81 | 199.05
14 | Доставка и монтаж на тръба ф177.8х10 EN 10216-2 P235GH(1.0345) | м | 3 | 208.76 | 626.28
15 | Доставка и монтаж на тръба ф88.9х3.2 EN 10216-2 P235GH(1.0345) | м | 1 | 52.31 | 52.31
24 | Доставка и монтаж на коляно 45° ф33.7х2.6, R 72.5, DIN 2605, EN 10025, 1.0345 | бр |  | 12.82 | 0 | 1
25 | Доставка и монтаж на коляно 45° ф60.3х2.9, R76, DIN 2605, EN 10025, 1.0345 | бр | 1 | 9.53 | 9.53
26 | Доставка и монтаж на коляно 45° ф88.9x3.2, R205, DIN 2605, EN 10025, 1.0345 | бр |  | 42.64 | 0 | 1
27 | Доставка и монтаж коляно 90° ф 168.3x4.5, R229, DIN 2605, EN 10025, 1.0345 | бр | 1 | 68.32 | 68.32
28 | Доставка и монтаж коляно 45° ф168.3х4.5, R 229, DIN 2605, EN 10025, 1.0345 | бр | 1 | 68.32 | 68.32
29 | Доставка и монтаж коляно 90° ф33.7x2.6, R72.5, DIN 2605, EN 10025, 1.0345 | бр | 1 | 12.82 | 12.82
30 | Доставка и монтаж коляно 90° ф60.3x2.9, R135, DIN 2605, EN 10025 , 1.0345 | бр | 2 | 16.9 | 33.8
31 | Доставка и монтаж коляно 90° ф60.3х2.9, R76, DIN2605, EN 10025, 1.0345 | бр | 1 | 8.23 | 8.23
32 | Доставка и монтаж коляно 90° ф88.9х3.2, R205, DIN 2605, EN 10025, 1.0345 | бр | 2 | 42.64 | 85.28
48 | Дебелометрия в местата на срезовете на съществуващите тръбопроводи | бр. сеч | 6 | 20.38 | 122.28
|  | Всичко: |  |  | 1960.23
СМР част МТ за 6 ЕБ
Демонтажни дейности
2 | Демонтаж на връзки с питеен тръбопровод DN 20 за запълване на смукателите. | м | 10 | 8.47 | 84.7
3 | Демонтаж на напорен тръбопроводи DN50 на помпи 6UL15D01,D02 до проходка в стената и смукателни тръбопроводи изцяло | м | 15 | 42.95 | 644.25
6 | Демонтаж на крепежни елементи под стар напорен колектор | кг | 150 | 0.95 | 142.5
7 | Пренасяне на демонтираните елементи и оборудване извън сградата. Извозване на 12 км. | кг | 800 | 0.08 | 64
Монтажни дейности
10 | Доставка и монтаж на тръба ф 13.5x1.8 EN 10216-2 P235GH(1.0345) | м | 1 | 21.1 | 21.1
12 | Доставка и монтаж на тръба ф33.7х2.6 EN 10216-2 P235GH(1.0345) | м | 6 | 36.74 | 220.44
13 | Доставка и монтаж на тръба ф60.3х2.9 EN 10216-2 P235GH(1.0345) | м | 4 | 39.81 | 159.24
14 | Доставка и монтаж на тръба ф177.8х10 EN 10216-2 P235GH(1.0345) | м | 3 | 208.76 | 626.28
24 | Доставка и монтаж на Коляно 45° ф33.7х2.6, R 72.5, DIN 2605,EN 10025, 1.0345 | бр |  | 12.82 | 0 | 1
25 | Доставка и монтаж на Коляно 45° ф60.3х2.9, R76, DIN 2605,EN 10025, 1.0345 | бр | 1 | 9.53 | 9.53 | 1
26 | Доставка и монтаж на Коляно 45° ф88.9x3.2, R205, DIN 2605 ,EN 10025, 1.0345 | бр |  | 42.64 | 0
27 | Доставка и монтаж Коляно 90° ф168.3x4.5, R229, DIN 2605 ,EN 10025, 1.0345 | бр | 1 | 68.32 | 68.32
28 | Доставка и монтаж Коляно 45° ф168.3х4.5, R 229, DIN 2605 ,EN 10025, 1.0345 | бр | 1 | 68.32 | 68.32
29 | Доставка и монтаж Коляно 90° ф33.7x2.6, R72.5, DIN 2605 ,EN 10025, 1.0345 | бр | 2 | 12.82 | 25.64
30 | Доставка и монтаж Коляно 90° ф60.3x2.9, R135, DIN 2605 ,EN 10025 , 1.0345 | бр | 2 | 16.9 | 33.8
31 | Доставка и монтаж Коляно 90° ф60.3х2.9, R76, DIN 2605 ,EN 10025, 1.0345 | бр | 1 | 8.23 | 8.23
32 | Доставка и монтаж Коляно 90° ф88.9х3.2, R205, DIN 2605 ,EN 10025, 1.0345 | бр | 2 | 42.64 | 85.28
48 | Дебелометрия в местата на срезовете на съществуващите тръбопроводи | бр. сеч | 6 | 20.38 | 122.28
|  | Всичко: |  |  | 2383.91
СМР част ВКОС за 5 ЕБ
Демонтажни дейности
1 | Демонтаж на съшествуващи отсекателни клапи | бр | 2 | 6.62 | 13.24
3 | Демонтаж на съществуващи въздуховоди ф160 | м | 22 | 7.35 | 161.7
4 | Пренасяне на демонтираните елементи и оборудване извън зградата . Извозване на 12км. | кг | 350 | 0.08 | 28
| Монтажни дейности |  | 0
8 | Доставка и монтаж на спироканал SD ф160 t=0.8mm | м | 5 | 43.83 | 219.15
12 | Доставка и монтаж на шпилка M10 L=1 160 | бр | 2 | 63.26 | 126.52
14 | Пуск и наладка на системата | ч.ч. | 72 | 8.1 | 583.2
|  | Всичко: |  |  | 1131.81
СМР част ВКОС за 6 ЕБ
Демонтажни дейности
1 | Демонтаж на съшествуващи отсекателни клапи | бр | 2 | 6.62 | 13.24
3 | Демонтаж на съществуващи въздуховоди ф160 | м | 22 | 7.35 | 161.7
4 | Пренасяне на демонтираните елементи и оборудване извън зградата. Извозване на 12км. | кг | 400 | 0.08 | 32
| Монтажни дейности |  | 0
13 | Доставка и монтаж на шпилка M10 L=1 160 | бр | 6 | 63.26 | 379.56
14 | Доставка и монтаж на скоба за въздуховод ф160 тип LGSS, комплект с дюбели HSC-I М10 х 50 | бр | 8 | 8.25 | 66
15 | Пуск и наладка на системата | ч.ч. | 72 | 8.1 | 583.2
|  | Всичко: |  |  | 1235.7
СМР част Електрическа и СКУ
5 ЕБ
Монтажни дейности
8 | Демонтаж и повторен монтаж на съединителни кутии с размери 200/200 мм | бр | 8 | 15.8 | 126.4
10 | Доставка и монтаж по бетон на тръба стом. защитна за кабели 1/2'' | м | 40 | 40.47 | 1618.8
11 | Доставка и монтаж по бетон на тръба стом. защитна за кабели 1'' | м | 62 | 28.12 | 1743.44
17 | Доставка и изтегляне на силов кабел с UH = 0,6/lkV, 50Hz, стандарт VDE 0276 част 603, за неподвижно полагане, с PVC изолация с понижена горимост тип DIV пo VDE0276, неразпространяващ горенето пo IEC 332-3 категория А, вътрешна обвивка от ленти или екструдиран компаунд, с Сu жила клас 1 или 2 по VDE 0295/IEC 60228 (NYY-FR) със сечение 7х1.5мм² в стоманена защитна тръба 1" | м | 22 | 15.19 | 334.18
26 | Направа на суха разделка на кабел до 7 жила с поставяне на кабелни накрайници | бр | 14 | 6.07 | 84.98
28 | Прозвъняване и подсъединяване на жила на кабели до 1,5 мм² | бр | 142 | 3.38 | 479.96
30 | Доставка, надписване и монтаж на кабелни марки | бр | 40 | 3.5 | 140
34 | Направа и монтаж на дребна желязна конструкция | кг | 30 | 4.66 | 139.8
36 | Двукратно грундиране и боядисване на тръби стоманени защитни 1'' | м | 86 | 2.98 | 256.28
37 | Двукратно грундиране и боядисване на тръби стоманени защитни 1/2'' | м | 135 | 2.7 | 364.5
39 | Разкриване на кабелно трасе, двоен под | м | 45 | 5.83 | 262.35
40 | Покриване на кабелно трасе, двоен под | м | 45 | 14.58 | 656.1
Демонтажни дейности |  |  | 0
50 | Демонтаж на лум. осветителни тела | бр | 1 | 11.66 | 11.66
52 | Демонтаж и повторен монтаж на ръчен бутон за пожароизвестяване и кабел към него на разстояние 2 м | бр | 1 | 189.95 | 189.95
ПНР |  |  | 0
53 | Програмиране на контролер, тестове и настройки на системата за управление | бр | 2 | 605.59 | 1211.18
54 | Изпитване на вторична комутация посредством мегер (за едно присъединение) | бр | 6 | 34.15 | 204.9
55 | Пусково-наладъчни работи на радарни датчици за ниво | бр | 2 | 68.3 | 136.6
56 | Пусково-наладъчни работи на датчици за ниво - 3бр. сонди | бр | 2 | 34.15 | 68.3
57 | Проверка за наличие на верига между заземителна уредба и заземяеми елементи (30 точки) | бр | 1 | 63.75 | 63.75
58 | Измерване съпротивлението на контура фаза-РЕ | бр | 20 | 22.77 | 455.4
59 | Измерване съпротивлението на защитно заземление | бр | 0 | 63.75 | 0
60 | Измерване изолация на кабели | бр | 20 | 34.15 | 683
61 | Сфазиране на кабели | бр | 6 | 47.81 | 286.86
Всичко |  |  |  |  | 9518.39
6ЕБ
Монтажни дейности
11 | Доставка и монтаж по бетон на тръба стом. защитна за кабели 1'' | м | 62 | 28.12 | 1743.44
28 | Прозвъняване и подсъединяване на жила на кабели до 1,5 мм² | бр | 142 | 3.38 | 479.96
30 | Доставка, надписване и монтаж на кабелни марки | бр | 42 | 3.5 | 147
34 | Направа и монтаж на дребна желязна конструкция | кг | 30 | 4.66 | 139.8
36 | Двукратно грундиране и боядисване на тръби стоманени защитни 1'' | м | 86 | 2.98 | 256.28
37 | Двукратно грундиране и боядисване на тръби стоманени защитни 1/2'' | м | 135 | 2.7 | 364.5
39 | Разкриване на кабелно трасе, двоен под | м | 45 | 5.83 | 262.35
40 | Покриване на кабелно трасе, двоен под | м | 45 | 14.58 | 656.1
Демонтажни дейности
50 | Демонтаж на лум. осветителни тела | бр | 1 | 11.66 | 11.66
52 | Демонтаж и повторен монтаж на ръчен бутон за пожароизвестяване и кабел към него на разстояние 2 м | бр | 1 | 189.95 | 189.95
ПНР |  |  | 0
53 | Програмиране на контролер, тестове и настройки на системата за управление | бр | 2 | 605.59 | 1211.18
54 | Изпитване на вторична комутация посредством мегер (за едно присъединение) | бр | 6 | 34.15 | 204.9
57 | Проверка за наличие на верига между заземителна уредба и заземяеми елементи (30 точки) | бр | 1 | 63.75 | 63.75
60 | Измерване изолация на кабели | бр | 28 | 34.15 | 956.2
61 | Сфазиране на кабели | бр | 6 | 47.81 | 286.86
|  | Всичко: |  |  | 6973.93
| ВСИЧКО по част Електрическа и СКУ |  |  |  | 16492.32
37661.881
|  |  |  | ПНР | 5832.88
|  |  |  | оставащо | 31829.001

## КСС за доп споразумение
Обект: “Възстановяване на техническите параметри на система 5,6UL за поддържане допустими нива на дренажната вода на кота- 4.20 в чиста зона на РО.", т.2.873.1 от ИП.
Част:Електро и МТ
№ по ред | Наименование на дейностите | Мярка | Количество | Ед. цена, лв. | Стойност, лв
5 ЕБ - ЕЛЕКТРО
1 | Монтаж на табло на стена до 0.5 мм² | бр | 1
2 | Доставка на табло 5НК51R02 за монтаж на стена, с размери 600/600/200мм | бр | 1
Допълнително оборудване в съществуващо табло 5HK51
3 | Доставка и монтаж на АП iC60N+A9A267927, 1P, C крива, 0.5А, н.о. контакт повреда | бр | 2
4 | Доставка и монтаж на помощно реле тип RXM 4AB2P7TQ +RXZE2M114 +RXM041FU7 | бр | 4
5 | Доставка и монтаж на щуцер Flexa RQG-M25/AD21.2 | бр | 2
6 | Доставка и монтаж на щуцер Flexa RQG-M16/AD15.8 | бр | 1
7 | Доставка и монтаж винтова клема 2.5мм2 тип NSYTRV22 на DIN шина | бр | 31
8 | Доставка и монтаж на стоп с етикет тип NSYTRААВ35 | бр | 3
9 | Доставка и монтаж на крайна пластина тип NSYTRАС22 | бр | 2
10 | Доставка и монтаж на DIN шина 35мм | м | 0.5
11 | Надписване на бананки за кабелни жила | бр | 50
12 | Прозвъняване и подсъединяване на жила на кабели до 1,5 мм² | бр | 50
13 | Доставка и монтаж на реле за налягане (пресостат) тип Honeywell Fema DCM 6-301 с U-образна монтажна тръба U430-B от черна стомана и отсекателен вентил за измервателни уреди, PN10, краища М/Ж G1/2"/G1/2" | бр | 2
14 | Направа надпис на съединителни кутии | бр | 2
15 | Доставка на кабел OPVC-JZ 16х1 мм2 | м | 11
16 | Доставка на кабел SiHF 3х1 мм2 | м | 56
17 | Полагане на кабел SiHF 3х1 мм2 по кабелна скара (в гъвкав шланг) | м | 6
18 | Изтегляне на кабел SiHF 3х1 мм2 в гъвкав шланг | м | 30
19 | Изтегляне на кабел SiHF 3х1 мм2 по скара | м | 20
20 | Изтегляне на кабел OPVC-JZ 7х1 мм2 в гъвкав шланг | м | 10
21 | Изтегляне на кабел OPVC-JZ 16х1 мм2 в гъвкав шланг | м | 20
22 | Полагане на кабел SiHF 18х1,5 мм2 по кабелна скара (в гъвкав шланг) | м | 12
23 | Изтегляне на кабел SiHF 18х1,5 мм2 в гъвкав шланг | м | 42
24 | Изтегляне на кабел SiHF 18х1,5 мм2 по скара | м | 21
25 | Направа суха разделка на кабел SiHF 3х1 мм2 с кабелни накрайници | бр | 8
26 | Направа суха разделка на кабел SiHF 18х1,5 мм2 с кабелни накрайници | бр | 16
27 | Направа суха разделка на кабел OPVC-JZ 8х1 мм2 с кабелни накрайници | бр | 4
28 | Направа суха разделка на кабел OPVC-JZ 16х1 мм2 с кабелни накрайници | бр | 8
29 | Прозвъняване и подсъединяване на жила на кабели до 1,5 мм² | бр | 294
30 | Надписване на бананки за кабелни жила | бр | 402
31 | Направа на оземки със средна дължина 0.5 м от проводник с UH = 450/750V с гъвкави Сu жила клас 5 по IEC228, изолация от безхалогенен компаунд, неразпространяващ горенето, съгласно IEC 332-1; EN 50265-2-1, плътност на димните газове, съгласно IEC 1034-2;EN50268-2; корозионност на димните емисии, съгласно IEC754-2;EN50267-2-2; pH≥4.3 (HO7Z-K) със сечение 16мм² с жълто зелена изолация с кабелни обувки | бр | 16
32 | Доставка и монтаж на кабелна скара с капак 50мм, h=35мм | м | 12
33 | Доставка и монтаж по бетонна стена на стоманена заземителна шина 40х4 мм | м | 5
34 | Двукратно грундиране и боядисване на заземителна шина 40x4 мм | м | 5
35 | Доставка и нарязване на стоманена тръба ф50мм | м | 2
36 | Направа на отвори Ø60 за преминаване на кабели, изтеглени в газови тръби през стени и уплътняване на отворите с пожароустойчив хоросан СР-636, и пожароустойчива пяна СР-620 | бр | 8
5 ЕБ - МТ
37 | Доставка и монтаж на електрифицирана арматура Задвижка тип АВО VALVE 924B с актуатор Regada SP1 281.1-L2BAA/00 | бр | 2
38 | Доставка и монтаж на фланец DN50 PN10. Материал 1.0345/EN 10025; Стандарт DIN 2632. Комплект с тефлонови уплатнители и крепежи. | бр | 4
39 | Доставка и монтаж на тръба ф60.3х2.9, L=150mm. Материал P235GH (1.0345)/EN 10025; Стандарт EN 10216-2. | бр | 2
5 ЕБ - ПНР
40 | Тестове и настройки на помпи UL16D01/D02 с новомонтираното импулсно реле | бр | 2
41 | Пусково настроечни работи на силова част и схема на управление на ел. задвижки | бр | 4
42 | Пусково настроечни работи на датчици за налягане | бр | 4
43 | Проверка за наличие на верига между заземителна уредба и заземяеми елементи (30 точки) | бр | 1
44 | Измерване съпротивлението на контура фаза-РЕ | бр | 10
45 | Измерване съпротивлението на защитно заземление | бр | 2
46 | Измерване изолация на кабели | бр | 18
5 ЕБ - ЕЛЕКТРО допълнителни
Табло 5НК50R02 заповед №8/29.6.2017г.
47 | Демонтаж на реле REXL4TMP7 | бр | 6
48 | Отсъединяване на жила на кабел до 1.5мм2 | бр | 124
49 | Монтаж на реле REXL4TMP7 | бр | 6
50 | Прозвъняване и подсъединяване на жила на кабели до 1,5 мм² | бр | 124
51 | Доставка и монтаж на реле време, две функции, регулируем диапазон време RE22R2CMR-SCH | бр | 2
52 | Прозвъняване и подсъединяване на жила на кабели до 1,5 мм² | бр | 10
53 | Надписване на бананки за кабелни жила | бр | 20
54 | Доставка и полагане на кабел H07V-K 1.5мм2 в кабелен канал на табло | м | 50
Табло 5НК51R02 заповед №8/29.6.2017г.
55 | Демонтаж на реле REXL4TMP7 | бр | 6
56 | Отсъединяване на жила на кабел до 1.5мм2 | бр | 124
57 | Монтаж на реле REXL4TMP7 | бр | 6
58 | Прозвъняване и подсъединяване на жила на кабели до 1,5 мм² | бр | 124
59 | Доставка и монтаж на реле време, две функции, регулируем диапазон време RE22R2CMR-SCH | бр | 2
60 | Прозвъняване и подсъединяване на жила на кабели до 1,5 мм² | бр | 10
61 | Надписване на бананки за кабелни жила | бр | 20
62 | Доставка и полагане на кабел H07V-K 1.5мм2 в кабелен канал на табло | м | 50
63 | Доставка на кабел OPVC-JZ 8х1 мм2 | м | 10
64 | Доставка на кабел SiHF 18х1.5 мм2 | м | 75
65 | Доставка и монтаж на кабелна плътна скара с капак MKSU 60/100 | м | 20
66 | Доставка и монтаж на щуцер Flexa RQG1-М, AD28.5, М25х1.5 | бр | 36
67 | Доставка и монтаж на щуцер Flexa RQG-M25/AD21.2 | бр | 4
68 | Доставка и монтаж на щуцер Flexa RQG-M16/AD15.8 | бр | 26
69 | Доставка и монтаж на гъвкав шланг РА6-S , черна AD 28.5 23.0х28.5 PG21 | м | 16
70 | Монтаж на манометричен кран DN4 PN 630, ČSN 13 75 17.B | бр | 4
71 | Надписване на бананки за кабелни жила | бр | 436
6 ЕБ - ЕЛЕКТРО
72 | Монтаж на табло на стена до 0.5 мм² | бр | 1
73 | Доставка на табло 6НК51R02 за монтаж на стена, с размери 600/600/200мм | бр | 1
| Допълнително оборудване в съществуващо табло 6HK51 |  | 0
74 | Доставка и монтаж на АП iC60N+A9A267927, 1P, C крива, 0.5А, н.о. контакт повреда | бр | 2
75 | Доставка и монтаж на помощно реле тип RXM 4AB2P7TQ +RXZE2M114 +RXM041FU7 | бр | 4
76 | Доставка и монтаж на щуцер Flexa RQG-M25/AD21.2 | бр | 2
77 | Доставка и монтаж на щуцер Flexa RQG-M16/AD15.8 | бр | 1
78 | Доставка и монтаж винтова клема 2.5мм2 тип NSYTRV22 на DIN шина | бр | 31
79 | Доставка и монтаж на стоп с етикет тип NSYTRААВ35 | бр | 3
80 | Доставка и монтаж на крайна пластина тип NSYTRАС22 | бр | 2
81 | Доставка и монтаж на DIN шина 35мм | м | 0.5
82 | Надписване на бананки за кабелни жила | бр | 50
83 | Прозвъняване и подсъединяване на жила на кабели до 1,5 мм² | бр | 50
84 | Доставка и монтаж на реле за налягане (пресостат) тип Honeywell Fema DCM 6-301 с U-образна монтажна тръба U430-B от черна стомана и отсекателен вентил за измервателни уреди, PN10, краища М/Ж G1/2"/G1/2" | бр | 2
85 | Направа надпис на съединителни кутии | бр | 2
86 | Доставка на кабел OPVC-JZ 16х1 мм2 | м | 20
87 | Доставка на кабел SiHF 3х1 мм2 | м | 59
88 | Полагане на кабел SiHF 3х1 мм2 по кабелна скара (в гъвкав шланг) | м | 12
89 | Изтегляне на кабел SiHF 3х1 мм2 в гъвкав шланг | м | 23
90 | Изтегляне на кабел SiHF 3х1 мм2 по скара | м | 24
91 | Изтегляне на кабел OPVC-JZ 8х1 мм2 в гъвкав шланг | м | 10
92 | Изтегляне на кабел OPVC-JZ 16х1 мм2 в гъвкав шланг | м | 20
93 | Полагане на кабел SiHF 18х1,5 мм2 по кабелна скара (в гъвкав шланг) | м | 12
94 | Изтегляне на кабел SiHF 18х1.5 мм2 в гъвкав шланг | м | 39
95 | Изтегляне на кабел SiHF 18х1.5 мм2 по скара | м | 27
96 | Направа суха разделка на кабел SiHF 3х1 мм2 с кабелни накрайници | бр | 8
97 | Направа суха разделка на кабел SiHF 18х1,5 мм2 с кабелни накрайници | бр | 16
98 | Направа суха разделка на кабел OPVC-JZ 8х1 мм2 с кабелни накрайници | бр | 4
99 | Направа суха разделка на кабел OPVC-JZ 16х1 мм2 с кабелни накрайници | бр | 8
100 | Прозвъняване и подсъединяване на жила на кабели до 1,5 мм² | бр | 436
101 | Доставка, надписване и монтаж на кабелни марки | бр | 36
102 | Надписване на бананки за кабелни жила | бр | 361
103 | Направа на оземки със средна дължина 0.5 м от проводник с UH = 450/750V с гъвкави Сu жила клас 5 по IEC228, изолация от безхалогенен компаунд, неразпространяващ горенето, съгласно IEC 332-1; EN 50265-2-1, плътност на димните газове, съгласно IEC 1034-2;EN50268-2; корозионност на димните емисии, съгласно IEC754-2;EN50267-2-2; pH≥4.3 (HO7Z-K) със сечение 16мм² с жълто зелена изолация с кабелни обувки | бр | 16
104 | Доставка и монтаж на кабелна скара с капак 50мм, h=35мм | м | 12
105 | Доставка и монтаж по бетонна стена на стоманена заземителна шина 40х4 мм | м | 5
106 | Двукратно грундиране и боядисване на заземителна шина 40x4 мм | м | 5
107 | Доставка и нарязване на стоманена тръба ф50мм | м | 2
108 | Направа на отвори Ø60 за преминаване на кабели, изтеглени в газови тръби през стени и уплътняване на отворите с пожароустойчив хоросан СР-636, и пожароустойчива пяна СР-620 | бр | 8
6 ЕБ - МТ
109 | Доставка и монтаж на електрифицирана арматура Задвижка тип АВО VALVE 924B с актуатор Regada SP1 281.1-L2BAA/00 | бр | 2
110 | Доставка и монтаж на фланец DN50 PN10. Материал 1.0345/EN 10025; Стандарт DIN 2632. Комплект с тефлонови уплатнители и крепежи. | бр | 4
111 | Доставка и монтаж на тръба ф60.3х2.9, L=150mm. Материал P235GH (1.0345)/EN 10025; Стандарт EN 10216-2. | бр | 2
6 ЕБ - ПНР
112 | Тестове и настройки на помпи UL16D01/D02 с новомонтираното импулсно реле | бр | 2
113 | Пусково настроечни работи на силова част и схема на управление на ел. задвижки | бр | 4
114 | Пусково настроечни работи на датчици за налягане | бр | 4
115 | Проверка за наличие на верига между заземителна уредба и заземяеми елементи (30 точки) | бр | 1
116 | Измерване съпротивлението на контура фаза-РЕ | бр | 10
117 | Измерване съпротивлението на защитно заземление | бр | 2
118 | Измерване изолация на кабели | бр | 18
6 ЕБ - ЕЛЕКТРО допълнителни
Табло 6НК50R02 заповед №8/29.6.2017г.
119 | Демонтаж на реле REXL4TMP7 | бр | 6
120 | Отсъединяване на жила на кабел до 1.5мм2 | бр | 124
121 | Монтаж на реле REXL4TMP7 | бр | 6
122 | Прозвъняване и подсъединяване на жила на кабели до 1,5 мм² | бр | 124
123 | Доставка и монтаж на реле време, две функции, регулируем диапазон време RE22R2CMR-SCH | бр | 2
124 | Прозвъняване и подсъединяване на жила на кабели до 1,5 мм² | бр | 10
125 | Надписване на бананки за кабелни жила | бр | 20
126 | Доставка и полагане на кабел H07V-K 1.5мм2 в кабелен канал на табло | м | 50
Табло 6НК51R02 заповед №8/29.6.2017г.
127 | Демонтаж на реле REXL4TMP7 | бр | 6
128 | Отсъединяване на жила на кабел до 1.5мм2 | бр | 124
129 | Монтаж на реле REXL4TMP7 | бр | 6
130 | Прозвъняване и подсъединяване на жила на кабели до 1,5 мм² | бр | 124
131 | Доставка и монтаж на реле време, две функции, регулируем диапазон време RE22R2CMR-SCH | бр | 2
132 | Прозвъняване и подсъединяване на жила на кабели до 1,5 мм² | бр | 10
133 | Надписване на бананки за кабелни жила | бр | 20
134 | Доставка и полагане на кабел H07V-K 1.5мм2 в кабелен канал на табло | м | 50
135 | Доставка на кабел OPVC-JZ 8х1 мм2 | м | 10
136 | Доставка на кабел SiHF 18х1.5 мм2 | м | 78
137 | Доставка и монтаж на кабелна плътна скара с капак MKSU 60/100 | м | 20
138 | Доставка и монтаж на щуцер Flexa RQG1-М, AD28.5, М25х1.5 | бр | 36
139 | Доставка и монтаж на щуцер Flexa RQG-M25/AD21.2 | бр | 4
140 | Доставка и монтаж на щуцер Flexa RQG-M16/AD15.8 | бр | 26
141 | Доставка и монтаж на гъвкав шланг РА6-S , черна AD 28.5 23.0х28.5 PG21 | м | 16
142 | Монтаж на манометричен кран DN4 PN 630, ČSN 13 75 17.B | бр | 4
143 | Надписване на бананки за кабелни жила | бр | 436
5 ЕБ
144 | Демонтаж на бутони - 5HK50 4 бр. - 5HK51 4 бр. - 5HK50R01 2 бр. - 5HK51R01 2 бр. - 5HK50R02 4 бр. - 5HK51R02 4 бр. | бр | 20
145 | Mонтаж на бутони - 5HK50 4 бр. - 5HK51 4 бр. - 5HK50R01 2 бр. - 5HK51R01 2 бр. - 5HK50R02 4 бр. - 5HK51R02 4 бр. | бр | 20
146 | Отсъединяване на жила на кабел до 1.5мм2 | бр | 104
147 | Прозвъняване и подсъединяване на жила на кабели до 1,5 мм² | бр | 104
148 | Надписване на бананки за кабелни жила | бр | 104
149 | Доставка и полагане на кабел H07V-K 1.5мм2 | м | 12
6 ЕБ
150 | Демонтаж на бутони - 6HK50 4 бр. - 6HK51 4 бр. - 6HK50R01 2 бр. - 6HK51R01 2 бр. - 6HK50R02 4 бр. - 6HK51R02 4 бр. | бр | 20
151 | Mонтаж на бутони - 6HK50 4 бр. - 6HK51 4 бр. - 6HK50R01 2 бр. - 6HK51R01 2 бр. - 6HK50R02 4 бр. - 6HK51R02 4 бр. | бр | 20
152 | Отсъединяване на жила на кабел до 1.5мм2 | бр | 104
153 | Прозвъняване и подсъединяване на жила на кабели до 1,5 мм² | бр | 104
154 | Надписване на бананки за кабелни жила | бр | 104
155 | Доставка и полагане на кабел H07V-K 1.5мм2 | м | 12
ПНР
5 ЕБ
156 | Тестове и настройки на помпи UL15D01/02 D03/04 | бр | 4
6 ЕБ
157 | Тестове и настройки на помпи UL15D01/02 D03/04 | бр | 4
Стойност за 5 и 6 ЕБ без ДДС:
За количества
Спец. ИК- ЕЧ и СКУ:
Б. Найденов
Експерт ИК -МТЧ:
Т. Железарски