## Model_TechOfferAttach
ОБРАЗЕЦ КЪМ ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
_______________________________________________________________________________________________
/наименование на участника, ЕИК/
С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я
към Оферта за участие в обществена поръчка с предмет “Доставка на предварително изолирани тръби и фасонни части”
Технически изисквания на възложителя | [5 empty] | Технически данни и характеристики на стоките, които се предлагат от участника
|  | Ниименование | Съгласно ТЗ №17.ТС.ТЗ.03 вкл. Приложения 1, 2 и 3 |  |  | Наименование, тип | Описание, характеристики, размери | М.ед. (бр./к-кт) | Количество | Стандарти | Срок на годност и жизнен цикъл /min 10 год./ след монтажа при съхранение (год.) | Забележка
№
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 |  | 2: Участък -от камера К-18 до камера К-21, съобр.ТЗ- Приложение 1
1.1
...
2 |  | 2: Участък -от камера К-13А-5 до камера К-13А-6, съобр.ТЗ- Приложение 2
2.1
...
3 |  | 2: Участък - от камера К-16-6 до камера К-16-8, съобр. ТЗ-Приложение 3
3.1
...
Забележка: При мерна ед-ца комплект, задължително се посочва наименование, вид, количество за съдържанието на комплекта
I. | Срок за доставка :_______ календарни дни
II. | Срок за гаранционно обслужване : _______ години
II.1 | Гаранционни условия :
II.1.1 | Срок отстраняване на дефекти:____ календарни дни
II.1.2 | Срок за замяна при невъзможност за отстраняване на дефект:____ календарни дни
ІІI. | Документи-приложения към Техническото предложение:
III.1.1 | Технически решения, гарантиращи поемане на топлинните разширения – за всеки участък поотделно
III.1.2 | Декларация за производител на стоката, респективно документ за оторизация от производителя, в случай че участникът не е производител.
.... |  | 6: ПОДПИС и ПЕЧАТ:
_____________________________________ (име и фамилия )
[6 empty] | _____________ | (длъжност на управл./представл. участника)
________________________ (дата)

## Model_PriceListAttachment
ОБРАЗЕЦ КЪМ ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
_______________________________________________________________________________________________
/наименование на участника, ЕИК/
Ц Е Н О В А Т А Б Л И Ц А - ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА
към Оферта за участие в обществена поръчка с предмет “Доставка на предварително изолирани тръби и фасонни части”
| ID | Наименование, тип, описание, характеристики, размери | М.ед. | Количество | Ед. цена в лв. без ДДС | Общо
№
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 74343 | Участък -от камера К-18 до камера К-21, съобразно ТЗ с Приложение 1
1.1
...
2 | 74343 | Участък - от камера К-13А-5 до камера К-13А-6, съобразно с ТЗ Приложение 2
2.1
...
3 | 74343 | Участък - от камера К-16-6 до камера К-16-8, съобразно с ТЗ с Приложение 3
3.1
...
ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА : (в лева без ДДС)
Словом: .....................................
ПОДПИС и ПЕЧАТ:
_____________________________________ (име и фамилия )
______________________________ (длъжност на управл./представл. участника)
________________________ (дата)