## смр_5_блок
Обект: “Изработка и монтаж на нов разширителен бак на ТГ-9 и 10”,т.2.277.1 от ИП
Част: MT
КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР
No | Наименование | Мярка | Ко-во | Ед.цена | Стойност
5 блок
I. | Доставка
1. | Доставка на ел.телфер 5т | бр. | 1
Общо доставки по т. I:
II. | Демонтажни дейности
1 | Демонтаж на междуколонни връзки до (1500 кг) | т | 6
2 | Демонтаж на площадка от рифелова ламарина б=7мм | м2 | 37
3 | Демонтаж на резервоар с тегло до 5т. и обем до 20 м³ | бр. | 1
4 | Демонтаж на хидрозатвор DN700-DN500 | м | 8
5 | Демонтаж на тръбопровод DN500 | м | 21
6 | Демонтаж на минерална вата | м³ | 10,7
7 | Демонтаж на алуминиева ламарина за обшивка б=0,7мм | м² | 95,8
8 | Демонтаж на метални пръстени | т | 0,9
9 | Демонтаж на подкранова греда | т | 3
Общо по т. II.:
III. | Доставка и монтаж на:
1 | Доставка и изработка конструкции -(цилиндър) от листови стомани, 1.145.1 с размери 10х5686х1620, 9,21 м² и 1.145.1 с размери 10х5686х2340, 13,31 м² | т | 2,5
2 | Доставка и изработка конструкции -(елиптични дъна) от листови стомани 1. 4541, DN 1800, Н 510, (до 1т) | бр. | 2
3 | Доставка и изработка (отражатели и стойки) от листоваи стомани НЖ, ( до 0,5 т) | т. | 2,3
4 | Доставка и монтаж на тръба Ф720х8, 1.4541 | м | 3
5 | Доставка и монтаж на тръба Ф610х10, 1.4541 | м | 5
6 | Доставка и монтаж на тръба Ф426х14, 1.4541 | м. | 6
7 | Доставка и монтаж на тръба Ф325х12, 1.4541 | м | 4
8 | Доставка и монтаж на тръба Ф219х11, 1.4541 | м | 3
9 | Доставка и монтаж на тръба Ф159х8, 1.4541 | м | 3
10 | Доставка и монтаж на тръба Ф108х5, 1.4541 | м | 6
11 | Доставка и монтаж на тръба Ф89х5, 1.4541 | м | 5
12 | Доставка и монтаж на уплътнение профил W1A DN 600, 14541 graphite | бр. | 1
13 | Доставка и монтаж на фланци тип 11/B1 DN 600, PN 6, 1.4541, EN1092-1 | бр. | 1
14 | Доставка и монтаж на фланци тип 05, DN 600, PN 6, 1.4541, EN1092-1 | бр. | 1
15 | Доставка и монтаж на фланци DN 300, 1.4541 | бр. | 2
16 | Доставка и монтаж на фланец, тип 1/В1, DN 80, PN 25, EN 1092-1, 1.4541 | бр. | 1
17 | Доставка и монтаж на фланец, тип 1/В1, DN 25, PN 10, EN 1092-1, 1.4541 | бр. | 1
18 | Доставка и монтаж на тръби Р265, Ф610х10 | м. | 16
19 | Доставка и монтаж на колена 2D-90º R=610, Р265GH, Ф610х10, EN10253-2 | бр. | 4
20 | Доставка и монтаж на колена 2D-45º R=610, Р265GH, Ф610х10, EN10253-2 | бр. | 4
21 | Доставка и монтаж на колена 3D-90º R=57, Р265GH, Ф42,4х2,6, EN10253-2 | бр. | 6
22 | Монтаж на междуколонни връзки (до 1500 кг) | т | 6
23 | Монтаж на площадка от рифелова ламарина б=7мм | м² | 37
24 | Монтаж на резервоар с тегло до 5т. и обем до 20 м³ | бр. | 1
25 | Доставка и монтаж на хидрозатвор DN800-DN600, стандарт 5SH-100-002-00, P265GH | бр. | 1
26 | Монтаж на ел.телфер 5т. | бр. | 1
27 | Монтаж на подкранова греда (до 3т) | т. | 3
28 | Доставка и монтаж на щуцер 720х10, 1.4541 | бр. | 1
29 | Доставка и монтаж на щуцер 630х10, 1.4541 | бр. | 2
30 | Доставка и монтаж на щуцер 426х7, 1.4541 | бр. | 1
31 | Доставка и монтаж на щуцер 325х7, 1.4541 | бр. | 2
32 | Доставка и монтаж на щуцер 219х6, 1.4541 | бр. | 1
33 | Доставка и монтаж на щуцер 159х5, 1.4541 | бр. | 1
34 | Доставка и монтаж на щуцер 108х4 1.4541 | бр. | 4
35 | Доставка и монтаж нащуцер 89х4 1.4541 | бр. | 3
36 | Външен оглед на заварочни съединения 100% | м | 25
37 | Капилярен контрол на заварочни съединения 100% | м | 25
38 | РГК 100% | м | 25
39 | Доставка и монтаж на металоконструкции с тегло до 20 кг. | т | 2,3
40 | Епоксидно лаково покритие върху металоконструкции | м² | 21
41 | Епоксидно лаково покритие върху металоконструкции-втори пласт | м². | 21
42 | Монтаж и демонтаж на тръбно скеле с Н 6 м | м³. | 240
43 | Зачистване на заваръчни шевове на тръба Ду 600 | бр. | 8
44 | Контрол на заваръчни шевове на тръба Ду 600-10% УЗК | бр. | 8
45 | Хидравлична проба на тръба Ду 600 | м | 22
46 | Доставка и монтаж на дюшеци от минерална вата 100мм ROCKWOOL WM 80 (ALS) | м³ | 14
47 | Доставка и монтаж на алуминиева ламарина за обшивка б=0,7мм | м² | 110
48 | Изработване и монтаж на пръстени от листови стомани (~ 20 кг.) | т | 1,3
49 | Доставка и монтаж на винтове резбонарязващи ST 4,2x19-St-C-Z | бр. | 4000
50 | Доставка и монтаж на болтове резбонарязващи М8 | бр. | 50
Общо по т. III:
Общо по т. II и т. III:
Непредвидени 10%
Стойност
Всичко по т. I, II и III:
Забележка: 1.За всички позиции в които са цитирани производители - да се чете "или еквивалентно". 2.Количествата на предвидените дейности са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на СМР.

## смр_6_блок
обект: “Изработка и монтаж на нов разширителен бак на ТГ-9 и 10”, т.2.277.1 от ИП
Част: MT
КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР
No | Наименование | Мярка | Ко-во | Ед.цена | Стойност
6 блок
I. | Доставка
1. | Доставка на ел.телфер 5т | бр. | 1
Общо доставки по т. I:
II. | Демонтажни дейности
1 | Демонтаж на междуколонни връзки до (1500) кг | т | 6
2 | Демонтаж на площадка от рифелова ламарина б=7мм | м2 | 37
3 | Демонтаж на резервоар с тегло до 5т. и обем до 20 м³ | бр. | 1
4 | Демонтаж на хидрозатвор DN700-DN500 | м | 8
5 | Демонтаж на тръбопровод DN500 | м | 21
6 | Демонтаж на минерална вата | м³ | 10,7
7 | Демонтаж на алуминиева ламарина за обшивка б=0,7мм | м² | 95,8
8 | Демонтаж на метални пръстени | т | 0,9
9 | Демонтаж на подкранова греда | т | 3
Общо по т. II.:
III. | Доставка и монтаж
1 | Доставка и изработка конструкции -(цилиндър) от листови стомани 1.145.1 с размери 10х5686х1620- 9,21 м² и 1.145.1 с размери 10х5686х2340-13,31 м² | т | 2,5
2 | Доставка и изработка конструкции -(елиптични дъна) от листови стомани 1.45 41, DN 1800, Н 510, ( до 1т.) | бр. | 2
3 | Доставка и изработка (отражатели и стойки) от листоваи стомани НЖ (до 0,5 т) | т. | 2,3
4 | Доставка и монтаж на тръба Ф720х8, 1.4541 | м | 3
5 | Доставка и монтаж на тръба Ф610х10, 1.4541 | м | 5
6 | Доставка и монтаж на тръба Ф426х14, 1.4541 | м. | 6
7 | Доставка и монтаж на тръба Ф325х12 , 1.4541 | м | 4
8 | Доставка и монтаж на тръба Ф219х11, 1.4541 | м | 3
9 | Доставка и монтаж на тръба Ф159х8, 1.4541 | м | 3
10 | Доставка и монтаж на тръба Ф108х5, 1.4541 | м | 6
11 | Доставка и монтаж на тръба Ф89х5, 1.4541 | м | 5
12 | Доставка и монтаж на уплътнение профил W1A DN 600, 14541 graphite | бр. | 1
13 | Доставка и монтаж на фланци тип 11/B1, DN 600, PN 6, 1.4541, EN1092-1 | бр. | 1
14 | Доставка и монтаж на фланци тип 05, DN 600, PN 6, 1.4541, EN1092-1 | бр. | 1
15 | Доставка и монтаж на фланци DN 300, 1.4541 | бр. | 2
16 | Доставка и монтаж на фланец тип 1/В1, DN 80, PN 25, EN 1092-1, 1.4541 | бр. | 1
17 | Доставка и монтаж на фланец тип 1/В1, DN 25, PN 10, EN 1092-1, 1.4541 | бр. | 1
18 | Доставка и монтаж на тръби Р265, Ф610х10 | м. | 16
19 | Доставка и монтаж на колена 2D-90º R=610 Р265GH, Ф610х10, EN10253-2 | бр. | 4
20 | Доставка и монтаж на колена 2D-45º R=610 Р265GH, Ф610х10, EN10253-2 | бр. | 4
21 | Доставка и монтаж на колена 3D-90º R=57 Р265GH, Ф42,4х2,6, EN10253-2 | бр. | 6
22 | Монтаж на междуколонни връзки, (до 1500 кг.) | т | 6
23 | Монтаж на площадка от рифелова ламарина б=7мм | м² | 37
24 | Монтаж на резервоар с тегло до 5т. и обем до 20 м³ | бр. | 1
25 | Доставка и монтаж на хидрозатвор DN800-DN600, стандарт 6SH-100-001-02, P265GH | бр. | 1
26 | Монтаж на ел.телфер 5т | бр. | 1
27 | Монтаж на подкранова греда (до 3 т.) | т. | 3
28 | Доставка и монтаж на щуцер 720х10 , 1.4541 | бр. | 1
29 | Доставка и монтаж на щуцер 630х10, 1.4541 | бр. | 2
30 | Доставка и монтаж на щуцер 426х7, 1.4541 | бр. | 1
31 | Доставка и монтаж на щуцер 325х7, 1.4541 | бр. | 2
32 | Доставка и монтаж на щуцер 219х6, 1.4541 | бр. | 1
33 | Доставка и монтаж на щуцер 159х5, 1.4541 | бр. | 1
34 | Доставка и монтаж на щуцер 108х4, 1.4541 | бр. | 4
35 | Доставка и монтаж на щуцер 89х4, 1.4541 | бр. | 3
36 | Външен оглед на заварочни съединения 100% | м | 25
37 | Капилярен контрол на заварочни съединения 100% | м | 25
38 | РГК 100% | м | 25
39 | Доставка и монтаж на металоконструкции с тегло до 20 кг. | т | 2,3
40 | Епоксидно лаково покритие върху металоконструкции | м² | 21
41 | Епоксидно лаково покритие върху металоконструкции-втори пласт | м². | 21
42 | Монтаж и демонтаж на тръбно скеле с Н 6 м | м³. | 240
43 | Зачистване на заваръчни шевове на тръба Ду 600 | бр. | 8
44 | Контрол на заваръчни шевове на тръба Ду 600-10% УЗК | бр. | 8
45 | Хидравлична проба на тръба Ду-600 | м | 22
46 | Доставка и монтаж на дюшеци от минерална вата 100мм ROCKWOOL WM 80 (ALS) | м³ | 14
47 | Доставка и монтаж на алуминиева ламарина за обшивка б=0,7мм | м² | 110
48 | Изработване и монтаж на пръстени от листови стомани, (до 20 кг.) | т | 1,3
49 | Доставка и монтаж на винтове резбонарязващи ST 4,2x19-St-C-Z | бр. | 4000
50 | Доставка и монтаж на болтове резбонарязващи М8 | бр. | 50
Общо по т. III:
Общо по т. II и т. III:
Непредвидени 10%
Стойност
Всичко по т. I, II и III:
Забележка: 1.За всички позиции в които са цитирани производители - да се чете "или еквивалентно". 2.Количествата на предвидените дейности са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на СМР.