#### ОБРАЗЕЦ по т.II.1. към офертата

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

към Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: 
“Повишаване на надеждността на система постоянен ток в ОРУ. Подмяна на акумулаторни батерии”

| № | Наименование Описание | Мярка | Кол-во | Единична цена в лв. без ДДС | Обща цена в лв. без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Доставки: |  |  |  |  |  |
| I. 1. Доставка, първа съгласно т.3.1.1. от ТЗ |  |  |  |  |  |
| I. 1.1 | Акумулаторна батерия ЕА05, ЕА06, ЕА07, ЕА08: - с технически характеристики, съгласно т.1.1.1. и Приложение 6 от ТЗ; - в обем, съгласно Приложение 2 от ТЗ и техническото предложение на кандидата. | Компл. |  |  |  |
| I.1.2 | Токоизправител тиристорен EQ05, EQ06, EQ07, EQ08 : - с технически характеристики, съгласно т.1.1.2. и Приложение 6 от ТЗ; - в обем, съгласно Приложение 2 от ТЗ и техническото предложение на кандидата. | Бр. |  |  |  |
| I.1.3 | Табла постоянен ток ЕЕ05, ЕЕ06 за номинално напрежение 240V DC: - с технически характеристики, съгласно т.1.1.3. и Приложение 6 от ТЗ; - в обем, съгласно Приложение 2 от ТЗ и техническото предложение на кандидата. | Компл. |  |  |  |
| I.1.4 | Табла постоянен ток ЕЕ07, ЕЕ08 тип Okken 70M: - с технически характеристики, съгласно т.1.1.3. и Приложение 6 от ТЗ; - в обем, съгласно Приложение 2 от ТЗ и техническото предложение на кандидата. | Компл. |  |  |  |
| Общо цена за първа доставка: |  |  |  |  |  |
| I. 2. Доставка втора, съгласно 3.1.2. от ТЗ |  |  |  |  |  |
| I.2.1 | Резервни елементи за акумулаторна батерия ЕЕ05, ЕЕ06, ЕЕ07, ЕЕ08.: - съгласно изискванията на т.1.1.1. от ТЗ. - в обем, съгласно Приложение 2 от ТЗ и техническото предложение на кандидата. | Бр. |  |  |  |
| I.2.2 | Модул тип “чекмедже” с автоматичен прекъсвач за номинален ток 250А, с изведени полюси за разряд/ заряд на АБ. Комплект кабелни преходи от полюсите към обувки с ухо.: - съгласно изискванията на т.1.1.3. от ТЗ. - в обем, съгласно Приложение 2 от ТЗ и техническото предложение на кандидата. | Бр. |  |  |  |
| I.2.3 | Комплект резервни части: - с технически характеристики, съгласно т.1.2.1. от ТЗ; - в обем, съгласно Приложение 2 от ТЗ и техническото предложение на кандидата. | Бр. |  |  |  |
| I.2.4 | Комплект от специфичните инструменти и аксесоари: - с технически характеристики, съгласно т.1.2.2 от ТЗ; - в обем, съгласно Приложение 2 от ТЗ и техническото предложение на кандидата. | Бр. |  |  |  |
| I.2.5 | Комплект от специализирана апаратура: - с технически характеристики, съгласно т.1.2.3.от ТЗ; - в обем, съгласно Приложение 2 от ТЗ и техническото предложение на кандидата. | Бр. |  |  |  |
| Общо цена за втора доставка: |  |  |  |  |  |
| I. Обща цена за изпълнение на първа и втора доставка (в лв. без ДДС), при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй (Incoterm’s 2010) |  |  |  |  |  |
| II. Цена за Шeф-монтажник на обекта при извършване на монтажа и пуско-наладъчните работи (ПНР) нa оборудването |  |  |  |  |  |
| III. Цена за обучение в условията на Възложителя, на минимум 6 човека ремонтен персонал (за монтаж, ремонт, настройка, периодични тестови изпитания и др. по оборудването) при извършване на монтажните и пуско-наладъчни дейности на обекта. |  |  |  |  |  |
| IV. Цена за обучение в условията на Възложителя, на около 30 човека оперативен персонал (с цел представяне на основните особености на оборудването - основни компоненти, сигнали, работни режими, оперативни превключвания, експлоатационни проблеми и др.) преди въвеждане в експлоатация на обекта |  |  |  |  |  |
| Обща предлагана цена (I+II+III+) за изпълнение на предмета на поръчката ………………... лева без ДДС (цифром и словом) |  |  |  |  |  |

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

______________________ (име и фамилия)

______________________ (дата)

______________________ (длъжност на управляващия/представляващия участника)

______________________ (наименование на участника)