# _________________________________________________________________________________

# /пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИН по ЗДДС/

## До

##### “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

##### гр. Козлодуй

О Ф Е Р Т А

за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

“Доставка и монтаж на агрегати, възли и компоненти за климатична система на директно изпарение на зала Б1 и на съществуващите климатици канален тип в залите на МФС440”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци за участие, предлагаме да изпълним настоящата обществена поръчка в съответствие с изискванията на техническото задание и основни изисквания към участниците и офертите за сумата посочена в ценовото предложение, което е неразделна част от офертата.

Нашата офертата съдържа:

- Документи и информация

I.1. 	Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП.

I.2. 	Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП.

I.3. Декларация за съответствие с условията за участие на Възложителя, относно:

I.3.1. доставките и монтажите, изпълнени през последните 3 години от датата на подаване на офертата, идентични или сходни с предмета на поръчката;

I.3.2. професионалната компетентност на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението;

I.3.3. притежаването на валидно разрешение или регистрационен документ по реда на чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (ЗОУ) за извършване на дейности по приемане, транспортиране. оползотворяване или обезвреждане на отпадъчен фреон R 22.

I.3.4. притежаването на валиден документ за правоспособност по чл.17б, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух за извършване на монтаж, ремонт, поддръжка или сервизно обслужване на стационарно хладилно, климатично и термапомпено оборудване, съдържащо над 3 кг флуорсъдържащи парникови газове.

I.3.5. притежаването на задължителния инструментариум за извършване на монтаж, сервиз и поддръжка на стационарни климатични системи, упоменат в Приложение № 1 на Наредба № 1 от 17.02.2017г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лицата, извършващи дейности с оборудване, съдържащо ФПГ, както и документирането и отчитането на емисиите на ФПГ.

I.3.6. притежаването на валиден документ за правоспособност от Българската браншова организация по машиностроене за извършване на монтаж, сервиз и извличане на ФПГ от хладилни и климатични инсталации.

I.3.7. собствена възможност или сключен договор с фирма, която ще приеме отпадъчния фреон R22 за последващо безопасно третиране.

I.4. 	Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП за подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

I.5. 	Информационен лист.

II.		Техническо предложение, което включва:

II.1.	Концепция (план за действие) за изпълнение на дейностите.

II.2.	Спецификация на оборудването и материалите.

II.3.	Календарен график за изпълнение на дейностите.

II.4.	Срок за изпълнение.

II.5.	Декларация за гаранционния срок

II.6.	Декларация за обстоятелствата по чл. 39, ал.3, т.1, б. в), г) и д) от ППЗОП

II.7.	Предложение за инструктаж на 2 специалиста на Възложителя

II.8.	Декларация за извършен оглед и запознаване с обекта

- Ценово предложение

III.1.	Цена за доставка на оборудването и материалите (лв. без ДДС).

III.2.	Цена за дeмонтаж на старото оборудване, монтаж и въвеждане в експлоатация на новодоставеното оборудване (лв. без ДДС).

III.3.	Обща предлагана цена за изпълнение на предмета на поръчката (лв. без ДДС).

III.4.	Основни показатели за ценообразуване.

III.5.	Вида работа, стойността и процентът от общата стойност на всеки от подизпълнителите, в случай че участникът ще използва подизпълнители или е обединение.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

______________________ (име и фамилия)

______________________ (дата)

______________________ (длъжност на управляващия/представляващия участника)

______________________ (наименование на участника)

#### ОБРАЗЕЦ по т.II.2. към Образеца на оферта

# __________________________________________________________________________________________

# /пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ИН  и ИН по ЗДДС/

СПЕЦИФИКАЦИЯ на оборудването и материалите

за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

“Доставка и монтаж на агрегати, възли и компоненти за климатична система на директно изпарение на зала Б1 и на съществуващите климатици канален тип в залите на МФС440”

| № | Наименование, тип, марка и описание на вида и характеристиките | Един. Мярка | К-во | Категория по сеизмо устойчивост | Производител и Страна на произход | Гаранционен срок /мин. 24 месеца/ | Жизнен цикъл /мин. 15 години/ | Забележка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |

За изпълнените монтажни дейности гаранционните срокове са съгласно Наредба No 2/31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съгласно чл. 20, ал. 4, както следва: за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика - 5 години.

Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ги отстранява със свои сили и за своя сметка.

Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в минимално допустимия технологичен срок, съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Ако в рамките на гаранционния срок на оборудването се установят дефекти, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ги отстранява със свои сили и за своя сметка.

Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в срок от ............ календарни дни от датата на писмената рекламация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Ако се установи, че дефектът не може да бъде отстранен, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя ново оборудване или резервни части за своя сметка в срок от ……… календарни дни. Върху новодоставеното основно или резервно оборудване се установява нов гаранционен срок, равен на този от т.7.4. от проекта на договор.