## WCWH
Обект : Ремонт на санитарни възли, помещения в управление „ Правно” и помещения 601, 602, 608, 707 и 708 в сграда “ Управление АЕЦ ”
Подобект: Санитарни възли в сграда “ Управление АЕЦ ”
Част: Архитектурна, ВиК
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
№ | Видове работи | Ед | Колич | ет.3
Демонтажни работи
1 | Изваждане на дървени врати от зид със запазване | бр | 40
2 | Демонтаж смесителна батерия | бр | 30 | 1
3 | Демонтаж мивка, включително сифона и конзолите със запазване | бр | 30 | 1
4 | Демонтаж писоари | бр | 10 | 1
5 | Демонтаж клозетно седало тип моноблок | бр | 20 | 1
6 | Демонтаж вътрешен водопровод от поцинковани тръби 1/2" | м1 | 60
7 | Демонтаж СК 1/2" | бр | 20
8 | Демонтаж противопожарна касета с размери 70/75/20 см | бр | 10 | 1
9 | Демонтаж вертикален и хоризонтален водопроводен клон ф2" | м | 95 | 3.1
10 | Демонтаж вертикален канализационен клон ф110 мм. | м | 43
11 | Демонтаж хоризонтален канализационен клон ф50 мм. | м | 30
12 | Разбиване бетонова стена с електрически къртач | м3 | 5
13 | Разваляне на тухлена зидария 12 см. на вароциментов разтвор | м2 | 20 | 4.34
14 | Демонтаж подов сифон | бр | 20 | 2
15 | Разваляне фаянс по стени | м2 | 540 | 45.36
16 | Изкопаване улей 10/10 см. в бетонови стени ръчно | м | 30 | 1.5
17 | Изкопаване улей 5/5 см. в бетонови стени ръчно | м | 30 | 1.5
18 | Разваляне подова настилка от теракот, включително замазката | м2 | 110 | 9.87
19 | Начукване мазилка по стени | м2 | 250
20 | Пренос на 15 м вертикално надолу по стълби и на 100м. хоризонтално, натоварване на транспорт и превоз до склада на възложителя на 10 км.на демонтирани материали | м3 | 10
21 | Пренос на строителни отпадъци в чували на15 м вертикално надолу по стълби и на 100м.хоризонтално, натоварване на транспорт и превоз до депо на 12.5 км. | м3 | 20
| Демонтаж окачен таван тип "Армстронг" | м2 |  | 11.07
| Демонтаж ел.бойлер | бр |  | 1
| Демонтаж ал.прозорец 60/85 | бр |  | 1
| Демонтаж алуминиева преграда с вградена плъзгаща врата | м2 |  | 7.98
| Разбиване бетонова настилка с деб.20см | м3 |  | 1.98
Нови строително-монтажни работи
22 | Пренос строителни материали нагоре по стълби на височина 15 м | т | 10
23 | Грундиране на начукани стени с контактен грунд | м2 | 800 | 68.03
24 | Зидария от газобетонни блокчета с дебелина 150 мм. на тънка фуга | м2 | 30 | 0.51
25 | Доставка и монтаж готов щурц с дължина 100 см. | бр | 10
26 | Вароциментова вътрешна мазилка по стени | м2 | 800 | 34.68
27 | Циментова шпакловка по тавани и стени | м2 | 360
28 | Пробиване отвори ф63 в плоча с дебелина 25 см | бр | 33 | 3
29 | Пробиване отвори ф132 в плоча с дебелина 25 см | бр | 13 | 2
30 | Вертикален канализационен клон ф110 от усилено PVC с дебелина на стената 4,3 мм. | м | 43 | 4.1
31 | PVC тръби за канализация в сгради ф50 мм. | м | 40 | 4
32 | Укрепителни за водопровод по вертикални клонове ф 2" | бр | 40 | 2
33 | Укрепителни за водопровод по вертикални клонове ф 110 мм. | бр | 43 | 3
34 | Вертикален водопроводен щранг от стоманена поцинкована тръба ф 2" | м | 55 | 4
35 | Спирателен кран ф 2" | бр | 1
36 | Топлоизолация на водопроводни тръбни системи от полиетиленова пяна 9мм за тръба ф2" | м | 55
37 | Вертикален водопроводен щранг от полипропилен ф50-студена вода | м | 45 | 3.2
38 | Вертикален водопроводен щранг от полипропилен с алуминиева вложка ф50-топла вода | м | 65 | 3.2
39 | Спирателен кран за полипропиленова тръба ф 50 | бр | 4
40 | Вертикален водопроводен щранг от полипропилен с алуминиева вложка ф 32-топла вода | м | 65 | 3.2
41 | Спирателен кран за полипропиленова тръба ф 32 | бр | 2
42 | Укрепителни скоби по водопровод по вертикални клонове | бр | 86 | 6
43 | Топлоизолация на водопроводни тръбни системи от полиетиленова пяна 9мм за тръба ф50(полипропилен) | м | 110
44 | Топлоизолация на водопроводни тръбни системи от полиетиленова пяна 9мм за тръба ф32 мм. | м | 65
45 | Доставка и монтаж УКБ ф20 | бр | 20 | 2
46 | Доставка и монтаж тръби от полипропилен за топла и студена вода PN 16 ф 20 - вътрешна водопроводна инсталация | м | 100 | 11
47 | Доставка и монтаж на СК без изпразнител за ф20 | бр | 40 | 4
48 | Замонолитване улеи 10/10 см. с циментопясъчен разтвор | м | 60 | 1.5
49 | Предстенна обшивка с метална конструкция и гипсофазер с деб.12,5мм. като тип W623 от каталога на Кнауф | м2 | 50 | 8.46
50 | Топлоизолация от каменна вата с ρ≥70кг/м3 и дебелина 20 см. | м2 | 50
51 | Мазана хидроизолация на циментова основа по под и стена гипсофазер | м2 | 150 | 15.47
52 | Хидроизолационна лента в ъгъл между стена и под | м | 65 | 20.69
53 | Фаянсова облицовка с лепило по стени-фуга 2мм | м2 | 550 | 68.03
54 | Доставка и монтаж рогов сифон | бр | 20 | 2
55 | Направа на изравнителна циментова замазка с дебелина 3 см за основа на под от гранитогрес | м2 | 110 | 11.34
56 | Настилка от плочи гранитогрес на лепило | м2 | 110 | 11.34
57 | Доставка и монтаж на вътрешни алуминиеви врати 70/200 с пълнеж от PVC за тоалетни | м2 | 56 | 4.6
58 | Обръщане страници врата с вароциментов разтвор от двете страни на алуминиева каса | м | 200
59 | Доставка и монтаж на стопери за врати | бр | 40 | 3
60 | Oкачен таван тип ”Армстронг“ влагоустойчив на конструкция | м2 | 110 | 11.34
61 | Трикратно боядисване по нови стени и тавани с бял латекс | м2 | 360
62 | Полупорцеланови писоари бели | бр | 10
63 | Автомат за писоар(механичен за открит монтаж) | бр | 10
64 | Тоалетно седало тип моноблок комплект с меки връзки,спирателен кран малък и маншон | к-т | 20
65 | Доставка и монтаж тоалетна дъска с капак | бр | 20
66 | Аусгусни мивки чугунени | бр | 10
67 | Доставка и монтаж канела за студена вода | бр | 10
68 | Доставка и монтаж мивка полупорцеланова среден размер комплект със сифон | бр | 20
69 | Доставка и монтаж смесителна батерия комплект с меки връзки и спирателни кранове малки | бр | 20
70 | Доставка и монтаж отваряеми комарници за рамки 60/90 см., бял | бр | 22
71 | Доставка и монтаж на метални държач за тоалетна хартия, кошче и четка с поставка | к-т | 20
72 | Доставка и монтаж огледало ≈60/40 | бр | 20
73 | Блажна боя по мет. тръби и повърхности двукратно | м2 | 40
74 | Доставка и монтаж кутия за ПП Касета алуминиева с размери 70/75 см. | бр | 10 | 1
75 | Доставка и монтаж на противопожарен кран с шорц 2" | бр | 10 | 1
| Направа щендерна стена от гипсокартон на конструкция | м2 |  | 12.39
Общо
Непредвидени 10 %
Стойност
1 .Количествата на предвидените дейности са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на СМР.
2 . ППКасети ще се вградят в стените, като се използват съществуващите струйници, маркучи и барабани
Note on C19: limaznov: Щранг противопожарен хоризонтални отклоне ния и водопроводен щранг
Note on C22: limaznov: преградна стена между МТоалетна и писоар и за ППКасета
Note on C40: limaznov: колонка за нова врата нова стена на мястото на разрушената стара стена от тухли
Note on C42: limaznov: 55м2 фаянс и 25м2 стени
Note on C43: limaznov: стени над фаянс и тавани
Note on C46: limaznov: за мивки ЩРАНГА НА ТОАЛЕТНИТЕ НЕ СЕ СМЕНЯ, член 129(2)от сградниводопроводни и канализационни инсталации за ПВЦ клон;
Note on C50: limaznov: 40м вертикал и 10х1,5 м хоризонтална разводка
Note on C65: limaznov: стена зад моноблок мъжка тоалетна и обличане ВВКлон за студена вода
Note on E58: limaznov: 3*11*2бр+20бр хоризонтално по таван

## Лист1
Обект : Ремонт на санитарни възли, помещения в управление „ Правно” и помещения 601, 602, 608, 707 и 708 в сграда “ Управление АЕЦ ”
Подобект: Санитарни възли в сграда “ Управление АЕЦ ”
Част: Архитектурна, ВиК
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Видове работи | Ед | Колич | Ед.цена | Стойност | за етаж 3
Демонтажни работи
1 | Изваждане на дървени врати от зид със запазване | бр | 40 | 14.39 | 575.6 |  | 0
2 | Демонтаж смесителна батерия | бр | 30 | 7.53 | 225.9 | 1 | 7.53
3 | Демонтаж мивка, включително сифона и конзолите със запазване | бр | 30 | 15.24 | 457.2 | 1 | 15.24
4 | Демонтаж писоари | бр | 10 | 19.29 | 192.9 | 1 | 19.29
5 | Демонтаж клозетно седало тип моноблок | бр | 20 | 22.22 | 444.4 | 1 | 22.22
6 | Демонтаж вътрешен водопровод от поцинковани тръби 1/2" | м1 | 60 | 2.99 | 179.4 | 6 | 17.94
7 | Демонтаж СК 1/2" | бр | 20 | 1.89 | 37.8 | 2 | 3.78
8 | Демонтаж противопожарна касета с размери 70/75/20 см | бр | 10 | 24.46 | 244.6 | 1 | 24.46
9 | Демонтаж вертикален и хоризонтален водопроводен клон ф2" | м | 95 | 4.18 | 397.1 | 8.7 | 36.37
10 | Демонтаж вертикален канализационен клон ф110 мм. | м | 43 | 10.49 | 451.07 | 4 | 41.96
11 | Демонтаж хоризонтален канализационен клон ф50 мм. | м | 30 | 8.84 | 265.2 | 3.5 | 30.94
12 | Разбиване бетонова стена с електрически къртач | м3 | 5 | 171.7 | 858.5 | 2.27 | 389.76
13 | Разваляне на тухлена зидария 12 см. на вароциментов разтвор | м2 | 20 | 15.05 | 301 | 6.3 | 94.82
14 | Демонтаж подов сифон | бр | 20 | 5.28 | 105.6 | 2 | 10.56
15 | Разваляне фаянс по стени | м2 | 540 | 8.82 | 4762.8 | 49 | 432.18
16 | Изкопаване улей 10/10 см. в бетонови стени ръчно | м | 30 | 15.82 | 474.6 | 3 | 47.46
17 | Изкопаване улей 5/5 см. в бетонови стени ръчно | м | 30 | 9.99 | 299.7 | 3 | 29.97
18 | Разваляне подова настилка от теракот, включително замазката | м2 | 110 | 9.77 | 1074.7 | 11.34 | 110.79
19 | Начукване мазилка по стени | м2 | 250 | 2.95 | 737.5 | 34.72 | 102.42
20 | Пренос на 15 м вертикално надолу по стълби и на 100м. хоризонтално, натоварване на транспорт и превоз до склада на възложителя на 10 км.на демонтирани материали | м3 | 10 | 152.18 | 1521.8 | 1 | 152.18
21 | Пренос на строителни отпадъци в чували на15 м вертикално надолу по стълби и на 100м.хоризонтално, натоварване на транспорт и превоз до депо на 12.5 км. | м3 | 20 | 154.68 | 3093.6 | 3.45 | 533.65
| Нови строително-монтажни работи |  |  |  | 0 |  | 0
22 | Пренос строителни материали нагоре по стълби на височина 15 м | т | 10 | 113.91 | 1139.1 | 2.96 | 337.17
23 | Грундиране на начукани стени с контактен грунд | м2 | 800 | 3.53 | 2824 | 69.41 | 245.02
24 | Зидария от газобетонни блокчета с дебелина 150 мм. на тънка фуга | м2 | 30 | 38.04 | 1141.2 | 0.51 | 19.4
25 | Доставка и монтаж готов щурц с дължина 100 см. | бр | 10 | 33.51 | 335.1 |  | 0
26 | Вароциментова вътрешна мазилка по стени | м2 | 800 | 16.42 | 13136 | 34.72 | 570.1
27 | Циментова шпакловка по тавани и стени | м2 | 360 | 9.32 | 3355.2 |  | 0
28 | Пробиване отвори ф63 в плоча с дебелина 25 см | бр | 33 | 57.43 | 1895.19 | 3 | 172.29
29 | Пробиване отвори ф132 в плоча с дебелина 25 см | бр | 13 | 87.37 | 1135.81 | 2 | 174.74
30 | Вертикален канализационен клон ф110 от усилено PVC с дебелина на стената 4,3 мм. | м | 43 | 42.91 | 1845.13 | 5 | 214.55
31 | PVC тръби за канализация в сгради ф50 мм. | м | 40 | 36.6 | 1464 | 4 | 146.4
32 | Укрепителни за водопровод по вертикални клонове ф 2" | бр | 40 | 6.36 | 254.4 | 2 | 12.72
33 | Укрепителни за водопровод по вертикални клонове ф 110 мм. | бр | 43 | 6.58 | 282.94 | 3 | 19.74
34 | Вертикален водопроводен щранг от стоманена поцинкована тръба ф 2" | м | 55 | 43.84 | 2411.2 | 3.4 | 149.06
35 | Спирателен кран ф 2" | бр | 1 | 55.88 | 55.88 |  | 0
36 | Топлоизолация на водопроводни тръбни системи от полиетиленова пяна 9мм за тръба ф2" | м | 55 | 6.54 | 359.7 |  | 0
37 | Вертикален водопроводен щранг от полипропилен ф50-студена вода | м | 45 | 25.9 | 1165.5 | 3.4 | 88.06
38 | Вертикален водопроводен щранг от полипропилен с алуминиева вложка ф50-топла вода | м | 65 | 27.1 | 1761.5 | 3.4 | 92.14
39 | Спирателен кран за полипропиленова тръба ф 50 | бр | 4 | 46.22 | 184.88 |  | 0
40 | Вертикален водопроводен щранг от полипропилен с алуминиева вложка ф 32-топла вода | м | 65 | 20.13 | 1308.45 | 3.4 | 68.44
41 | Спирателен кран за полипропиленова тръба ф 32 | бр | 2 | 22.9 | 45.8 |  | 0
42 | Укрепителни скоби по водопровод по вертикални клонове | бр | 86 | 6.36 | 546.96 | 6 | 38.16
43 | Топлоизолация на водопроводни тръбни системи от полиетиленова пяна 9мм за тръба ф50(полипропилен) | м | 110 | 6.54 | 719.4 | 6.8 | 44.47
44 | Топлоизолация на водопроводни тръбни системи от полиетиленова пяна 9мм за тръба ф32 мм. | м | 65 | 4.95 | 321.75 | 3.4 | 16.83
45 | Доставка и монтаж УКБ ф20 | бр | 20 | 11.93 | 238.6 | 2 | 23.86
46 | Доставка и монтаж тръби от полипропилен за топла и студена вода PN 16 ф 20 - вътрешна водопроводна инсталация | м | 100 | 12.44 | 1244 | 11 | 136.84
47 | Доставка и монтаж на СК без изпразнител за ф20 | бр | 40 | 8.17 | 326.8 | 4 | 32.68
48 | Замонолитване улеи 10/10 см. с циментопясъчен разтвор | м | 60 | 16.06 | 963.6 | 6 | 96.36
49 | Предстенна обшивка с метална конструкция и гипсофазер с деб.12,5мм. като тип W623 от каталога на Кнауф | м2 | 50 | 34.78 | 1739 | 8.46 | 294.24
50 | Топлоизолация от каменна вата с ρ≥70кг/м3 и дебелина 20 см. | м2 | 50 | 27.57 | 1378.5 | 2.8 | 77.2
51 | Мазана хидроизолация на циментова основа по под и стена гипсофазер | м2 | 150 | 14.66 | 2199 | 15.5 | 227.23
52 | Хидроизолационна лента в ъгъл между стена и под | м | 65 | 7.13 | 463.45 | 20.81 | 148.38
53 | Фаянсова облицовка с лепило по стени-фуга 2мм | м2 | 550 | 50.76 | 27918 | 69.41 | 3523.25
54 | Доставка и монтаж рогов сифон | бр | 20 | 44.53 | 890.6 | 2 | 89.06
55 | Направа на изравнителна циментова замазка с дебелина 3 см за основа на под от гранитогрес | м2 | 110 | 15.7 | 1727 | 11.34 | 178.04
56 | Настилка от плочи гранитогрес на лепило | м2 | 110 | 51.81 | 5699.1 | 11.34 | 587.53
57 | Доставка и монтаж на вътрешни алуминиеви врати 70/200 с пълнеж от PVC за тоалетни | м2 | 56 | 146.94 | 8228.64 | 4.6 | 675.92
58 | Обръщане страници врата с вароциментов разтвор от двете страни на алуминиева каса | м | 200 | 6.57 | 1314 |  | 0
59 | Доставка и монтаж на стопери за врати | бр | 40 | 9.68 | 387.2 | 3 | 29.04
60 | Oкачен таван тип ”Армстронг“ влагоустойчив на конструкция | м2 | 110 | 33.91 | 3730.1 | 11.34 | 384.54
61 | Трикратно боядисване по нови стени и тавани с бял латекс | м2 | 360 | 5.24 | 1886.4 |  | 0
62 | Полупорцеланови писоари бели | бр | 10 | 265.48 | 2654.8 |  | 0
63 | Автомат за писоар(механичен за открит монтаж) | бр | 10 | 84.97 | 849.7 |  | 0
64 | Тоалетно седало тип моноблок комплект с меки връзки,спирателен кран малък и маншон | к-т | 20 | 258.1 | 5162 |  | 0
65 | Доставка и монтаж тоалетна дъска с капак | бр | 20 | 31.95 | 639 |  | 0
66 | Аусгусни мивки чугунени | бр | 10 | 166.13 | 1661.3 |  | 0
67 | Доставка и монтаж канела за студена вода | бр | 10 | 15.31 | 153.1 |  | 0
68 | Доставка и монтаж мивка полупорцеланова среден размер комплект със сифон | бр | 20 | 124.88 | 2497.6 |  | 0
69 | Доставка и монтаж смесителна батерия комплект с меки връзки и спирателни кранове малки | бр | 20 | 99.05 | 1981 | 2 | 198.1
70 | Доставка и монтаж отваряеми комарници за рамки 60/90 см., бял | бр | 22 | 41.82 | 920.04 |  | 0
71 | Доставка и монтаж на метални държач за тоалетна хартия, кошче и четка с поставка | к-т | 20 | 88.89 | 1777.8 |  | 0
72 | Доставка и монтаж огледало ≈60/40 | бр | 20 | 55.18 | 1103.6 |  | 0
73 | Блажна боя по мет. тръби и повърхности двукратно | м2 | 40 | 5.52 | 220.8 |  | 0
74 | Доставка и монтаж кутия за ПП Касета алуминиева с размери 70/75 см. | бр | 10 | 254.54 | 2545.4 | 1 | 254.54
75 | Доставка и монтаж на противопожарен кран с шорц 2" | бр | 10 | 79.92 | 799.2 | 1 | 79.92
ан | Демонтаж смесителна батерия за душ | бр |  |  |  | 1 | 0
ан | Демонтаж окачен таван тип Армстронг | м2 |  |  |  | 11.34 | 0
ан | Демонтаж ел.бойлер 80л | бр |  |  |  | 1 | 0
ан | Направа щендерна стена от гипсокартон на конструкция | м2 |  |  |  |  | 0
ан | Демонтаж аксесоари комплект- (поставка за течен сапун, поставка за тоалетна хартия, огледало) 3бр/комплект, със запазване за повторен монтаж | бр |  |  |  | 1 | 0
ан | Демонтаж ал.прозорец 60/85 | бр |  |  |  | 1 | 0
ан | Демонтаж алуминиева преграда с вградена плъзгаща се врата | м2 |  |  |  | 7.98 | 0
ан | Доставка и монтаж моноблок, модел Корона/Елеганс, комплект с меки връзки,спирателен кран малък и маншон | бр |  |  |  | 2 | 0
ан | [6 empty] | 0
ан | Доставка и монтаж шкаф от РVС за баня комплект, шир.75см Модел 203 | бр |  |  |  | 1 | 0
ан | Доставка и монтаж шкаф от РVС за баня комплект, шир.95см Модел 700R | бр |  |  |  | 1 | 0
0
0
0
0
0
0
|  | Общо |  |  | 137689.39 |  | 11569.54
|  | Непредвидени 10 % |  |  | 13768.94
|  | Стойност |  |  | 151460.33
1 .Количествата на предвидените дейности са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на СМР.
2 . ППКасети ще се вградят в стените, като се използват съществуващите струйници, маркучи и барабани
Note on C19: Автор: Щранг противопожарен хоризонтални отклоне ния и водопроводен щранг
Note on C22: Автор: преградна стена между МТоалетна и писоар и за ППКасета
Note on C35: Автор: колонка за нова врата нова стена на мястото на разрушената стара стена от тухли
Note on C37: Автор: 55м2 фаянс и 25м2 стени
Note on C38: Автор: стени над фаянс и тавани
Note on C41: Автор: за мивки ЩРАНГА НА ТОАЛЕТНИТЕ НЕ СЕ СМЕНЯ, член 129(2)от сградниводопроводни и канализационни инсталации за ПВЦ клон;
Note on C45: Автор: 40м вертикал и 10х1,5 м хоризонтална разводка
Note on C60: Автор: стена зад моноблок мъжка тоалетна и обличане ВВКлон за студена вода
Note on E53: Автор: 3*11*2бр+20бр хоризонтално по таван

## МТ част
Обект: "Модернизация на система за пусков въздух на дизелгенератори-ДГ-1 и ДГ-2 в цех БПС",
Част: МТ
КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР
№ | Видове работи | Мярка | Кол. | Ед. цена | Стойност
Монтажни дейности
1 | Доставка и монтаж на компресор въздушен Sauer Compressors или аналогичен: Работно налягане 15 МРа, Обемен дебит на сгъстения въздух 2,58 lt/min при 15 МРа, Обемен дебит на входящ въздух 23 m³/h , обороти 1480 min-1, Четири степени на сгъстяване с отделяне на кондензат(влагоотделители) от всяка една, Въздушно охлаждане, Обемен дебит на охлаждащ въздух 2750 m³/h, Директно куплиран електрически двигател, Вертикално разположение на електрическия двигател компресорния блок, Захранваща мощност 11 kW, Шумово налягане по DIN 45635 ≤ 83 db, тегло на целия агрегат ≤ 370 кг., Окомплектован с табло за управление с микропроцесорен контрол-настройваеми параметри , налягане при което компресора се пуска и налягане при което компресора спира в диапазона 9÷15 МРа максимално налягане 35 МРа, Изведени показания за: налягане на изходящия въздух, температура на изходящия въздух, налягане на маслото, температура на маслото, Функцея за самовключване при отпадане на ел. захранването, Защита от прегряване , свръхналягане и ниско налягане на маслото, антивибрационни тампони на опорните пети, Габаритни размери (Д, Ш, В) ≤ 700х700х1200 mm. | бр. | 2
2 | Доставка и монтаж на сверичен вентил блоково изпълнение с вътрешни резби 3/8" NPT, PN250 | бр. | 10
3 | Доставка и монтаж на уплътнител за резбови връзки тип NPT 3/8, | к-т | 1
4 | Доставка и монтаж на тръба безшевна прецизна ф8х1,5 1.4541, EN10305-4 | м. | 2
5 | Доставка и монтаж на тръба безшевна прецизна ф12х1,5 1.4541, EN10305-4 | м. | 2
6 | Доставка и монтаж на тръба безшевна прецизна ф15х1,5 1.4541, EN10305-4 | м. | 5
7 | Доставка и монтаж на тръба безшевна прецизна ф18х2 1.4541, EN10305-4 | м. | 5
8 | Доставка и монтаж на тръба безшевна прецизна ф10х2 1.4541, EN10305-4 | м. | 2
9 | Доставка и монтаж на тръба безшевна прецизна ф16х2,5 1.4541, EN10305-4 | м. | 20
10 | Доставка и монтаж на резбови преход от тръба ф15 към външна резба 3/8" NPT, PN250, 1.4541, ISO 8434-1 | бр. | 10
11 | Доставка и монтаж на резбови преход от тръба ф10 към външна резба 3/8" NPT, PN250, 1.4541, ISO 8434-1 | бр. | 10
12 | Доставка и монтаж на резбови преход от тръба ф8 към тръба ф12 , PN250, 1.4541, ISO 8434-1 | бр. | 6
23 | Топла проба на отоплителна инсталация с 20 точки | бр. |  | 16.56 | 0
13 | Доставка и монтаж на резбови преход от тръба ф12 към тръба ф15, PN250, 1.4541, ISO 8434-1 | бр. | 6
14 | Доставка и монтаж на резбови преход от тръба ф15 към тръба ф18, PN250, 1.4541, ISO 8434-1 | бр. | 4
15 | Доставка и монтаж на резбови преход от тръба ф10 към тръба ф16, PN250, 1.4541, ISO 8434-1 | бр. | 4
16 | Доставка и монтаж на резбови тройник преходен ф18-ф15-ф18. PN250, 1.4541, ISO 8434-1 | бр. | 8
17 | Доставка и монтаж на резбови тройник равнопроходен ф18-ф18-ф18 , PN250 ,1.4541 , ISO 8434-1 | бр. | 2
18 | Доставка и монтаж на резбови тройник равнопроходен ф16-ф16-ф16, PN250, 1.4541, ISO 8434-1 | бр. | 2
19 | Доставка и монтаж на резбово съединение за тръба ф16 , PN250, 1.4541, ISO 8434-1 | бр. | 7
20 | Доставка и монтаж на коляно резбово към тръба ф16, PN250 1.4541, ISO 8434-1 | бр. | 2
21 | Доставка и монтаж на резбово съединение капа за тръба ф16 PN250, 1.4541, ISO 8434-1 | бр. | 1
22 | Доставка и монтаж на укрепваща конструкция до 5 кг. | т | 0,3
23 | Антикорозионна защита:един пласт с дебелина 50 µm от епоксиден двукомпонентен цинков грунд и два пласта боя с дебелина 150 µm | м² | 7
24 | Доставка и монтаж на анкер за бетон HSM M8x75 | бр. | 38
25 | Пневматично изпитване на тръбопровод ф16/2,5 | м | 30
26 | Наладка и изпитания на системата за пусков въздух | бр. | 1
Общо
Непредвидени 10%:
Стойност:
Всичко :
1.За всички позиции в които са цитирани производители - да се чете "или еквивалентно". 2.Количествата на предвидените дейности са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на СМР.