## SMR
Обект: "Модернизация на система за пусков въздух на дизелгенератори - ДГ-1 и ДГ-2 в цех БПС"
Част: Електрическа и КИП и А
КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Видове работи | мярка | к-во | ед.цена | общо
I | Демонтажни дейности
1 | Демонтаж на съществуващо междинно табло | бр. | 2
II | Монтажни дейности
2 | Доставка на ново междинно табло, метално, с размери 250/200/150мм (ВШД), IP66, комплект с монтажна плоча и крепежни елементи | бр. | 2
3 | Монтаж на ново междинно табло | бр. | 2
4 | Доставка на DIN-шина, 35мм | м | 0.5
5 | Монатж на същата | м | 0.5
6 | Доставка на редова клема 6мм² | бр. | 6
7 | Монтаж на същата | бр. | 6
8 | Доставка на щуцер, метален М25х1.5, IP68 | бр. | 4
9 | Монтаж на щуцер | бр. | 4
10 | Доставка на заземителна скоба 25 | бр. | 4
11 | Монтаж на същата | бр. | 4
12 | Доставка на заземителна клема 6мм | бр. | 2
13 | Монтаж на същата | бр. | 2
14 | Монтаж на ново табло управление с електрическо оборудване, метално, с размери 500/400/250мм (ВШД), комплектна доставка с компресор | бр. | 2
15 | Доставка на силов кабел НН0.6/1кV тип N2XH 4х4мм² | м | 37
16 | Изтегляне на същия в предпазна тръба Ø25 | м | 37
17 | Направа на суха разделка на същия | бр. | 8
18 | Подсъединяване и прозвъняване на жило до 4мм² към ел.съоръжение на нов кабел | бр. | 32
19 | Маркиране печатно на бананки на жила (L1, L2, L3, PEN) | бр. | 32
20 | Маркиране печатно на силов кабел N2XH 4x4мм² | бр. | 8
21 | Доставка на контролен кабел НН 0.6/1кV, тип LiYCY 4х0.75мм² | м | 27
22 | Изтегляне на същия в предпазна тръба Ø25 | м | 27
23 | Направа на суха разделка на същия | бр. | 12
24 | Подсъединяване и прозвъняване на жило до 4мм² към ел.съоръжение на нов кабел | бр. | 48
25 | Маркиране печатно на бананки на жила (L1, L2, L3, PEN) | бр. | 48
26 | Маркиране печатно на контролен кабел тип LiYCY 4х0.75мм² | бр. | 12
27 | Доставка на предпазна тръба Ø25 от стоманизирана поцинкована лента, комплект с крепежни елементи. | м | 64
28 | Монтаж на същата | м | 64
29 | Доставка на заземителен кабел НН 0.6/1кVтип Н07V-K 1х16мм² | м | 40
30 | Полагане на същия по стена | м | 40
31 | Подсъединяване на кабел Н07V-K 1х16мм² към ел. съоръжение с кабелни обувки | бр. | 4
32 | Доставка на кабелни обувки за кабел със сечение 16мм², М8 | бр. | 4
33 | Монтаж на същите | бр. | 4
34 | Доставка на заземителен кабел НН 0.6/1кVтип Н07V-K 1х2.5мм² | м | 11
35 | Полагане на същия по стена | м | 11
36 | Подсъединяване на кабел Н07V-K 1х2.5мм² към ел. съоръжение с кабелни обувки | бр. | 8
37 | Доставка на кабелни обувки за кабел със сечение 2.5мм², М8 | бр. | 8
ПНР
38 | Наладка на електрозадвижвания с асинхронни двигатели за напрежение 1kV и по ниско, с накъсо съединен ротор, с мощност до 75кW | бр. | 2
39 | Проверка за наличие на верига между заземителна уредба и съоръжение до (30 точки) | бр. | 1
40 | Изпитване на апарати и кабели с номинално напрежение до 1кV (за елемент) или изпитване на вторична комутация посредством мегер (за едно присъединение) | бр. | 4
41 | Замерване на изолацията на силови кабели с повишено напрежение | бр. | 4
всичко
непредвидени 10%
общо
Забележка: 1.КС е съгласно приетия проект. 2.Количествата са ориентировъчни и подлежат на доказване при изпълнение на СМР.