## обща
Обект: Ремонт помещения в сграда на отдел "Протокол"
Част: Електрическа
КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Наименование | мярка | к-во | ед.цена | общо
Демонтажни дейности
1 | Демонтаж на ЛОТ 4×18W от окачен таван със запазване за последващ монтаж | бр. | 6
2 | Демонтаж на ЛОТ 1×18W от стена със запазване за последващ монтаж | бр. | 1
3 | Демонтаж на плафониера от таван от гипсокартон със запазване за последващ монтаж | бр. | 2
4 | Демонтаж на сигнално аварийно тяло (EXIT) със запазване за последващ монтаж | бр. | 2
5 | Демонтаж ключ скрит монтаж от стена от гипсокартон със запазване за последващ монтаж | бр. | 2
6 | Демонтаж ключ скрит монтаж без запазване | бр. | 1
7 | Демонтаж на радиоточка от стена от гипсокартон със запазване за последващ монтаж | бр. | 1
8 | Демонтаж на пожарни датчици със запазване за последващ монтаж | бр. | 2 |  |  | ..
9 | Демонтаж на контролен панел – охранителна система със запазване за последващ монтаж | бр. | 1
10 | Демонтаж оптичен датчик – охранителна система със запазване за последващ монтаж | бр. | 2
Монтажни дейности
11 | Повторен монтаж на ЛОТ 4×18W в окачен таван | бр. | 6
12 | Повторен монтаж на ЛОТ 1×18W на стена | бр. | 1
13 | Повторен монтаж на плафониера на таван от гипсокартон | бр. | 2
14 | Повторен монтаж на сигнално аварийно тяло (EXIT) | бр. | 2
15 | Повторен монтаж на ключ за скрит монтаж на стена от гипсоратон | бр. | 2
16 | Доставка и монтаж на ключ обикновен за скрит монтаж IP 21 | бр. | 1
17 | Повторен монтаж на радиоточка на стена от гипсоратон | бр. | 1
18 | Повторен монтаж на пожарни датчици | бр. | 2
19 | Повторен монтаж на контролен панел – охранителна система | бр. | 1
20 | Повторен монтаж на оптичен датчик – охранителна система | бр. | 2
21 | Доставка и изтегляне на кабел JE-H(St)H 2x2x0,8 в гофрирана тръба Ø16 за пожарни датчици | м | 15
22 | Доставка и изтегляне на кабел Alarm cable 300/500V 6x0,22мм в гофрирана тръба Ø16 за оптични датчици и контролен панел на охранителна система | м | 15
23 | Доставка и изтегляне на кабел СВВн/А 3×1,5мм2 в гофрирана тръба Ø16 | м | 30
24 | Доставка и монтаж на гофрирана тръба Ø16 зад гипсокартон | м | 60
всичко:
непредвидени 10%
общо:
Забележки: 1. За всички позиции в които са цитирани производители - да се чете "или еквивалентно"