“АЕЦ КОЗЛОДУЙ”ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ДО ВСИЧКИ

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

РАЗЯСНЕНИЯ

ОТНОСНО: Провеждане на пазарни консултации на основание чл. 44 от ЗОП за предоставяне на индикативни предложения за „Преквалифициране на арматури, важни за безопасността на 5 и 6 блок на “АЕЦ Козлодуй” EAД за тежки условия на околната среда (LOCA, HELB) по време на допълнителнителния срок на експлоатация”

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с провеждането на пазарни консултации за предоставяне на индикативни предложения  за „Преквалифициране на арматури, важни за безопасността на 5 и 6 блок на “АЕЦ Козлодуй” EAД за тежки условия на околната среда (LOCA, HELB) по време на допълнителнителния срок на експлоатация”, са получени следните въпроси:

Въпрос № 1: Указване на удължения срок  на експлоатация, визиран в предмета на пазарната консултация.

Отговор: Удълженият срок  на експлоатация е  30 години.

Въпрос № 2: Детайлно дефиниране на параметрите на околната среда, които определят изискванията за квалификация на арматурите.

Отговор: Параметрите на околната среда са указани в Приложение 2 от Техническо задание.

Въпрос № 3: Да се представи по-подробно описание на видовете дейности.

Отговор: Обемът на услугата e указан в т.2. от Техническото задание.

Въпрос № 4: Какъв е срокът за изпълнение на услугата?

Отговор: Срокът за изпълнение на услугата е 18 месеца, съгласно т.3.1. от Техническото задание.

Въпрос №5: Разполага ли АЕЦ с всички входни данни за описаните арматури или ще се наложи заснемане на място, с цел добиване на входни данни? Ако се предвижда такова заснемане, какъв режим на достъп ще се осъществи?

Отговор: Условията за изпълнение са в т.3.2  от Техническото задание.  Режимът на достъп е съгласно действащите инструкции в АЕЦ Козлодуй ЕАД.

Въпрос №6: Ще се налага ли изпитване на типови образци, ще може ли да се демонтират такива образци и съответно да бъдат изнасяни от АЕЦ за транспортиране до изпитни  лаборатории.

Отговор: Изпитване на типови образци ще се извършва след идентификация и групиране, по преценка съобразно техническите възможности.

Въпрос №7: Въз основа на какви нормативни документи ще се извърши услугата?

Отговор: Нормативните документи са указани в т.3.3. от Техническото задание.

Въпрос №8: Какъв е работният език/езици?

Отговор: Работните езици са указани в т.4.2. от Техническото задание.

Въпрос №9:  Може ли да бъде получена информация относно сегашната/последната квалификация на посочените в Приложение №1 арматури?

Отговор: Всякаква информация относно извършени дейности ще бъде предоставена на изпълнителя като входни данни.

Въпрос №10:  Dy426  и Dy325 означават диаметри или милиметри?

Отговор: Dy426 означава вътрешния диаметър на тръбoпровода  в милиметри.

Въпрос №11:а/Колко време отнема LOCA \ HELB:

*Какъв е периодът на частта LOCA \ HELB при инцидент?

*Какъв е периодът на частта след LOCA\ след HELB при инцидент?

b/ Какви са максималните температура и налягане по време на LOCA \ по време на HELB;

c/ Каква е максималната дозова норма по време на нормална експлоатация  в “ LOCA стаите”

d/ съществува ли радиация по време на нормална експлоатация и в  „HERB стаите”?  Каква е максималната стойност?

Отговор:  Отговорът на тези въпроси можете да намерите в приложението. Максималната дозова норма при нормални условия е 0.39 Gy/h. В HELB няма радиация.

Въпрос №12: Необходимо ли е и активаторите на арматурите да бъдат квалифицирани, така както арматурите (LOCA,…)?

Отговор: Да, активаторите също трябва да бъдат квалифицирани.

Отговорите на всички поставени въпроси са включени в публикуваното Техническо задание № 18.ЕП-2.ТЗ.53.

Във връзка с получените молби за удължаване срока за представяне на индикативните предложения, Ви уведомяваме, че срокът за получаване на индикативни предложения се удължава до 07.06.2019г.