## SMR
Обект: "Преустройство на първи етаж от съществуваща сграда с кадастрален номер 64-2/196 в помещение за архив към Управление "Счетоводство " ИП 7.185.1 от ИП
Част: Електрическа и пожароизвестяване
КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Видове работи | мярка | к-во | ед.цена | общо
Монтажни дейности
Силова ел. инсталация
1 | Блажно боядисване на ГРТ с боя RAL 7035 вкл. Подготовка на основата | м² | 2
2 | Доставка и монтаж на триполюсен автоматичен прекъсвач Easy Pack Uн=415V, Iн=125A. | бр. | 1
3 | Доставка и монтаж на DIN шина на триполюсен автоматичен прекъсвач Uн=415V, Iн=63A, тип С60N, Крива на изключване С. | бр. | 2
4 | Доставка и монтаж на DIN шина на триполюсен автоматичен прекъсвач Uн=415V, Iн=1A, тип С60N Крива на изключване С. | бр. | 1
ό
5 | Доставка и монтаж на DIN шина на триполюсен автоматичен прекъсвач Uн=230V, Iн=16A, тип С60N, Крива на изключване С. | бр. | 4
6 | Доставка и монтаж на DIN шина на триполюсен автоматичен прекъсвач Uн=230V, Iн=10A, тип С60N, Крива на изключване С. | бр. | 3
7 | Доставка и монтаж на DIN шина на триполюсен автоматичен прекъсвач Uн=230V, Iн=6A, тип С60N, Крива на изключване С. | бр. | 1
8 | Доставка и монтаж на DIN шина на триполюсен автоматичен прекъсвач Uн=230V, Iн=1A, тип С60N, Крива на изключване С. | бр. | 1
9 | Доставка и монтаж на дин шина на автоматичен прекъсвач + ДТЗ DPN N 1P+N 16A 30mA крива С | бр. | 5
10 | Доставка и монтаж на токов трансформатор 150/5А | бр. | 3
11 | Доставка и монтаж на мултимер /Power meter/ за монтаж на фасада. /тип РМ 1000/ | бр. | 1
12 | Доставка и монтаж на ключалки тип "перчат" | бр. | 2
13 | Доставка и монтаж на секретна ключалка | бр. | 1
14 | Изкърпване и китосване на монтажен отвор останал след демонтажа на главен прекъсвач /"шалтер"/ | бр. | 1
15 | Доставка и монтаж на монтажна плоча 1000х/600мм | бр. | 1
16 | Доставка и монтаж на ТОВАРОВ ПРЕКЪСВАЧ Interpact, INS63,63A, 3P | бр. | 1
17 | Доставка и монтаж на принадлежности за удължаване на лоста за управление на товаров прекъсвач | бр. | 1
18 | Доставка и монтаж на клеморад 125А 14Р | бр. | 2
19 | Доставка и монтаж на редови клеми 4мм², пружинни | бр. | 40
20 | Доставка и монтаж на редови клеми до 35мм², пружинни | бр. | 3
21 | Доставка и монтаж на щуцер PG21 | бр. | 15
22 | Доставка и монтаж на щуцер PG32 | бр. | 1
23 | Доставка и монтаж на контакт "шуко", 220V, 16А, скрито в конзола | бр. | 32
24 | Доставка и монтаж на контакт "шуко", 220V, IP54, 16А, (влагозащитен), скрито в конзола | бр. | 1
25 | Доставка и монтаж на рамка за 3 модула | бр. | 4
26 | Доставка и монтаж на рамка за 5 модула | бр. | 4
27 | Доставка и изтегляне в гофрирана тръба на силов кабел с медни жила, PVC изолация, за напрежение 0.6/1кV /NYY 3x2.5mm²/ | м | 150
28 | Доставка и полагане на гофрирана тръба Ø20 в улей 20/20 мм | м | 150
29 | Направа на улей 20/20мм в бетон | м | 20
30 | Направа на улей 20/20мм в тухла | м | 210
31 | Измазване на улей | м | 230
32 | Доставка и монтаж в тухлена стена на инсталационна разклонителна кутия за вграждане с капак /80/80мм/ | бр. | 16
33 | Доставка и монтаж в тухлена стена на конзолна кутия КР 67/3, съединителна Ø70/45мм | бр. | 33
34 | Определяне на реда на фазите на кабел НН | бр. | 2
35 | Направа на кабелни проходки в тухлена стена Ø5см и запълване с негорим уплътнител с клас на негоримост С1. | бр. | 69
36 | Доставка, монтаж и надписване на кабелни марки | бр. | 16
37 | Надписване на ключове, контакти и табла | бр. | 50
38 | Подсъединяване към съществуващ заземителен контур посредством заварка | бр. | 1
Осветителна инсталация
39 | Доставка и монтаж в тухлена стена на конзолна кутия КР 67/3, съединителна Ø70/45мм | бр. | 9
40 | Доставка и монтаж на ключ , еднополюсен, скрит монтаж 10А, скрит в конзола | бр. | 5
41 | Доставка и монтаж на ключ , сериен, скрит монтаж 10А, | бр. | 4
42 | Доставка и монтаж върху бетон на импулсен датчик за присъствие | бр. | 2
43 | Доставка и монтаж в тухлена стена на инсталационна разклонителна кутия за вграждане с капак /80/80мм/ | бр. | 13
44 | Доставка и монтаж на осветително LED тяло 600х600, 33W, 3000К, UGR< 19 / тип LEVANSE/OS RAM/ | бр. | 13
45 | Доставка и монтаж на осветително LED тяло 600х600, 33W, 4000К / тип LEVANSE/OS RAM/ | бр. | 10
46 | Доставка и монтаж върху бетон на комплект за окачен монтаж | бр. | 13
47 | Доставка и монтаж върху бетон на комплект за повърхностен монтаж | бр. | 10
48 | Доставка и монтаж върху бетон на осветително LED тяло за повърхностен монтаж, 18W, 4000K, IP44, Ø350мм / тип LEVANSE/OS RAM/ | бр. | 7
49 | Доставка и монтаж върху тухла на аварийно осветително LED тяло, 1.9W, 1h, автономна работа при отпадане на захранването | бр. | 16
50 | Доставка и монтаж върху тухла на аварийно осветително LED тяло, 1.9W, 1h, автономна работа при отпадане на захранването с надпис EXIT | бр. | 4
51 | Доставка и изтегляне в гофрирана тръба на силов кабел с медни жила, PVC изолация, за напрежение 0.6/1кV /NYY 3x1.5mm²/ | м | 150
52 | Доставка и полагане на гофрирана тръба Ø20 в улей 20/20 мм | м | 150
53 | Направа на улей 20/20мм в бетон | м | 50
54 | Направа на улей 20/20мм в тухла | м | 70
55 | Измазване на улей | м | 120
56 | Направа на кабелни проходки в тухлена стена Ø5см и запълване с негорим уплътнител с клас на негоримост С1. | бр. | 57
Слаботокова инсталация. Структурно окабеляане
57 | Доставка и монтаж върху тухлена стена на комуникационен шкаф /19"/ | бр. | 1
58 | Доствка и изтегляне в гофрирана тръба на компютърен кабел UTP cat.5e | м | 200
59 | Направа на улей 16/16мм в тухла | м | 100
60 | Измазване на улей | м | 100
61 | Направа на кабелни проходки в тухлена стена Ø5см и запълване с негорим уплътнител с клас на негоримост С1. | бр. | 22
62 | Доставка и монтаж на двойна розетка RJ45, скрито в конзола | бр. | 8
63 | Доставка и монтаж в тухлена стена на конзолна кутия КР 67/3, съединителна Ø70/45мм | бр. | 8
Пожароизвестителна уредба
64 | Доставка и монтаж върху тухлена стена на изнесен дисплей с двуредов LCD, с размери 206х177х48.5мм. /кат. N: 785101/ | бр. | 1
65 | Доставка и монтаж върху стена на табло оборудвано със захранващ модул 12V/2A кат. N:960000.10 | бр. | 1
66 | Доставка и монтаж на акумулаторна батерия 12V, 7Ah-018004 | бр. | 2
67 | Доставка и монтаж на адресируем оптичен пожароизвестителен детектор, IQ8QUAD кат. N:802371 с основа за монтаж тип кат. N:805590 | бр. | 8
68 | Доставка и монтаж на адресируем ръчен пожароизвестител кат. N:804905 в кутия кат. N: 704900 | бр. | 3
69 | Доставка и монтаж на светодиоден индикатор / кат. N: 781814/ | бр. | 3
70 | Доставка и монтаж на сирена за вътрешен монтаж тип CWSO-RR-S1 | бр. | 1
71 | Доставка и монтаж на сирена за външен монтаж оборудвана с основа CWSS-RR-S5-CWR | бр. | 1
72 | Доставка и монтаж на аналогов рингов модул кат. N:784382.D0 | бр. | 1
73 | Доставка и монтаж на транспондер 4 вх. 2 изх.релета кат. N: 808623 | бр. | 1
74 | Доставка и монтаж на кутия за транспондер кат.N: 788600 | бр. | 1
75 | Направа на кабелна проходка Ø10мм и запълване с негорим уплътнител с клас на негоримост С1 | бр. | 36
76 | Доставка и монтаж на скоби въру бетонна стена на метална тръба Ø32 | м | 9
77 | Доставка и монтаж на скоби въру тухлена стена на метална тръба Ø32 | м | 9
78 | Направа на улей в асфалт 0.4м | м | 21
79 | Направа на изкоп 0.8/0.4м | м | 22
80 | Доставка и полагане в изкоп на метална тръба Ø50 | м | 22
81 | Доставка и полагане на PVC лента- "Внимание кабел" | м | 22
82 | Доставка и монтаж върху тухлена стена на метална кабелна скара с капак 100/60мм | м | 10
83 | Доставка и монтаж на кабел J-H(ST)H 1x2x0.8mm² върху мазилка със скоби | м | 120
84 | Доставка и изтегляне на кабел J-H(ST)H 1x2x0.8mm² в тръба | м | 93
85 | Доставка и полагане на кабел LIYCY 4x0.34mm² по кабелна скара | м | 256
86 | Доставка и полагане на гофрирана тръба Ø16 в улей | м | 120
87 | Доставка и изтегляне на кабел J-H(ST)H 1x2x0.8mm² в гофрирана тръба | м | 156
88 | Доставка и изтегляне на кабел LIYCY 4x0.34mm² в гофрирана тръба | м | 20
89 | Доставка и изтегляне на кабел NYY 3x1.5mm² в гофрирана тръба | м | 20
90 | Направа на улей 16/16мм в мазилка | м | 85
91 | Направа на улей 16/16мм в бетон | м | 35
92 | Измазване на улей | м | 120
93 | Направа на суха разделка на кабел J-H(ST)H 1x2x0.8mm | бр. | 84
ПНР
94 | Измерване на съпротивлението на точка от защитно заземление | бр. | 1
95 | Изпробване и настройка на пожароизвестителна уредба | к-т | 1
96 | Единични проби на пожароизвестителни елементи | бр. | 19
97 | Измерване на изолацията на кабел НН с мегаомметър | бр. | 15
98 | Измерване на съпротивление на контура "фаза - защитен проводник" | бр. | 50
Демонтажни дейности
99 | Отсъединяване на кабелни жила до 10мм² | бр. | 10
100 | Отсъединяване на кабелни жила до 16мм² | бр. | 3
101 | Демонтаж на носачи за клеми без запазване за употреба | бр. | 1
102 | Демонтаж предпазители със стопяема вложка | бр. | 24
103 | Демонтаж прекъсвачи | бр. | 2
104 | Демонтаж електромер | бр. | 1
105 | Демонтаж ключалки перчат тип | бр. | 1
106 | Демонтаж табло до 0.25м² | бр. | 1
107 | Демонтаж на луминисцентни осветителни тела | бр. | 16
108 | Демонтаж на плафониери | бр. | 3
109 | Демонтаж на ключ/ контакт | бр. | 20
110 | Демонтаж на трифазни контакти | бр. | 3
111 | Демонтаж на разклонителна кутия | бр. | 3
112 | Демонтаж на автомати | бр. | 1
113 | Демонтаж на кабел от панел канал без запазване за по нататъшна употреба | м | 200
всичко
непредвидени 10%
общо
Забележки: 1.За всички позиции в които са цитирани производители - да се чете "или еквивалентно". 2.Количествата са ориентировъчни и подлежат на доказване при изпълнение на СМР.