## Sheet1
Обект:"Разщиряване на IP високоговоряща система на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за оперативен персонал в МЗ, ЦПС, ДГС на 5 и 6 блок" Т. 9.204.1 от ИП
Част: СК
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Видове работи | Ед.м | Кол. | Ед. Цена | Стойност
1 | Изработване на конструкции от профилни стомани, предназначени за електромонтажни работи със средно тегло на един детайл до 0,800 кг | кг | 470
2 | Монтаж на конзоли, подвижни и неподвижни опори, подпори и други в бетонни основи с лепящ анкер за бетон тип Hilti HIT-HY 200 с ф 8мм, болт М8 с l=100 мм. с гайка, 2 шайби и зегерки; ( 1,12бр. анкери на кг конструкция) | кг | 470
3 | Антикорозионна защита чрез студено поцинковане на стоманена конструкция съгласно БДС EN ISO 2808:2002 | м2 | 10
Общо
Непредвидени 10 %
Стойност
Забележка:
Материал за конструкциите-горещо поцинкован (275гр/м2 Zn) монтажен перфориран профил U 50/30/2,5 мм.
Количествата са ориентировъчни и подлежат на доказване по време на строителството.
За всички позиции, където има цитирани търговски марки да се чете "или еквивалентно".
Специалист ИК_АСЧ :
/Ч. Иванов /
Съгласувал:
Р-л сектор ИК-АСЧ / Д. Димитрова /