|  | “А Е Ц К О З Л О Д У Й” Е А Д Дирекция б и к, управление”Сигурност” |
| --- | --- |

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

| № | Наименование на дейностите, необходими за изпълнение | Мярка | Коли- чество | Ед. цена / лв. / | Общо / лв./ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доставка и прокарване на стоманена поцинкова тръба 3” през пътища при 4-та категория на почвата, чрез набиване или сондаж. | м. | 15 |  |  |
| 2. | Разкапачване и закапачване на кабелно метално корито. | м. | 150 |  |  |
| 3. | Трасиране на кабелна линия, равен терен. | м. | 165 |  |  |
| 4. | Направа на изкоп в земя 0,4 х 0,8 м, почва 4 категория. | м. | 165 |  |  |
| 5. | Доставка и полагане на кабел СВТТ 7х 1 мм2, БДС 16291-85, БДС IEC 332-1 |  |  |  |  |
| 5.1. | - в стоманена поцинкова тръба 3”. | м. | 15 |  |  |
| 5.2. | - в кабелно метално корито. | м. | 150 |  |  |
| 5.3. | - в изкоп. | м. | 165 |  |  |
| 6. | Доставка и монтаж на защитна тръба НDРЕ ф 25 х 2,3 мм, за външен монтаж, с UV защита по циментова стена (трегер) мост Валя – комплект с муфи, накрайници и фасонни части и крепежни елементи. | м. | 45 |  |  |
| 7. | Полагане на сензорен кабел Intrepid |  |  |  |  |
| 7.1. | - по оградни пана с колиета. | м. | 55 |  |  |
| 7.2. | - в защитна тръба НDРЕ ф 25 х 2,3 мм. | м. | 45 |  |  |
| 8. | Доставка и монтаж на колиета, черни, 2,5х100 мм, с UV защита. | бр. | 1000 |  |  |
| 9. | Доставка и полагане на сигнална лента – „Внимание електрически кабел”. | м. | 165 |  |  |
| 10. | Направа на суха разделка на контролен кабел със сечение на жилата до 2,5мм2. | бр. | 14 |  |  |
| 11. | Прозвъняване и подсъединяване на жила до 2,5 мм2. | бр. | 14 |  |  |