ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

| ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ № 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| За изпълнение на мероприятията по ЗБУТ към първи етап от организационния план на ПБЗ - Подготовка на площадката |  |  |  |  |
| № | Мероприятие | Отговор |  | Поясне-ния |
|  |  | да | не |  |
|  | Има ли разрешение за започване на работа? |  |  |  |
|  | Проведен ли е инструктаж на всеки работник срещу подпис? |  |  |  |
|  | Приготвени и подписани ли са книгите за инструктаж? |  |  |  |
|  | Снабдени ли са работниците с лични предпазни средства? |  |  |  |
|  | Проверява ли се изправността на преносимите ръчни инструменти? |  |  |  |
|  | Поставени ли са знаците по Наредба РД-07/8? |  |  |  |
|  | Има ли условия относно ограждането със сигнална лента? |  |  |  |
|  | Изпълнени ли са условията относно ограждането със сигнална лента? |  |  |  |
|  | Определени ли са местата за съблекални, канцелария за ръководни кадри? |  |  |  |
|  | Оборудвана ли е строителната площадка с противопожарни средства? |  |  |  |
|  | Осигурена ли е аптечка с необходимите принадлежности, която ще е на разположение през цялото време на работа? |  |  |  |
|  | Определени и дефинирани ли са опасностите по оценката на риска? |  |  |  |
|  | Извършва ли се контрол за поставянето на сигнални ленти и знаци по Наредба № РД-07/8? |  |  |  |
|  | Изтеглен ли е кабел от наличната сборка на съществуващите помещения на сградата на МЗ при 6-ти блок за захранване на обекта? |  |  |  |
|  | Проверено ли е заземлението на съществуващите ел. табла на обекта? |  |  |  |
|  | Присъединяването на ел. кабела да се извърши при изключено напрежение. |  |  |  |
|  | Технически ръководител : |  |  |  |

| ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ № 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| За изпълнение на мероприятията по ЗБУТ към втори етап от организационния план на ПБЗ – Монтаж на укрепващи планки |  |  |  |  |
| № | Мероприятие | Отговор |  | Поясне-ния |
|  |  | да | не |  |
|  | Има ли разрешение за започване на работа? |  |  |  |
|  | Има ли оформен наряд? |  |  |  |
|  | Налице ли са и проверени ли са необходимите материали? |  |  |  |
|  | Има ли всеки работник лични предпазни средства и работно облекло? |  |  |  |
|  | Има ли готовност за оформяне на прекъсване на работа, промени в състава на специалистите, преминаване на друго работно място? |  |  |  |
|  | Проведени ли са инструктажи за специфични рискове на работниците, на които предстои да работят на стълба и/или подвижно скеле срещу подпис? |  |  |  |
|  | Проверено ли е състоянието на подвижната стълба и/или скеле? |  |  |  |
|  | Поставени ли са опорите на скелето? |  |  |  |
|  | Съоръжено ли е подвижното скеле със застопоряващи устройства срещу внезапни премествания на опорите? |  |  |  |
|  | Обезопасени ли са работните площадки върху скелето с парапет и бордова дъска? |  |  |  |
|  | Открит ли е Акт за извършване на огневи работи на временно место в помещението? |  |  |  |
|  | Оформен ли е наряд за извършването на заваръчни работи? |  |  |  |
|  | Заземен ли е заваръчния апарат? |  |  |  |
|  | Проверена ли е актуалността на документите за правоспособност на заварчиците? |  |  |  |
|  | Имат ли заварчиците защитни очила, маски, диалектрични ръкавици? |  |  |  |
|  | Изтеглен ли е кабел от съществуващото ел. табло за захранване на машините за работа? |  |  |  |
|  | Проверено ли е заземлението на съществуващото ел. табло? |  |  |  |
|  | Присъединяването на ел. кабела да се извърши при изключено напрежение. |  |  |  |
|  | Извършва ли се контрол за поставянето на сигнални ленти и знаци по Наредба № РД-07/8? |  |  |  |
|  | Уточнени ли са поименно длъжностните лица, които ще наблюдават монтажа от страна на изпълнителя? |  |  |  |
|  | Технически ръководител : |  |  |  |

| ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ № 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| За изпълнение на мероприятията по ЗБУТ към трети етап от организационния план на ПБЗ – Почистване на площадката |  |  |  |  |
| № | Мероприятие | Отговор |  | Поясне-ния |
|  |  | да | да |  |
| 1. | Монтирани ли са укрепващите планки? |  |  |  |
| 2. | Премахнато ли е ел. захранването от съществуващите на място ел. табла по площадките? |  |  |  |
| 3. | Демонтирани ли са подвижното скеле и/или стълба, и изнесени ли са помещенията в МЗ? |  |  |  |
| 4. | Прибрани ли са инструментите за монтаж и изнесени ли са от помещенията в МЗ? |  |  |  |
| 5. | Почистена ли е строителната площадка от материали и отпадъци и изнесени ли са на места, посочени от Възложителя? |  |  |  |

Технически ръководител :

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ВЪПРОСНИК

за контрол на безопасността при работа с тръбно скеле

| № по ред | Въпрос | Как/какво да се провери? |
| --- | --- | --- |
|  | Има ли одобрен проект или инструкция на производителя? | - наличие на проект/инструкция в техническото досие на обекта. |
|  | Има ли акт за приемане на скелето? | - наличие на акт, подписан от техническия ръководител. |
|  | Има ли стъпки на вертикалните елементи, поставени върху здрава основа? | - изпълнение съгласно проекта. |
|  | Стандартни ли са връзките между конструктивните елементи? | - оглед на връзките |
|  | Спазено ли е разстоянието между вертикалните опори? | - да не надвишава 6 м |
|  | Осигурен ли е безопасен подход към работните площадки? | - наличие на обезопасени стълби за всяко ниво и от ниво терен. |
|  | Обезопасени ли са работните площадки? | - площадката има ширина най-малко 1 метър, изградена е от плътно допиращи се талпи или инвентарни платна; - наличие на стандартна бордова дъска /15 см./; - наличие на основен и междинен парапет. |
|  | Обезопасена ли е зоната под скелето? | - наличие на плътни козирки, тунели, предпазни мрежи. |
|  | Има ли механизъм за застопоряване при подвижните скелета? | - наличие на механизъм, съответстващ на проекта. |
|  | Осигурена ли е мълниезащита при метални скелета? | - наличие на заземител, присъединен към скелето; - протокол за измерване съпротвлението на заземителя. |
|  | Монтажът и демонтажът осъществяват ли се от компетентни лица? | - проверка в книгата за инструктаж. |
|  | Има ли необходимите предупредителни знаци и табели? | - табели за товароносимост; - други знаци. |
|  | Организиран ли е медицински контрол за работещите? | - предварителни медицински прегледи; - периодични медицински прегледи. |
|  | Чиста ли е работната площадка? | - количество и начин на складиране на материали върху скелето; - начин и режим на отстраняване на отпадъците от скелето; - почистване от заледявания, сняг. |
|  | Осигурен ли е режим на труд и почивка на работниците? | - информирани ли са работниците за регламентираните почивки, за случаите на преустановяване на работа; - предвидено ли е помещение за почивка. |
|  | Осигурена ли е възможност за оказване на долекарска и първа медицинска помощ? | - наличие на помещение и лесно достъпни средства (аптечка) за оказване на долекарска помощ, както и на обучено лице/лица; - предвиден начин за получаване на спешна медицинска помощ. |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Спесификация на знаци за безопасност и здраве при работа

съгласно Наредба № РД 07/8

| Знак | Означение |
| --- | --- |
|  | Опасност! Високо напрежение |
|  | Внимание! Опасност |
|  | Опасност от падане |
|  | Задължително използване на защитна каска |
|  | Задължително използване на защитни очила |
|  | Задължително използване на предпазни колани |
|  | Задължително използване на средства за защита на дихателните пътища |
|  | Достъпът на външни (неупълномощени) лица забранен |
|  | Посока към пожарогасителните технически средства |
|  | Противопожарни съоръжения |
|  | Пункт за първа помощ |
|  | Посока на движението при евакуация |