| 1618 София, ул. ”Вихрен” 10 : 02/8622255; Факс: 02/9624932 |  |
| --- | --- |

Клиент: „АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Възлагане № 267000007/03.05.2016 г.

Ид. № KZ-MZ(6)/DD-HW/16-014/1-B

Възстановителни дейности по строителни конструкции на Машинна зала и Реакторно отделение за изпълнение на препоръки – отчет от резултатите от комплексното обследване на фактическото състояние и оценка на остатъчния ресурс на сградите и съоръженията на блок 6 на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Мярка 6-3-D-005

“Сграда на МЗ. Усилване или подмяна с нови на прерязаните стоманени греди на междуетажните плочи, както и гредите, които имат изрязвания в стените или в долните и хоризонтални участъци”

Редакция 1

Фаза: РП

Част: ПБЗ

Раздел: -

Том: -

Управител:

(А. Попов)

София, септември 2016 г.

Възстановителни дейности по строителни конструкции на Машинна зала и Реакторно отделение за изпълнение на препоръки препоръки – отчет от резултатите от комплексното обследване на фактическото състояние и оценка на остатъчния ресурс на сградите и съоръженията на блок 6 на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД

МЯРКА 6-3-D-005

“Сграда на МЗ. Усилване или подмяна с нови на прерязаните стоманени греди на междуетажните плочи, както и гредите, които имат изрязвания в стените или в долните и хоризонтални участъци”

| Обект: | АЕЦ „Козлодуй” | Редакция | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подобект: | МЯРКА 6-3-D-005 “Сграда на МЗ. Усилване или подмяна с нови на прерязаните стоманени греди на междуетажните плочи, както и гредите, които имат изрязвания в стените или в долните и хоризонтални участъци” | Дата | 09.2016 г. |  |
| Възлагане № | 267000007/03.05.2016 г. | Статус |  |  |
| Част: | ПБЗ | Превод: |  | не |
| Том: |  |  | (да/не) |  |
| ИД № | KZ-MZ(6)/DD-HW/16-014/1-B | Важно за безопасността |  | не |
|  |  |  | (да/не) |  |

| КОНТРОЛ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Име | Дейност | Дата | Подпис |
| инж. А. Ганчарова | СУК | 09.2016 г. |  |
| инж. Е. Милушева | Водещ проектант | 09.2016 г. |  |

| АВТОРИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Име | Част, дейност | Подпис |
| инж. Е. Милушева | Проектант ПБЗ |  |

| Общ брой екземпляри | 8 |
| --- | --- |
| РАЗПРОСТРАНЕНИЕ |  |
| Местонахождение, организация | Бр. екземп. |
| „АтомЕНЕРГОПРОЕКТ” ЕООД | 1 |
| „АЕЦ Козлодуй” ЕАД | 7 |