СПИСЪК

на документите необходими за започване на дейностите по сключен договор/поръчка, които ВО трябва да представи за одобрение от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД

| № | Вид документ | Съгласно изискванията на НТД | Форма и съдържание съгласно документ | Утвърждава се от: | Проверка и съгласуване от АЕЦ | Регистрира се в: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. За договори за: - СМР/услуга - техническо обслужване - проектиране, доставка, услуга и/или СМР могат да се изискват част или всички от следните документи: |  |  |  |  |  |  |
|  | Програма за осигуряване на качеството/план по качеството за конкретната дейност (ПОК/ ПК) | Наредба за осигуряване на безопасността на ядрените централи Стандартите по безопасност на МААЕ БДС ISO 10005 „Управление на качеството, Указание за плановете по качеството” Стандартите от серията БДС EN ISO 9001 | Форма: Съгласно действащата СУ на ВО Съдържание: Съгласно Приложение 11 на ДБК.ОК.ИК.005 | Р-л на ВО | Отговорното лице за изпълнение на договора от страна на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД Лицата за проверка по Качество от у-е К (отдел УОС/с-р К/с-р ОСУ) | ЦА на у-е АиК |
|  | План за контрол на качество за конкретната дейност (ПКК) |  | Приложение 12 на ДБК.ОК.ИК.005 |  | Лицата за проверка по Качество от с-р ОСУ Р-л сектор ИПКК/р-л група КК (за ЕП-2) или упълномощено лице, отговорно за контрола (Отг. лице за изпълнение на договора от страна на АЕЦ) | ЦА на у-е АиК |
|  | Декларация за готовност за започване на работа от ръководителя на ВО с приложени на копия на сертификатите/ свидетелствата за калибриране/проверка. |  | Приложение 11 | Р-л на ВО |  | ЦА на у-е АиК |
|  | Протокол за готовност за изпълнение на дейността |  | Приложение 12 (за дейности в контролираната и защитената зона на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД) Приложение 12-1 (за дейности в зона с контролиран и свободен достъп на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД) |  | Отговорно лице по договора от АЕЦ Експерти от отдел ЯБ Експерти от отдел РЗиРАО, Р-л на ОК(С) – КЦ ПД Н-к отдел МО Р-л сектор ТБ Р-л сектор ВТН | ЦА на у-е АиК |
|  | Заповед на ръководителя на ВО за определяне на отговорните лица за извършване на дейността Ако ВО внася на площадката на централата и работи с високоактивни източници, или извършва радиографичен контрол, е необходимо в заповедта да се запише името на отговорника за РЗ на съответната специализирана дейност и № на удостоверението му за работа с ИЙЛ. |  | Приложение7 (примерна заповед) | Р-л на ВО |  | ЦА на у-е АиК |
|  | Списък на лицата от ВО, определени да работят като отговорни ръководители, изпълнители и членове в състава на бригадите по работни, огневи и дозиметрични наряди ЗАБЕЛЕЖКА: Утвърдените Списъци по нарядната система със Заповедта за работа (сканиран и оригинален файлов формат) се изпращат на e-mail:isoed@npp.bg за въвеждането на персонала от ВО, участващ в наряди в ИС ОЕД | съгласно чл.51, ал.1 на ПБР-НУ; чл.53, чл.55, чл.59, чл.60, чл. 61, чл. 62 на ПБЗР-ЕУ | Приложение 14, за работен наряд Приложение 14-1, за огневи работи Приложение 14-2, за дозиметричен наряд | Р-л на ВО Р-л на ВО Р-л на ВО | Р-л сектор ТБ, у-е „Безопасност” Н-к РС ПБЗН-АЕЦ | ЦА на у-е АиК |
|  |  |  | Приложение 19 за лицата от ВО, имащи право да влизат в контролираната зона без дозиметричен наряд | Р-л на структурно звено, по чието оборудване се работи (Гл. инж. ЕП2/ Р-л у-е ЯГЦ) | Р-л с-р Е-ОРДК/ЕП-2/ Н-к цех ХОГ | ИС ОЕД |
|  | Справка- декларация за данните от атестацията на персонала с приложени копия от свидетелства/удостоверения за специална квалификация, съгласно Приложение 9 |  | Приложение 15 | Р-л на ВО | Р-л сектор ВТН | ЦА на у-е АиК |
|  | Акт за проведено обучение на специалисти от външната организацията | Наредба за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия. Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009 г. | Приложение 2 на 70.ОБЧ.00.ИК.024 | Р-л у-е УТЦ | У-е УТЦ | У-е УТЦ |
| - 8.1 | Форма за начален инструктаж от дневник за регистриране на проведен инструктаж по БЗР (само при електронно периодично обучение за курс „Въведение в АЕЦ” през ESTRA) ЗАБЕЛЕЖКА: Представител на ВО организира документирането на завършеното периодично електронно обучение за курс „Въведение в АЕЦ”, което се зачита за начален инструктаж, собственоръчно от обучаемите във формата за начален инструктаж от дневник за регистриране на проведен инструктаж по БЗР и я предава в у-е УТЦ. | Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009 г. | Приложение 5 на 70.ОБЧ.00.ИК.024 | Р-л ВО/ упълномощено лице от ВО | У-е УТЦ | У-е УТЦ |
|  | Справка за дозовото натоварване на персонала, работещ по съответния договор (ако работата на ВО е в КЗ или е свързана с ИЙЛ), представена със заповедта за работа. | НРЗ-2018 30.ОБ.00.РБ.01 50.ХОГ.ИРЗ.01. 50.СХОГ.ИРЗ.01. | Приложение 16 Приложение 17 | Р-л ОК(С)- КЦ ПД |  | ОК(С)-КЦ ПД /ВО |
|  | Свидетелство за правоспособност по заваряване | Наредба №7 от 11.10.2002г. | Специализиран учебен център, издал документа | Р-л на ВО | Р-л сектор ВТН | ВО |
|  | Удостоверение за заварчик | ПНАЭ Г-7-003-87; Нормативни документи, посочени в Приложение 20 (изм.2) | Приложение 2 на ПНАЭ Г-7-003-87 Приложение 21 (изм.2) | Р-л на ВО | Р-л сектор ВТН | ВО |
| - 11.1 | Заповед за постоянно действаща атестационна комисия за заварчици | ПНАЭ Г-7-003-87 | - | Р-л на ВО | Р-л сектор ВТН | ВО |
| - 11.2 | Протокол от заседание на атестационна комисия за заварчици | ПНАЭ Г-7-003-87 | Приложение 1 на ПН АЭ Г-7-003-87 | Р-л на ВО | Р-л сектор ВТН | ВО |
| - 11.3 | Заповед за присъждане на клеймо | ##### НП-104-18 | - | Р-л на ВО | Р-л сектор ВТН | ВО |
| - 11.4 | Заповед за атестационна комисия за атестация на технологии | НП-104-18 | - | Р-л на ВО | Р-л сектор ВТН | ВО |
| - 11.5 | Програма за атестация на технологична инструкция и/или технология по заваряване | НП-104-18 ГОСТ Р 50.04.03-2018 | - | Р-л на ВО | Атестационна комисия с представители на АЯР и АЕЦ | ВО |
| - 11.6 | Акт/протокол за контрол на заваръчно оборудване и апаратура | НП-104-18 | - | Р-л на ВО | Длъжностно лице от с-р ИПКК | ВО |
| - 11.7 | Документи, удостоверяващи контрол на качеството на основни и заваръчни (наваръчни) материали | НП-104-18 | - | Р-л на ВО | Длъжностно лице от с-р ИПКК | ВО |
| - 11.8 | Сертификат за акредитация на лаборатория за извършване на контрол на основен метал и заварени съединения | - | Сертификационен център, издал документа | Сертификационен център | Р-л сектор ОСУ/ Н-к отдел ИСУ | - |
| - 11.9 | Протокол от заседание на атестационна комисия по атестация на технологична инструкция и/или технология по заваряване или друг документ за атестация на технологиите по заваряване | НП-105-18 Нормативни документи, посочени в Приложение 22 (изм.2) | Приложение 1 на ПНАЭ Г-7-003-87 | Р-л на ВО | Членове на Атестационната комисия | ВО |
|  | Декларация за извършване на дейности по надзорни съоръжения и/или използване на СПО |  | Приложение 13 |  | Гл.инспектор ВТН | ЦА на у-е АиК |
|  | Акт за готовност на съоръжения с повишена опасност (СПО) |  | Приложение 18 |  | Гл.инспектор ВТН | ЦА на у-е АиК |
|  | Сертификат на дефектоскопист/ персонал за изпитване без разрушаване (ИБР) | БДС EN ISO 9712:2012 или еквивалентен | Сертификационен център, издал документа | Сертификационен център | Р-л сектор ОСУ/ Н-к отдел ИСУ | ВО |
|  | Протокол за оценка на риска при изпълнение на дейността | Закон за здравословни и безопасни условия на труд | Приложение 3 |  | -Р-л на структурно подразделение - сектор ТБ, у-е Б -Отговорното лице по договора | ЦА на у-е АиК |
|  | Споразумителен протокол за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд | Закон за здравословни и безопасни условия на труд | Приложение 3-I (за обекти на площадката на АЕЦ) Приложение 3-II (за обекти извън площадката на АЕЦ) | Ръководител на ВО | Директор БиК | ЦА на у-е АиК |
|  | Документ (инструкция, програма) по безопасност и здраве при работа | - | Съгласно системата за управление на ВО | Р-л на ВО | Р-л на структурно подразделение Сектор ТБ | ЦА на у-е АиК |
|  | План за осигуряване на пожарна безопасност | чл.9, ал.1, т.3 от Наредба №8121з-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите |  | Р-л на ВО | Р-л сектор ПБ Н-к РС ПБЗН-АЕЦ | ЦА на у-е АиК |
| II. За договори за проектиране/анализ могат да се изискват документи по т.1, 2 и 16 |  |  |  |  |  |  |