## Sheet1
Обект: "Ремонтни дейности в Спортно-оздравителен комплекс на АЕЦ Козлодуй", РП
Част "Електрическа"
КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Наименование на видовете дейности | мярка | к-во | ед.цена | общо
1 | Демонтаж от окачен таван на ЛОТ 4х18 W | бр. | 5
2 | Доставка и монтаж на LED панел, 600/600мм, бяла рамка, за вграждане в окачен таван,4000К, 36W /или по малко/, 4800lm, 230V, живот не по малко от 40 000 часа, IP65. | бр. | 6
3 | Доставка и монтаж на бетонна стена на прожектор светодиоден LED, 100W, метален корпус, захранване 220- 240V AC; светлинен поток ≥1000lm; работна температура -20 +50º; продължителност на експлоатация 45 000 часа; IP65; цвят на светлината бял. | бр. | 3
4 | Доставка и полагане свободно над окачен таван на кабел N2XH 3х1.5мм² | м | 50
6 | Доставка и полагане свободно над окачен таван на гофрирана тръба ø 15мм² | м | 50
7 | Доставка и монтаж на капак за PVC канал 20/10 мм | м | 2
8 | Доставка и монтаж на термосвиваеми кабелни муфи за кабел 3х1.5мм² | бр. | 6
9 | Подсъединяване на жила до 2.5мм² | бр. | 100
Забележки:
1 | Количествата на предвидените дейности са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на СМР.
2 | За всички позиции в които са цитирани производители да се чете "или еквивалентно"
3 | Вида на оборудването да бъде съгласуван с Възложителя, преди изпълнението на доставката
|  | всичко |  |  | 0
|  | 10% непредвидени |  |  | 0
|  | общо |  |  | 0
Изготвил:
/Гл. специалист ДИКР - Б. Найденов/
Съгласувал:
/Р-л сектор ДИКР - В. Лучев/