## KC-СОК_АС
Обект: "Ремонтни дейности в Спортно-оздравителен комплекс на АЕЦ "Козлодуй", РП
Част: "Архитектурно-строителна"
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Видове работи | Ед. м | Коли-чество | Ед. цена | Стойност
I | Външен летен бар
Демонтажни работи
1 | Изнасяне и последващо внасяне на подвижно оборудване - хладилни витрини | бр | 2
2 | Демонтаж и обратен монтаж на кухненски шкафове с габаритни размери 260х235см | бр | 1
3 | Демонтаж на ламиниран паркет, вкл. PVC первази, подложка и преходни лайсни | м2 | 17
4 | Демонтаж метална врата и страница към нея | м2 | 2
5 | Демонтаж на съществуващи алуминиеви поли | м2 | 10
6 | Демонтаж на външни PVC ролетни щори с размер 265х150см | бр | 4
7 | Демонтаж на плот от слепени ПДЧ плоскости и PVC первази с размер (330+530+330)х58см | бр | 1
Нови видове работи
8 | Доставка и монтаж на ламиниран паркет, дебелина 12мм, клас 33 / АС5, вкл. подложка XPS 5мм | м2 | 17
9 | Нанасяне на гел за защита на клика на ламината и паркетната дъска - за осигуряване на влагоустойчивост | м2 | 17
10 | Доставка и монтаж на подови PVC первази | м | 6
11 | Доставка и монтаж на алуминиева преходна лайсна при различия в ниво на настилки | м | 4
12 | Направа и монтаж на дребни крепежни стоманени конструкции | кг | 200
13 | Антикорозионна защита (почистване на металната повърхност до метален блясък, един пласт грунд и два пласта епоксиден емайллак) | м2 | 8
14 | Доставка и монтаж на екстериорна безпрофилна сгъваема система от стъкло, 2 секции с 5 крила - всяка с размери 260х130 см, горна водеща и долна носеща алуминиеви релси, матирани закалени стъкла с дебелина 8 мм, цвят на профилите - сив, прахово боядисани, вкл. уплътняване на фугите | м2 | 6.9
15 | Доставка и монтаж на екстериорна безпрофилна стъклена плъзгаща система с размери 120х130 см, двурелсова (1 плъзгащо и 1 фиксирано крило), горна водеща и долна носеща алуминиеви релси, матирани закалени стъкла с дебелина 8 мм, цвят на профилите - сив, прахово боядисани, вкл. уплътняване на фугите | м2 | 1.7
16 | Доставка и монтаж на екстериорна безпрофилна стъклена плъзгаща система с размери 255х130 см, четирирелсова (3 плъзгащи и 1 фиксирано крило), горна водеща и долна носеща алуминиеви релси, матирани закалени стъкла с дебелина 8 мм, цвят на профилите - сив, прахово боядисани, вкл. уплътняване на фугите | м2 | 3.5
17 | Доставка и монтаж на врата от алуминиев профил с надстройка, сива, цялостно остъкляване с матирано закалено стъкло с дебелина 8 мм (надстройка - фикс), размери 85х(200+45) см | м2 | 2.1
18 | Доставка и монтаж на неотваряем прозорец от алуминиев профил, размери 70х130 см, сив, остъкляване с матирано закалено стъкло с дебелина 8 мм, вкл. уплътняване на фугите | м2 | 0.95
19 | Доставка и монтаж на плот от HPL компакт ламинат с ширина 52 см, дебелина 2 см и обща дължина 1200 см, с вграждане в него на долните релси на сгъваемите/плъзгащи стъклени системи | м2 | 6.5
20 | Доставка и монтаж на окрайчващи елементи от ламарина с пластмасово покритие, цвят бял | м2 | 20
II | Козирки
При главен вход
21 | Изрязване на съществуваща топлоизолация при места за монтаж на носеща конструкция козирка | м2 | 0.15
22 | Изработка на метална конструкция от листова стомана със средно тегло на детайла до 5 кг | кг | 64
23 | Монтаж на метална конструкция от листова стомана със средно тегло на детайла до 5 кг и анкериране чрез сегментни анкери Hilti HST M12x115 | кг | 64
24 | Антикорозионна защита (почистване на металната повърхност до метален блясък, един пласт грунд и два пласта епоксиден емайллак) | м2 | 3
25 | Доставка и монтаж на закалено флоатно стъкло в светлосин цвят с размери 3000х800х16мм, вкл. всички необходими монтажни елементи | м2 | 2.4
26 | Възстановяване изрязана топлоизолация при носеща конструкция козирка и полагане на минерална мазилка, еднакви със съществуващите | м2 | 0.15
27 | Доставка и полагане на безцветен силикон при фуга между закалено флоатно стъкло и фасада | м | 3
При вход за открит басейн
28 | Изрязване на съществуваща топлоизолация при места за монтаж на носеща конструкция козирка | м2 | 0.25
29 | Изработка на метална конструкция от листова стомана със средно тегло на детайла до 15 кг | кг | 160
30 | Монтаж на метална конструкция от листова стомана със средно тегло на детайла до 15 кг и анкериране чрез сегментни анкери Hilti HST M12x115 | кг | 160
31 | Антикорозионна защита (почистване на металната повърхност до метален блясък, един пласт грунд и два пласта епоксиден емайллак) | м2 | 6.5
32 | Доставка и монтаж на закалено флоатно стъкло в светлосин цвят с размери 3200х1500х16мм, вкл. всички необходими монтажни елементи | м2 | 4.8
33 | Възстановяване изрязана топлоизолация при носеща конструкция козирка и полагане на минерална мазилка, еднакви със съществуващите | м2 | 0.25
34 | Доставка и полагане на безцветен силикон при фуга между закалено флоатно стъкло и фасада | м | 3
III | Таван на малък закрит басейн
Демонтажни работи
35 | Направа и разваляне на тръбно подпорно скеле с височина до 20м | м3 | 680
36 | Демонтаж на растерен окачен таван - пана и конструкция | м2 | 160
Нови видове работи
37 | Доставка и монтаж на растерен окачен таван тип "Армстронг" с пана с влагоустойчивост RH 90%, размер 600/600/12 мм и антикорозионни профили | м2 | 160
IV | Общи
38 | Натоварване на дървени отпадъци и превоз до склад на Възложителя до 15 км | кг | 150
39 | Натоварване на метални отпадъци и превоз до склад на Възложителя до 15 км | кг | 1300
40 | Натоварване ръчно, извозване и предаване (на лице, притежаващо регистрационни документи по чл.35 от Закон за управление на отпадъците) на генерираните на обекта строителни отпадъци | т | 1.2
Забележки:
1 | Количествата на предвидените дейности са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на СМР.
2 | Всички размери да се вземат по мярка от място
3 | За всички позиции, в които са цитирани марки, да се чете "или ексвивалетно/ен".
4 | За всички позиции, в които е необходимо да се посочи цвят, вид, размер и други характеристики на изделията, преди изпълнение на доставката им - да се съгласува с Възложителя.
|  | Общо |  |  | 0
Непредвидени 10%
Стойност
Изготвил :
/Гл. експерт ИК-АСЧ - В. Василев/
Съгласувал :
/Р-л сектор ИК-АСЧ - Д. Димитрова/