**ПЕРЕЧЕНЬ**

**документов, необходимых для начала работ по заключенному контракту/заказу, которые ПО должна предоставить для одобрения „АЭС Козлодуй” ЕАД**

| **№** | **Вид документа** | **Согласно требованиям НТД** | **Форма и содержание согласно документу**  | **Утверждается:** | **Проверка и согласование со стороны АЭС** | **Регис-трирует-ся в:** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I.** Для контрактов на:* СМР/услугу
* техническое обслуживание
* проектирование, поставку, услугу и/или СМР

могут быть затребованы часть или все нижеследующие документы: |
|  | Программа обеспечения качества/план качества для конкретной работы (ПОК/ ПК) | Постановление об обеспечении безопасности атомных станцийСтандарты безопасности МАГАТЭБДС ISO 10005 „Управление качеством, Указание по планам качества”Стандарты серии БДС EN ISO 9001  | Форма: Согласно действующей СУ ПОСодержание: Согласно **Приложению 11** кДБК.ОК.ИК.005 | Р-ль ПО | Ответственное за выполнение контракта лицо со стороны „АЭС Козлодуй” ЕАДЛица контроля Качества от у-я К (отдел УОС/с-р К/с-р ОСУ) | ЦА у-я АиК |
|  | План контроля качества для конкретной работы (ПКК) | **Приложение 12** к ДБК.ОК.ИК.005  |  | Лица контроля качества от с-ра ОСУР-ль сектора ИПКК/р-ль группы КК (для ЭП-2) или уполномоченное лицо, ответственное за контроль (Отв. лицо по выполнению контракта со стороны АЭС) | ЦАу-я АиК |
|  | Декларация готовности к началу работы от руководителя ПО с приложенными копиями сертификатов/ свидетельств калибровки/проверки.  |  | **Приложение 11**  | Р-ль ПО |  | ЦАу-я АиК  |
|  | Протокол готовности к выполнению работы  |  | **Приложение 12** (работы в контролируемой и защищенной зонах „АЭС Козлодуй” ЕАД**)****Приложение 12-1 (** работы в зонах контролируемого и свободного доступа „АЭС Козлодуй” ЕАД**)** |  | Ответственное лицо по контракту со стороны АЭСЭксперты из отдела ЯБ Эксперты из отдела РЗиРАО,Р-ль ОК(С) – КЦ ПДН-к отдела МОР-ль сектора ТБР-ль сектора ВТН | ЦАу-я АиК |
|  | Приказ руководителя ПО об определении ответственных за выполнение работы лиц Если ПО вносит на площадку станции и работает с высокоактивными источниками или выполняет радиографический контроль, в приказ необходимо вписать имя ответственного лица за РЗ соответствующей специализированной работы и № его удостоверения на работу с ИИИ. |  | **Приложение7 (**примерный приказ**)**  | Р-ль ПО |  | ЦАу-я АиК |
|  | Перечень лиц из ПО, определенных работать ответственными руководителями, исполнителями и членами в составе бригад по рабочим, огневым и дозиметрическим нарядам ***ПРИМЕЧАНИЕ***: Утвержденные Перечни по нарядной системе с Приказом на работу (отсканированный и исходный формат файлов) направляются на e‑mail:**isoed@npp**.bg для введения персонала ПО, участвующего в нарядах, в ИС ОЭД | согласно ст.51, абзац 1 ПБР-НУ;ст.53, с.55, ст.59, ст.60, ст. 61, ст. 62 ПБЗР-ЭУ | **Приложение 14,**рабочий наряд **Приложение 14-1,** огневые работы **Приложение 14-2,** дозиметрический наряд  | Р-ль ПО Р-ль ПОР-ль ПО | Р-ль сектора ТБ, у-е „Безопасность”Н-к РС ПБЗН-АЭС | ЦАу-я АиК |
|  |  | **Приложение 19** о  [лицах из ПО, имеющих право входить в контролируемую зону без дозиметрического наряда](#_Hlk260325412) | Р-ль структурно-го звена, по оборудова-нию которого выполняется работа (Гл. инж. ЭП-2/ Р-ль у-я ЯТЦ)  | Р-ль с-ра Э-ОРДК/ЭП-2/ Н-к цеха ХОЯТ  | ИС ОЭД |
|  | Справка-декларация о данных аттестации персонала с приложенными копиями свидетельств/удостоверений специальной квалификации согласно **Приложению 9** |  | **Приложение 15**  | Р-ль ПО | Р-ль сектора ВТН  | ЦАу-я АиК |
|  | Акт о проведении обучения специалистов подрядной организации  | Постановление об условиях и порядке приобретения профессиональной квалификации и порядке выдачи лицензий на специализированное обучение, и свидетельств на право использования ядерной энергии. Постановление №РД-07-2 от 16.12.2009 г.  | Приложение 2 к70.ОБЧ.00.ИК.024 | Р-ль у-я УТЦ | У-е УТЦ | У-е УТЦ |
| 8.1 | Форма начального инструктажа из журнала регистрации проведенного инструктажа по БЗР (только при электронном периодическом обучении по курсу „Введение в АЭС” через ESTRA)***ПРИМЕЧАНИЕ:***Представитель ПО организует документирование окончания периодическогоэлектронного обучения по курсу„Введение в АЭС”, которое считается начальным инструктажем, подписью обучаемых в форме начального инструктажа журнала регистрации проведенного инструктажа по БЗР и передает ее в у-е УТЦ. | Постановление №РД-07-2 от 16.12.2009 г. | Приложение 5 к 70.ОБЧ.00.ИК.024 | Р-ль ПО/Ответствен-ное лицо со стороны ПО | У-е УТЦ | У-е УТЦ |
|  | Справка о дозовой нагрузке персонала, работающего по соответствующему контракту (если ПО выполняет работу в ЗКД или работа связана с ИИИ), представленная с приказом на работу. | НРЗ-201830.ОБ.00.РБ.0150.ХОГ.ИРЗ.01.50.СХОГ.ИРЗ.01. | **Приложение 16****Приложение 17** | Р-ль ОК(С)- КЦ ПД |  | ОК(С)-КЦ ПД /ПО |
|  | Удостоверение, подтверждающие право производства сварочных работ | Постановление №7 от 11.10.2002г. | Специализирован-ный учебный центр, выдавший документ | Р-ль ПО | Р-ль сектора ВТН | ПО |
|  | Удостоверение сварщика  | ПНАЭ Г-7-003-87;Нормативные документы, указанные в **Приложении 20 (изм.2)** | Приложение 2 к ПНАЭ Г-7-003-87**Приложение 21 (изм.2)** | Р-ль ПО | Р-ль сектора ВТН | ПО |
| 11.1 | Приказ о постоянно действующей аттестационной комиссии сварщиков  | ПНАЭ Г-7-003-87 | - | Р-ль ПО | Р-ль сектора ВТН | ПО |
| 11.2 | Протокол заседания аттестационной комиссии сварщиков | ПНАЭ Г-7-003-87 | Приложение 1 кПН АЭ Г-7-003-87 | Р-ль ПО | Р-ль сектора ВТН | ПО |
| 11.3 | Приказ о присвоении клейма | НП-104-18 | - | Р-ль ПО | Р-ль сектора ВТН | ПО |
| 11.4 | Приказ о создании аттестационной комиссии по аттестации технологий | НП-104-18 | - | Р-ль ПО | Р-ль сектора ВТН | ПО |
| 11.5 | Программа аттестации технологической инструкции и/или технологии сварки  | НП-104-18ГОСТ Р 50.04.03-2018 | - | Р-ль ПО | Аттестационная комиссия из представителей АЯР и АЭС | ПО |
| 11.6 | Акт/протокол контроля сварочного оборудования и аппаратуры | НП-104-18 | - | Р-ль ПО | Должностное лицо из с-ра ИПКК | ПО |
| 11.7 | Документы, удостоверяющие контроль качества основных и сварочных (наплавочных) материалов | НП-104-18 | - | Р-ль ПО | Должностное лицо из с-ра ИПКК | ПО |
| 11.8 | Сертификат аккредитации лаборатории по выполнению контроля основного металла и сварных соединений  | - | Сертификацион-ный центр, выдавший документ | Сертифика-ционный центр | Р-ль сектора ОСУ/ Н-к отдела ИСУ | - |
| 11.9 | Протокол заседания аттестационной комиссии по аттестации технологической инструкции и/или технологии сварки или другого документа об аттестации технологий сварки  | НП-105-18Нормативные документы, указанные в **Приложении 22 (изм.2)** | Приложение 1 к ПНАЭ Г-7-003-87 | Р-ль ПО | Члены Аттестационной комиссии | ПО |
|  | Декларация о выполнении работ по надзорным сооружениям и/или об использовании СПО |  | **Приложение 13** |  | Гл.инспектор ВТН | ЦАу-я АиК |
|  | Акт готовности сооружений с повышенной опасностью (СПО)  |  | **Приложение 18** |  | Гл.инспектор ВТН | ЦАу-я АиК |
|  | Сертификат дефектоскописта/персонала по неразрушающему испытанию (ИНР) | БДС EN ISO 9712:2012или эквивалентный | Сертификацион-ный центр, выдавший документ | Сертифика-ционный центр | Р-ль сектора ОСУ/ Н-к отдела ИСУ | ПО |
|  | Протокол оценки риска при выполнении работы | Закон об обеспечении здоровых и безопасных условий труда | **Приложение 3** |  | - Р-ль структурного подразделения- сектор ТБ, у-е Б- Ответственное лицо по контракту  | ЦАу-я АиК |
|  | Протокол соглашения об обеспечении здоровых и безопасных условий труда  | Закон об обеспечении здоровых и безопасных условий труда | **Приложение 3-I** (для объектов на площадке АЭС)**Приложение 3-II**(для объектов вне площадки АЭС) | Руководи-тель ПО | Директор БиК | ЦАу-я АиК |
|  | Документ (инструкция, программа) по обеспечению безопасности и здоровья при работе  | - | Согласно системе управления ПО | Р-ль ПО | Р-ль структурного подразделения Сектор ТБ | ЦАу-я АиК  |
|  | План обеспечения пожарной безопасности | ст. 9, алл. 1, п. 3 Постановления № 8121з-647/01.10.2014 г. о правилах и нормах пожарной безопасности при эксплуатации объектов |  | Р-ль ПО | Р-ль сектора ПБН-к РС ПБЗН-АЭС | ЦАу-я АиК |
| **II. Для контрактов на проектирование/анализ могут быть затребованы документы по п.1, 2 и 16** |