## ППП за спецификация
Приложение №2
Индикативно предложение за доставка на кабели, проводници и кабелни аксесоари
от
/наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон, ел. поща, лице за контакт, длъжност/
Обособена позиция №1- силови и контролни кабели
| № | ИД | Описание артикул | Описание и технически характеристики на предлаганото изделие | К-во | МЕд | Ед. Цена без ДДС | Стойност без ДДС
| 1 | 100742 | Кабел JE-H(St)H FE 180, 2х2х0,8мм, негорим не отделящ халогениди; цвят на външната обвивка - червен |  | 500 | m
| 2 | 101966 | Кабел силов, ПВГФШ-С/ NSGAF0U 1x25 кв.мм / |  | 50 | m
| 3 | 117316 | Кабел силов тип СВВн/А (NYY-FR) 4x6 кв. мм, неразпространяващ горенето, медни жила за напрежение U0 /U= 0,6/1 кV, без жълто-зелено жило |  | 200 | m
| 4 | 124395 | Кабел силов с медни плътни жила СВТ-с 3х2,5 мм2; 0,6/1 kV |  | 250 | m
| 5 | 126017 | Кабел шлангов тип H01N2-D (ШКГД) 1x70 кв.мм за електродъгово заваряване, използван за свъзване на електроди в заваръчната верига на машините за електродъгово заваряване за работни напрежения до 100V |  | 80 | m
| 6 | 133016 | Кабел силов тип СВВн/А (NYY-FR / N2XN) 3x1,5 кв. мм, неразпространяващ горенето, медни жила за напрежение U0 /U= 0,6/1 кV |  | 240 | m
| 7 | 18188 | Кабел силов тип СВВн/А (NYY-FR / N2XN) 4x4 кв. мм, неразпространяващ горенето, медни жила за напрежение U0 /U= 0,6/1 кV, без жълто-зелено жило |  | 310 | m
| 8 | 18537 | Кабел СВТ 4x6кв.мм |  | 200 | m
| 9 | 18560 | Кабел СВВн/А / СВТ-н; 3x1,5 кв.мм |  | 200 | m
| 10 | 18651 | Кабел NYIFY/ ПВВ-МБ1; 3x2,5 кв.мм |  | 100 | m
| 11 | 18819 | Кабел NYIFY / ПВВ-МБ1; 2х1,5кв.мм |  | 200 | m
| 12 | 18822 | Кабел NYIFY / ПВВ-МБ1; 2х2,5кв.мм |  | 200 | m
| 13 | 18839 | Кабел СВТ 2x1,5кв.мм |  | 100 | m
| 14 | 18840 | Кабел СВТ 2x2,5 кв.мм |  | 100 | m
| 15 | 18845 | Кабел СВТ; 4x4,0 кв.мм |  | 300 | m
| 16 | 18846 | Кабел СВТ 4х2.5кв.мм |  | 100 | m
| 17 | 18867 | Кабел H05VV-F / ШВПС-В; 3х1,50кв. мм |  | 200 | m
| 18 | 18868 | Кабел H05VV-F / ШВПС-В; 3x2,50 кв.мм |  | 50 | m
| 19 | 18875 | Кабел шлангов H07RN-F/CGSG / ШКПТ; 2x2,5 кв.мм |  | 300 | m
| 20 | 18879 | Кабел шлангов H07RN-F/CGSG / ШКПТ; 3x1,5 кв.мм |  | 415 | m
| 21 | 18880 | Кабел шлангов H07RN-F/CGSG / ШКПТ; 3x2,5 кв.мм |  | 200 | m
| 22 | 18930 | Кабел СВВн/А / N2XN; 4x2,5 кв.мм |  | 200 | m
| 23 | 18982 | Кабел шлангов H07RN-F/CGSG/ ШКПТ; 3x2,5+1,5 кв.мм |  | 1000 | m
| 24 | 18983 | Кабел шлангов ШКПТ 3x25 + 16 кв.мм, H07RN-F 3x25+16кв.мм |  | 100 | m
| 25 | 18990 | Кабел шлангов H07RN-F/CGSG/ ШКПТ; 4x2,5 кв.мм |  | 2000 | m
| 26 | 63964 | Кабел СВВН(А) 2 х 1,5 кв.мм |  | 100 | m
Обща стойност без ДДС
Обособена позиция №2 -Телефонни, оптични и компютърни кабели
| № | ИД | Описание артикул | Описание и технически характеристики на предлаганото изделие | К-во | МЕд | Ед. Цена без ДДС | Стойност без ДДС
| 1 | 112936 | Кабел оптичен 24 влакна; тип FS-24-LT/IE-A-K DP ; SM9/125 C Loose Tube LSZH Int/Ext ,армиран с покритие за защита от гризачи |  | 4000 | m
| 2 | 113932 | Кабел -UTP, 4х2х0.5 Cат.5е, box 305m |  | 27 | br
| 3 | 18213 | Кабел за компютърна мрежа (усукана двойка), SFTP, категория 5; за външен монтаж |  | 610 | m
| 4 | 18499 | Кабел телефонен плосък; 4х0,4 кв.мм |  | 1500 | m
| 5 | 18500 | Кабел телефонен; тип ТСВ(A)В 6x2x0.5 mm |  | 1000 | m
| 6 | 18501 | Кабел телефонен; тип ТСВ(A)В 10x2x0.5 mm |  | 4000 | m
| 7 | 18828 | Кабел ПТПВ; 1x2x0,5 кв.мм |  | 2000 | m
| 8 | 18893 | Кабел за компютърна мрежа тип UTP, AWG 24, категория 5е; изцяло медни жила |  | 3050 | m
| 9 | 18970 | Кабел телефонен: тип ТПП 10 x 2 x 0,5 мм |  | 2000 | m
| 10 | 45299 | Кабел телефонен 2x0,75кв.мм; многожичен |  | 700 | m
| 11 | 45304 | Кабел телефонен; тип ТСВ(A)В 50x2x0.5 mm |  | 3000 | m
| 12 | 49500 | Кабел телефонен ТСВ(А)В; 20х2х0,5 кв.мм |  | 3000 | m
| 13 | 49503 | Кабел телефонен ПМВСУР; 2x0,5 мм.кв |  | 3000 | m
| 14 | 73845 | Кабел A03VH-H/H03VH-H / ШВПЛ-А; 2х0,75 кв.мм |  | 100 | m
| 15 | 75646 | Кабел телефонен ТСВ/А 4 х 2 х 0.5 |  | 4000 | m
| 16 | 84133 | Кабел оптичен; тип FM-48-LT/IE5; SM 48 влакна армиран с покритие за защита от гризачи |  | 4000 | m
| 17 | 98039 | Кабел UTP, категория 5е,AWG24, UTP PVC cat 5e 4x2x0,5 mm2, изцяло медни жила, многожилен |  | 1200 | m
Обща стойност без ДДС
Обособена позиция №3- Кабелна арматура
| № | ИД | Описание артикул | Описание и технически характеристики на предлаганото изделие | К-во | МЕд | Ед. Цена без ДДС | Стойност без ДДС
| 1 | 105758 | Колие за стягане на кабели с UV защита, ширина 3.6мм; дължина 150мм |  | 3000 | br
| 2 | 112036 | Превръзка кабелна от неръждаема стомана, размери: дължина 150мм; ширина 4.6мм |  | 100 | br
| 3 | 112764 | Тръба,термосвиваема, дебелостенна, дебелина на стената 0.7мм, неподдържаща горенето, устойчивост на атмосферни условия и ултравиолетови лъчи, с импрегниран лепилен слой ,работна темп.-50°С до 90°С, електрическа якост-14kV/mm, цвят– черен, диаметър преди свиване-24мм,диаметър след свиване-6мм,дължина 1м |  | 50 | m
| 4 | 112765 | Тръба,термосвиваема, дебелостенна, дебелина на стената 0.7мм, неподдържаща горенето, устойчивост на атмосферни условия и ултравиолетови лъчи, с импрегниран лепилен слой ,работна темп.-50°С до 90°С, електрическа якост-14kV/mm, цвят– черен, диаметър преди свиване-34мм, диаметър след свиване-8мм, дължина 1м |  | 50 | m
| 5 | 113302 | Тръба гофрирана,устойчива на UV лъчи;цвят черен;темп.диапазон от -20°С до +100°С;външен диаметър – 20мм;вътрешен диаметър – 14.1мм |  | 300 | m
| 6 | 113303 | Тръба гофрирана,устойчива на UV лъчи;цвят черен;темп.диапазон от -20°С до +100°С;външен диаметър – 25мм;вътрешен диаметър – 18.3мм |  | 400 | m
| 7 | 113304 | Тръба гофрирана,устойчива на UV лъчи;цвят черен;темп.диапазон от -20°С до +100°С;външен диаметър – 32мм;вътрешен диаметър – 24.3мм |  | 300 | m
| 8 | 117269 | Щуцер за тръба гофрирана, устойчива на UV лъчи; цвят черен; темп.диапазон от -20°С до +100°С; външен диаметър – 25мм; вътрешен диаметър – 18.3мм |  | 30 | br
| 9 | 117272 | Щуцер за тръба гофрирана,устойчива на UV лъчи;цвят черен;темп.диапазон от -20°С до +100°С;външен диаметър – 32мм;вътрешен диаметър – 24.3мм |  | 30 | br
| 10 | 119824 | Шлаух за реагенти, устойчив на киселини и основи, работно налягане 3 bar , ф4х6 мм polioretan , прозрачен, да не е гофриран |  | 50 | m
| 11 | 124024 | Превръзка кабелна, за многократна употреба, полиамид, приблизителни размери: L=303мм, В=7,5мм, бяла, заявеното количеството трябва да е кратно на 100 |  | 200 | br
| 12 | 124025 | Превръзка кабелна за многократна употреба,полиамид, приблизителни размери: L=360мм, В=7,5мм, черна, заявеното количество трябва да е кратно на 100 |  | 200 | br
| 13 | 124026 | Превръзка кабелна за многократна употреба,полиамид, приблизителни размери: L=252мм, В=7,5мм, черна, заявеното количеството трябва да е кратно на 100 |  | 200 | br
| 14 | 124392 | Превръзка, кабелна, черна с дължина 280 мм и ширина 3,5 мм |  | 1000 | br
| 15 | 129868 | Колие за стягане на кабели; пластмасово, ширина 3.6 мм; дължина 200 мм; цвят: ЖЪЛТ. |  | 200 | br
| 16 | 130374 | Държач за кабелна превръзка; размери 19х19 мм /дължина х ширина/ височина – 3,6мм.; цвят – бял; метод на фиксиране – с болтове ф 3мм, без двойно залепваща лента; материал - полиамид ; работна температура от -10°С до +60°С |  | 500 | br
| 17 | 132674 | Пач панел 24 порта RJ45; cat. 5e; 1U; за монтаж в 19” шкаф |  | 50 | br
| 18 | 20634 | Шлаух термосвиваем ф25мм |  | 63 | m
| 19 | 20635 | Шлаух термосвиваем, размер преди свиване ф35мм |  | 10 | m
| 20 | 20686 | Тръба гофрирана ф23 мм |  | 40 | m
| 21 | 21093 | Стъклолакотръба (шлаух топлоустойчив) ф12;155°C; Uпроб.=4,4 kV |  | 10 | m
| 22 | 21094 | Стъклолакотръба (шлаух топлоустойчив) ф14;155°C; Uпроб.=4,4 kV |  | 10 | m
| 23 | 21095 | Стъклолакотръба (шлаух топлоустойчив) CF-2 ф2; клас F (155°C); ппроб.=4,4 kV |  | 10 | m
| 24 | 21096 | Стъклолакотръба (шлаух топлоустойчив)ф 4; 155°C; Uпроб.=4,4 kV |  | 10 | m
| 25 | 21097 | Стъклолакотръба (шлаух топлоустойчив) ф 6; 155°C; Uпроб.=4,4 kV |  | 10 | m
| 26 | 21098 | Стъклолакотръба (шлаух топлоустойчив) ф 8; 155°C; Uпроб.=4,4 kV |  | 10 | m
| 27 | 21099 | Стъклолакотръба (шлаух топлоустойчив) ф 10; 155°C; Uпроб.=4,4 kV |  | 10 | m
| 28 | 21100 | Стъклолакотръба (шлаух топлоустойчив) СF-2 ф3; клас F (155°C); Uпроб.=4,4 kV |  | 10 | m
| 29 | 21135 | Шлаух термосвиваем 19/9,5; жълт |  | 50 | m
| 30 | 21136 | Шлаух термосвиваем 19/9,5; зелен |  | 50 | m
| 31 | 21137 | Шлаух термосвиваем 19/9,5; червен |  | 50 | m
| 32 | 21138 | Шлаух термосвиваем размер преди свиване ф18мм; цвят..... |  | 150 | m
| 33 | 21139 | Шлаух термосвиваем , размер преди свиване ф30мм; цвят.... |  | 115 | m
| 34 | 21140 | Шлаух термосвиваем ф4мм |  | 92 | m
| 35 | 21141 | Шлаух термосвиваем, размер преди свиване ф65мм |  | 20 | m
| 36 | 21171 | Шлаух термосвиваем Ф 5мм |  | 70 | m
| 37 | 21172 | Шлаух термосвиваем Ф8мм |  | 90 | m
| 38 | 21173 | Шлаух термосвиваем Ф 10мм |  | 83 | m
| 39 | 21521 | Колие за стягане на кабели; пластмасово ; шир 2.5мм; дъл 75мм |  | 1700 | br
| 40 | 21522 | Колие за стягане на кабели; пластмасово ; шир-2.5мм; дъл-98мм |  | 15400 | br
| 41 | 21523 | Колие за стягане на кабели; пластмасово, шир 2.6мм; дъл 135мм |  | 13400 | br
| 42 | 21524 | Колие за стягане на кабели; пластмасово ; шир 2.6мм; дъл 200мм |  | 15900 | br
| 43 | 21525 | Колие за стягане на кабели; пластмасово, шир 3.6мм; дъл 150мм |  | 14405 | br
| 44 | 21526 | Колие за стягане на кабели; пластмасово, шир 3.6мм; дъл 200мм |  | 15700 | br
| 45 | 21527 | Колие за стягане на кабели; пластмасово, шир-3.6мм; дъл-290мм |  | 32750 | br
| 46 | 21528 | Колие за стягане на кабели; пластмасово, шир 4.8мм; дъл 200мм |  | 8400 | br
| 47 | 21660 | Колие за стягане на кабели; пластмасово, шир.4.7мм; дъл. 291мм |  | 2500 | br
| 48 | 21661 | Колие за стягане на кабели; пластмасово шир.2.5; дълж 105мм |  | 3300 | br
| 49 | 21691 | Колие за стягане на кабели, пластмасово; 4,41х112мм |  | 600 | br
| 50 | 21924 | Скоба антигронова 11/13 |  | 100 | br
| 51 | 21925 | Скоба антигронова 16/23 |  | 200 | br
| 52 | 44711 | Колие за стягане на кабели; пластмасово шир 4.8мм; дъл 290мм |  | 14550 | br
| 53 | 44816 | Колие за стягане на кабели; пластмасово шир-4.8мм; дъл-430мм |  | 7850 | br
| 54 | 44899 | Шлаух термосвиваем Ф 3 мм |  | 35 | m
| 55 | 44901 | Шлаух термосвиваем ф5 мм |  | 25 | m
| 56 | 44902 | Шлаух термосвиваем ф8 мм |  | 3 | m
| 57 | 44904 | Шлаух термосвиваем ф10мм |  | 40 | m
| 58 | 44926 | Шлаух термосвиваем ф12 мм |  | 23 | m
| 59 | 44927 | Шлаух термосвиваем ф20 мм /преди свиване/ |  | 33 | m
| 60 | 50819 | Шлаух термосвиваем ф3,2x1,6мм |  | 10 | m
| 61 | 57157 | Панел канал с капак PVC; размер 25/30 мм |  | 50 | m
| 62 | 57945 | Шлаух термосвиваем;ф19/9.5-черен |  | 50 | m
| 63 | 57946 | Шлаух термосвиваем; 12/3, черен |  | 73 | m
| 64 | 57947 | Шлаух термосвиваем; 27/8, черен |  | 53 | m
| 65 | 57948 | Шлаух термосвиваем; 50/16, черен |  | 63 | m
| 66 | 81944 | Панел канал PVC; размер 40/40 мм. |  | 4 | m
| 67 | 84206 | Панел канал с капак PVC; 25х25мм, цвят бял |  | 10 | m
| 68 | 85163 | Тръба термосвиваема тънкостенна; диаметър преди свиване-9мм.; диаметър след свиване-3мм.; с лепилен слой; на парчета от 1м.; диапазон от -40°С до +80°С; цвят - черен |  | 100 | m
| 69 | 87432 | Шлаух термосвиваем ф12,7x6,4мм |  | 10 | m
| 70 | 93376 | Превръзка кабелна черна; дължина 120мм; ширина 7.8мм |  | 1000 | br
| 71 | 93378 | Превръзка кабелна черна; дължина 280мм; ширина 7.6мм |  | 500 | br
| 72 | 93379 | Превръзка кабелна черна; дължина 500мм; ширина 7.6мм |  | 3500 | br
| 73 | 96908 | Шлаух термосвиваем; D=2.0 mm; d=1.0 mm |  | 2 | m
| 74 | 96938 | Шлаух термосвиваем; ф6мм |  | 57 | m
| 75 | 96940 | Шлаух термосвиваем; ф16мм; цвят........ |  | 80 | m
| 76 | 99192 | Държач за кабели; квадратен; размери 27х27мм |  | 1000 | br
| 77 | 99193 | Държач за кабели; квадратен; размери 21х21мм |  | 11200 | br
| 78 | 99194 | Държач за кабели; квадратен; размери 19х19мм |  | 2200 | br
| 79 | 99620 | Тръба термосвиваема 130/36-1000S; дебелостенна, диаметър преди свиване-130мм., диаметър след свиване-36мм., с лепилен слой, на парчета по 1м., темп.диапазон от -40°С до +90°С, цвят - черен, устойчива на УВ-лъчи, ел.якост-14kV/mm |  | 50 | m
| 80 | 129867 | Шлаух термосвиваем, D - 15,0 mm., степен на свиване: 50%. Работно напрежение: 600 V. Температурен диапазон: -55°С ~ +125°С, температура на свиване: 80 ° C, материал: полиолефин, устойчив на пламък, изолация, ROHS, UL цвят: прозрачен |  | 3 | m
Обща стойност без ДДС
Обособена позиция №4 - Проводници
| № | ИД | Описание артикул | Описание и технически характеристики на предлаганото изделие | К-во | МЕд | Ед. Цена без ДДС | Стойност без ДДС
| 1 | 116843 | Проводник меден H07V-K / ПВ-А2, сечение 35 мм2, за напрежение U=450/750V, цвят на изолацията жълто-зелен |  | 100 | m
| 2 | 117525 | Заглушка (кабелна капа) термосвиваема електроизолационна за кабели с пластмасова изолация за напрежение Uo/U=0.6/1kV за диаметър на кабела от 8 до 17 мм |  | 50 | br
| 3 | 117526 | Заглушка (кабелна капа) термосвиваема електроизолационна за кабели с пластмасова изолация за напрежение Uo/U=0.6/1kV за диаметър на кабела от 17 до 30 мм |  | 50 | br
| 4 | 117527 | Заглушка (кабелна капа) термосвиваема електроизолационна за кабели с пластмасова изолация за напрежение Uo/U=0.6/1kV за диаметър на кабела от 30 до 45 мм |  | 100 | br
| 5 | 117528 | Заглушка (кабелна капа) термосвиваема електроизолационна за кабели с пластмасова изолация за напрежение Uo/U=0.6/1kV за диаметър на кабела от 45 до 65 мм |  | 100 | br
| 6 | 134123 | Проводник съпротивителен тип Х20Н80-Н за нагревател, с диаметър ф=2 mm; R=0.5?/m ±0.05 ?/m., за съоръжение 5/6TS14,15W01,02 |  | 10 | kg
| 7 | 135686 | Втулка медна свързваща с термосвиваема изолация за кабели до 4 мм2 - жълта |  | 200 | br
| 8 | 135687 | Втулка медна свързваща с термосвиваема изолация за кабели до 2,5 мм2 - синя |  | 200 | br
| 9 | 135688 | Свързваща втулка медна с термосвиваема изолация за кабели до 1,5 мм2 - червена |  | 200 | br
| 10 | 18107 | Проводник ПВ-А2 1кв.мм; син |  | 50 | m
| 11 | 18111 | Проводник ПВ-А2 25 кв.мм;червен |  | 50 | m
| 12 | 18134 | Проводник ПВ-А2 1кв.мм |  | 200 | m
| 13 | 18168 | Проводник ПВВМ 2х4 кв.мм |  | 100 | m
| 14 | 18195 | Проводник изолиран със силиконов каучук тип ПСКГ; 16 кв. мм. |  | 100 | m
| 15 | 18211 | Проводник изолиран със силиконов каучук тип SIF (ПСКГ); 1х25кв.мм |  | 200 | m
| 16 | 18212 | Проводник изолиран със силиконов каучук тип SIF (ПСКГ); 1х35кв.мм |  | 100 | m
| 17 | 18661 | Проводник меден H07V-K / ПВ-А2; 2,50кв.мм; ж-з |  | 200 | m
| 18 | 19005 | Проводник SIF/H05S-K / ПСКГ ; 2,5 кв.мм |  | 200 | m
| 19 | 19015 | Проводник меден H05V-U / ПВ-А1; 0,75 кв.мм, бял |  | 300 | m
| 20 | 19016 | Проводник меден H05V-U / ПВ-А1; 1 кв.мм, бял |  | 500 | m
| 21 | 19018 | Проводник меден H07V-U / ПВ-А1; 1,50 кв.мм, кафяв |  | 200 | m
| 22 | 19044 | Проводник меден H07V-K / ПВ-А2; 0,75 кв.мм, H05V-K 0,75 кв.мм |  | 200 | m
| 23 | 19047 | Проводник меден H07V-K / ПВ-А2, сечение 16 мм2, за напрежение U=450/750V, цвят на изолацията жълто-зелен |  | 20 | m
| 24 | 45353 | Проводник ПВ-А2 ; 25кв.мм; черен |  | 50 | m
| 25 | 45356 | Проводник H07V-K / ПВ-А2; 1,50 кв.мм; черен |  | 300 | m
| 26 | 45373 | Проводник ПВВ 2х1,5 кв.мм., ПВВ-МБ1 2х1,5 кв.мм. |  | 100 | m
| 27 | 78661 | Проводник заземителен тип H07V-K /ПВ-А2/, негорим, цвят жълтозелен 10кв.мм |  | 100 | m
| 28 | 87284 | Проводник меден H07V-K / ПВ-А2, сечение 25 мм2, за напрежение U=450/750V, цвят на изолацията жълто-зелен |  | 100 | m
Обща стойност без ДДС
Обособена позиция №5 -Други кабели
| № | ИД | Описание артикул | Описание и технически характеристики на предлаганото изделие | К-во | МЕд | Ед. Цена без ДДС | Стойност без ДДС
| 1 | 133546 | Кабел захранващ 2x1.0 кв.мм тип H05RR-F, дължина 5м, черен, с лят щепсел шуко, гумиран, 250V, 10A |  | 10 | br
| 2 | 135463 | Кабел захранващ 2x1.5 мм2 тип H05RR-F (ШКПЛ), дължина 5м, черен, с лят щепсел шуко двуполюсен, гумиран, 250V, 16A |  | 10 | br
| 3 | 136262 | Кабел захранващ 3x2.5 мм2 тип H07RN-F, дължина 5м, черен, с лят щепсел шуко двуполюсен, гумиран, 250V, 20A |  | 10 | br
| 4 | 45278 | Кабел мостов ПВВ-МБ1; 3x1,5 кв.мм |  | 25 | m
Обща стойност без ДДС
Обособена позиция №6 - Проводници, монтажни многожилни
| № |  | Описание артикул | Описание и технически характеристики на предлаганото изделие | К-во | МЕд | Ед. Цена без ДДС | Стойност без ДДС
| 1 |  | Проводник, монтажен, многожилен, навит на ролка 100m, H05Z-K, 0,5mm2, черен; DIN EN 50525-3-41 |  | 2 | br
| 2 |  | Проводник, монтажен, многожилен, навит на ролка 100m, H05Z-K, 0,5mm2, червен; DIN EN 50525-3-41 |  | 2 | br
| 3 |  | Проводник, монтажен, многожилен, навит на ролка 100m, H05Z-K, 0,5mm2, бял; DIN EN 50525-3-41 |  | 2 | br
| 4 |  | Проводник, монтажен, многожилен, навит на ролка 100m, H05Z-K, 0,5mm2, кафяв; DIN EN 50525-3-41 |  | 2 | br
| 5 |  | Проводник, монтажен, многожилен, навит на ролка 100m, H05Z-K, 0,5mm2, сив; DIN EN 50525-3-41 |  | 2 | br
| 6 |  | Проводник, монтажен, многожилен, навит на ролка 100m, H05Z-K, 0,5mm2, син; DIN EN 50525-3-41 |  | 2 | br
| 7 |  | Проводник, монтажен, многожилен, навит на ролка 100m, H05Z-K, 0,5mm2, оранжев; DIN EN 50525-3-41 |  | 2 | br
| 8 |  | Проводник, монтажен, многожилен, навит на ролка 100m, H05Z-K, 0,5mm2, лилав; DIN EN 50525-3-41 |  | 2 | br
| 9 |  | Проводник, монтажен, многожилен, навит на ролка 100m, H05Z-K, 0,5mm2, жълт; DIN EN 50525-3-41 |  | 2 | br
| 10 |  | Проводник, монтажен, многожилен, навит на ролка 100m, H05Z-K, 0,5mm2, червен-бял; DIN EN 50525-3-41 |  | 2 | br
| 11 |  | Проводник, монтажен, многожилен, навит на ролка 100m, H05Z-K, 0,5mm2, син-бял; DIN EN 50525-3-41 |  | 2 | br
| 12 |  | Проводник, монтажен, многожилен, навит на ролка 100m, H05Z-K, 0,5mm2, зелен; DIN EN 50525-3-41 |  | 2 | br
| 13 |  | Проводник, монтажен, многожилен, навит на ролка 100m, H05Z-K, 0,5mm2, розов; DIN EN 50525-3-41 |  | 2 | br
Обща стойност без ДДС
Срок на доставка
Условие на доставка
Гаранционен срок
Съпроводителна документация при доставка