“АЕЦ КОЗЛОДУЙ”ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП с обект „Доставка на материали за изпълнение на ремонтни дейности по електрическата част в помещения на Управление Сигурност”

Уважаеми дами и господа,

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД информира всички потенциални изпълнители, че удължава срока за представяне на оферти до 02.03.2022г. за участие в обществена поръчка №48544 по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП за „Доставка на материали за изпълнение на ремонтни дейности по електрическата част в помещения на Управление Сигурност и правим следното уточнение за Обособена позиция №1- Доставка на осветители:

Подпозиция №6 /ИД-122500/ - 9 броя количество за доставка

| 6 | 122500 | Осветител | светодиоден LED за улично осветление, приблизителни размери в мм 540/250/150, захранване 220V-240V АС, мощност - 30-50W, корпус – алуминий, монтаж /рогатка/ - O60, светлинен поток приблизително - 2700lm ,цветна температура ориентировъчно около - 860 (6000K - бяла светлина), степен на защита IP65, ефективен живот на лампата над 50 000 часа, енергиен клас - А | 9 бр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Всички потенциални изпълнители на обществени поръчки могат да подават оферти при условията, посочени в обявлението за конкретната поръчка.

https://www.kznpp.org/bg/konkursi/5666

За допълнителна информация се обръщайте към Управление „Търговско”, П. Попниколова на тел. 0973 / 7 24 86, или електронен адрес papopnikolova@npp.bg