“АЕЦ КОЗЛОДУЙ”ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

В отговор на постъпили въпроси по техническата спецификация във връзка с публикуваната пазарна консултация с наш №48571 за „Доставка на кабели, проводници и кабелни аксесоари” правим следните уточнения:

Обозначенията на силовите кабели описани в техническата спецификация са по стандарти:

БДС; DIN VDE, IEC,  EN, HD.

https://www.kznpp.org/bg/pazarni-konsultatsii/5670