“АЕЦ КОЗЛОДУЙ”ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

В отговор на постъпили въпроси по техническата спецификация във връзка с публикуваната пазарна консултация с наш №48782 за „Доставка на електродвигатели за регулатори с механизъм електрически многооборотен тип МЭМ-100/160-63Р-05А и тип МЭМ-100/63-25Р-05А” правим следните уточнения:

Електродвигателите, които са необходими са АДМ63 със следните установачни размери:

I20 – 3mm; I21 – 10mm; h37 – 97mm; d20 – 100mm; D22 – M6; d24 – 109; d25 – 80mm

Това са присъединителните размери на фланеца на електродвигателя.

Климатично изпълнение Т2 (-10 до +50оС).

https://www.kznpp.org/bg/pazarni-konsultatsii/5706