“АЕЦ КОЗЛОДУЙ”ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Пазарна консултация по реда на чл.44 от ЗОП с № 48883 и предмет „Доставка на лабораторна апаратура - 2022”

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че прави разяснения и удължава срока за набиране на индикативни предложения за „Доставка на лабораторна апаратура - 2022” до 26.04.2022 г. при условията в публикуваната в профила на купувача покана за пазарна консултация № 48883.

РАЗЯСНЕНИЯ:

- По ОП 5 – Доставка на акселерограф за система САСКОК:

Въпрос 1: Възможно ли е да се предвиди по-голям срок за доставка, а именно най-малко 180 календарни дни?

Отговор: Можем да приемем срок за доставка не повече от 180 календарни дни.

Въпрос 2: Може ли да се предвиди по-голям срок за ремонт на апарата, в случай, че се налага доставка на нови компоненти, а именно –най-малко 120 календарни дни, вместо 8/осем/ седмици.

Отговор: Не можем да приемем отворен срок за подмяна на оборудването при дефект. Срокът трябва да е максимален, например не повече от 120 календарни дни.

2. По ОП 14 – Доставка на газов хроматограф за определяне на концентрацията на разтворен H2 /водород/ в топлоносител I-ви контур на 5ЕБ.

Въпрос: В документацията към обособената позиция липсват:

Приложение 1 - ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД) за доставка на газов хроматограф за определяне концентрацията на разтворен H2 /водород/ в топлоносител I-ви контур на 5ЕБ

Приложение 2 - Отбиране на Газова проба от течна среда

Приложение 3 - Примерна схема на газова пипета (ловушка)

Приложение 4 - 00.УД.00.КЛ.1576/02 Класификатор за входящ контрол на средствата за измерване на физико-химични величини в АЕЦ "Козлодуй"

Отговор: Приложенията вече са публикувани в профила на купувача пазарна консултация № 48883

3. По ОП4, ОП6 и ОП8 - Обособена позиция №4: Везна аналитична електронна - №20.БиК.ТЗ.330; Обособена позиция №6: Везна техническа електронна - №21.ЕП-2.ТЗ.894; Обособена позиция №8: Везна техническа, цифрова - №20.БиК.ТЗ.336

Въпрос: В таблиците с техническата спецификация и по трите позиции посочвате в колона „Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.“ Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на везни с неавтоматично действие. Моля за потвърждение, че това означава, че искате предложените везни да бъдат с оценено съответствие и поставен метрологичен знак „М”.

Отговор: Везните трябва да бъдат с оценено съответствие, което се удостоверява, чрез наличието на маркировката "CE" и допълнителната метрологична маркировка "М".

За допълнителна информация се обръщайте към Управление „Търговско”, г-жа Емилия Митева на тел. 0973 / 7 34 83, или електронен адрес egmiteva@npp.bg.