## Подобект 1
Обект: "Изграждане на санитарно-охранителна зона и захранване от сондаж ВН-45 "АЕЦ Козлодуй" на ПОБ, с. Кранево", т. 8.014.1 от ИП
Подобект I: "Захранване на почивно-оздравителна база (ПОБ) на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД върху ПИ 39459.503.221 по КК и КР на с. Кранево, община Балчик"
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Видове работи | Ед. м. | Коли-чество | Ед. цена | Стойност
1 | Демонтаж на съществуващ шибърен СК DN 150 | бр | 1
2 | Разваляне тротоарна настилка на циментова замазка | м2 | 10
3 | Доставка и монтаж на шибърен СК DN 150, PN16, с гумиран клин, вкл. необходимите гумени челни уплътнители, болтове и гайки М16 | бр | 3
4 | Доставка и монтаж на тройник фланшов DN 150, PN16, вкл. необходимите гумени челни уплътнители | бр | 3
5 | Доставка и монтаж на намалител фланшов DN 150 - DN 100, PN16, вкл. необходимите гумени челни уплътнители | бр | 1
6 | Доставка и монтаж на хоризонтален шестзначен водомер DN 32 (1 1/4"), ном. дебит 10m³/h, с опция радио-модул за топла вода до 50⸰С с импулсен извод за дистанционно отчитане | бр | 2
7 | Доставка на хоризонтален шестзначен водомер DN 32 (1 1/4"), ном. дебит 10m³/h, с опция радио-модул за топла вода до 50⸰С с импулсен извод за дистанционно отчитане | бр | 2
8 | Доставка и монтаж на глух фланец DN 150, PN16, вкл. необходимият гумен челен уплътнител | бр | 1
9 | Доставка и монтаж на манометър радиален, 0-6 bar | бр | 2
10 | Доставка и монтаж на сферичен СК DN 63, PN16 | бр | 4
11 | Доставка и монтаж на сферичен СК DN 32, PN16 | бр | 2
12 | Доставка и монтаж на сферичен СКИ DN 32, PN16 | бр | 1
13 | Доставка и монтаж на обратна клапа DN 32 (1 1/4") | бр | 1
14 | Направа на бетонов опорен блок с размери 30/30/15см, при водомерен възел | бр | 1
15 | Изработка на метална опорна конструкция от профилна стомана със средно тегло на детайла до 10 кг | кг | 800
16 | Антикорозионна защита (почистване на металната повърхност до метален блясък, един пласт грунд и два пласта епоксиден емайллак) | м2 | 32
17 | Рязане на асфалтова настилка с фугорез | м | 60
18 | Разбиване на асфалтова настилка, механизирано | м3 | 8
19 | Разбиване на бетон, механизирано | м3 | 8
20 | Изкоп с багер с ширина до 1,20м в земни почви, на отвал | м3 | 20
21 | Ръчен изкоп в земни почви | м3 | 5
22 | Демонтаж на водопроводни тръби PE DN 90 | м | 25
23 | Доставка и полагане на пясъчна подложка с деб. 10 см | м3 | 1.5
24 | Доставка и полагане предварително изолирана гъвкава водопроводна система от вътрешна полибутенова тръба DN 32, деб. на стената 3,7 мм, топлозизолационен слой и външна мантелна тръба DN 125 мм, включително свързващите части | м | 25
25 | Направа обратна засипка с пясък с деб. 20 см, над теме тръба | м3 | 3
26 | Направа на обратен насип с уплътняване на пластове през 10 см | м3 | 12
27 | Доставка и полагане на предупредителна лента "Внимание водопровод" | м | 25
28 | Направа основа от баластра под настилка, с деб. 20 см | м3 | 2
29 | Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ тип 0/20 с деб. 4см, вкл. уплътняване | т | 0.9
30 | Доставка и полагане на асфалтова смес за износващ пласт на покритието тип А с деб. 4см, вкл.уплътняване | м2 | 10
31 | Направа на тротоарна настилка на циментова замазка | м2 | 5
32 | Натоварване ръчно, извозване и предаване (на лице, притежаващо регистрационни документи по чл.35 от Закон за управление на отпадъците) на генерираните на обекта строителни отпадъци с кодове 17 09 04; 17 01 07 (бетон, смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия) | т | 21
33 | Натоварване ръчно, извозване и предаване (на лице, притежаващо регистрационни документи по чл.35 от Закон за управление на отпадъците) на генерираните на обекта строителни отпадъци с кодове 17 05 04; 17 05 06 (почва и камъни, изкопани земни маси) | т | 7
Забележки:
1 | Количествата на предвидените дейности са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на СМР.
2 | Всички размери да се вземат по мярка от място
Общо
Непредвидени 10%
Стойност