## Подобект 2
Обект: "Изграждане на санитарно-охранителна зона и захранване от сондаж ВН-45 "АЕЦ Козлодуй" на ПОБ, с. Кранево", т. 8.014.1 от ИП
Подобект II: "СОЗ на сондаж ВН-45 "АЕЦ Козлодуй" - разкриващ минерални води, изключителна държавна собственост - находище № 100 от списъка към Приложение 2 към чл.14, т.2 от Закона за водите - участък "Балчик", област Добрич, община Балчик"
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Видове работи | Ед. м. | Коли-чество | Ед. цена | Стойност
1 | Доставка и монтаж на ограда от поцинковани оградни пана с височина 2м, деб. на телта 4мм и оградни стълбове 50х50мм с поцинковано покритие и височина 2м всеки анкериран с по 4 анкера М8х160 към основата, вкл. тапи за затваряне на стлбовете | м2 | 80
2 | Изработка и монтаж на врата 100/200см с рамка от профил 50х50мм с поцинковано покритие и пълнеж от поцинковано оградно пано, вкл. панти и секретна брава | бр | 1
3 | Доставка и монтаж на предупредителна табела за пояс I - с размери 300x400мм, надпис на български език "Внимание! Санитарно-охранителна зона ПОЯС I Влизането строго забранено!" с червен цвят върху жълт фосфоресциращ фон | бр | 2
4 | Доставка и монтаж на предупредителна табела за пояс I - с Ø200мм, надпис на английски език "Attention! Water Protection Zone" с червен цвят върху жълт фосфоресциращ фон | бр | 2
5 | Доставка и монтаж на предупредителна табела за пояс II - с размери 600x800мм, надпис на български език "Внимание! Санитарно-охранителна зона ПОЯС II Строго се забранява: 1. …; 2. …; 3. …; 4. ..." с червен цвят върху жълт фосфоресциращ фон | бр | 4
6 | Доставка и монтаж на предупредителна табела за пояс III, двустранна - от едната страна оцветена в жълто, от другата страна в червено | бр | 4
Забележки:
1 | Количествата на предвидените дейности са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на СМР.
2 | Всички размери да се вземат по мярка от място
3 | Надписът на табелите по поз. 5 да се изготви в окончателен вид след излязла Заповед за учредяване.
Общо
Непредвидени 10%
Стойност