“АЕЦ КОЗЛОДУЙ”ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Обществена поръчка по реда на чл.20 ал.4, т.3 от ЗОП с предмет „Доставка на специални консумативи за прибори и лабораторна апаратура”

Уважаеми дами и господа,

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД информира всички потенциални изпълнители, че удължава срока за получаване на оферти до 16.00ч. на 27.05.2022г. и прави разяснения и допълнения по обществена поръчка стартирана по реда чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет „Доставка на специални консумативи за прибори и лабораторна апаратура”, както следва:

Въпрос 1:

Обособена позиция 1.Индикатори и филтри - За подпозиции 5 и 6 - какъв е материалът на филтрите?

Отговор:

- За подпозиция 5. Филтър мембранен , големина на порите ф0.45µм, диаметър на филтъра 47мм; опаковка от 100бр - материал нитроцелулоза.

- За подпозиция 6. Филтър нагънат  ф24см; 1бр.опаковка=100бр. филтри - материал целулоза.

Въпрос 2:

Обособена позиция 2. Хартия филтърна 50x50, пакетирана - За подпозиция 1 - какъв грамаж приблизително трябва да е филтърната хартия?

Отговор:

- За подпозиция.2. Хартия филтърна 50x50, пакетирана - тегло 80g/m2, разфасовка - 12,5 кг при размери 50cmх50cm;

Поради нововъзникнала необходимост от количества в Обособена позиция 2. Подпозиция 1. Хартия филтърна 50x50, пакетирана, количеството се коригира от 240кг на 250кг.

Останалите условията, посочени в обявлението, остават непроменени. Обявлението е публикувано в профила на купувача на Интернет страницата на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД на адрес: https://kznpp.org/bg/konkursi/5751.

За допълнителна информация се обръщайте към Управление „Търговско”, г-жа Емилия Митева на тел. 0973 / 7 34 83, или електронен адрес egmiteva@npp.bg.