## ЕЛ
Обект: "Авариен ремонт на покривна хидроизолация на сграда Управление „Инвестиции“ и сграда „Инженерно - Административен корпус“, РП
Част: „Електрическа“
КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Видове работи | мярка | к-во | ед.цена | общо
Сграда Управление „Инвестиции“
1 | Демонтаж и последващ монтаж от бетонови държачи на мълниезащитна система тип "мрежа", изградена от бетонно желязо Æ 8 мм | м | 40
2 | Демонтаж и последващ монтаж на свободно стоящи върху плосък покрив бетонови държачи за проводник Æ 8 мм | бр | 20
3 | Подсъединяване чрез заварка на бетонно желязо ø8 към съществуваща мълниезащитна система с последваща обработка | бр. | 4
Сграда „Инженерно - Административен корпус“
4 | Демонтаж и последващ монтаж от бетонови държачи на мълниезащитна система тип "мрежа", изградена от бетонно желязо Æ 8 мм | м | 60
5 | Демонтаж и последващ монтаж на свободно стоящи върху плосък покрив бетонови държачи за проводник Æ 8 мм | бр | 28
6 | Подсъединяване чрез заварка на бетонно желязо ø8 към съществуваща мълниезащитна система с последваща обработка | бр. | 4
Забележки:
1.За всички позиции в които са цитирани производители - да се чете "или еквивалентно".
2.Видовете дейности и количества са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на СМР.
3.Оборудването и материалите преди доставка да се съгласуват с Възложителя.
всичко:
непредвидени 10%
Общо: