“АЕЦ КОЗЛОДУЙ”ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на пазарна консултация №49653 на основание чл. 44 от ЗОП за предоставяне на индикативни предложения с предмет: “Доставка на кабели с изолация с клас по реакция на огън Bca или Cca, съгласно стандарт EN 50575 – “Силови, контролни и съобщителни кабели. Кабели за общо приложение при строително-монтажни дейности, които са обект на изисквания за реакция на огън”, в съответствие с EN50399; EN60332; EN61034 и EN60754”, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС: Относно кабел тип NHXCH-FE  0,6/1 kV (продукт № 106-119) - Необходима цялост на мрежата E30 или E90 ?

ОТГОВОР:  Необходима цялост на мрежата Е90.

https://kznpp.org/bg/pazarni-konsultatsii/5852

Допълнителна информация може да бъде получена от Петранка Попниколова – Експерт „Маркетинг”, тел. +359 973 7 24 86, e-mail: papopnikolova@npp.bg.