“АЕЦ КОЗЛОДУЙ”ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми дами и господа,

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД информира всички заинтересовани лица, че във връзка с получени въпроси за подготовка за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание чл. 44 от ЗОП, за „Доставка на вентилатори тип LANW 1000,6 и  LANW 630,4“ прави следните уточнения:

Въпрос :

1. Какво е монтажното разположение - вертикално или хоризонтално?

Отговор:

1. Монтажното разположение е вертикално.

Въпрос :

2. Има ли изисквания към вентилаторите относно „клас на безопасност“, „сеизмичната устойчивост“, „влагозащитеност ( IP)» и „пожарна безопасност?

Отговор:

2. Изискванията към вентилаторите е следната: клас на безопасност 4-H; Сеизмична категория - 3; Клас по качество NC-V.

Срока за набиране на индикативни предложения е до 19.05.2023 г., при условията посочени в публикуваната в профила на купувача покана за пазарна консултация № 51365 на следния адрес: https://kznpp.org/bg/pazarni-konsultatsii/6104 .

Запитвания във връзка с провежданата пазарна консултация може да бъдат отправяни до 15.05.2023 г. на e-mail: commercial@npp.bg, като разясненията ще бъдат публикувани в профила на купувача.