## покрив ДГС-2
Обект: "Авариен ремонт на покривна хидроизолация на сграда ДГС-2", РП
Част: Архитектурна
КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Видове СМР | м-ка | к - во | ед.цена | стойност
1 | Демонтаж на обшивка от поцинкована ламарина по бордове | м2 | 30
2 | Демонтаж на щорц от поцинкована ламарина | м | 50
3 | Демонтаж на стара хидроизолация при компроментирани участъци от три пласта | м2 | 500
4 | Направа циментова замазка 4 см.за наклон | м2 | 100
5 | Направа холкер от циментов р-р 10/10 см. | м | 50
6 | Грундиране покрив с битумен грунд | м2 | 500
7 | Направа хидроизолация по газопламъчен способ от един пласт мембрана АРР-4.0 кг./м2 | м2 | 500
8 | Почистване на съществуващи воронки от протекъл битум и замърсявания, доставка и монтаж на водоприемник ф100 мм. по система "Битулин" или еквивалентна, включително с универсална предпазна решетка | бр. | 1
9 | Направа хидроизолация от един пласт мембрана АРР - 4.5 кг./м2 с посипка по газопламъчен способ | м2 | 500
10 | Заготовка и монтаж на шорц от поцинкована ламарина 0.50 мм. | м | 50
11 | Заготовка и монтаж на обшивка, поли и капаци от поцинкована ламарина 0.50 мм.по бордове на покрив | м2 | 50
12 | Натоварване, извозване и предаване (на лице, притежаващо регистрационни документи по чл.35 от Закон за управление на отпадъците) на генерираните на обекта строителни отпадъци с код 17 06 04 (изолационни материали) | кг. | 6000
13 | Натоварване на метални отпадъци и превоз до склад на възложителя до 20 км. | кг | 200
14 | Натоварване ръчно, извозване и предаване (на лице, притежаващо документ по чл.35 от Закон за управление на отпадъците) на генерираните на обекта строителни отпадъци с кодове 17 09 04; 17 01 07 (Всички дейности са за сметка на Изпълнителя)(бетон, смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия) | т | 1
Забележки:
1 | Количествата на предвидените дейности са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на СМР.
2 | Всички размери да се вземат по мярка от място
3 | За всички позиции, в които са цитирани марки, да се чете "или еквивалетно/ен".
4 | Системата, вида на материалите и детайлите за изпълнение на хидроизолацията да бъдат съгласувани с Възложителя преди изпълнението на СМР на обекта.
Общо :
Непредвидени 10%
Стойност :